## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SMITHS DETECTION con ID: 271621
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza Gral, interna y externa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Limpieza sensores ópticos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Control de refrigeración de las placas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y verificación de monitores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control y limpieza Gral. De accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control check-mecanica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control y ajuste de nivelamiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de Voltaje de RED AC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Control de motores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Control de desvío de esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Control de cortinas de protección | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Control de programación del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Control de la señal de línea y de módulos detectores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 81141804-047 | Control de alineamiento de rayos X | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 81141804-047 | Test de barrera infrarroja | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 81141804-047 | Test de sistema Interlock | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 81141804-047 | Test de velocidad de la esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 81141804-047 | Test de sist. De seguridad/stop | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 81141804-047 | Test de teclado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 81141804-047 | Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X Ray HEAD POWER SUPLY) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 81141804-047 | Calibración de la línea detectora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 81141804-047 | Regeneración de rayos si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 81141804-047 | Calibración del X-AC si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 81141804-047 | Calibración con el cuerpo de prueba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 81141804-047 | Mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS. Cambio de baterías de la UPS, si fuere necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 81141804-047 | INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 81141804-047 | HITRAX-II Electr. Media Bay, 2.2G H2XB3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 81141804-047 | KEYBOARD S.8.10 DET S2.1,S2.2,S3,SD | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 81141804-047 | LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 81141804-047 | LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 81141804-047 | LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 81141804-047 | ROLLER TENSION (TRACKING) 6040 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP ACTUATOR (tunnel) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 81141804-047 | SWITCH INTERLOCK, 1XOE Typ AZ15ZVK, M16 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 81141804-047 | SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 81141804-047 | TRANSFORMER 230 / 230, 300VA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 81141804-047 | TRANSFORMER MAINS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 81141804-047 | WHEEL TRANSPORT HI-SCAN | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 81141804-047 | UPS 3KVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza Gral, interna y externa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Limpieza sensores ópticos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Control de refrigeración de las placas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y verificación de monitores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control y limpieza Gral. De accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control check-mecanica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control y ajuste de nivelamiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de Voltaje de RED AC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Control de motores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Control de desvío de esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Control de cortinas de protección | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Control de programación del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Control de la señal de línea y de módulos detectores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 81141804-047 | Control de alineamiento de rayos X | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 81141804-047 | Test de barrera infrarroja | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 81141804-047 | Test de sistema Interlock | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 81141804-047 | Test de velocidad de la esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 81141804-047 | Test de sist. De seguridad/stop | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 81141804-047 | Test de teclado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 81141804-047 | Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X Ray HEAD POWER SUPLY) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 81141804-047 | Calibración de la línea detectora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 81141804-047 | Regeneración de rayos si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 81141804-047 | Calibración del X-AC si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 81141804-047 | Calibración con el cuerpo de prueba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 81141804-047 | Mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS. Cambio de baterías de la UPS, si fuere necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 81141804-047 | INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 81141804-047 | HITRAX-II Electr. Media Bay, 2.2G H2XB3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 81141804-047 | KEYBOARD S.8.10 DET S2.1,S2.2,S3,SD | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 81141804-047 | LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 81141804-047 | LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 81141804-047 | LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 81141804-047 | ROLLER TENSION (TRACKING) 6040 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP ACTUATOR (tunnel) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 81141804-047 | SWITCH INTERLOCK, 1XOE Typ AZ15ZVK, M16 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 81141804-047 | SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 81141804-047 | TRANSFORMER 230 / 230, 300VA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 81141804-047 | TRANSFORMER MAINS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 81141804-047 | WHEEL TRANSPORT HI-SCAN | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 81141804-047 | UPS 3KVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza Gral, interna y externa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Limpieza sensores ópticos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Control de refrigeración de las placas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y verificación de monitores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control y limpieza Gral. De accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control check-mecanica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control y ajuste de nivelamiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de Voltaje de RED AC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Control de motores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Control de desvío de esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Control de cortinas de protección | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Control de programación del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Control de la señal de línea y de módulos detectores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 81141804-047 | Control de alineamiento de rayos X | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 81141804-047 | Test de barrera infrarroja | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 81141804-047 | Test de sistema Interlock | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 81141804-047 | Test de velocidad de la esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 81141804-047 | Test de sist. De seguridad/stop | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 81141804-047 | Test de teclado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 81141804-047 | Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X Ray HEAD POWER SUPLY) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 81141804-047 | Calibración de la línea detectora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 81141804-047 | Regeneración de rayos si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 81141804-047 | Calibración del X-AC si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 81141804-047 | Calibración con el cuerpo de prueba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 81141804-047 | Mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS. Cambio de baterías de la UPS, si fuere necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 81141804-047 | CONVEYOR BELT HS 100100V-07315 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 81141804-047 | DRUMMOTOR 100100 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 81141804-047 | GENERATOR HI-RAY 10,80 DEG. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 81141804-047 | Hi-Reg XRC-10.UNI. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 81141804-047 | HITRAX-II Electr. Media Bay, 2.2G H2XB3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 81141804-047 | KEYBOARD S.8.10 DET S2.1,S2.2,S3,SD | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 81141804-047 | LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 81141804-047 | LEAD CURTAIN STRIP,HS100100, PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 81141804-047 | LIF - 3.0 EMV, 400kHz | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 81141804-047 | ROLLER TENSION (TRACKING) 100100-75V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 81141804-047 | ROLLER TURNING (END ROLLER) 100100-75V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 81141804-047 | SWTICH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 81141804-047 | SWITCH INTERLOCK M16 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 81141804-047 | SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 81141804-047 | TRANSFORMER MAINS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 81141804-047 | TRANSFORMER 230V/230V,300VA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 81141804-047 | WHEEL TRANSPORT HI-SCAN | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 81141804-047 | BATTERY UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 81141804-047 | Rodillos de Entrada y Salida 1,0Mts | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 81141804-047 | UPS 3KVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 81141804-047 | UPS 6KVA online | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 81141804-047 | Alfombra de pies (Esta conectada en el PCB dentro del panel de controles - Teclado) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 81141804-047 | Consola de Mesa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 81141804-047 | Cubierta Plastico para el equipo y monitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 81141804-047 | RELAY 12 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 81141804-047 | PROVISION DE UN MONITOR LCD O LED 19 (PULGADAS), 220V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 81141804-047 | CPU TIPO PENTIUM III 800 MHS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 81141804-047 | FUSIBLE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza Gral, interna y externa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Limpieza sensores ópticos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Control de refrigeración de las placas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y verificación de monitores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control y limpieza Gral. De accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control check-mecanica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control y ajuste de nivelamiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de Voltaje de RED AC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Control de motores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Control de desvío de esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Control de cortinas de protección | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Control de programación del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Control de la señal de línea y de módulos detectores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 81141804-047 | Control de alineamiento de rayos X | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 81141804-047 | Test de barrera infrarroja | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 81141804-047 | Test de sistema Interlock | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 81141804-047 | Test de velocidad de la esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 81141804-047 | Test de sist. De seguridad/stop | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 81141804-047 | Test de teclado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 81141804-047 | Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X Ray HEAD POWER SUPLY) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 81141804-047 | Calibración de la línea detectora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 81141804-047 | Regeneración de rayos si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 81141804-047 | Calibración del X-AC si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 81141804-047 | Calibración con el cuerpo de prueba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 81141804-047 | Mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS. Cambio de baterías de la UPS, si fuere necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 81141804-047 | CONVEYOR BELT HS 100100V-07315 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 81141804-047 | DRUMMOTOR 100100 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 81141804-047 | GENERATOR HI-RAY 10,80 DEG. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 81141804-047 | Hi-Reg XRC-10.UNI. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 81141804-047 | HITRAX-II Electr. Media Bay, 2.2G H2XB3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 81141804-047 | KEYBOARD S.8.10 DET S2.1,S2.2,S3,SD | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 81141804-047 | LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 81141804-047 | LEAD CURTAIN STRIP,HS100100, PB=0,35 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 81141804-047 | LIF - 3.0 EMV, 400kHz | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 81141804-047 | ROLLER TENSION (TRACKING) 100100-75V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 81141804-047 | ROLLER TURNING (END ROLLER) 100100-75V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 81141804-047 | SWTICH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 81141804-047 | SWITCH INTERLOCK M16 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 81141804-047 | SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 81141804-047 | TRANSFORMER MAINS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 81141804-047 | TRANSFORMER 230V/230V,300VA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 81141804-047 | WHEEL TRANSPORT HI-SCAN | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 81141804-047 | BATTERY UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 81141804-047 | Rodillos de Entrada y Salida 1,0Mts | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 81141804-047 | UPS 3KVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 81141804-047 | UPS 6KVA online | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 81141804-047 | Alfombra de pies (Esta conectada en el PCB dentro del panel de controles - Teclado) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 81141804-047 | Consola de Mesa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 81141804-047 | Cubierta Plastico para el equipo y monitor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 81141804-047 | RELAY 12 V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 81141804-047 | PROVISION DE UN MONITOR LCD O LED 19 (PULGADAS), 220V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 81141804-047 | CPU TIPO PENTIUM III 800 MHS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 81141804-047 | FUSIBLE | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE 5, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza Gral, interna y externa | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Limpieza sensores ópticos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Control de refrigeración de las placas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y verificación de monitores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control y limpieza Gral. De accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control check-mecanica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control y ajuste de nivelamiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de Voltaje de RED AC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Control de motores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Control de desvío de esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Control de cortinas de protección | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Control de programación del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Control de la señal de línea y de módulos detectores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 81141804-047 | Control de alineamiento de rayos X | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 81141804-047 | Test de barrera infrarroja | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 81141804-047 | Test de sistema Interlock | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 81141804-047 | Test de velocidad de la esfera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 81141804-047 | Test de sist. De seguridad/stop | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 81141804-047 | Test de teclado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 81141804-047 | Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X Ray HEAD POWER SUPLY) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 81141804-047 | Calibración de la línea detectora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 81141804-047 | Regeneración de rayos si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 81141804-047 | Calibración del X-AC si fuese necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 81141804-047 | Calibración con el cuerpo de prueba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 81141804-047 | Mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS. Cambio de baterías de la UPS, si fuere necesario | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 81141804-047 | GEAR MOTOR W20DT71D4TH | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 81141804-047 | HI-REG XRC 4, CPL, SIL 300KV | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 81141804-047 | HITRAX-II Electr. Media Bay, 2.2G H2XB3 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 81141804-047 | KEYBOARD S. 8.10 DET S2.1,S2.2,S3,SD | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 81141804-047 | LEAD MAT 0.08*12MTTR/BL PB=0.35 COATED | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 81141804-047 | LIGHTBARRIER WS 18-2D132, UB=10-30V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 81141804-047 | LIGHT BARRIER RECEIVER 2.1 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 81141804-047 | SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 81141804-047 | SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 81141804-047 | TRANSFORMER ISOLATION 230V, 600VA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 81141804-047 | BATTERY UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 81141804-047 | UPS 2200KVA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE 6, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza General, interna y externa. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Pirólisis completa de los equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Ajuste de la referencia ó calibrante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y limpieza General de accesorios. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control check - mecánica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control de voltaje de RED AC. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control de las Baterías. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de bombas de aire. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de programación del equipo. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Capacitación de operación de los equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Provisión de Kit de consumibles para 1 (Un) Año | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Cargador/Fuente, 15V. 7043319 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Paquete Kit de Baterías de 4HR 4817832 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Kit de consumibles | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE 7, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-047 | Limpieza General, interna y externa. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81141804-047 | Pirólisis completa de los equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81141804-047 | Ajuste de la referencia ó calibrante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81141804-047 | Control y limpieza General de accesorios. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81141804-047 | Control check - mecánica Gral. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81141804-047 | Control de voltaje de RED AC. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81141804-047 | Control de las Baterías. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81141804-047 | Control de bombas de aire. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81141804-047 | Control de programación del equipo. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81141804-047 | Capacitación de operación de los equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81141804-047 | Provisión de Kit de consumibles para 1 (Un) Año | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81141804-047 | Cargador/Fuente, 15V. 7043319 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 81141804-047 | Paquete Kit de Baterías de 4HR 4817832 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 81141804-047 | Kit de consumibles | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]