## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO con ID: 274522
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121619-004 | Aislador para B/T con bulón marrón | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
2 | 39121619-006 | Aislador tipo exposi con accesorios de fijación de 400 A | Unidad |  | No | 70 |  |  |  | 0
3 | 39111501-002 | Arrancador para tubo fluorescente | Unidad |  | No | 6.500 |  |  |  | 0
4 | 46171507-002 | Artefacto para Baliza (LED) de base roscada con capucha roja de plástico encendido automatico de 12 Ves | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
5 | 39121551-001 | Artefacto Reflector 500 W iodo cuarzo | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
6 | 39121551-001 | Artefacto Reflector 1000 W iodo cuarzo | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
7 | 39111603-001 | Artefacto tipo alumbrado publico con brazo y pantalla | Unidad |  | No | 35 |  |  |  | 0
8 | 30101609-001 | Barra de cobre de 0,50 mm2 x 5 cm x 6 m | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
9 | 39121309-004 | Caja de conexión plástico | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
10 | 39121303-001 | Caja de llave plástico | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
11 | 39121303-001 | Caja metalica c/ riel para 3 TM en chapa Nº 18 c/neutro | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
12 | 39121303-001 | Caja metalica de embutir con riel para 12 TM en chapa Nº 18 | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
13 | 39121303-001 | Caja metalica externo p/ 6 TM con rielera | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
14 | 39121303-001 | Caja plastico externo p/ 6 TM con rielera | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
15 | 39121303-001 | Caja metalica para interperie para medidor y limitadora con visor y cerradura con porta suncho p/fijación | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
16 | 39121303-001 | Caja metalica tipo externo para 12 TM | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
17 | 39121303-001 | Caja para tablero esterno rielera para 24 TM | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
18 | 39121205-001 | Canaleta plastica de 2,0 x 2,0 x 200 cm. | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
19 | 39121205-001 | Canaleta plastica de 2,5 x 2,5 x 200 cm. | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
20 | 39121715-001 | Caño corrugado de 1/2" | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
21 | 39121715-001 | Caño corrugado de 3/4" | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
22 | 39121715-001 | Caño corrugado de 5/8" | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
23 | 39121715-001 | Caño corrugado Flex naranja de 3/4" (25 cm) | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
24 | 40141705-011 | Cano de PVC de 3/4" x 6 metros soldable | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
25 | 32121502-001 | Capacitor de 10 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
26 | 32121502-001 | Capacitor de 15 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
27 | 32121502-001 | Capacitor de 25 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
28 | 32121502-001 | Capacitor de 3 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
29 | 32121502-001 | Capacitor de 35 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
30 | 32121502-001 | Capacitor de 45 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
31 | 32121502-001 | Capacitor de 5 µF | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
32 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 1 x 20 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
33 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 1 x 40 W | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
34 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 2 x 40 W | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
35 | 31201502-003 | Cinta aisladora grande (diferente colores) | Unidad |  | No | 400 |  |  |  | 0
36 | 31201502-004 | Cinta de goma autovulcanizante | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
37 | 30161902-001 | Columna galvanizada de 2 1/2" | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
38 | 30161902-001 | Columna galvanizada de 3" | Unidad |  | No | 3 |  |  |  | 0
39 | 26121635-009 | Cable de aluminio desnudo de 50 mm2 | Metros |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
40 | 26121541-001 | Cable de cobre desnudo de 35 mm2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
41 | 26121635-012 | Cable de cobre unifilar de 0,50 mm2 | Metros |  | No | 700 |  |  |  | 0
42 | 26121541-001 | Conductor de cobre multifilar de 0,50 mm2 | Metros |  | No | 700 |  |  |  | 0
43 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 1 mm2 | Metros |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
44 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 2 mm2 | Metros |  | No | 2.000 |  |  |  | 0
45 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 4 mm2 | Metros |  | No | 2.000 |  |  |  | 0
46 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 6 mm2 | Metros |  | No | 1.200 |  |  |  | 0
47 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 10 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
48 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 16 mm2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
49 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 25 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
50 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 35 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
51 | 26121635-006 | Cable multifilar p/tierra de 2 mm2 Verde/Amarillo | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
52 | 26121635-006 | Cable multifilar p/tierra de 4 mm2 Verde/Amarillo | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
53 | 26121635-006 | Cable multifilar p/tierra de 6 mm2 Verde/Amarillo | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
54 | 26121635-006 | Cable multifilar p/tierra de 10 mm2 Verde/Amarillo | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
55 | 26121635-001 | Cable tipo cordon 2 x 1 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
56 | 26121635-001 | Cable tipo cordon 2 x 2 mm2 | Metros |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
57 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 2 x 6 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
58 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 2 x 10 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
59 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 4 x 25 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
60 | 26121635-010 | Cable tipo plastiplomo de 2 x 2 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
61 | 26121635-010 | Cable tipo plastiplomo de 2 x 4 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
62 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
63 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
64 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
65 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 2 x 1 mm2 | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
66 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 2 x 2 mm2 | Metros |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
67 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 2 x 4 mm2 | Metros |  | No | 800 |  |  |  | 0
68 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 2 x 6 mm2 | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
69 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 2 x 10 mm2 | Metros |  | No | 100 |  |  |  | 0
70 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 3 x 1 mm2 | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
71 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 3 x 2 mm2 | Metros |  | No | 300 |  |  |  | 0
72 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 4 x 2 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
73 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 4 x 4 mm2 | Metros |  | No | 400 |  |  |  | 0
74 | 26121635-999 | Cable tipo Taller de 4 x 6 mm2 | Metros |  | No | 200 |  |  |  | 0
75 | 31151505-001 | Cabo de acero 3/8" galvanizado 1 x 7 mm | Metros |  | No | 500 |  |  |  | 0
76 | 39121409-007 | Conector dentado para pre ensamblado | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
77 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 5 HP Bobina 220 V | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
78 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 7,5 HP Bobina 220 V | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
79 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 10 HP Bobina 220 V | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
80 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 10 HP Bobina 24 V | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
81 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 20 HP Bobina 220 V | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
82 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 20 HP Bobina 24 V | Unidad |  | No | 4 |  |  |  | 0
83 | 26121630-015 | Cruceta trifasica para caño de 3" | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
84 | 40142309-999 | Curva de PVC de 1 1/2 roscable | Unidad |  | No | 18 |  |  |  | 0
85 | 40142309-999 | Curva de PVC de 2" roscable | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
86 | 39121619-009 | Descargadores atmosferico p/Baja Tensión a riel 40KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
87 | 39121601-004 | Disyuntor diferencial de 4 x 40 Amp. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
88 | 39121601-004 | Disyuntor diferencial de 4 x 63 Amp. | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
89 | 26121541-001 | Electroducto rigido de 1 1/2" | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
90 | 26121541-001 | Electroducto rigido de 1" | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
91 | 26121541-001 | Electroducto rigido de 3/4" | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
92 | 26121541-001 | Electroducto rigido de 5/8" | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
93 | 39121402-004 | Ficha macho comun | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
94 | 39121402-005 | Ficha hembra comun | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
95 | 39101601-001 | Foco comun de 40 W/220-230V | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
96 | 39101601-001 | Foco comun de 60 W/220-230V | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
97 | 39101601-001 | Foco comun de 100 W/220-230V | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
98 | 39101601-001 | Foco doble filamento de 100 W/220-230V | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
99 | 39101601-001 | Foco doble filamento de 60 W/220-230V | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
100 | 32111701-001 | Fotocelula | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
101 | 39121604-010 | Fusible NH 00/100 Amp | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
102 | 39121604-010 | Fusible NH 00/125 Amp | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
103 | 39121604-010 | Fusible NH 00/63 Amp | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
104 | 39121604-010 | Fusible NH 00/80 Amp | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
105 | 39121705-001 | Grapas plastica Nº 8 redonda | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
106 | 39121705-001 | Grapas plastica Nº 10 redonda | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
107 | 39121705-001 | Grapas plastica Nº 15 redonda | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
108 | 31162412-001 | Horquilla de retencion p/ 2 1/2" con aislador | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
109 | 31162412-001 | Horquilla de retencion p/3" con aislador | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
110 | 39101601-002 | Lampara de bajo consumo de 12 W a rosca | Unidad |  | No | 500 |  |  |  | 0
111 | 39101601-002 | Lampara de bajo consumo de 18 W a rosca | Unidad |  | No | 350 |  |  |  | 0
112 | 39101601-002 | Lampara de bajo consumo de 60 W a rosca | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
113 | 39101601-002 | Lampara de bajo consumo de 85 W a rosca | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
114 | 39101601-002 | Lampara de vapor de mercurio de 250 W | Unidad |  | No | 250 |  |  |  | 0
115 | 39101601-002 | Lampara de vapor de mercurio de 400 W HPIT - E40 | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
116 | 39101601-012 | Lampara iodo cuarzo de 1000 W | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
117 | 39101601-012 | Lampara iodo cuarzo de 500 W | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
118 | 39101615-001 | Lampara luz mixta de 160 W | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
119 | 39101615-001 | Lampara luz mixta de 250 W Rosca Goliat | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
120 | 39111812-001 | Llave Bipolar embutir 25/26 Amp. | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
121 | 39111812-001 | Llave Bipolar externo 25/26 Amp. | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
122 | 39111812-999 | Llave de 1 punto con toma de embutir con fijación a tornillo | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
123 | 39111812-999 | Llave de 1 punto de embutir con fijación a tornillo | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
124 | 39111812-001 | Llave de 1 punto externo en caja moldeada | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
125 | 39111812-001 | Llave de 2 punto con toma de embutir con fijación a tornillo | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
126 | 39111812-001 | Llave de 2 puntos de embutir con fijación a tornillo | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
127 | 39121308-999 | Llave de 3 puntos de embutir con fijación a tornillo | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
128 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 10 A. 6 KA | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
129 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 15 A. 6 KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
130 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 20 A. 6 KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
131 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 25 A. 6 KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
132 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 32 A. 6 KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
133 | 39121602-008 | Llave TM de 1 x 40 A. 6 KA | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
134 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 25 A. 6 KA | Unidad |  | No | 25 |  |  |  | 0
135 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 32 A. 6 KA | Unidad |  | No | 55 |  |  |  | 0
136 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 38 A. 6 KA | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
137 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 50 A. 6 KA | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
138 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 63 A. 6 KA | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
139 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 80 A. 10 KA | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
140 | 39121602-011 | Llave TM de 3 x 100 A. 10 KA | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
141 | 39121404-001 | Manguito de empalme p/conductor de 70mm2 | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
142 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica GTC 1V 1V | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
143 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica GTC 2C 2C | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
144 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica NDR 1V 1V | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
145 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica NDR 2C 2C | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
146 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica PTC 1V 1V | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
147 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica PTC 2C 2C | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
148 | 23171507-999 | Molde de grafito para soldadura exotérmica XAC 1V 1V | Unidad |  | No | 1 |  |  |  | 0
149 | 39121402-009 | Pico de llave común | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
150 | 39121402-008 | Pico de toma corriente comun | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
151 | 39121402-008 | Pico de toma polarizado | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
152 | 39111501-004 | Porta arrancador colgante | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
153 | 39111803-001 | Porta lámpara de baquelita con rosca para niple. | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
154 | 27113201-009 | Prensa paralela CU-CU de 6 a 70 mm2 | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
155 | 39121613-001 | Punta trípode de pararayos | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
156 | 39111501-003 | Reactancia de 20 W. | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
157 | 39111501-003 | Reactancia de 40 W. | Unidad |  | No | 2.000 |  |  |  | 0
158 | 39111501-003 | Reactancia electrónica p/ artefacto de 2 x 40 W | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
159 | 39121015-002 | Reactor para vapor de mercurio de 250 W. Con Porta Fotocélula | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
160 | 39121535-003 | Relé de protección falta de fase p/ riel con 2 contacto auxiliar | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
161 | 39121535-015 | Relé de protección para 10 Hp 9-15A. | Unidad |  | No | 8 |  |  |  | 0
162 | 39121103-003 | Riel p/ base de llave TM Tira 2 mts. | Unidad |  | No | 5 |  |  |  | 0
163 | 31162806-003 | Tarugo metálico N° 8 con bulón | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
164 | 31162806-003 | Tarugo metálico N° 10 con bulón | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
165 | 31162806-003 | Tarugo metálico N° 12 con bulón | Unidad |  | No | 150 |  |  |  | 0
166 | 31162806-001 | Tarugo plástico N° 6 con tornillo. | Unidad |  | No | 2.500 |  |  |  | 0
167 | 31162806-001 | Tarugo plástico N° 8 con tornillo. | Unidad |  | No | 4.000 |  |  |  | 0
168 | 31162806-001 | Tarugo plástico N° 10 con tornillo. | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
169 | 31162806-001 | Tarugo plástico N° 12 con tornillo. | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
170 | 39121523-003 | Temporizador para montaje a riel 220V. Hasta 5 min. con dos contacto auxiliar | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
171 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 4 mm2 | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
172 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 6 mm2 | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
173 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 10 mm2 | Unidad |  | No | 300 |  |  |  | 0
174 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 16 mm2 | Unidad |  | No | 500 |  |  |  | 0
175 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 25 mm2 | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
176 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 35 mm2 | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
177 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 50 mm2 | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
178 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 70 mm2 | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
179 | 39121701-001 | Tilla de retención p/ pre ensamblado. | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
180 | 39121311-001 | Tirabornera para cable de 10 mm2 | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
181 | 39121311-001 | Tirabornera para cable de 16 mm2 | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
182 | 39121402-006 | Toma corriente externo común universal con caja moldeada. | Unidad |  | No | 200 |  |  |  | 0
183 | 39121402-006 | Toma corriente polarizado externo con caja moldeada. | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
184 | 39121402-006 | Toma corriente polarizado externo con caja moldeada. | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
185 | 39121402-006 | Toma corriente Tipo Chuko en caja moldeada | Unidad |  | No | 15 |  |  |  | 0
186 | 39121002-001 | Transformador 220/24 V - 5 Amp. | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
187 | 39121002-001 | Transformador 220/24 V - 2,5 Amp. | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
188 | 39121002-001 | Transformador 220/12 V - 2,5 Amp. | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
189 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 6 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
190 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 10 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
191 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 16 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
192 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 25 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
193 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 35 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
194 | 39121718-015 | Tubito de empalme de 50 mm² | Unidad |  | No | 100 |  |  |  | 0
195 | 39121718-015 | Tubito de empalme de 70 mm² | Unidad |  | No | 50 |  |  |  | 0
196 | 39121718-015 | Tubito de empalme de 90/95 mm² | Unidad |  | No | 20 |  |  |  | 0
197 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 20 W. | Unidad |  | No | 1.500 |  |  |  | 0
198 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 40 W | Unidad |  | No | 6.000 |  |  |  | 0
199 | 39101701-001 | Tubo fluorescente circular de 32 W | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
200 | 40142320-002 | Unión de reducción de 3'' a 2''. | Unidad |  | No | 2 |  |  |  | 0
201 | 40142320-007 | Unión de reducción galvanizada de 2 ½ a 1½ | Unidad |  | No | 10 |  |  |  | 0
202 | 40101604-001 | Ventilador de techo de 56" motor pesado. Caja de llave metálica | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
203 | 39121402-007 | Zapatilla con toma rackeable de 19" C/ tierra y llave de corte | Unidad |  | No | 30 |  |  |  | 0
204 | 39121402-007 | Zapatillas de tomas polarizados para equipos informáticos con sist. tierra | Unidad |  | No | 40 |  |  |  | 0
205 | 32141107-002 | Zócalo colgante para tubo fluorescente. X par | Unidad |  | No | 500 |  |  |  | 0
206 | 32141107-002 | Zócalo común para tubo fluorescente. Antivibratorio | Unidad |  | No | 1.000 |  |  |  | 0
207 | 31162406-001 | Zuncho metálico de 25 mts | Unidad |  | No | 6 |  |  |  | 0
208 | 31162406-001 | Zuncho plástico de 26 cm. | Unidad |  | No | 2.000 |  |  |  | 0
209 | 31162406-001 | Zuncho plástico de 36 cm. | Unidad |  | No | 2.000 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]