## items
Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire con ID: 278212
Servicio de mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos y Acondicionadores de Aire, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Desarme y limpieza de los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del filtro | Unidad |  | 2 |  | 0
3 | 72102305-001 | Lubricación del motor ventilador | Unidad |  | 2 |  | 0
4 | 72102305-001 | Control de presión del gas refrigerante, | Unidad |  | 2 |  | 0
5 | 72102305-001 | Control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
6 | 72102305-001 | Desarme y limpieza de los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
7 | 72102305-001 | Limpieza del filtro | Unidad |  | 2 |  | 0
8 | 72102305-001 | Lubricación de motores, ventiladores y sistemas de rodaje | Unidad |  | 2 |  | 0
9 | 72102305-001 | Limpieza del sistema de cañería de drenaje | Unidad |  | 2 |  | 0
10 | 72102305-001 | Control de presión del gas refrigerantecondicionado | Unidad |  | 2 |  | 0
11 | 72102305-001 | Control de termostato de pared | Unidad |  | 2 |  | 0
12 | 72102305-001 | Control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
13 | 72102305-001 | Desarme y limpieza de los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
14 | 72102305-001 | Limpieza del filtro | Unidad |  | 2 |  | 0
15 | 72102305-001 | Lubricación de motores, ventiladores y sistemas de rodaje | Unidad |  | 2 |  | 0
16 | 72102305-001 | Limpieza del sistema de cañería de drenaje | Unidad |  | 2 |  | 0
17 | 72102305-001 | Control de presión del gas refrigerante, | Unidad |  | 2 |  | 0
18 | 72102305-001 | Control de presión del gas refrigerante | Unidad |  | 2 |  | 0
19 | 72102305-001 | Control de termostato de pared | Unidad |  | 2 |  | 0
20 | 72102305-001 | Control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad |  | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]