## items
Ítems del llamado Refacción de oficinas de la SSEE con ID: 290863
Refacción de oficinas de la SSEE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 265,78 |  | #VALUE!
2 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 348,49 |  | #VALUE!
3 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 14 |  | 0
4 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 268,53 |  | #VALUE!
5 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 380,3 |  | #VALUE!
6 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 14 |  | 0
7 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA. de 18.000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m. | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso vinilico en oficinas | Metros cuadrados | 70,35 |  | #VALUE!
9 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalos para piso vinilico | Metro lineal | 59,85 |  | #VALUE!
10 | 72101607-006 | Cerrar hueco de aire de ventana con ladrillos comunes, revocado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72102508-999 | Provisión y colocación de mesada de granito con soportes metálicos, incluye zócalo de granito, en antebaño B5 | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 267,76 |  | #VALUE!
13 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 340,92 |  | #VALUE!
14 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 14 |  | 0
15 | 30103606-001 | Prov.y coloc.de mampara:paños ciegos Eucatex con marco madera cedro,maciza lustrada hasta 1,00m de antepecho y por encima paño vidrio fijo incoloro hasta 2,12m altura bastidor madera cedro,maciza lustrada,incluye puerta de 0,80x2,12 mismo diseño mampara con herrajes y cerradura | Metros cuadrados | 6,15 |  | #VALUE!
16 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 267,53 |  | #VALUE!
17 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 358,42 |  | #VALUE!
18 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 11 |  | 0
19 | 72131601-010 | Desmontaje de aberturas de aluminio | Unidad | 3 |  | 0
20 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventanas de aluminio con carpintería de aluminio color natural, vidrio templado de 4mm incoloro, similar al existente, incluye sellado y terminación de vano | Metros cuadrados | 13,36 |  | #VALUE!
21 | 72102201-998 | Desmontaje de alfombra existente en oficinas | Metros cuadrados | 32 |  | 0
22 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso vinilico en oficinas | Metros cuadrados | 260 |  | 0
23 | 72101607-006 | Provisión y colocación de zócalos para piso vinilico | Metro lineal | 170,1 |  | #VALUE!
24 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 268,94 |  | #VALUE!
25 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 297,55 |  | #VALUE!
26 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 14 |  | 0
27 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 275,57 |  | #VALUE!
28 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 308,43 |  | #VALUE!
29 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 14 |  | 0
30 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso vinilico en oficinas | Metros cuadrados | 277 |  | 0
31 | 72101607-006 | Provisión y colocación de zócalos para piso vinilico | Metro lineal | 147 |  | 0
32 | 72102201-005 | Desmontaje de equipos de aire acondicionado en desuso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
33 | 52131501-006 | Provisión y colocación de cortina vertical de tela tipo poliester, con fleje de 90mm x 1,40 metros, de operación manual: giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento: riel superior de aluminio a la vista y de cordón y cadena plástica resistentes. | Metros cuadrados | 67,53 |  | #VALUE!
34 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso y vigas, al látex con enduido | Metros cuadrados | 274,77 |  | #VALUE!
35 | 72102401-002 | Pintura de paredes y pilares interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 307,58 |  | #VALUE!
36 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de aberturas de aluminio: desmontaje, limpieza de guías, mantenimiento y reposición de burletes de goma, cambio de dispositivos de cierre, ajustes de desencuadre de hojas, sellado e impermeabilización de uniones con silicona estructural | Unidad | 10 |  | 0
37 | 72131601-010 | Desmontaje de aberturas de aluminio | Unidad | 4 |  | 0
38 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventanas de aluminio con carpintería de aluminio color natural, vidrio templado de 4mm incoloro, similar al existente, incluye sellado y terminación de vano | Metros cuadrados | 17,56 |  | #VALUE!
39 | 72101607-006 | Cerrar hueco de aire de ventana con ladrillos comunes, revocado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]