## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO con ID: 292341
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | Aplicación de pintura exterior al látex | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72131601-012 | Aplicación de pintura interior al látex | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72131601-012 | Aplicación de enduido interior | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72131601-012 | Aplicación de enduido exterior | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72131601-009 | Colocación y provisión de pisos cerámicos tipo PI5 | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72101607-003 | Reparación de grietas y fisuras en paredes | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72101607-006 | Tratamiento de humedad: revoque hidrófugo | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72101607-006 | Tratamiento de humedad: aplicación de membrana líquida con tela tipo bidín | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72101607-006 | Tratamiento de humedad: aplicación d membrana asfáltica de 4 mm. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102304-998 | Reparaciones de baño: reparación de cañería de agua | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102304-003 | Reparaciones de baño: reparación de cañería de desagüe cloacal | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72131601-011 | Reparaciones de baño: provisión y colocación de inodoro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72131601-011 | Reparaciones de baño: provisión y colocación de lavatorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72131601-011 | Reparaciones de baño: provisión y colocación de migitorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102508-002 | Colocación y provisión de azulejos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72131601-009 | Colocación y provisión de pisos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 73152101-010 | Reparación de motobomba de presurización de edificio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 92121702-002 | Provisión de manguera para boca de incendio de 1 1/2" x 25 m., con acoples Stor y pico de bronce | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 92121702-001 | Mantenimiento preventivo de bomba jockey de sistema contra incendios, incluye: cambio de rodamientos, sello mecánico, limpieza, barnizado de estator, pintura | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 73152101-010 | Mantenimiento preventivo de motobomba de 10 hp., incluye: cambio de rodamientos, cambio de prensa estopa, limpieza general, barnizado de estator, pintura | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 92121702-001 | Mantenimiento correctivo de bomba jockey de sistema contra incendios, incluye: rebobinado de estator, ajuste de tapas asiento de rodamientos, cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 73152101-010 | Cambio y provisión de contactores de fuerza de tablero de motobomba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 73152101-010 | Cambio y provisión de rele térmico de tablero de motobomba | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72131601-012 | Aplicación de pintura sintética a rejas metálicas y parasol metálico | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72131601-012 | Aplicación de pintura sintética a aberturas | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102602-001 | Regulación de zócalos y freno de puerta de vidrio templado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102602-001 | Cambio de zócalos de puerta de vidrio templado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102602-001 | Cambio de frenos de piso de puerta de vidrio templado | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102602-001 | Cambio de hojas de espesor de 10 mm. de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102602-007 | Colocación y provisión de mamparas de placa de cartón prensado pintado al horno | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102602-007 | Colocación y provisión de mamparas de placa de cartón prensado pintado al horno, vidriada | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102602-005 | Colocación y provisión de puertas de placa de cartón prensado pintado al horno, de 0,80 x 2,10 m. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102602-007 | Colocación y provisión de mamparas de yeso de 10 cm. de espesor | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102602-008 | Colocación y provisión de marco con puerta placa de 0,80 m. Incluye contramarco, cerraduras y herrajes | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72131601-012 | Aplicación de pintura a portón metálico | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102802-001 | Reparación de portón basculante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 73152101-011 | Cambio de motor de accionamiento de portón basculante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72131601-009 | Cambio de pisos en vereda | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72131601-001 | Colocación y provisión de toma corriente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72131601-001 | Colocación y provisión de toma corriente para computadoras con tierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72131601-001 | Colocación y provisión de circuitos eléctricos monofásicos con cableado de 2 mm2 | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72131601-001 | Colocación y provisión de circuitos eléctricos trifásicos con cableado de 4 mm2 | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts. Incluye cambio de reactancia electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts. Incluye cambio de tubo fluorescente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipos fluorescentes de 2 x 36 watts. Incluye cambio de reactancia electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipos fluorescentes de 2 x 36 watts. Incluye cambio de tubo fluorescente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72131601-001 | Mantenimiento de lámpara fluorescente de bajo consumo de 36 watts. Incluye cambio de lámpara | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72131601-001 | Mantenimiento de lámpara fluorescente de bajo consumo de 36 watts. Incluye cambio de reactancia | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72131601-001 | Mantenimiento de lámpara fluorescente de bajo consumo. Incluye cambio de arrancador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipo de lámpara fluorescente compacta de 2 x 26 watts. Incluye cambio de lámpara | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72131601-001 | Mantenimiento de equipo de lámpara fluorescente compacta de 2 x 26 watts. Incluye cambio de reactancia electrónica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72131601-001 | Provisión y cambio de llave TM de 1 x16 A a 1 x 50 A | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72131601-001 | Provisión y cambio de llave TM de 3 x 50 A a 3 x 100 A | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72131601-001 | Provisión y cambio de llave TM de 3 x 350 A | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72131601-007 | Colocación y provisión de techo de chapa, incluye estructura metálica | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72131601-001 | Colocación y provisión de luz de emergencia | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 92121702-001 | Mantenimiento de detector de humo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 92121702-001 | Reparación de detector de humo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72131601-001 | Reparación de cartel electrónico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72102201-002 | Asistencia de electricista en baja tensión, de urgencia, por problemas de corto circuito, falta de energía en ciertos sectores, y otros | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72102304-001 | Asistencia de plomería (plomero), de urgencia, por problemas de pérdidas, cañería cloacal trancada, y otros | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]