## items
Ítems del llamado Adquisición de Materiales Electricos con ID: 292774
Adquisición de Materiales Electricos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111705-004 | Batería sellada, sin mantenimiento, de plomo para UPS 12 V, 7.2 A | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
2 | 39121702-001 | Bridas (cintillos) sujeta cable 368 mm x 4,8 mm. (paquetes de 100) | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
3 | 39121702-001 | Bridas (cintillos) sujeta cable 520 mm. X 12 mm.(Paquetes de 50) como mínimo | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
4 | 26121635-013 | Cable de 2mm tipo taller flexible doble forro 100 metros. | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
5 | 26121635-013 | Cable cordón 2 x 1 Rollo de 100 metros. | Unidad |  | 2 |  |  |  | 0
6 | 26121635-013 | Cable de 1 mm. Rollo de 100 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
7 | 26121635-013 | Cable de 2 mm. Rollo de 100 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
8 | 26121635-013 | Cable de 4 mm. Rollo de 100 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
9 | 26121635-013 | Cable de 4 mm. Tipo taller 2 x 4 mm, 100 metros | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
10 | 26121635-013 | Cable de 2 mm. Tipo taller 3 x 2 mm, 100 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
11 | 26121635-013 | Cable de 6 mm. Rollo de 100 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
12 | 26121635-013 | Cable para alta temperatura 5x2 mm rollo de 100 metro. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
13 | 26121616-001 | Cable telefónico de 100 metros | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
14 | 39111812-999 | Cajas para toma corriente externa de 3 módulos | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
15 | 39121205-001 | Canaleta cubre cable 20 mm x 10 mm. x 2 m | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
16 | 39121205-001 | Canaleta para fijar a la pared con: clavos, tornillos o pegamento. Uso para ocultación de cables de 3 cm x 4 cm. x 2 m | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
17 | 39121715-001 | Caño corrugado de ¾ 100 metros. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
18 | 32121502-001 | Capacitor de 2,5 uf de 4 patitas, para Aire Acondicionado. | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
19 | 32121502-001 | Capacitor de 35 uf de 4 pines para Aire Acondicionado | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
20 | 26111704-001 | Cargador de Pilas para pilas 9V Recargables iones de litio | Unidad |  | 2 |  |  |  | 0
21 | 31201502-001 | Cinta Aisladora Grande. Cinta de PVC, con adhesivo caucho. Opera continua y eficientemente en rangos de temperatura de 0 °C hasta 50°C. Autoextinguible según norma IRAM 2454 (IEC 454) 18MM X 20M | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
22 | 32141107-003 | Conector para foco dicroica de 220 v. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
23 | 27113201-030 | Conector punta punta de 10 mm. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
24 | 27113201-030 | Conector punta punta de 16 mm. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
25 | 27113201-030 | Conector punta punta de 4 mm. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
26 | 27113201-030 | Conector punta punta de 6 mm. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
27 | 39121529-002 | Contactor Monofásico 220 v 16 A | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
28 | 39121529-002 | Contactor Trifásico 220 v 20 A | Kilómetros |  | 10 |  |  |  | 0
29 | 39111501-010 | Curva alumbrado con foco bajo consumo con fotocélula 150 W | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
30 | 39121402-006 | Toma corriente | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
31 | 39121402-002 | Equipo para 2. Fluorescente x 40 W (Reactancia electrónica, sócalo, Listo para instalar SIN FLOWRESCENTE) | Unidad |  | 25 |  |  |  | 0
32 | 23171510-001 | Estaño en Hilo de 0,25 mm de 100 gramos | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
33 | 39121311-005 | Ficha de Red RJ11 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
34 | 39121311-004 | Ficha de Red RJ45 51 micras chapado en oro | Unidad |  | 400 |  |  |  | 0
35 | 39121402-005 | Ficha Hembra de 10 A. | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
36 | 39121402-004 | Ficha Macho de 10 A | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
37 | 31162904-002 | Grampa para caño corrugado de 1? | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
38 | 31162904-001 | Grampa para caño corrugado de 1/2" | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
39 | 31162904-001 | Grampa para caño corrugado de 3/4 | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
40 | 31162904-002 | Grampitas sujeta cable de 12 (Cajas de 100 unidades) | Kilómetros |  | 3 |  |  |  | 0
41 | 31162904-002 | Grampitas sujeta cable de 10 (Cajas de 100 unidades) | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
42 | 31162904-002 | Grampitas sujeta cable de 8 (Cajas de 100 unidades) | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
43 | 39111702-001 | Linternas recargables grandes de 8 leds | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
44 | 39111803-002 | Porta focos de porcelana (para colgar) con foco de bajo consumo de 150 WATT. | Unidad |  | 30 |  |  |  | 0
45 | 39121402-007 | Prolongador de 5 metros | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
46 | 39121402-007 | Prolongador de Enchufe de 20 metros de largo, cable reforzado y seis enchufes. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
47 | 39111501-008 | Reactancia electrónica de 20W | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
48 | 39111501-008 | Reactancia electrónica de 40W | Unidad |  | 200 |  |  |  | 0
49 | 39101612-002 | Reflector de 150 W. | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
50 | 39101612-002 | Reflector de 250 W | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
51 | 39121535-9999 | Relé Falta de Fase Trifásica. | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
52 | 40101701-018 | Sensor de Ambiente y Serpentina 10 K | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
53 | 40101701-018 | Sensor de Ambiente y Serpentina 5 K | Unidad |  | 20 |  |  |  | 0
54 | 39121309-001 | Terminales enchúfables Macho y Hembra el PAR (Tipo Industrial) | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
55 | 39121309-001 | Terminales enchufables tipo banderita hembra forrado. (Paquetes de 100) | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
56 | 39121309-001 | Terminales horquilla para cable 10 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
57 | 39121309-001 | Terminales horquilla para cable 4 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
58 | 39121309-001 | Terminales horquilla para cable 6 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
59 | 39121309-001 | Terminales horquilla para cable 16 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
60 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 10 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
61 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 16 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
62 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 4 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
63 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 6 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
64 | 39121309-001 | Terminales redondos para tornillo para cable de 10 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
65 | 39121309-001 | Terminales redondos para tornillo para cable de 16 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
66 | 39121309-001 | Terminales redondos para tornillo para cable de 4 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
67 | 39121309-001 | Terminales redondos para tornillo para cable de 6 mm² | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
68 | 39121402-002 | Supresor de Pico toma corriente para computadora 6 Contactos de Salida AC cable de 1,5 metros Pico Máximo de Amperaje 15, Indicador Led, interruptor de encendido y apagado. | Unidad |  | 200 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]