## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES con ID: 295895
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Filtrado de aceite aislante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Provisión y cambio de bobina AT 3 fases | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Provisión y cambio de goma AT | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Provisión y cambio de bobina BT 3 fases | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Cambio total del aceite mineral aislante por 1 litro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | Cambio de conmutador trifásico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | Desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-001 | Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-001 | Reajuste del circuito magnético | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-001 | Cambio total del aceite dieléctrico en el equipo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-001 | Provisión y cambio de descargador MT | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-001 | Provisión y cambio de seccionador MT | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102201-001 | Provisión y cambio de fusibles encapsulado de 32 Amp. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102201-001 | Provisión y cambio de cruceta de madera | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102201-001 | Mano de obra por mantenimiento in situ | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]