## items
Ítems del llamado SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICICOS con ID: 302336
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICICOS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72103003-001 | Demolición de zócalo | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72103003-001 | Demolición de mesada de mampostería revestida con azulejos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72103003-001 | Demolición de aberturas interiores (puertas) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72103003-001 | Demolición de artefactos sanitarios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72103003-001 | Demolición de mesadas de los baños | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72103003-001 | Demolición de azulejos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72103003-001 | Desmontar moldura perimetral de madera | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72101607-003 | Losa de Hormigón Armado para cerramiento de aire y luz | Metros cúbicos |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102508-999 | Mampostería de 0,15 para mesada | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72101607-006 | Revoque interior filtrado | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102508-999 | Mesada de granito natural. Espesor = 2 cm. | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102401-001 | Pintura al látex para paredes exteriores con base de sellador acrílico | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102402-001 | Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72131601-009 | Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72101607-005 | Zócalo 10x30 porcelanato | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal h = 2.10 en baños | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102802-005 | Guarda para baño 0.08x0,30 m. | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102602-001 | Puerta vaivén de madera tipo placa de cedro 1,74 x 2,10 doble hoja incluye marco y contramarco de lapacho | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102602-001 | Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102602-007 | Mampara Divisoria en Placa Eucatex 35mm c/estructura de chapa laminada pintada para mingitorios 0,60x1,20 m | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102304-004 | Cañerías de alimentación de agua corriente de 1 | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102304-004 | Instalación de agua corriente, solo fría. Incluye grifería, cañerías y accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102304-003 | Desagüe cloacal. Incluye cañerías y accesorios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102304-001 | Inodoro c/ cisterna alta | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102304-001 | Mesada de marmolina natural c/ 2 bachas, 0,50 de ancho | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102304-001 | Mingitorio con sifón externo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102304-001 | Juego grifería y accesorios para mingitorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102304-001 | Juego grifería y accesorios para lavatorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102304-001 | Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallero) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102304-001 | Espejo de 2 mm | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102602-005 | Puerta batiente de dos hojas color bronce de 10 mm de 1.40x2.10 incluye herrajes y cerraduras | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102602-005 | Puerta batiente de dos hojas color bronce de 10 mm de 1.25x2.10 incluye herrajes y cerraduras | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102602-005 | Paños de vidrio fijos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102602-005 | Ventanas altas 0,30x1,00 para iluminación del comedor | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102201-002 | Tablero General | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102201-002 | Puntos de Luces | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102201-002 | Bocas de toma corriente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102201-002 | Recolocación de acondicionadores de aire debajo del cielorraso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102201-002 | Recolocación de ventiladores de techo debajo del cielorraso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102201-002 | Recolocación de candelabro | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102201-002 | Colocación de electroductos y cableado para detectores humo calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102201-002 | Colocación de electroducto y cableado para Panel central de control de 24v | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102201-002 | Colocación de electroducto y cableado para pulsador manual de alarma | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102201-002 | Colocación de electroducto y cableado de Luces de Emergencia | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102201-002 | Provisión y Montaje de Extintores de 6 kg. Tipo ABC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102201-002 | Ventilación de baños con extractor de conducto eléctrico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102201-002 | Ducto de ventilación de chapa galvanizada Nro. 18 de 30x30 cm. Hasta 10 m de altura con porta motor para área de lavado de utensilios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102201-002 | Extractor industrial de conducto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72101601-001 | Provisión y colocación de Cielorraso con placas de fibra mineral. Incluye cornisa y respiraderos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72101601-001 | Aislación de terraza, con membrana elástica impermeabilizante | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72101607-003 | Pulido de revestimiento de granito en escalera | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 76111702-002 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72103003-001 | Demolición de zócalo | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72103003-001 | Demolición de revestimiento de pared | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102201-9997 | Retirar acondicionador de aire en desuso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72101607-003 | Demolición de revoque | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72101607-003 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72131601-009 | Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72101607-005 | Zócalo porcelanato | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72102402-001 | Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72102304-009 | Desmantelar registro de desagüe pluvial en aire y luz | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 76111702-002 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72103003-001 | Demolición de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72103003-001 | Demolición de techo de tejas | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72103003-001 | Demolición de zócalo | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72103003-001 | Demolición de azulejos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72103003-001 | Demolición de artefactos sanitarios | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72102201-9997 | Retirar acondicionador de aire en desuso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72103003-001 | Techo de tejas y tejuelones sobre maderamen de Ybyrapyta | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72131601-009 | Piso de Alto transito P.I.4 de 0.30x0.30 porcelanato | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72101607-005 | Zócalo porcelanato | Metro lineal |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72103003-001 | Revestimiento de azulejos 20x20 | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102304-001 | Instalación de agua corriente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102304-003 | Instalación de desagüe cloacal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72102304-004 | Inodoro c/ cisterna alta | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72102304-004 | Lavatorio con pedestal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72102304-004 | Juego grifería y accesorios para lavatorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
83 | 72102304-004 | Ducha eléctrica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
84 | 72102304-004 | Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallero) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
85 | 72102304-004 | Espejo de 2 mm | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
86 | 72101601-001 | Provisión y colocación de Cielorraso con placas de fibra mineral. Incluye cornisa y respiraderos | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
87 | 76111702-002 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
88 | 72102402-001 | Sector Planta Baja (Oficinas/ Sala de conferencias/Gimnasio) | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
89 | 72102402-001 | Primer piso (Dormitorios/deposito/oficinas) | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
90 | 72102402-001 | Segundo piso (Comedor SSOO/ Dormitorios SSOO femeninas) | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
91 | 72102402-001 | Sub Suelo (Dormitorio SO) | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
92 | 72102401-001 | Fachada sobre la calle O´Leary | Metros cuadrados |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]