## items
Ítems del llamado Construccion de dos aulas y sanitarios en la Escuela Básica Nº 4007 Sagrado Corazon de Jesus con ID: 303027
Construccion de dos aulas y sanitarios en la Escuela Básica Nº 4007 Sagrado Corazon de Jesus , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 202
1.2 |  | Desraizar árbol | Unidad | 2
1.3 |  | Demolición de cantina existente | Unidad | 1
1.4 |  | Demolición de ladrillo hueco (muro perimetral) | Metros cuadrados | 30,1
1.5 |  | Desmontaje de portón metálico acceso principal | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Excavaciones | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavaciones para fundacion | Metros cúbicos | 53,5
3 | 72131601-004 | Estructura de Hº Aº | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | El contratista deberá presentar todos los planos según requisito municipales con su memoria de cálculo correspondiente firmado por un ingeniero civil patentado en este municipio | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Zapatas | Metros cúbicos | 12,76
3.3 |  | Vigas Encadenado inferior HºAº | Metros cúbicos | 5,4
3.4 |  | Columnas Hº Aº | Metros cúbicos | 7,9
3.5 |  | Vigas Superiores | Metros cúbicos | 8,45
3.6 |  | Losa Hº Aº | Metros cúbicos | 19,3
4 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 3,4
5 | 72131601-003 | Relleno y Compactación | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 35,8
6 | 72131601-003 | Aislación | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Horizontal en "U" con asfalto 0,20 | Metro lineal | 64
6.2 |  | Horizontal en "U" con asfalto 0,30 | Metro lineal | 32
6.3 |  | Horizontal en "U" con asfalto 0,15 | Metro lineal | 14,2
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Muro de nivelación | Metros cuadrados | 27,3
7.2 |  | De ladrillos comunes de 0,20 cm a la vista | Metros cuadrados | 145,5
7.3 |  | De ladrillos comunes de 0,30 cm | Metros cuadrados | 45,5
7.4 |  | De ladrillos comunes de 0,15 cm a la vista | Metros cuadrados | 77,5
7.5 |  | De ladrillos convoco | Metros cuadrados | 28,5
8 | 72131601-009 | Contrapiso | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | De cascotes; e =10cm. | Metros cuadrados | 196,6
9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Interior a dos capas con filtrada e=1,5cm | Metros cuadrados | 385,5
9.2 |  | Azotada impermeable exterior | Metros cuadrados | 99,55
9.3 |  | Vigas y mochetas | Metro lineal | 107,55
9.4 |  | Exterior a una capa con filtrada | Metros cuadrados | 110,95
9.5 |  | De cielorraso a una capa con filtrada | Metros cuadrados | 184,5
10 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente según esquemas (grifería tipo cromado) | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Provisión e instalación de materiales, conexión a la red principal, distribución de cañerías según esquemas de instalación de agua corriente. (se adoptarán el dimensionamiento de cañerías según la acometida de distribución existente) | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-011 | Desague Cloacal | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Provisión e instalación de materiales, cañería de descarga hasta cámaras de inspección, cámara séptica, pozo absorvente (se contemplan rejillas sifonadas y sifones según esquemas de instalación | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | Excavación y provisión caño para desague cloacal c/ caños de 100 mm. Hasta la cámar séptica (pileta de la cantina) | Metro lineal | 25
11.3 |  | Registro de desague cloacal con doble tapa hermética Hº de 40x40 cm | Unidad | 6
12 | 72131601-011 | Colocacion de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Provision e instalación de materiales y artefactos | Unidad Medida Global | 1
12.2 |  | Provisión e instalación de materiales y artefactos, para baño de discapacitado según esquemas | Unidad Medida Global | 1
13 | 72131601-011 | Desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Excavacion de desague pluvial c/ caños de 100mm | Metros cúbicos | 7,8
13.2 |  | Registro de desague pluvial abierto c/ rejilla metálica 40x40 | Unidad | 8
13.3 |  | Tendido de caños PVC de 100 mm para desague pluvial | Metro lineal | 47
13.4 |  | Aislación de losa, (contrapiso y carpeta con pendiente de 2% cubierta con membrana asfáltica de aluminio (segun esquemas) | Metros cuadrados | 185
13.5 |  | Caños de bajada para desague de PVC (Incluye plato colector de chapa de zing y soportes según detalles | Metro lineal | 14,5
14 | 72102508-003 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Azulejos blancos 15x15 cm c/ base impermeable | Metros cuadrados | 112
15 | 44111906-001 | Pizarra | Unidad | 2
15.1 |  | Pizarrón de acrílico de 3,50 m x1,30 m | Unidad | 2
16 | 72131601-009 | Piso | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | De baldosas calcáreas base gris 20x20; color rojo | Metros cuadrados | 196,6
17 | 72131601-009 | Zócalos | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Calcáreo base gris e = 7cm | Metro lineal | 121
18 | 72131601-011 | Instalacion eléctrica | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Acometida trifásica, con cables pre ensamblados, (incluye las gestiones en la ANDE) | Unidad Medida Global | 1
18.2 |  | Puesto de medición con tablero general | Unidad Medida Global | 1
18.3 |  | Proyecto eléctrico de circuitos con cuadro de cargas firmados por un profesional del rubro, cntemplando el segundo nivel de construcción a futuro y lo existente (deberá incluirse los tableros generales y seccionales en cada sector) | Unidad Medida Global | 1
18.4 |  | Instalación eléctrica en aulas, baños, galerías y baños según esquemas con tableros seccionales y generales (los soportes de ventiladores y tubos fluorecentes serán rígidos) | Unidad Medida Global | 1
18.5 |  | Alumbrado de jardinería, altura de 3,5 m de lámpara de vapor de mercurio de 250 W (incluye la pilastra de 50 X 40 x 40 y altura de 0,5m poste de caño galvanizado Ø 3" incluye cableado y ducteado subterráneo tipo NYY de 6 mm con tableros seccionales independientes incluye excavación | Unidad | 6
18.6 |  | Registros eléctricos 40 x 40 con tapa hermética | Unidad | 7
18.7 |  | Provision y colocaciòn de ventiladores de techo según esquemas | Unidad | 9
19 | 72131601-010 | Carpintería de madera | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Puerta tablero de madera (cedro); hoja de 1,00 mts; marcos de 2" x 6" de madera canafisto y contra marcos; 3 fichas de cinco agujeros reforzadas + cerradura de "seguridad" cilindro. | Unidad | 3
19.2 |  | Puerta tablero 0,80x 2,10m c/ herrajes y contramarcos (cedro) | Unidad | 3
19.3 |  | Puerta tablero tipo vaivén 1,00 x 2,10m c/ herrajes para baño de discapacitados y contramarcos en (cedro) | Unidad | 1
19.4 |  | Puerta placa tipo vaivén 0,70x2,10m c/ Herrajes y contramarcos | Unidad | 6
20 | 72131601-010 | Carpintería Metálica | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Ventana tipo balancín (aulas y baños según especificaciones del M.E.C.) | Metros cuadrados | 25,9
20.2 |  | Puerta de chapa doblada de (0,90 x 2,10) incluye herrajes (cantina) | Unidad | 1
20.3 |  | Ventana de chapa doblada (1,70 x 1,00) para la cantina incluye herrajes | Unidad | 1
20.4 |  | Barandilla metal galvanizado para rampa de discapacitados | Unidad | 2
20.5 |  | Barras de apoyo para el baño (según normas para personas discapacitadas) | Unidad | 1
20.6 |  | Portón metálico acceso principal 4,5 x 2,4 m ( incluye herrajes) | Metros cuadrados | 13,7
20.7 |  | Canaleta c/ chapa galvanizada desarrollo 30; | Metro lineal | 5
20.8 |  | Bajadas c/chapa galvanizada | Metro lineal | 6,8
21 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Látex interior | Metros cuadrados | 343,6
21.2 |  | Látex interior de cieloraso | Metros cuadrados | 184
21.3 |  | Látex exterior | Metros cuadrados | 105,95
21.4 |  | Látex interior color blanco (cielorraso) | Metros cuadrados | 95
21.5 |  | De aberturas | Metros cuadrados | 48,2
21.6 |  | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 192,2
22 | 72131601-007 | Teccho de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5mm | Metros cuadrados | 18,2
22.1 |  | Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5mm. | Metros cuadrados | 18,2
23 | 72131601-007 | Cielorraso de PVC suspendido | Metros cuadrados | 12,8
23.1 |  | Cielorraso de PVC suspendido | Metros cuadrados | 12,8
24 | 72131601-005 | Canteros de ladrillos comunes a la vista de altura 0,45m y terminación en sardineles | Unidad Medida Global | 5
24.1 |  | Canteros de ladrillos comunes a la vista de altura 0,45 m y terminación en sardineles (2,50x2,50m) | Unidad Medida Global | 5
25 | 72131601-009 | Contrapiso para piso de piedra laja (incluye nivelación previa y contención de mampostería para desniveles) | Metros cuadrados | 85,5
25.1 |  | Contrapiso para piso de piedra laja (incluye nivelación previa y contención de mampostería para los desniveles previstos) | Metros cuadrados | 85,5
26 | 72131601-009 | Piso de Piedra laja colocada | Metros cuadrados | 85,5
26.1 |  | Piso de Piedra laja colocada | Metros cuadrados | 85,5
27 | 72131601-9984 | Rampa para discapacitados (incluye barandilla metálica) | Unidad Medida Global | 2
27.1 |  | Rampa para discapacitados (incluye barandilla metálica) | Unidad Medida Global | 2
28 | 72131601-010 | Porton metálico acceso principal 4,5x2,4m (incluye herrajes) | Metros cuadrados | 11,7
28.1 |  | Portón metálico acceso principal 4,5x 2,4 m (incluye herrajes) | Metros cuadrados | 11,7
29 | 82101502-007 | Cartel de chapa incluye soportes metálicos embutidos al pórtico de acceso (texto Escuela Básica Nº 4007 Sagrado Corazón de Jesús) | Unidad Medida Global | 1
29.1 |  | Cartel de chapa incluye soportes metálicos embutidos al pórtico de acceso. (texto Escuela Básica Nº 4007 Sagrado Corazón de Jesús) | Unidad Medida Global | 1
30 | 82101502-007 | Placa de acero inoxidable (texto a definir) | Unidad Medida Global | 1
30.1 |  | Placa de acero inoxidable (texto a definir) | Unidad Medida Global | 1
31 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
31.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]