## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES con ID: 303462
LOTE NRO: 1
Lote N° 01 Mantenimientos y Reparaciones Varias del Programa 1.2 Administración General de la Policía Nacional, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Pruebas y ensayos en Laboratorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Secado de la parte activa en estufa de 90 ° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | Pintura a dos capas en esmalte sintético | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | Servicios de grúas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-001 | Reparación de tapa de Aceite Metálica de Transformador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-001 | Reposición de 50 litros de Aceite, debido por las pérdidas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-001 | Prueba y puesta en marcha del Equipo, EQUI | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-001 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102201-001 | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102201-001 | Pruebas y ensayos en Laboratorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102201-001 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102201-001 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102201-001 | Secado de la parte activa en estufa de 90 ° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102201-001 | Pintura a dos capas en esmalte sintético | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102201-001 | Servicios de grúas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102201-001 | Reparación de tapa de Aceite Metálica de Transformador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102201-001 | Reposición de 50 litros de Aceite, debido por las pérdidas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102201-001 | Prueba y puesta en marcha del Equipo, EQUI | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102201-001 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2 Mantenimiento y reparación de transformador - Marca WESTINGHOUSE, s/ N° A1 - 22781 N° 1, trifásico, 380 V de 225 KVA del HCP, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Pruebas y ensayos en Laboratorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Secado de la parte activa en estufa de 90 ° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | Pintura a dos capas en esmalte sintético | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | Servicios de grúas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-001 | Reparación de tapa de Aceite Metálica de Transformador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-001 | Reposición de 50 litros de Aceite, debido por las pérdidas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-001 | Prueba y puesta en marcha del Equipo, EQUI | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-001 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3 Mantenimiento y reparación de transformador - Marca TRAFOPAR, s/ N° 360192, trifásico, 380 V de 500 KVA del HCP, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Desmontaje y limpieza de tapa, cuba y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Pruebas y ensayos en Laboratorio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Secado de la parte activa en estufa de 90 ° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | Pintura a dos capas en esmalte sintético | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | Servicios de grúas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-001 | Reparación de tapa de Aceite Metálica de Transformador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-001 | Reposición de 50 litros de Aceite, debido por las pérdidas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-001 | Prueba y puesta en marcha del Equipo, EQUI | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-001 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE N° 4 Mantenimiento y reparación de generador de energía electrica - Marca GENERATING SET, modelo BC120 RI N° 0912022, de 20 KV A100ARP, 1500ARM. 50 Hz. 400/230V del HCP, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Desmontaje y limpieza de tapa y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-006 | Prueba antes y despues del mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-006 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Secado de la parte activa en estufa de 90° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-006 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-006 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-006 | Reparación de tapa de Aceite Metálica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-006 | Reposición de Aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-006 | Cambios de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-006 | Cambios de filtro de Aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-006 | Cambios de filtro Combustible | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-006 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE N° 5 Mantenimiento y reparación de generador de energía electrica - Marca YANMAR, modelo 37905, 380V del HCP, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Desmontaje y limpieza de tapa y accesorios en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102201-006 | Prueba antes y despues del mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102201-006 | Regeneración de aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | Sustitución juntas de hermetización en general | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | Secado de la parte activa en estufa de 90° | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102201-006 | Reparación de aisladores de Baja Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102201-006 | Reparación de aisladores de Media Tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102201-006 | Reparación de tapa de Aceite Metálica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102201-006 | Reposición de Aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102201-006 | Cambios de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102201-006 | Cambios de filtro de Aceite | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102201-006 | Cambios de filtro Combustible | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102201-006 | Mano de Obra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]