## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES con ID: 304453
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de condensador | Unidad |  | 30 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de evaporador | Unidad |  | 30 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro | Unidad |  | 30 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provision de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador | Unidad |  | 30 |  | 0
5 | 72102305-001 | Mantenimiento de plaqueta electronica | Unidad |  | 30 |  | 0
6 | 72102305-001 | Mantenimiento de contactor del equipo de AA | Unidad |  | 30 |  | 0
7 | 72102305-001 | Provision y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 30 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provision y cambio de placa electronica | Unidad |  | 30 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provision y cambio de valvula inversora | Unidad |  | 30 |  | 0
10 | 72102305-001 | Mantenimiento electrico de alimentacion de fuerza del equipo de AA | Unidad |  | 30 |  | 0
11 | 72102305-001 | Mantenimiento y sustitucion del cableado del mando del equipo de AA | Unidad |  | 30 |  | 0
12 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad |  | 30 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provision y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 30 |  | 0
14 | 72102305-001 | Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrogeno | Unidad |  | 30 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 30 |  | 0
16 | 72102305-001 | Provision y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador | Unidad |  | 30 |  | 0
17 | 72102305-001 | Provision y cambio de moto ventilador de unidad condensadora | Unidad |  | 30 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provision y cambio contactor | Unidad |  | 30 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provision de control remoto | Unidad |  | 30 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provision y cambio de bobina de 24 volts | Unidad |  | 30 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provision y cambio de transformador de 220 v a 24 v | Unidad |  | 35 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provision y colocacion de filtro de aire UE | Unidad |  | 30 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]