## items
Ítems del llamado TERMINACION DE OBRA DE LABORATORIOS Y AULAS con ID: 305195
LOTE NRO: 1
PREPARACION DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra. casilla para obrador y deposito | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra.vallado perimetral de madera | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MAMPOSTERIAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Mamposteria-mueble de madera para mesadas de mamposteria de 0.60 m de ancho, reparacion de azulejos blancos y cantonera redondeada. | Metro lineal | 41,7 |  | #VALUE!
2 | 72131601-005 | Mamposteria- reparacion de azulejos blanxos y cantonera redondeada de mesadas móviles de 0.60 m de ancho, corte de estructura metálica y colocacion de ruedas con frenos, terminacion en pintura sintética de 2,00 m cada una. | Unidad | 18 |  | 0
3 | 72131601-005 | Mamposteria - extraccion de canal desague pluvial existente con retiro de escombros en contenedores. | Metro lineal | 113 |  | 0
4 | 72131601-005 | Mamposteria- muro de contencion de 0,30 m de ladrillos comunes, altura de 0,40 m y cimiento de 1,00 m de profundidad, terminación en revoque y pintura al latex acrilico exterior | Metros cuadrados | 11,2 |  | #VALUE!
5 | 72131601-005 | Mamposteria-muro de contención de 0,30 m de ladrillos comunes, altura de 0,50 m y cimiento de 0,60 m de profundidad, terminación en revoque y pintura al latex acrilico exterior. | Metros cuadrados | 35,2 |  | #VALUE!
6 | 72131601-005 | Mamposteria-gradas de mamposteria de 4,25 m de largo en galeria de conexion con laboratorio de practicas de alumnos, colocacion de piso de granito reconstruido similar al existente, con pulido y encerado final. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
REVOQUES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-008 | Revoques- provision de azulejos con extraccion de pintura | Metros cuadrados | 10 |  | 0
2 | 72131601-008 | Revoques - remiendo de revoques de mamposteria y hormigon armado | Metros cuadrados | 100 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
CARPINTERIAS - MADERA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas- filete de moldura para puerta placa de madera 2 hojas (P5) 1,60 x 2,10 m | Metro lineal | 46,4 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 5
CARPINTERIAS METALICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-extraccion de muro y azulejos, colocacion de ventana metalica por sucto sanitario 0,40 x 1,00 m y posterior recolocacion de azulejos. | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72101903-001 | Carpinteria metalica- reparacion de la cerradura de la puerta contrafuego con barra antipánico y cierre hidraulico | Unidad | 2 |  | 0
3 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - bendeja portacable perforada de electricidad con tapa y sujeciones. | Metro lineal | 65,5 |  | #VALUE!
4 | 72101903-001 | Carpinteria metalica- bandeja portacable perforada de agua corriente con tapa y sujeciones | Metro lineal | 150 |  | 0
5 | 72101903-001 | Carpinteria metalica- parasoles d ehierro tipo persianas en planta baja y rampas | Metros cuadrados | 90 |  | 0
6 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - extraccion y recolocacion del porton de acceso en galeria principal. | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
CIELORRASO DE YESO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101604-001 | Servicio de colocación estructuras metálicas decorativas- agregar escotilla de inspeccion en cielorraso de yeso en servicios higienicos | Unidad | 5 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - pulido y encerado final de piso de granito reconstituido base color gris en interior y galeria. | Metros cuadrados | 507 |  | 0
2 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - juntas de aluminio en pisos, mamposterias y techos. | Metro lineal | 29,3 |  | #VALUE!
3 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - terminaciones en guardaobra con piso alisado de cemento | Metro lineal | 12 |  | 0
4 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - extraccion de piso de granito lavado en descansos de rampa y reposicion del mismo(en todos los niveles) | Metros cuadrados | 14 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 8
INSTALACION ELECTRICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica - bocas para secamanos con el secamanos s | Unidad | 3 |  | 0
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- colocacion de extractor de aire de 40 cm con el extractor y ducto metalico hasta nivel de techo de 2° piso.s | Unidad | 8 |  | 0
3 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- boca para proyector multimedias | Unidad | 2 |  | 0
4 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- reacondicionamiento del tablero generals | Unidad | 1 |  | 0
5 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- bocas para reflectores externos de 1000 W | Unidad | 10 |  | 0
6 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- provision y colocacion de artefactos de iluminacion exterior tipo alumbrado publico con columnna. | Unidad | 4 |  | 0
7 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica - proteccion mecanica con hormigon de cascotes y ladrillos de la alimentacion subterranea al TG desde el transformador. | Metro lineal | 50 |  | 0
8 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica- puesta en condiciones en lineas en media tension del transformador de corriente de 500 KVA tipo aereo con todos sus accesorios, segun norma de la ANDE | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica-provision y montaje de 2 columnas de hormigon par alinea de madia tension en alimentacion al tranasformador del Auditorio de la UNA, segun norma de la ANDE. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas- confeccion de planos electricos de toda la obra de laboratorio y aulas. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 9
INSTALACION SANITARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-boca para lavaojos tipo manos libres con su desague | Unidad | 2 |  | 0
2 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-provision, colocacion e instalacion de accesorios de losa de embutir para los sanitarios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - provision y colocacion de barras cromadas para baño de discapacitados. | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - cañerias de PVC 1/2 para desague de evaporadores de acondicionadores de aire. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias -espejos en baños segun detalle | Unidad | 3 |  | 0
6 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-excavacion de pozo artesiano de 100 mts de profundidad, incluye motobomba, accesorios, instalacion, montaje y puesta en marcha. | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 10
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de detectores de humo calor. | Unidad | 8 |  | 0
2 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de iluminacion de emergencia autónoma a bateria. | Unidad | 5 |  | 0
3 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de alarma audiovisual. | Unidad | 1 |  | 0
4 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de pulsadores manuales | Unidad | 4 |  | 0
5 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- carteles de señalizacion para BIE, pulsadores, tableros electricos, extintores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de panel central de control | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de cañeria de hierro galvanizado del sistema contra incendios | Metro lineal | 60 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 11
PINTURAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | Servicio de pintura- al esmalte sintetico de aberturas de hierro, barandas, pasamanos, parasoles y bandejas metálicas. | Metros cuadrados | 638,5 |  | #VALUE!
2 | 72131601-012 | Servicio de pintura- al esmalte sintetico de bajadas de caños de pvc de 150 mm | Metro lineal | 165 |  | 0
3 | 72131601-012 | Servicio de pintura- limpieza de puertas de madera y una mano de pintura al barniz | Metros cuadrados | 28,81 |  | #VALUE!
4 | 72131601-012 | Servicio de pintura- a la silicona de ladrillos laminados a la vista en todos los niveles | Metros cuadrados | 224,6 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 12
INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- canaleta de alero de chapa n° 24 de 0,60 m de desarrollo | Metro lineal | 15 |  | 0
2 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- bajada de PVC de 150 mm | Metro lineal | 25 |  | 0
3 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- tapa de rejilla metalica removible de 0,80 x 1,00 m para inspeccion segun planos | Metros cuadrados | 9 |  | 0
4 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- tapa de loseta de hormigon removible de 0,80 m de ancho para inspeccion segun planos. | Metro lineal | 20 |  | 0
5 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- canal a cielo abierto segun planos | Metro lineal | 130 |  | 0
6 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial- canal a cielo abierto de ladrillos de 0,50 m de ancho en zona del transformador segun planos | Metro lineal | 12,5 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 13
OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas- provision y colocacion de bancos de madera int. en el pasillo, incluye soportes y pintura sintética. | Unidad | 4 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 14
OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Mamposteria- terminacion de campana con macisada de pileta y puerta con estructura de aluminio y cristal templado | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 15
OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra- limpieza final de obras y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 16
OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
16 | 70111703-001 | Servicio de jardineria - reposicion de 18 plantas inga sp y sombrilla de playa y empastado alrrededor de la obra. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 17
OTROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Mamposteria - canal exterior simple, similar al existente. | Metro lineal | 14,5 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 18
CARPINTERIAS DE MADERA - 1ER PISO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas- filete de moldura para puerta d emadera de dos hojas (P5) 1,60 x 2,10 m. | Metro lineal | 46,4 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 19
CARPINTERIA METALICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101903-001 | Carpinteria metalica- extraccion de muro y azulejos, colocacion de ventana metalica para ducto sanitario 0,40 x 1,00 m y posterior recolocación de azulejos. | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 20
CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- pulido y encerado final de piso granito reconstituido base color gris en interior y galeria. | Metros cuadrados | 667 |  | 0
2 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - juntas de pisos, mamposteria y techo de aluminio. | Metro lineal | 42,3 |  | #VALUE!
3 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - reparacion de borde de piso y colocacion de pastina en galeria | Metro lineal | 54 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 21
INSTALACION ELECTRICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-bocas para red informaticas | Unidad | 4 |  | 0
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - bocas para el secamanos con el secamanos | Unidad | 3 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 22
INSTALACION SANITARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - provision, colocacion e instalación de accesorios de losa de embutir para todos los sanitarios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - cañerias de PVC para desagues de evaporadores. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - provision y colocación de canilla con pico para manguera en servicios higienicos de damas | Unidad | 1 |  | 0
4 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - espejos en baños segun detalle | Unidad | 3 |  | 0
5 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - provision y colocacion de barras cromadas para baños de discapacitados. | Unidad | 5 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 23
INSTALACION CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - provision y colocaicon de detectores de humo calor | Unidad | 8 |  | 0
2 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - provision y colocación de iluminación de emergencia autónoma a bateria | Unidad | 4 |  | 0
3 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - provision y colocación de alarma audiovisual | Unidad | 1 |  | 0
4 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de pulsadores manuales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- carteles de señalizacion para BIE, pulsadores, tableros electricos, extintores. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocación de cañeria de hierro galvanizado del sistema contra incendios | Metro lineal | 47 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 24
PINTURAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | Servicio de pintura - limpieza de puertas de madera y una mano de pintura al barniz | Metros cuadrados | 33,97 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 25
AISLACIONES - SEGUNDO PISO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-006 | Aislacion - ailacion hidrófuga techo de losa (1:3 + hidrof. organico + 2 manos de pintura asfáltica y membrana asfáltica 4 mm) con terminacion de tejuelita | Metros cuadrados | 46 |  | 0
2 | 72131601-006 | Aislacion- aislacion hidrófuga entre techo de chapas y unión con parapeto con membrana asfaltica | Metro lineal | 22 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 26
CARPINTERIAS - MADERA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas - filete de moldura de puerta de madera de 2 hojas(P4) 1,60 x 2.10 m con accesorios, herrajes y contramarco. | Metro lineal | 92,8 |  | #VALUE!
Precio Total
LOTE NRO: 27
CIELORRASO DE YESO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso- colocacion de rejillas para respiradero en cielorraso de yeso con estructura de aluminio a la vista. | Unidad | 12 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 28
CONTRAPISOS, PIZOS Y ZOCALOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- pulido y encerado final de piso de granito reconstituido base color gris en interior y galeria | Metros cuadrados | 788 |  | 0
2 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - juntas de pisos, mamposteria y techo de aluminio | Metro lineal | 42,3 |  | #VALUE!
3 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - reparacion de borde de piso y colocación de pastina en galeria | Metro lineal | 54 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 29
INSTALACION ELECTRICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica - bocas para red informaticas | Unidad | 3 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 30
INSTALACION SANITARIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - cañerias de PVC para desague de evaporadores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 31
INSTALACION CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de detectores de humo calor | Unidad | 6 |  | 0
2 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocación de iluminación de emergencia autonoma a bateria | Unidad | 3 |  | 0
3 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de alarma audiovisual | Unidad | 1 |  | 0
4 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion de pulsadores manuales | Unidad | 3 |  | 0
5 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- carteles de señalizacion para BIE, pulsadores, tableros electricos y extintores. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios- provision y colocacion cañeria de hierro galvanizado del sistema contra incendios | Metro lineal | 47 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 32
PINTURAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | Servicio de pintura - limpieza de puertas de madera y una mano de pintura al barniz | Metros cuadrados | 43,86 |  | #VALUE!
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]