## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES con ID: 305682
LOTE NRO: 1
Servicio de Manteninmiento Preventivo de Ascensores, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-001 | Control Iluminación de la Cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72101506-001 | Control de Funcionamiento de la Botonera de Cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72101506-001 | Control del Funcionamiento del Ventilador de la Cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72101506-001 | Verificar el Funcionamiento de la Puerta de la Cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72101506-001 | Verificar el Funcionamiento del radar de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72101506-001 | Verificar el funcionamiento del intercomunicador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72101506-001 | Controlar nivelación en cada parada | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72101506-001 | Controlar Funcionamiento Botonera de cada parada | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72101506-001 | Verificar desplazamiento de la puerta de piso en cada parada | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72101506-001 | Verificar el funcionamiento del paralelogramo y contactos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72101506-001 | Verificar el Funcionamiento de la Botonera de revisión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72101506-001 | Controlar aceiteras de guías de la cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72101506-001 | Verificar Funcionamiento de las cerraduras en c/parada | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72101506-001 | Controlar Contactos de puertas de cada parada | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72101506-001 | Controlar aceiteras de guias de contrapeso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72101506-001 | Controlar graseras poleas de desvio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72101506-001 | Controlar nivel de aceite en la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72101506-001 | Controlar nivel de aceite en el motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72101506-001 | Controlar función del freno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72101506-001 | Controlar funcionamiento Contactores | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72101506-001 | Limpieza y engrase de las partes mecánicas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72101506-001 | El mantenimiento y limpieza de las partes eléctricas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72101506-001 | Inspección de las suspensiones y sistemas de seguridad | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72101506-001 | Verificar suspensión de la cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72101506-001 | Controlar el funcionamiento del paracaídas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72101506-001 | Verificar interruptores en los limites | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72101506-001 | Verificar el funcionamiento de la Información de pozo | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72101506-001 | Apretar Tornillos de Contacto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72101506-001 | Controlar engrase de polea tractora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72101506-001 | Controlar engrase y función Del reguiador de velocidad | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72101506-001 | Controlar juego axial de reductor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72101506-001 | Control Gomas de acople del motor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72101506-001 | Verificar desplazamiento de los cables flexibles | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72101506-001 | Verificar guiadores de cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72101506-001 | Controlar suspensión de Contrapeso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72101506-001 | Controlar guiadores de contrapeso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72101506-001 | Control de Cabos de tracción, engrase, limpieza | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72101506-001 | Limpieza de pozo, Fijaciones, cabezales de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Servicio de Manteninmiento Correctivo de Ascensores, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-003 | Cambio de cabos de tracción | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72101506-003 | Cambio de cabo del regulador de velocidad | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72101506-003 | Cambio de cojinete axial de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72101506-003 | Rectificación de polea de tracción | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72101506-003 | Cambio de cojinete del sinfín de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72101506-003 | Cambio del retén de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72101506-003 | Soldadura del rotor del motor principal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72101506-003 | Recambio de las zapatas del freno principal de la máquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72101506-003 | Cambio de aceite de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72101506-003 | Cambio del ruleman externo de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72101506-003 | Rectificación asiento ruleman externo de la maquina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72101506-003 | Ventiladora para maquina, reparación | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72101506-003 | Ventilador para cabina, reparación | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72101506-003 | Fusibles de 3 Amp. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72101506-003 | Fusibles de 5 Amp. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72101506-003 | Piolines para puerta de piso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72101506-003 | Piolines para puerta de cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72101506-003 | Guiador inferior para hoja de puerta | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72101506-003 | Forro de freno para operador de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72101506-003 | Forro guiador de cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72101506-003 | Forro guiador de contrapeso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72101506-003 | Reparación de cerradura de puerta de piso | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72101506-003 | Burletes de goma para puerta de cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72101506-003 | Zócalos para tubo fluorescente | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72101506-003 | Reparación Indicador de posición digital | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72101506-003 | Circuito impreso madre MIC E | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72101506-003 | Circuito impreso KFEB, reparación | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72101506-003 | Circuito impreso GEC | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72101506-003 | Reparación de paralelogramo de apertura de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72101506-003 | Tope de goma para operador de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72101506-003 | Suspensiones rectas para puerta QKS-8 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72101506-003 | Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72101506-003 | Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72101506-003 | Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72101506-003 | LED para botón de pantalla | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72101506-003 | Resortes de acero inoxidable para elemento de botón | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72101506-003 | Rebobinado de motor principal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72101506-003 | Rebobinado de motor del operador de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72101506-003 | Correa poly J4 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72101506-003 | Cambio de correa poly V J10 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72101506-003 | Microswitch | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72101506-003 | Interruptor magnético BL | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72101506-003 | Puente de contacto de puertas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72101506-003 | Contactores principales | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72101506-003 | Contactores auxiliares | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72101506-003 | Rebobinado de Transformador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72101506-003 | Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72101506-003 | Pulido de dos hojas de puerta | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72101506-003 | Reparación y soldadura de hoja de puerta | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72101506-003 | Acrílicos iluminación de cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72101506-003 | Desoxidación, lijado, pintura y colocación de revestimiento de Paviflex | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72101506-003 | Provisión y colocación de espejo en la cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72101506-003 | Pintura Epoxi frente de la cabina | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72101506-003 | Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]