## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado con ID: 305945
LOTE NRO: 1
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 12000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa de aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión de cambio de motor y compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condesador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 18000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje de motor de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje de motor de ventilador del Condesador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 24000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 36000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 48000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Split- Capacidad de 60000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje de motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje de motor ventilador del Condesador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador condesador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
Mantenimiento y Reparación de A.A Tipo Ventana- Capacidad de 18000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza completa del aparato | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del interior de la cañería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicios de desmontaje, rebobinado, montaje de motor ventilador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta de ventilador condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Reparación de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]