## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO con ID: 306468
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Acondicionador de aire split, de pared, de 12 BTU - frio - calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Acondicionador de Aire split, de pared, de 18000 BTU, frio - Calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Acondicionador de Aire Split, de pared, de 24000 BTU, frio- calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provision y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50hz | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220volt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Provision y cambio de placa electrónica con control frio/calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Cambio de filtro de Gas 1/4 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provision y cambio de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provision e instalacion de circuito electrico monofacico, colocacion de llave TM europea, cable de 2X4 mm2 hasta 20ml | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Provision y cambio de robitene de baja presion con valvula de servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provision y cambio de robinete de alta presión con valvula de servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provision y cambio de aislacion termica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provision y cambio de protector termico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de torneria | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Provision y cambio de aleta del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provision y cambio de turbina del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de arranque | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provision y cambio de valcula de inversion bobina de 220 volt | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provision y cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislacion termica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provion y cambio de valvula de expansion | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | sustitucion de cableado de interconexion electrica, unidad interior - exterior con cable multifilar de 2mm y 1mm | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | provision y cambio de trasformador de 220 volt 24 watts y 2 amp | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | provision y carga de gas refrigerante f22 por equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | desmonte e instalacion con provision de hasta 10mts. de cañeria de cobre (puesta en marcha) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | deteccion de perdida de gas con nitrogeno, soldadura y cierre | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provision y cambio de compresor rotativo de 220volt. 50hz | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Provision y cambio de placa electronica con control frio/calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | provisión y cambio de filtro de aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provision e instalacion de circuito electrico monofacico, colocacion de llave TM europea cable de 2x4 mm2 hasta 20ml | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | provision y cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Provision y cambio de robinete de alta presion con valvula de servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aislacion termica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | Prevision y cambio de protector termico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | Adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de torneria | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | Provision y cambio de aleta del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | Provision y cambio de turbina del evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de arranque | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | provsion y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | provision y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | Provision y cambio de cañeria de cobre de alta y baja con asilacion termica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | Provision y cambio de valvula de expansion | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | Sustitucion de cableado de interconexion electrica, unidad de interior - exterior. con cable multifilar de 2 mm y 1 mm | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | Provision y cambio de transformador 220 volts 24 wats 2 amp | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72102305-001 | Cambio de filtro de Gas ¼ | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72102305-001 | Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72102305-001 | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72102305-001 | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72102305-001 | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aislación térmica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de protector térmico | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72102305-001 | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta del condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de Arranque | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72102305-001 | Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102305-001 | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72102305-001 | Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72102305-001 | Servicio de adecuación y automatización de 2 (dos) equipos de Aire Acondicionados | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]