## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 307857
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | MANTENMIENTO PREVENTIVO: Limpieza con jabon neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
1.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
1.3 |  | Cambio de Unidad Evaporadora | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
1.4 |  | Carga de gas,control y puesta en marcha | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | MANTENMIENTO PREVENTIVO: Limpieza con jabon neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
2.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
2.3 |  | Reparacion de placa electronica | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
2.4 |  | Reparacion de cañerias y cargas de gas | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
2.5 |  | Provision y cambio de sensor electronico | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | MANTENMIENTO PREVENTIVO: Limpieza con jabon neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
3.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 20 |  | 0
3.3 |  | Reparacion de placa electrica | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]