## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EDIFICIO con ID: 307963
CONSTRUCCION DE EDIFICIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | obrador. Extension agua. Acometida electrica. Carteleria y vallados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Marcacion | Metros cuadrados | 1.760 |  | 0
3 | 72131601-003 | Escavacion y Desmonte | Metros cúbicos | 250 |  | 0
4 | 72131601-003 | Remocion de suelo de excavacion de pilotes | Metros cúbicos | 445 |  | 0
5 | 72131601-004 | Pilotes ?= 0,60 m fck = 250 kg cm2 (incluye movilizacion de maquinarias) | Metro lineal | 742 |  | 0
6 | 72131601-004 | Pilotes ?= 0,80 m fck = 250 kg cm2 (incluye movilizacion de maquinarias) | Metro lineal | 14 |  | 0
7 | 72131601-004 | elaboracion y carga de hormigon fck=250kg/cm2, incluyendo acero estructural, alambre de atar, encofrado y elementos necesarios (fundaciones. Hormigon del 1º al 5ª piso. Azote. techo de sala de maquinas. tanque inferior. tanque superior. caja de asensores) | Metros cúbicos | 649,1 |  | #VALUE!
8 | 72131601-006 | Aislacion horizontal asfaltica con hidrofugo inorganico para paredes de 0,15 m | Metro lineal | 66 |  | 0
9 | 72131601-006 | Aislacion horizontal asfaltica con hidrofugo inorganico para paredes de 0,20 m | Metro lineal | 43 |  | 0
10 | 72131601-006 | Aislacion vertical e desniveles | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillo comun, e= 0,20 m | Metros cuadrados | 974 |  | 0
12 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillo comun, e= 0,15 m | Metros cuadrados | 1.875 |  | 0
13 | 72131601-005 | De elevación de ladrillo semi prensado e=0,15 m, caja de escalera presurizada | Metros cuadrados | 225 |  | 0
14 | 72131601-005 | De elevación de ladrillo semi prensado e=0,20 m, caja de escalera presurizada | Metros cuadrados | 81 |  | 0
15 | 72131601-005 | Colocacion de dinteles envarillados | Metro lineal | 300 |  | 0
16 | 72131601-005 | Protección de mamposterías para rampas, según planos de detalles(incluye pasamanos) | Metros cuadrados | 20 |  | 0
17 | 72131601-005 | paredes de canteros y vallas de rampas de ladrillo común e=0,15 m (envarillado)c/panderetes segun detalle, incluye revoque y pintura mas baranda metalica (ver plano) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
18 | 72131601-009 | Contrapiso PB , nivel -024 | Metros cuadrados | 57 |  | 0
19 | 72131601-009 | Contrapiso para ajuste de nivelacion de plantas altas (diferencias de pisos) | Metros cuadrados | 1.130 |  | 0
20 | 72131601-008 | Revoques de pilares a dos capaz | Metros cuadrados | 350 |  | 0
21 | 72131601-008 | Revoque de vigas en PB | Metros cuadrados | 130 |  | 0
22 | 72131601-008 | Revoque de costados y bajo escaleras | Metros cuadrados | 210 |  | 0
23 | 72131601-008 | Revoque exterior de caja de ascensores | Metros cuadrados | 475 |  | 0
24 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa, dosaje 1:4:16 | Metros cuadrados | 4.910 |  | 0
25 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 1.200 |  | 0
26 | 72131601-006 | Aislacion de terraza (incluye contrapiso con pendientes. Carpeta de regularizacion. Colocaion de membrana de 2mm con aluminio. Carpeta de asiento de piso ceramico. Piso Ceramico | Metros cuadrados | 45 |  | 0
27 | 72131601-006 | Aislacion de terraza (incluye contrapiso con pendientes. Carpeta de regularizacion. Colocaion de membrana de 2mm con aluminio. Carpeta de asiento de piso tejelita. Piso tejuelita | Metros cuadrados | 167 |  | 0
28 | 72131601-006 | Aislacion de techo caja de ascensores (incluye contrapiso con pendientes. Carpeta de regularizacion. Colocaion de membrana de 2mm con aluminio. Carpeta de asiento de piso tejelita. Piso tejuelita | Metros cuadrados | 11 |  | 0
29 | 72131601-009 | Carpeta para piso porcelanato PB. | Metros cuadrados | 57 |  | 0
30 | 72131601-009 | Carpeta para piso antideslizante rampas. | Metros cuadrados | 20 |  | 0
31 | 72131601-009 | Piso de porcelanato PB. | Metros cuadrados | 57 |  | 0
32 | 72131601-009 | Zocalo de porcelanato PB | Metro lineal | 60 |  | 0
33 | 72131601-009 | Piso de Hormigon de 12cm Planta Baja | Metros cuadrados | 170 |  | 0
34 | 72131601-009 | alisado de piso de hormigon de planta baja | Metros cuadrados | 170 |  | 0
35 | 72131601-009 | Piso de parquet de lapacho a "baston roto" pulido y platificado (contratamiento ingnifugo) | Metros cuadrados | 125 |  | 0
36 | 72131601-009 | Zocalo de madera (contratamiento ingnifugo) | Metro lineal | 115 |  | 0
37 | 72131601-009 | Piso de porcelanato plantas altas (incluye carpeta) | Metros cuadrados | 1.075 |  | 0
38 | 72131601-009 | Zocalo de Porcelanato plantas altas | Metro lineal | 750 |  | 0
39 | 72131601-009 | Piso escaleras porcelanato | Metros cuadrados | 125 |  | 0
40 | 72131601-009 | zocalo escaleras | Metros cuadrados | 102 |  | 0
41 | 72131601-009 | Piso de casas de maquinas alisado de cementos | Metros cuadrados | 58 |  | 0
42 | 72131601-999 | revestido de azulejo baño p/ capacidades diferentes | Metros cuadrados | 117 |  | 0
43 | 72131601-999 | revestido de azulejo baño p/ presidencia y direcciones | Metros cuadrados | 40 |  | 0
44 | 72131601-999 | revestido de azulejo baño p/ servicio | Metros cuadrados | 17 |  | 0
45 | 72131601-999 | revestido azulejo baño sexados | Metros cuadrados | 335 |  | 0
46 | 72131601-999 | Revestido de azulejo kitchenets y snack | Metros cuadrados | 80 |  | 0
47 | 72131601-007 | Cielo raso de aluminio microperforado de 60x60 cm | Metros cuadrados | 1.370 |  | 0
48 | 72131601-010 | Puertas placas de cedro con marco de lapacho (contratamiento Ingnifugo) | Unidad | 34 |  | 0
49 | 72131601-010 | Puertas de madera p/ Baños p/ capacidades diferentes (con tratamiento ignifugo) | Unidad | 6 |  | 0
50 | 72131601-010 | Puerta batiente c/ freno y pivot | Metros cuadrados | 19 |  | 0
51 | 72131601-010 | Puertas corredizas | Metros cuadrados | 25 |  | 0
52 | 72131601-010 | ventanas | Metros cuadrados | 140 |  | 0
53 | 72131601-010 | puertas de salidas de emergencia segun normas (incluye material aislante interiormente) | Unidad | 5 |  | 0
54 | 72131601-010 | Rejas para salas de maquinas en azotea | Metros cuadrados | 32 |  | 0
55 | 72131601-010 | Puerta metalica depsito | Unidad | 1 |  | 0
56 | 72131601-010 | Puertas metalicas ductos electricos | Unidad | 14 |  | 0
57 | 72131601-010 | Mamparas de vidrio templados de 10mm de h=2,50 | Metros cuadrados | 287 |  | 0
58 | 72131601-010 | Puertas de vidrios templado para mamparas e=10mm | Metros cuadrados | 41 |  | 0
59 | 72131601-010 | Mamparas de yeso estructurados para baños h=2,10m (anti humedad) | Metros cuadrados | 70 |  | 0
60 | 72131601-010 | Puertas para mampara de vidrio templado esmerilado e= 10mm | Metros cuadrados | 32 |  | 0
61 | 72131601-010 | Mampara de yeso doble cara para kitchenet y snack | Metros cuadrados | 12 |  | 0
62 | 72131601-010 | Puerta de vidrio templado esmerilado para snack e= 10mm | Unidad | 2 |  | 0
63 | 72131601-010 | Puerta acordeon kitchenet | Unidad | 4 |  | 0
64 | 72131601-010 | Escalera marinera | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-010 | Baranda perimetral de azotea | Metro lineal | 6 |  | 0
66 | 72131601-010 | Baranda escalera presurizada | Metro lineal | 30 |  | 0
67 | 72131601-010 | Baranda de escalera | Metro lineal | 30 |  | 0
68 | 72131601-012 | Pintura interior en paredes con enduido | Metros cuadrados | 4.910 |  | 0
69 | 72131601-012 | Latex exterior acrilico en paredes con enduido | Metros cuadrados | 1.200 |  | 0
70 | 72131601-012 | Latex con enduido para mamparas de baño | Metros cuadrados | 180 |  | 0
71 | 72131601-012 | Barniz natural para puertas de madera | Metros cuadrados | 150 |  | 0
72 | 72131601-012 | Sintetico para aberturas metalicas | Metros cuadrados | 90 |  | 0
73 | 72131601-012 | Latex acrilico con enduido en cielorraso | Metros cuadrados | 1.200 |  | 0
74 | 72131601-012 | Revestimiento decorativo acrilico en fachada | Metros cuadrados | 280 |  | 0
75 | 72131601-011 | valvula esferica 2" | Unidad | 4 |  | 0
76 | 72131601-011 | valvula esferica 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
77 | 72131601-011 | tubo termofusion PN 12.5 DN 1 1/4" | Metro lineal | 10 |  | 0
78 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1 1/2" | Metro lineal | 15 |  | 0
79 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 2" | Metro lineal | 5 |  | 0
80 | 72131601-011 | Codo 90º DN 1 1/4" | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72131601-011 | Codo 90º DN 1 1/2" | Unidad | 6 |  | 0
82 | 72131601-011 | Codo 90º DN 3" | Unidad | 2 |  | 0
83 | 72131601-011 | Union Sencilla fusion DN 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
84 | 72131601-011 | Union Doble fusion DN 1 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
85 | 72131601-011 | Buje red fusion DN 2" x 1 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
86 | 72131601-011 | Tee fusion DN 2" | Unidad | 2 |  | 0
87 | 72131601-011 | Buje red fusion DN 2" x 1 1/4" | Unidad | 2 |  | 0
88 | 72131601-011 | Tee fusion DN 1 1/4" | Unidad | 2 |  | 0
89 | 72131601-011 | Tee fusion DN 1 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
90 | 72131601-011 | Flotador | Unidad | 2 |  | 0
91 | 72131601-011 | Ventilacion | Unidad | 1 |  | 0
92 | 72131601-011 | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
93 | 72131601-011 | Cañerias de alimentacion DN 3/4" | Metro lineal | 14 |  | 0
94 | 72131601-011 | Cañerias de alimentacion DN 1" | Metro lineal | 28,5 |  | #VALUE!
95 | 72131601-011 | Cañerias de alimentacion DN 1 1/4" | Metro lineal | 3,5 |  | #VALUE!
96 | 72131601-011 | Cañerias de alimentacion DN 1 1/2" | Metro lineal | 40 |  | 0
97 | 72131601-011 | C 90º -? 3/4" | Unidad | 9 |  | 0
98 | 72131601-011 | C 90º -? 1" | Unidad | 28 |  | 0
99 | 72131601-011 | C 90º -? 1 1/4" | Unidad | 7 |  | 0
100 | 72131601-011 | C 90º -? 1 1/2" | Unidad | 12 |  | 0
101 | 72131601-011 | Red 1"x 3/4" | Unidad | 2 |  | 0
102 | 72131601-011 | Red 1 1/4"x 1" | Unidad | 1 |  | 0
103 | 72131601-011 | Red 1 1/2"x 1 1/4" | Unidad | 1 |  | 0
104 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 3/4" | Unidad | 2 |  | 0
105 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1" | Unidad | 3 |  | 0
106 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1 1/4" | Unidad | 1 |  | 0
107 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1 1/2" | Unidad | 4 |  | 0
108 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 3/4" | Unidad | 1 |  | 0
109 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1" | Unidad | 2 |  | 0
110 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1 1/4" | Tonelada | 1 |  | 0
111 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
112 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1/2" | Metro lineal | 3 |  | 0
113 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1" | Metro lineal | 9 |  | 0
114 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1 1/4" | Metro lineal | 35 |  | 0
115 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1 1/2" | Metro lineal | 33 |  | 0
116 | 72131601-011 | Instalacion canillas | Unidad | 3 |  | 0
117 | 72131601-011 | Lave de paso 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
118 | 72131601-011 | Llave de paso 1" | Unidad | 1 |  | 0
119 | 72131601-011 | Llave de paso 1 1/4" | Unidad | 1 |  | 0
120 | 72131601-011 | Llave de paso 1 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72131601-011 | Tee -1" | Unidad | 2 |  | 0
122 | 72131601-011 | Tee -1 x 3/4" | Unidad | 2 |  | 0
123 | 72131601-011 | Tee -1 1/2" x 1 1/4" | Unidad | 1 |  | 0
124 | 72131601-011 | Tee 1 1/4" | Unidad | 4 |  | 0
125 | 72131601-011 | C 90º -? 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
126 | 72131601-011 | C 90º -? 1" | Unidad | 16 |  | 0
127 | 72131601-011 | C 90º -? 1 1/4" | Unidad | 8 |  | 0
128 | 72131601-011 | C 90º -? 1 1/2" | Unidad | 13 |  | 0
129 | 72131601-011 | C 90º -? 1/2" (RH) | Unidad | 3 |  | 0
130 | 72131601-011 | Red 3/4" x 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
131 | 72131601-011 | Red 1" x 3/4" | Unidad | 3 |  | 0
132 | 72131601-011 | Red 1 1/4" x 1" | Unidad | 1 |  | 0
133 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
134 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1" | Unidad | 1 |  | 0
135 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1 1/4" | Unidad | 2 |  | 0
136 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 1 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
137 | 72131601-011 | Union sencilla fusion DN 2 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
138 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
139 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1" | Unidad | 1 |  | 0
140 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1 1/4" | Unidad | 1 |  | 0
141 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
142 | 72131601-011 | Union doble fusion DN 2 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
143 | 72131601-011 | Agua fria en baño de damas incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
144 | 72131601-011 | Agua fria en baño de caballeros incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
145 | 72131601-011 | Agua fria en baño para personas con capacidades diferentes incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
146 | 72131601-011 | Agua fria en quincho incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
147 | 72131601-011 | Inodoro c/cisterna baja y accesorios p/ empotrar, tapa, enchufes, conexion, portarrollos | Unidad | 5 |  | 0
148 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna baja y accesorios p/ baño de capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
149 | 72131601-011 | Lavatorio c/ pedestal y griferia fria, accesorios de losa y espejo de 50 cm por 70 cm | Unidad | 2 |  | 0
150 | 72131601-011 | Lavatorio c/ pedestal y griferia fria, espejos y accesorios p/ baño p/ capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
151 | 72131601-011 | Griferia fria (3 unidades) para mesada de granito y accesorios para baño damas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
152 | 72131601-011 | Griferia fria en mesada de quincho | Unidad | 1 |  | 0
153 | 72131601-011 | Griferia fria y caliente en snack y kitchenet | Unidad | 2 |  | 0
154 | 72131601-011 | Mingitorios con griferia instalada | Unidad | 3 |  | 0
155 | 72131601-011 | Agua fria en baño de damas incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
156 | 72131601-011 | Agua fria en baño de caballeros incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
157 | 72131601-011 | Agua fria en baño para personas con capacidades diferentes incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios | Unidad | 1 |  | 0
158 | 72131601-011 | Inodoro con sisterna baja y accesorios para empotrar tapa enchufes conexion y portarrollos | Unidad | 6 |  | 0
159 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna baja y accesorios para baño de capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
160 | 72131601-011 | Lavatorio c/ pedestal y griferia fria, accesorios de losa y espejo de 50 cm x 70cm | Unidad | 2 |  | 0
161 | 72131601-011 | Lavatorio s/pedestal y griferia, espejo y accesorios de baños p/capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
162 | 72131601-011 | Lavatorio s/ pedestal y griferia fria, espejo y accesorios para baño de la Direccion | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72131601-011 | Griferia fria (3 unidades) p/mesada de granito y accesorios para baño damas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
164 | 72131601-011 | Griferia fria y caliente en snack y kitchenet | Unidad | 1 |  | 0
165 | 72131601-011 | Mingitorios con griferias instalada | Unidad | 3 |  | 0
166 | 72131601-011 | Agua fria en baño de damas, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones, y accesorios, conforme a planos | Metro lineal | 1 |  | 0
167 | 72131601-011 | Agua fria en baño de caballeros, incluyendo cañerias, llave de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
168 | 72131601-011 | Agua fria en baño para personas con capacidades diferentes, incluyendo cañeria , llaves de pasos, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
169 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna baja y accesorios p/empotrar tapa, enchufes, conexion, portarrollos | Unidad | 6 |  | 0
170 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna baja y accesorios para baño de capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
171 | 72131601-011 | Lavatorio c/ pedestal y griferias fria, accesorios de losa y espejo de 50cm x 70 cm | Unidad | 2 |  | 0
172 | 72131601-011 | Lavatorio s/pedestal y griferia fria, espejo y accesorios de baño p/ capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
173 | 72131601-011 | lavatorio s/ pedestal y griferia fria, espejo y accesorios para baño de la presidencia | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72131601-011 | Griferia fria (3 Unidades) p/ mesada de granito y accesorios para baño damas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
175 | 72131601-011 | Griferia fria y caliente en snack y kitchenet | Unidad | 1 |  | 0
176 | 72131601-011 | Mingitorios con griferia instalada | Unidad | 3 |  | 0
177 | 72131601-011 | Agua Fria en baño de damas, incluyendo cañerias y llaves de paso, uniones, y accesorios, conforme a planos. | Unidad | 1 |  | 0
178 | 72131601-011 | agua fria en baño de caballeros, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72131601-011 | Agua fria en baño para personas con capacidades diferentes, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
180 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna baja y accesorios p/ empotrar tapa, enchufes, conexion, portarrollos | Unidad | 6 |  | 0
181 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna baja y accesorios para baño de capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
182 | 72131601-011 | Lavatorios c/ pedestal y griferia fria, accesorios de losas y espejo de 50cm x 70cm | Unidad | 2 |  | 0
183 | 72131601-011 | Lavatorio s/ pedestal y griferia fria, espejo y accesorios de baño p/ capacidades Diferentes | Unidad | 1 |  | 0
184 | 72131601-011 | Lavatorio s/ pedestal y griferia fria espejo y accesorios para baño de la Direccion | Unidad | 1 |  | 0
185 | 72131601-011 | Griferia Fria (3 Unidades) p/ mesada de granito y accesorios para baño damas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
186 | 72131601-011 | Griferia fria y caliente en snack y kitchenet | Unidad | 1 |  | 0
187 | 72131601-011 | Mingitorios con griferias instalada | Unidad | 3 |  | 0
188 | 72131601-011 | Agua fria en baño de damas, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
189 | 72131601-011 | Agua fria en baño de caballeros, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
190 | 72131601-011 | Agua fria en baño para personas con capacidades diferentes, incluyendo cañerias, llave de paso, uniones y accesorios, conforme a planos. | Unidad | 1 |  | 0
191 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna baja y accesorios p/ empotrar tapa, enchufes, conexion, portarrollos | Unidad | 5 |  | 0
192 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna baja y accesorios para baño de capacidades diferentes. | Unidad | 1 |  | 0
193 | 72131601-011 | Lavatorio c/ Pedestal y Griferia fria, accesorios de losa y espejo de 50cm x 70 cm | Unidad | 2 |  | 0
194 | 72131601-011 | Lavatorio s/ Pedestal y griferia fria, espejo y accesorios de baño p/ capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
195 | 72131601-011 | Griferia fria (3 Unidades) p/ mesada de granito y accesorios para baño damas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
196 | 72131601-011 | Griferia fria y Caliente en snack y kitchenet | Unidad | 1 |  | 0
197 | 72131601-011 | Mingitorios con griferias instalada | Unidad | 3 |  | 0
198 | 72131601-011 | Agua Fria en baño para personas con capacidades diferentes, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
199 | 72131601-011 | Lavatorio s/ pedestal y griferia fria, espejo y accesorio de baño p/ capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
200 | 72131601-011 | Inodoro c/ cisterna Baja y Accesorios para baño de capacidades diferentes | Unidad | 1 |  | 0
201 | 72131601-011 | Lavatorio c/ pedestal, griferia fria y caliente, espejo y accesorios para baños de servicio | Unidad | 1 |  | 0
202 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna baja y accesorios p/ empotrar, tapa, enchufes, conexion, portarrollos | Unidad | 5 |  | 0
203 | 72131601-011 | Canilla de estacionamiento | Unidad | 2 |  | 0
204 | 72131601-011 | Valvula esferica 2" | Unidad | 2 |  | 0
205 | 72131601-011 | Valvula esferica 1 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
206 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 1 1/2" | Metro lineal | 3 |  | 0
207 | 72131601-011 | Tubo termofusion PN 12.5 DN 2" | Metro lineal | 5 |  | 0
208 | 72131601-011 | Codo 90° DN 1 1/2" | Unidad | 4 |  | 0
209 | 72131601-011 | Codo 90° DN 2" | Unidad | 1 |  | 0
210 | 72131601-011 | Codo 90° DN 3" | Unidad | 2 |  | 0
211 | 72131601-011 | Union Sencilla Fusion DN 1 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
212 | 72131601-011 | Union Doble Fusion DN 1 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
213 | 72131601-011 | Buje red fusion DN 2"x 1 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
214 | 72131601-011 | Tee fusion DN 2" | Unidad | 1 |  | 0
215 | 72131601-011 | Flotador | Unidad | 1 |  | 0
216 | 72131601-011 | Valvula de pie de filtro de 2" | Unidad | 1 |  | 0
217 | 72131601-011 | Manometro | Unidad | 1 |  | 0
218 | 72131601-011 | Ventilacion | Unidad | 1 |  | 0
219 | 72131601-011 | Bomba centrifuga para agua - Q=3,90 lts/s, Hman=33m.c.a., Pot est=3 HP | Unidad | 2 |  | 0
220 | 72131601-011 | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
221 | 72131601-011 | Gestion y pago de derecho de conexion a la red de agua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
222 | 72131601-011 | Agua caliente en kitchenet, incluyendo tubos, termofusion, mescladora, llave de paso, uniones y accesorios conforme a palnos. | Unidad | 1 |  | 0
223 | 72131601-011 | agua caliente en snack, incluyendo tubos, termofusion, mezcladora, llave de paso, uniones, y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
224 | 72131601-011 | Termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
225 | 72131601-011 | Agua caliente en kitchenet, incluyendo tubos termufusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
226 | 72131601-011 | Agua caliente en baño de direccion, incluyendo tubos termusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
227 | 72131601-011 | termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
228 | 72131601-011 | Agua caliente en kitchenet, incluyendo tubos termofusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos. | Unidad | 1 |  | 0
229 | 72131601-011 | Agua caliente en baño de presidencia, incluyendo tubos termofusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
230 | 72131601-011 | Termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
231 | 72131601-011 | Agua caliente en kitchenet, incluyendo tubos temifusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
232 | 72131601-011 | Agua caliente en baño de direccion incluyendo tubos termofusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
233 | 72131601-011 | Termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
234 | 72131601-011 | Agua caliente en snack, incluyendo tubos termofusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
235 | 72131601-011 | Termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
236 | 72131601-011 | Agua Caliente en snack, incluyendo tubos termofusion, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 1 |  | 0
237 | 72131601-011 | Termocalefones | Unidad | 1 |  | 0
238 | 72131601-011 | Ducha con Mezcladora | Unidad | 1 |  | 0
239 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie Reforzada DN 100mm | Metro lineal | 40 |  | 0
240 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie Reforzada DN 150mm | Metro lineal | 148,5 |  | #VALUE!
241 | 72131601-011 | Tee de inspección PVC 100x100mm | Unidad | 1 |  | 0
242 | 72131601-011 | Tee PVC 150mm | Unidad | 1 |  | 0
243 | 72131601-011 | Ampliacion PVC 150x100mm | Unidad | 1 |  | 0
244 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 150mm | Unidad | 2 |  | 0
245 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 1 |  | 0
246 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 150mm | Unidad | 9 |  | 0
247 | 72131601-011 | TS-PVC-100 | Metro lineal | 2,8 |  | #VALUE!
248 | 72131601-011 | TS-PVC-150 | Metro lineal | 3 |  | 0
249 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 150mm | Unidad | 5 |  | 0
250 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 150mm | Unidad | 8 |  | 0
251 | 72131601-011 | Rejilla de Piso sifonada 150x185x75 | Unidad | 4 |  | 0
252 | 72131601-011 | Plato 25x25 | Unidad | 4 |  | 0
253 | 72131601-011 | Plato con rejilla 40x40 | Unidad | 1 |  | 0
254 | 72131601-011 | Tee PVC 150mm | Unidad | 1 |  | 0
255 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 1 |  | 0
256 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 2 |  | 0
257 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 150mm | Unidad | 2 |  | 0
258 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonado 150x185x75 | Unidad | 6 |  | 0
259 | 72131601-011 | Plato 25x25 | Unidad | 6 |  | 0
260 | 72131601-011 | TS-PVC-100 | Metro lineal | 16,4 |  | #VALUE!
261 | 72131601-011 | TS-PVC-150 | Metro lineal | 90,1 |  | #VALUE!
262 | 72131601-011 | Tee de inspeccion PVC 100x75mm | Unidad | 1 |  | 0
263 | 72131601-011 | Registro Pluvial 80x40 con rejilla | Unidad | 1 |  | 0
264 | 72131601-011 | Registro Pluvial 80x40 cerrado | Unidad | 1 |  | 0
265 | 72131601-011 | Registro Pluvial 30x30 con rejilla | Unidad | 1 |  | 0
266 | 72131601-011 | Registro Pluvial 40x40 con rejilla | Unidad | 5 |  | 0
267 | 72131601-011 | Registro Pluvial 40x40 cerrado | Unidad | 10 |  | 0
268 | 72131601-011 | Rejilla 2 x 0,30 con excavacion | Unidad | 1 |  | 0
269 | 72131601-011 | Rejilla 2,30 x 0,30 con excavacion | Unidad | 1 |  | 0
270 | 72131601-011 | Rejilla 2,80 x 0,30 con excavacion | Unidad | 1 |  | 0
271 | 72131601-011 | Rejilla 6,8 x 0,30 con excavacion | Unidad | 1 |  | 0
272 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 59,5 |  | #VALUE!
273 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 75mm | Metro lineal | 45,5 |  | #VALUE!
274 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 45,5 |  | #VALUE!
275 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 14 |  | 0
276 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 21,4 |  | #VALUE!
277 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 25,45 |  | #VALUE!
278 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 7,85 |  | #VALUE!
279 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x50mm | Unidad | 3 |  | 0
280 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x100mm | Unidad | 4 |  | 0
281 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 50x50mm | Unidad | 6 |  | 0
282 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 40x40mm | Unidad | 3 |  | 0
283 | 72131601-011 | Tee sanitaria 40x40mm | Unidad | 4 |  | 0
284 | 72131601-011 | Tee sanitaria 50x50mm | Unidad | 1 |  | 0
285 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x75mm | Unidad | 2 |  | 0
286 | 72131601-011 | Tee sanitaria 100x100mm | Unidad | 2 |  | 0
287 | 72131601-011 | Reduccion PVC soldable serie reforzada DN 75x50mm | Unidad | 2 |  | 0
288 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 4 |  | 0
289 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 8 |  | 0
290 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 33 |  | 0
291 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 50mm | Unidad | 7 |  | 0
292 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 6 |  | 0
293 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 9 |  | 0
294 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50 | Unidad | 3 |  | 0
295 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 100x100x40 | Unidad | 3 |  | 0
296 | 72131601-011 | IG 250X175X50 | Unidad | 3 |  | 0
297 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 18,6 |  | #VALUE!
298 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 8,7 |  | #VALUE!
299 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 11,15 |  | #VALUE!
300 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x50mm | Unidad | 5 |  | 0
301 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x100mm | Unidad | 4 |  | 0
302 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 50x50mm | Unidad | 6 |  | 0
303 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 40x40mm | Unidad | 2 |  | 0
304 | 72131601-011 | Tee sanitaria 40x40mm | Unidad | 3 |  | 0
305 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x75mm | Unidad | 3 |  | 0
306 | 72131601-011 | Tee sanitaria 100x100mm | Unidad | 2 |  | 0
307 | 72131601-011 | Reduccion PVC Soldable serie reforzada DN 75x50mm | Unidad | 3 |  | 0
308 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 6 |  | 0
309 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 5 |  | 0
310 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 35 |  | 0
311 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 8 |  | 0
312 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 7 |  | 0
313 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50 | Unidad | 4 |  | 0
314 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 100x100x40 | Unidad | 1 |  | 0
315 | 72131601-011 | IG 250x175x50 | Unidad | 1 |  | 0
316 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 18,6 |  | #VALUE!
317 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 8,7 |  | #VALUE!
318 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 11,15 |  | #VALUE!
319 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x50mm | Unidad | 5 |  | 0
320 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x100mm | Unidad | 4 |  | 0
321 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 50x50mm | Unidad | 6 |  | 0
322 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 40x40mm | Unidad | 2 |  | 0
323 | 72131601-011 | Tee sanitaria 40x40mm | Unidad | 3 |  | 0
324 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x75mm | Unidad | 3 |  | 0
325 | 72131601-011 | Tee sanitaria 100x100mm | Unidad | 2 |  | 0
326 | 72131601-011 | Reduccion PVC soldable serie reforzada DN 75x50mm | Unidad | 3 |  | 0
327 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 6 |  | 0
328 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 5 |  | 0
329 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 35 |  | 0
330 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 8 |  | 0
331 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 7 |  | 0
332 | 72131601-011 | Rejilla de Piso sifonado 150x150x50 | Unidad | 4 |  | 0
333 | 72131601-011 | Rejilla de Piso sifonado 100x100x40 | Unidad | 1 |  | 0
334 | 72131601-011 | IG 250x172x50 | Unidad | 1 |  | 0
335 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 18,6 |  | #VALUE!
336 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 8,7 |  | #VALUE!
337 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 11,15 |  | #VALUE!
338 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x50mm | Unidad | 5 |  | 0
339 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x100mm | Unidad | 4 |  | 0
340 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 500x50mm | Unidad | 6 |  | 0
341 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 40x40mm | Unidad | 2 |  | 0
342 | 72131601-011 | Tee sanitaria 40x40mm | Unidad | 3 |  | 0
343 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x75mm | Unidad | 3 |  | 0
344 | 72131601-011 | Tee sanitaria 100x100mm | Unidad | 2 |  | 0
345 | 72131601-011 | Reduccion PVC soldable serie reforzada DN 75x50mm | Unidad | 3 |  | 0
346 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 6 |  | 0
347 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 5 |  | 0
348 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 35 |  | 0
349 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 8 |  | 0
350 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 7 |  | 0
351 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50 | Unidad | 4 |  | 0
352 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 100x100x40 | Unidad | 1 |  | 0
353 | 72131601-011 | IG 250x172x50 | Unidad | 1 |  | 0
354 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 17,1 |  | #VALUE!
355 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 6,55 |  | #VALUE!
356 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 7,85 |  | #VALUE!
357 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x50mm | Unidad | 3 |  | 0
358 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 100x100mm | Unidad | 4 |  | 0
359 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 50x50mm | Unidad | 5 |  | 0
360 | 72131601-011 | Ramal PVC liviano 40x40mm | Unidad | 3 |  | 0
361 | 72131601-011 | Tee sanitaria 40x40mm | Unidad | 4 |  | 0
362 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x50mm | Unidad | 1 |  | 0
363 | 72131601-011 | Tee sanitaria 75x75mm | Unidad | 2 |  | 0
364 | 72131601-011 | Tee sanitaria 100x100mm | Unidad | 2 |  | 0
365 | 72131601-011 | Reduccion PVC soldable serie reforzada DN 75x50mm | Unidad | 2 |  | 0
366 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 100mm | Unidad | 4 |  | 0
367 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 4 |  | 0
368 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 29 |  | 0
369 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 6 |  | 0
370 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 6 |  | 0
371 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50 | Unidad | 3 |  | 0
372 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 100x100x40 | Unidad | 1 |  | 0
373 | 72131601-011 | IG 250x172x50 | Unidad | 1 |  | 0
374 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 40mm | Metro lineal | 5,25 |  | #VALUE!
375 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 50mm | Metro lineal | 10,95 |  | #VALUE!
376 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 75mm | Metro lineal | 1,5 |  | #VALUE!
377 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 9,5 |  | #VALUE!
378 | 72131601-011 | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 73,4 |  | #VALUE!
379 | 72131601-011 | Ramal PVC livano 100x50mm | Unidad | 2 |  | 0
380 | 72131601-011 | Ramal PVC livano 50x50mm | Unidad | 3 |  | 0
381 | 72131601-011 | Reduccion PVC soldable serie reforzado DN 75x50mm | Unidad | 1 |  | 0
382 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 75mm | Unidad | 2 |  | 0
383 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 50mm | Unidad | 4 |  | 0
384 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 40mm | Unidad | 8 |  | 0
385 | 72131601-011 | Codo 45° PVC 40mm | Unidad | 2 |  | 0
386 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 100mm | Unidad | 5 |  | 0
387 | 72131601-011 | Codo 90° PVC 150mm | Unidad | 1 |  | 0
388 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50 | Unidad | 2 |  | 0
389 | 72131601-011 | Registros 40x40 con excavacion | Unidad | 11 |  | 0
390 | 72131601-011 | Gestion y pago de conexion cloacal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
391 | 72101606-001 | Unidad Enfriadora de agua de 30 TR | Unidad | 2 |  | 0
392 | 72101606-001 | Fan Coil tipo casette, 8,80 kw | Unidad | 1 |  | 0
393 | 72101606-001 | Fan Coil tipo casette, 7,15 kw | Unidad | 6 |  | 0
394 | 72101606-001 | Fan Coil tipo casette, 5,30 kw | Unidad | 17 |  | 0
395 | 72101606-001 | Fan Coil tipo casette, 3,50 kw | Unidad | 12 |  | 0
396 | 72101606-001 | Bombas de Agua para 28,08 m3/h, 25mca. Secundaria | Unidad | 2 |  | 0
397 | 72101606-001 | Bombas de Agua para 16,02 m3/h, 15mca. Primaria | Unidad | 3 |  | 0
398 | 72101606-001 | Valvula combinada, regulacion, cierre y retencion de 90mm | Unidad | 5 |  | 0
399 | 72101606-001 | Guia de Succion con filtro de 90mm | Unidad | 5 |  | 0
400 | 72101606-001 | Variador de Frecuencia para las bombas del circuito secundario | Unidad | 1 |  | 0
401 | 72101606-001 | Valvulas motorizadas de 3 vias de 3/4" | Unidad | 11 |  | 0
402 | 72101606-001 | Valvulas motorizadas de 2 vias de 3/4" | Unidad | 35 |  | 0
403 | 72101606-001 | Valvulas motorizadas de 3 vias de 1" | Unidad | 1 |  | 0
404 | 72101606-001 | Valvulas motorizadas de 2 vias de 1" | Unidad | 1 |  | 0
405 | 72101606-001 | Llaves selectoras de velocidad | Unidad | 38 |  | 0
406 | 72101606-001 | Termostatos para sistema de control equipos fan coil | Unidad | 38 |  | 0
407 | 72101606-001 | Split de 9000 BTU/h | Unidad | 1 |  | 0
408 | 72101606-001 | Split de 1200 BTU/h | Unidad | 14 |  | 0
409 | 72101606-001 | Termostatos para sistema de control equipos split | Unidad | 14 |  | 0
410 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 160m3/h, 0mm c.a | Unidad | 5 |  | 0
411 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 160m3/h, 3mm c.a | Unidad | 6 |  | 0
412 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 250m3/h, 3mm c.a | Unidad | 1 |  | 0
413 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 250m3/h, 8mm c.a | Unidad | 1 |  | 0
414 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 500m3/h, 0mm c.a | Unidad | 2 |  | 0
415 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 500m3/h, 7mm c.a | Unidad | 5 |  | 0
416 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 500m3/h, 10mm c.a | Unidad | 7 |  | 0
417 | 72101606-001 | Extractor Axial con persiana gravedad 750m3/h, 10mm c.a | Unidad | 1 |  | 0
418 | 72101606-001 | Alzamientos de equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
419 | 72101606-001 | Conexiones de Split | Unidad | 3 |  | 0
420 | 72101606-001 | Materiales Menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
421 | 72101606-001 | Ventilacion Forzada | Metro lineal | 7 |  | 0
422 | 72101606-001 | Ductos de chapa galvanizada | Unidad | 2 |  | 0
423 | 72101606-001 | Rejas de extraccion | Unidad | 1 |  | 0
424 | 72101606-001 | Conexion y puesta en marcha de extractores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
425 | 72101606-001 | Materiales Menores | Metro lineal | 15 |  | 0
426 | 72101606-001 | Cañeria de Prolipropileno soldable por termofusion, de 50mm, con aislacion | Metro lineal | 10 |  | 0
427 | 72101606-001 | Cañeria de Prolipropileno soldable por termofusion, de 40mm, con aislacion | Metro lineal | 8 |  | 0
428 | 72101606-001 | Cañeria de Prolipropileno soldable por termofusion, de 32mm, con aislacion | Metro lineal | 48 |  | 0
429 | 72101606-001 | Cañeria de Prolipropileno soldable por termofusion, de 25mm, con aislacion | Unidad | 2 |  | 0
430 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta de 2" | Unidad | 6 |  | 0
431 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta de 1" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
432 | 72101606-001 | Cañeria de Drenaje en PVC soldable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
433 | 72101606-001 | Alzamientos de equipos | Unidad | 6 |  | 0
434 | 72101606-001 | Conexiones de Fan Coils | Unidad | 2 |  | 0
435 | 72101606-001 | Conexiones de Splits | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
436 | 72101606-001 | Materiales Menores | Metro lineal | 17 |  | 0
437 | 72101606-001 | Ventilacion forzada | Unidad | 8 |  | 0
438 | 72101606-001 | Ductos de chapa galvanizada | Unidad | 5 |  | 0
439 | 72101606-001 | Rejas de extraccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
440 | 72101606-001 | Conexion y puesta en marcha de extractores | Metro lineal | 15 |  | 0
441 | 72101606-001 | Materiales menores | Metro lineal | 24 |  | 0
442 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 50mm, aislacion | Metro lineal | 14 |  | 0
443 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 40mm, aislacion | Metro lineal | 45 |  | 0
444 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 32mm, aislacion | Unidad | 2 |  | 0
445 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 25mm, aislacion | Unidad | 8 |  | 0
446 | 72101606-001 | Llave de Paso de media vuelta de 2" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
447 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta de 1" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
448 | 72101606-001 | Cañeria de Drenaje en PVC soldable | Unidad | 8 |  | 0
449 | 72101606-001 | Alzamiento de Equipos | Unidad | 2 |  | 0
450 | 72101606-001 | Conexiones de Fan coils | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
451 | 72101606-001 | Conexiones de Splits | Metro lineal | 14 |  | 0
452 | 72101606-001 | Materiales Menores | Unidad | 7 |  | 0
453 | 72101606-001 | Ductos de Chapa Galvanizada | Unidad | 5 |  | 0
454 | 72101606-001 | Rejas de Extraccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
455 | 72101606-001 | Conexion y Puesta en Marcha de Extractores | Metro lineal | 15 |  | 0
456 | 72101606-001 | Materiales menores | Metro lineal | 17 |  | 0
457 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 50mm, con aislacion | Metro lineal | 14 |  | 0
458 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 4mm, con aislacion | Metro lineal | 57 |  | 0
459 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 32mm, con aislacion | Unidad | 2 |  | 0
460 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 25mm, con aislacion | Unidad | 9 |  | 0
461 | 72101606-001 | Llave de paso media vuelta 2" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
462 | 72101606-001 | Llave de paso media vuelta 1" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
463 | 72101606-001 | Cañerias de drenaje en PVC soldable | Unidad | 9 |  | 0
464 | 72101606-001 | Alzamientos de Equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
465 | 72101606-001 | Conexiones de Fan coils | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
466 | 72101606-001 | Coenxiones de Splits | Metro lineal | 14 |  | 0
467 | 72101606-001 | Rejas de Extraccion | Unidad | 7 |  | 0
468 | 72101606-001 | Conexion y puesta en marcha de extractores | Unidad | 5 |  | 0
469 | 72101606-001 | Materiales Menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
470 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 50mm, con aislacion | Metro lineal | 15 |  | 0
471 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 40mm, con aislacion | Metro lineal | 25 |  | 0
472 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 32mm, con aislacion | Metro lineal | 14 |  | 0
473 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion, de 25mm, con aislacion | Metro lineal | 44 |  | 0
474 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta de 2" | Unidad | 2 |  | 0
475 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta de 1" | Unidad | 8 |  | 0
476 | 72101606-001 | Cañera de Drenaje en PVC soldable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
477 | 72101606-001 | Alzamiento de Equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
478 | 72101606-001 | Conexiones de Fan coils | Unidad | 8 |  | 0
479 | 72101606-001 | Conexiones de Splits | Unidad | 2 |  | 0
480 | 72101606-001 | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
481 | 72101606-001 | Ductos de chapa galvanizada | Metro lineal | 14 |  | 0
482 | 72101606-001 | Rejas de Extraccion | Unidad | 7 |  | 0
483 | 72101606-001 | Conexion y puesta en marcha de extractores | Unidad | 5 |  | 0
484 | 72101606-001 | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
485 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 40mm, con aislacion | Metro lineal | 16 |  | 0
486 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 32mm, con aislacion | Metro lineal | 20 |  | 0
487 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 25mm, con aislacion | Metro lineal | 35 |  | 0
488 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta 1 1/4" | Unidad | 2 |  | 0
489 | 72101606-001 | Llave de paso de media vuelta 1" | Unidad | 5 |  | 0
490 | 72101606-001 | Cañerias de drenaje en PVC soldable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
491 | 72101606-001 | Alzamientos de Equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
492 | 72101606-001 | Conexiones de fan coils | Unidad | 5 |  | 0
493 | 72101606-001 | Conexiones de Splits | Unidad | 2 |  | 0
494 | 72101606-001 | Materiales Menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
495 | 72101606-001 | Ductos de Chapas Galvanizada | Metro lineal | 24 |  | 0
496 | 72101606-001 | Rejas de Extraccion | Unidad | 12 |  | 0
497 | 72101606-001 | Conexion y puesta en marcha de extractores | Unidad | 7 |  | 0
498 | 72101606-001 | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
499 | 72101606-001 | Alzamientos de equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
500 | 72101606-001 | Conexiones de Split | Unidad | 2 |  | 0
501 | 72101606-001 | Materiales Menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
502 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 90mm con aislacion | Metro lineal | 38 |  | 0
503 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 75mm con aislacion | Metro lineal | 25 |  | 0
504 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 63mm con aislacion | Metro lineal | 8 |  | 0
505 | 72101606-001 | Cañeria de Polipropileno soldable por termofusion de 50mm con aislacion | Metro lineal | 10 |  | 0
506 | 72101606-001 | Valvula mariposa de 90mm | Unidad | 4 |  | 0
507 | 72101606-001 | Llave de paso esferica de media vuelta de 2" | Unidad | 5 |  | 0
508 | 72101606-001 | Unión Flexible de 75mm | Unidad | 4 |  | 0
509 | 72101606-001 | Termometro digitables | Unidad | 5 |  | 0
510 | 72101606-001 | Mamometros para baja presion, gliserina | Unidad | 5 |  | 0
511 | 72101606-001 | Flow Switch | Unidad | 2 |  | 0
512 | 72101606-001 | Colector, tubo de hierro negro de 10", con aislacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
513 | 72101606-001 | Tanque de Expansion de 500 l, de fibra de vidrio, con accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
514 | 72101606-001 | Caño de Propileno soldable por termofusion de 63 mm desde el tanque de expansion hasta el colector | Metro lineal | 10 |  | 0
515 | 72101606-001 | Alzamientos de Equipos con grua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
516 | 72101606-001 | Conexiones de Chilleres | Unidad | 2 |  | 0
517 | 72101606-001 | Conexiones de Bombas | Unidad | 5 |  | 0
518 | 72101606-001 | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
519 | 72101606-001 | Puesta en marcha y pruebas del sistema | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
520 | 72101606-001 | Limpieza y tratamiento del agua del sistema | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
521 | 72101606-001 | Provision y montaje del sistema de supervision electronica de los equipos de climatizacion, segun especificaciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
522 | 72101606-001 | Provision e Instalacion de Software original que permite diagnosticar y manejar el conjunto chillers bombas, y fan coils | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
523 | 72101606-001 | Provision de Computadora personal con accesorios segun especificaciones; software original del sistema operativo windows 7 64Bit | Unidad | 1 |  | 0
524 | 72101606-001 | Fuente ininterrumpida de energia (UPS) de 1.000VA para PC | Unidad | 1 |  | 0
525 | 72101606-001 | Manuales de Operacion y mantenimiento en idioma español | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
526 | 72101606-001 | Capacitacion a funcionarios para operación y control del sistema | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
527 | 72131601-001 | Luces con caja de conexion (hasta 7,5m del tablero) | Unidad | 572 |  | 0
528 | 72131601-001 | Tomas comunes y/o Conexion para iluminacion de emergencias (7,5 m del tablero) | Unidad | 296 |  | 0
529 | 72131601-001 | Toams comunes de piso con tapa protegida (hasta 7,5 m del tablero) | Unidad | 5 |  | 0
530 | 72131601-001 | Tomas especiales | Unidad | 51 |  | 0
531 | 72131601-001 | Tomas especiales de piso con tapa protegida (hasta 7,5m del tablero) | Unidad | 16 |  | 0
532 | 72131601-001 | Circuito para termocalefon | Unidad | 6 |  | 0
533 | 72131601-001 | Circuito para UPS | Unidad | 8 |  | 0
534 | 72131601-001 | Circuito para RACKS | Unidad | 7 |  | 0
535 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación de adosar fluorescentes de 1x40watt, con reactores electronicos, zacalos normales y tubos | Unidad | 11 |  | 0
536 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación de adosar fluorescentes de 2x40watt, con reactores electronicos, zacalos normales y tubos | Unidad | 42 |  | 0
537 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación de adosar fluorescentes de 4x40watt, con rejilla difusora, con reactores electronicos zocalos normales y tubos | Unidad | 93 |  | 0
538 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación de adosar fluorescentes de 2x40watt, con rejilla difusora, con reactores electronicos zocalos normales y tubos | Unidad | 34 |  | 0
539 | 72131601-001 | Spot de embutir metalico, abierto cono para dos lamparas fluorescentes compacta de 18w | Unidad | 121 |  | 0
540 | 72131601-001 | Artefactos de iluminacion de 250W para fachada con lampara de valor de sodio | Unidad | 2 |  | 0
541 | 72131601-001 | Artefactos de iluminacion de 250W alumbrado publico con columna 7/200 con lampara de vapor de Mercurio | Unidad | 12 |  | 0
542 | 72131601-001 | Columnas 7/200 colocadas | Unidad | 12 |  | 0
543 | 72131601-001 | Portalamparas para lamparas incadecente de 60w con casquillo de porcelana | Tonelada | 1 |  | 0
544 | 72131601-001 | Registro R1 0,60x0,60x,60m con fondo de piedra triturada para exterior | Unidad | 3 |  | 0
545 | 72131601-001 | Registro R2 0,60x0,60x,60m con fondo de mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
546 | 72131601-001 | Alimentador 300 mm2 - NYY de del PD al TG c/ caño para instalacion subterranea | Metro lineal | 360 |  | 0
547 | 72131601-001 | Transformador de pedestal, 400 kva | Unidad | 1 |  | 0
548 | 72131601-001 | Instalacion provisoria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
549 | 72131601-001 | Puesto de medicion definitivo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
550 | 72131601-001 | Bandeja de portacables de 30x6 cm | Metro lineal | 6 |  | 0
551 | 72131601-001 | Canaletas para instalacion de tomas externas | Metro lineal | 20 |  | 0
552 | 72131601-001 | UPS de 3000 va para racks | Unidad | 7 |  | 0
553 | 72131601-001 | Banco de capacitores para el transformador banco fijo de 35 kvar con 3 automaticos de 10 kvar cada uno | Unidad | 1 |  | 0
554 | 72131601-001 | Banco de capacitadores para los chillers banco fijo de 10kvar | Unidad | 2 |  | 0
555 | 72131601-001 | Circuito para bomba de impulsion de agua | Unidad | 1 |  | 0
556 | 72131601-001 | Circuito para bomba de incendio | Unidad | 4 |  | 0
557 | 72131601-001 | Circuito para presurizacion de escalera | Unidad | 1 |  | 0
558 | 72131601-001 | Circuito para ascensores | Unidad | 1 |  | 0
559 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
560 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x100A | Unidad | 1 |  | 0
561 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x100A | Unidad | 1 |  | 0
562 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 7 |  | 0
563 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
564 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 10 |  | 0
565 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x10A | Unidad | 1 |  | 0
566 | 72131601-001 | Conductor NYY de 16 mm2 | Metro lineal | 35 |  | 0
567 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
568 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
569 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
570 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 5 |  | 0
571 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 9 |  | 0
572 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 45 |  | 0
573 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
574 | 72131601-001 | Disyuntor Diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
575 | 72131601-001 | Llave termimagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
576 | 72131601-001 | Llave termimagnetica 1x16A | Unidad | 7 |  | 0
577 | 72131601-001 | Llave termimagnetica 1x10A | Unidad | 16 |  | 0
578 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6mm2 | Metro lineal | 55 |  | 0
579 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
580 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
581 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
582 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 6 |  | 0
583 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 18 |  | 0
584 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 65 |  | 0
585 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
586 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
587 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 3x63A | Unidad | 1 |  | 0
588 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 6 |  | 0
589 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 17 |  | 0
590 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 75 |  | 0
591 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
592 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
593 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
594 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 4 |  | 0
595 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 15 |  | 0
596 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 95 |  | 0
597 | 72131601-001 | Tablero Metálico | Unidad | 1 |  | 0
598 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x63A | Unidad | 1 |  | 0
599 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
600 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x15A | Unidad | 1 |  | 0
601 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 3 |  | 0
602 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 4 |  | 0
603 | 72131601-001 | Conductor NYY de 4mm2 | Metro lineal | 260 |  | 0
604 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
605 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
606 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
607 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x10A | Unidad | 1 |  | 0
608 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 10 mm2 | Metro lineal | 360 |  | 0
609 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 20 |  | 0
610 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
611 | 72131601-001 | Lave termomagnetica 3x45A | Unidad | 1 |  | 0
612 | 72131601-001 | Lave termomagnetica 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
613 | 72131601-001 | Lave termomagnetica 1x10A | Unidad | 2 |  | 0
614 | 72131601-001 | Conductor NYY de 10 mm2 | Metro lineal | 310 |  | 0
615 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 20 |  | 0
616 | 72131601-001 | Tablero Metalico | Unidad | 1 |  | 0
617 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial 4x250A | Unidad | 1 |  | 0
618 | 72131601-001 | Contactores | Unidad | 1 |  | 0
619 | 72131601-001 | Dispositivos de maniobra y monitoreo | Unidad | 1 |  | 0
620 | 72131601-001 | Llave termomagnética 3x225A | Unidad | 1 |  | 0
621 | 72131601-001 | Llave termomagnética 3x180A | Unidad | 2 |  | 0
622 | 72131601-001 | Llave termomagnética 3x10A | Unidad | 3 |  | 0
623 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 95 mm2 | Metro lineal | 190 |  | 0
624 | 72131601-001 | Conductor de NYY de 50 mm2 | Metro lineal | 75 |  | 0
625 | 72131601-001 | Conductor multifilar de 4 mm2 | Metro lineal | 75 |  | 0
626 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
627 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x600A | Unidad | 1 |  | 0
628 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x225A | Unidad | 1 |  | 0
629 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x100A | Unidad | 1 |  | 0
630 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x63A | Unidad | 1 |  | 0
631 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 4 |  | 0
632 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x45A | Unidad | 2 |  | 0
633 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
634 | 72131601-001 | Generador de 60 kva | Unidad | 1 |  | 0
635 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
636 | 72131601-001 | Contactor | Unidad | 1 |  | 0
637 | 72131601-001 | Conductor NYY de 25 mm2 | Metro lineal | 142 |  | 0
638 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
639 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
640 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 3x40A | Unidad | 1 |  | 0
641 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 3x10A | Unidad | 1 |  | 0
642 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 1x16A | Unidad | 1 |  | 0
643 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 1x10A | Unidad | 1 |  | 0
644 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 6 |  | 0
645 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
646 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 3x15A | Unidad | 1 |  | 0
647 | 72131601-001 | Llave termomagnetica de 1x16A | Unidad | 3 |  | 0
648 | 72131601-001 | Conductor NYY de 4 mm2 | Metro lineal | 72 |  | 0
649 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
650 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x32A | Unidad | 1 |  | 0
651 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x15A | Unidad | 1 |  | 0
652 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 1x16A | Unidad | 3 |  | 0
653 | 72131601-001 | Conductor NYY de 4 mm2 | Metro lineal | 138 |  | 0
654 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 2 |  | 0
655 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 2 |  | 0
656 | 72131601-001 | Conductor NYY de 10 mm2 | Metro lineal | 585 |  | 0
657 | 72131601-001 | Conductor NYY de 6 mm2 | Metro lineal | 40 |  | 0
658 | 72131601-001 | Tablero metalico | Unidad | 1 |  | 0
659 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x125A | Unidad | 1 |  | 0
660 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x50A | Unidad | 1 |  | 0
661 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x40A | Unidad | 2 |  | 0
662 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x32A | Unidad | 1 |  | 0
663 | 72131601-001 | Llave termomagnetica 3x15A | Unidad | 1 |  | 0
664 | 72131601-001 | Conductor NYY de 16 mm2 | Metro lineal | 220 |  | 0
665 | 72131601-001 | Aire Acondicionado Split | Unidad | 7 |  | 0
666 | 72131601-001 | Ascensores | Unidad | 2 |  | 0
667 | 72131601-001 | Bombas de incendio | Unidad | 4 |  | 0
668 | 72131601-001 | Presurizacion de escalera | Unidad | 1 |  | 0
669 | 72131601-001 | Provision y colocacion de postes de hormigon de 12/200 | Unidad | 2 |  | 0
670 | 72131601-001 | Cimentacion de postes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
671 | 72131601-001 | Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m para MT curupay | Unidad | 4 |  | 0
672 | 72131601-001 | Bulon 1/2" x 4" | Unidad | 8 |  | 0
673 | 72131601-001 | Elemento fusible Imtemperie M.T. 10 Amp. | Unidad | 6 |  | 0
674 | 72131601-001 | Seccionador fusible Unip. Aereo M.T. 10 Amp. | Unidad | 6 |  | 0
675 | 72131601-001 | Seccionador linea Unip. Cuchilla M.T. | Unidad | 3 |  | 0
676 | 72131601-001 | Descargador de sobretensión 23 kv | Unidad | 6 |  | 0
677 | 72131601-001 | Terminal a compresión CU p/ cable de 35 mm2 | Unidad | 30 |  | 0
678 | 72131601-001 | Arandela cuadrada de 2" x 2" x 11/16 AC5 | Unidad | 20 |  | 0
679 | 72131601-001 | Abrazadera para poste de H° A° tipo AH - A - CR | Unidad | 12 |  | 0
680 | 72131601-001 | Mano francesa MF2 M.T. | Unidad | 4 |  | 0
681 | 72131601-001 | Bulón 1/2" x 4 1/2" | Unidad | 8 |  | 0
682 | 72131601-001 | Prensa paralela bronce (Jab.) 10/50 mm2 | Unidad | 5 |  | 0
683 | 72131601-001 | Banda de acero inoxidable de 5/8" | Metros | 5 |  | 0
684 | 72131601-001 | Hebilla p/ banda de acero inoxidable de 5/8" | Unidad | 10 |  | 0
685 | 72131601-001 | Prensa paralela CU/CU 95/25 mm2 | Unidad | 12 |  | 0
686 | 72131601-001 | Cable desnudo CU 25 mm2 | Metros | 40 |  | 0
687 | 72131601-001 | Caño PVC 3/4" | Metros | 6 |  | 0
688 | 72131601-001 | Prensa de linea viva p/ estribo M.T. | Unidad | 6 |  | 0
689 | 72131601-001 | Conjunto estribo conector tipo cuña | Unidad | 3 |  | 0
690 | 72131601-001 | Caja termin. Inter. Contrac. en frío 240 mm | Unidad | 3 |  | 0
691 | 72131601-001 | Cinta aisladora de plastico 3/4" p/Bo | Unidad | 1 |  | 0
692 | 72131601-001 | Alambre preformado de retension p/ 70 mm | Metros | 3 |  | 0
693 | 72131601-001 | Alambre preformado de tope p/ 70 mm | Metros | 3 |  | 0
694 | 72131601-001 | Tubo de H° G° de 4" | Metros | 6 |  | 0
695 | 72131601-001 | Conductor aislado subterraneo para media tension de 50 mm2 | Metros | 66 |  | 0
696 | 72131601-001 | Servicio de montaje de puesta de entrega | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
697 | 72131601-001 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro 5/8" x 2,40 m, con 22 kg. bentonita por cada jabalina | Unidad | 4 |  | 0
698 | 72131601-001 | Soldadura exotermica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo | Unidad | 5 |  | 0
699 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavacion y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m | Metro lineal | 18 |  | 0
700 | 72131601-001 | Medicion de resistencia de la puesta a tierra con informe tecnico y presentacion de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
701 | 72131601-001 | Provision y colocacion de jabalinas de cobre diámetro 5/8" x 2,40 m | Unidad | 9 |  | 0
702 | 72131601-001 | Cable de cobre desnudo 50 mm2, segun altura de las bajadas | Metros | 62 |  | 0
703 | 72131601-001 | Abrazadera metálica con aislador para cable de 35 mm2, por el tubo H°G° 2" | Unidad | 2 |  | 0
704 | 72131601-001 | Soporte metalico con aislador para cable de 35 mm2, por la pared del edificio | Unidad | 25 |  | 0
705 | 72131601-001 | Captor de 5 puntas | Unidad | 2 |  | 0
706 | 72131601-001 | Tubo de H°G° 2"x 3 m, incluyendo soportes de varilla de 12 m | Unidad | 2 |  | 0
707 | 72131601-001 | Aislador entre captador de 5 puntas y tubo H°G° DE 2" | Unidad | 2 |  | 0
708 | 72131601-001 | Accesorios de H°G° para conexion entre aislador del pararrayo y el tubo de H°G° de 2" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
709 | 72131601-001 | Tubo de PVC para desague, soldable 40 mm x 3 m, proteccion de cable de cobre desnudo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
710 | 72131601-001 | Soldadura exotermica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo | Unidad | 12 |  | 0
711 | 72131601-001 | Montaje de pararrayo, cables, soportes, tubo de H°G° | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
712 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavacion y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m | Metros | 90 |  | 0
713 | 72131601-001 | Registro de R3 de 0,50 m x 0,50 m x 0,60 m bajo bajada de pararrayos para inspeccion de puesta a tierra | Unidad | 2 |  | 0
714 | 72131601-001 | Medicion de resistencia de la puesta a tierra con informe tecnico y presentacion de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
715 | 72131601-001 | Provision y colocacion de jabalinas de cobre diametro 5/8" x 2,40 m, con 43 kg bentonita por cada jabalina | Unidad | 4 |  | 0
716 | 72131601-001 | Cable de cobre desnudo de 35 mm2, segun montaje del chiller | Metros | 15 |  | 0
717 | 72131601-001 | Cable de cobre desnudo de 35 mm2, hasta la malla del pararrayos | Metros | 32 |  | 0
718 | 72131601-001 | Soldadura exotermica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo | Unidad | 5 |  | 0
719 | 72131601-001 | Bobina de choque L80 | Unidad | 1 |  | 0
720 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavacion y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m | Metros | 47 |  | 0
721 | 72131601-001 | Registro R3 de 0,50 m x 0,60 m bajo bajada de pararrayos para inspeccion de puesta a tierra | Unidad | 1 |  | 0
722 | 72131601-001 | Medicion de resistencia de la puesta tierra con informe tecnico y presentacion de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
723 | 72131601-001 | Provision y colocacion de jabalinas de cobre diametro 5/8" x 2,40 m, con 38 kg bentonita por cada jabalina | Unidad | 4 |  | 0
724 | 72131601-001 | Cable de cobre desnudo 35 mm2, segun montaje del chiller | Metros | 19 |  | 0
725 | 72131601-001 | Cable de cobre desnudo 35 mm2, hasta montaje del pararrayos | Metros | 32 |  | 0
726 | 72131601-001 | Soldadura exotermica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo | Unidad | 5 |  | 0
727 | 72131601-001 | Bobina de choque L80 | Unidad | 1 |  | 0
728 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavacion y tapada de zanja de 0,40m x 0,80 m | Metros | 51 |  | 0
729 | 72131601-001 | Registro de R3 de 0,50 m x 0,50 m x 0,60 m bajo bajada de pararrayos para inspeccion de puesta a tierra | Unidad | 1 |  | 0
730 | 72131601-001 | Medicion de resistencia de la puesta a tierra con informe tecnico y presentacion de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
731 | 92101603-001 | Detector termovelocimetrico (T/V) | Unidad | 19 |  | 0
732 | 92101603-001 | Detector humo calor (H/C) | Unidad | 117 |  | 0
733 | 92101603-001 | Alarma audio visual (AAV) | Unidad | 20 |  | 0
734 | 92101603-001 | Pulsador manual (PM) | Unidad | 20 |  | 0
735 | 92101603-001 | Señalizacion de emergencia (SE) | Unidad | 30 |  | 0
736 | 92101603-001 | Iluminacion de emergencia (IE) | Unidad | 115 |  | 0
737 | 92101603-001 | Panel central de comando (PCC) | Unidad | 1 |  | 0
738 | 92101603-001 | Disyuntor diferencial (DD) | Unidad | 1 |  | 0
739 | 92101603-001 | Fuente Adicional para sirenas | Unidad | 1 |  | 0
740 | 92101603-001 | Presurizacion de escalera (incluye ventilador centrifugo de gabinete 4 HP, 6 compuertas c/ persianas, ductos de interconexion cahapa doblada, 1 compuerta de sobre presion y acces, base de H°, conforme a planos y especificaciones tecnicas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
741 | 92101603-001 | Cañeria antillamas "Conduit" y cableado unifilar en terraza | Metro lineal | 100 |  | 0
742 | 92101603-001 | Cañeria antillamas "Conduit" y cableado unifilar para interiores | Metro lineal | 1.040 |  | 0
743 | 92101603-001 | Cañeria de hierro galvanizado con accesorios y pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
744 | 92101603-001 | Excavacion de zanja, tapada y compactacion, dimensiones de 0,40 x 0,80 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
745 | 92101603-001 | Fabricacion y colocacion de soporte metalico galvanizado tipo argolla, para tuberia de prevencion de combate a incendio, para tubos de H°G° 3" Y 2 1/2", fijado en losa de H°A° con tarugo metalico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
746 | 92101603-001 | Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevencion de combate a incendio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
747 | 92101603-001 | Montaje de las bocas de incendio siamesas | Unidad | 1 |  | 0
748 | 92101603-001 | Te de hierro galvanizado, 2 1/2" x 2 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
749 | 92101603-001 | Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2" | Unidad | 4 |  | 0
750 | 92101603-001 | Valvula de retencion vertical de 2 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
751 | 92101603-001 | Registro globo angular de 2 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
752 | 92101603-001 | Montaje de las bocas de incendio completa | Unidad | 14 |  | 0
753 | 92101603-001 | Caja metalica para manguera externa | Unidad | 14 |  | 0
754 | 92101603-001 | Registro globo angular de 2 1/2" | Unidad | 14 |  | 0
755 | 92101603-001 | Adaptador storz de 2 1/2" x 1 1/2" | Unidad | 14 |  | 0
756 | 92101603-001 | Manguera de poliester de 1 1/2" x 25 m | Unidad | 14 |  | 0
757 | 92101603-001 | Lanza (pico tronco conico) para conexion de 1 1/2" x 13 mm | Unidad | 14 |  | 0
758 | 92101603-001 | Indicadores de presencia de BIE | Unidad | 14 |  | 0
759 | 92101603-001 | Extintor de polvo quimico - El/PQP - 6 kg | Unidad | 54 |  | 0
760 | 92101603-001 | Extintor de CO2 - 6 kg | Unidad | 10 |  | 0
761 | 92101603-001 | Extintor de arena fina | Unidad | 2 |  | 0
762 | 92101603-001 | Provision e instalacion de rociadores | Unidad | 129 |  | 0
763 | 92101603-001 | Provision e instalacion de repuestos | Unidad | 8 |  | 0
764 | 92101603-001 | Provision e instalacion del sistema de bombeo para rociadores (bomba principal de 25 HP + bomba jockey de 1.5 HP) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
765 | 92101603-001 | Provision e instalacion del sistema de bombeo para B.I.Es (bomba principal de 10 HP + bomba jockey de 1 HP) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
766 | 24101601-026 | Ascensor para 8 (ocho) personas, conforme a especificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
767 | 24101601-026 | Ascensor para 6 (seis) personas, conforme a especificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
768 | 24101601-026 | Mantenimiento por 1 (uno) año + 1 kit de repuestos de la memoria de la plaqueta de cada ascensor | Unidad | 2 |  | 0
769 | 82101502-003 | Carteles de señalizacion de locales y salida de emergencia | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
770 | 72131601-004 | Excavacion para zapatas y escalera presurizada | Metros cúbicos | 59,5 |  | #VALUE!
771 | 72131601-004 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 41,65 |  | #VALUE!
772 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 12,57 |  | #VALUE!
773 | 72131601-004 | Vigas de fundacion H°A° | Metro lineal | 21,7 |  | #VALUE!
774 | 72131601-004 | Pilares de H°A° 25x25 - 16 ml c/u | Metro lineal | 96 |  | 0
775 | 72131601-004 | Vigas y lozas de H°A° - 3 lozas | Metros cúbicos | 20,88 |  | #VALUE!
776 | 72131601-004 | Junta de dilatacion con matic | Metro lineal | 7,2 |  | #VALUE!
777 | 72131601-005 | De nivelacion 0.30 ladrillos comunes con aislacion | Metro lineal | 15 |  | 0
778 | 72131601-005 | De elevacion de 0.15 ladrillos huecos | Metros cuadrados | 157,5 |  | #VALUE!
779 | 72131601-005 | Aislacion horzontal de paredes | Metro lineal | 20 |  | 0
780 | 72131601-008 | Revoque de pilares y vigas | Metro lineal | 156 |  | 0
781 | 72131601-008 | Revoque de loza | Metros cuadrados | 97,2 |  | #VALUE!
782 | 72131601-012 | Pintura acrilica de pilares y vigas | Metro lineal | 156 |  | 0
783 | 72131601-012 | Pintura acrilica de loza | Metros cuadrados | 97,2 |  | #VALUE!
784 | 72131601-012 | Pintura interior al latex | Metros cuadrados | 157 |  | 0
785 | 72131601-012 | Pintura exterior al latex | Metros cuadrados | 157 |  | 0
786 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion sobre loza de H° | Metros cuadrados | 97,2 |  | #VALUE!
787 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituido | Metros cuadrados | 131,4 |  | #VALUE!
788 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 34,2 |  | #VALUE!
789 | 72131601-009 | Zocalo de granito | Metro lineal | 80 |  | 0
790 | 72131601-010 | Provision y colocacion de aislacion de techo de loza con aislante membrana de 5 mm, sobre piso aislado de cemento con pendiente | Unidad | 1 |  | 0
791 | 72131601-010 | Provision y colocacion de ventanas 1,80 x 1,20 de vidrio templado en las paredes de las pasarelas | Unidad | 8 |  | 0
792 | 72131601-010 | Provision y colocacion de puertas de acceso 1,80 x 2,10 de vidrio templado en PB, 1°, 2°, 3° lozas | Unidad | 8 |  | 0
793 | 72131601-010 | Electroductos, caja de conexion, llaves, cables, equipos fluorescentes, tableros y extension para pasarela | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
794 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° (incluido en 1.1) | Metros cúbicos | 12,57 |  | #VALUE!
795 | 72131601-004 | Vigas de fundacion H°A° | Metro lineal | 16,4 |  | #VALUE!
796 | 72131601-004 | Pilares de H°A° 25 x 25 y 20 x 40 - 16 ml c/u | Metro lineal | 64 |  | 0
797 | 72131601-004 | Vigas y lozas de H°A° | Metros cúbicos | 7,6 |  | #VALUE!
798 | 72131601-004 | Escalera de hormigon armado | Metros cúbicos | 29,11 |  | #VALUE!
799 | 72131601-005 | De nivelacion 0.30 ladrillos comunes con aislacion | Metro lineal | 13 |  | 0
800 | 72131601-005 | De elevacion de 0.15 ladrillos huecos | Metros cuadrados | 195 |  | 0
801 | 72131601-005 | Aislacion horizontal de paredes | Metro lineal | 13 |  | 0
802 | 72131601-008 | Revoque de pilares y vigas | Metro lineal | 118 |  | 0
803 | 72131601-008 | Revoque de loza | Metros cuadrados | 63,31 |  | #VALUE!
804 | 72131601-012 | Pintura acrilica de pilares y vigas | Metro lineal | 118 |  | 0
805 | 72131601-012 | Pintura acrilica de loza | Metros cuadrados | 63,31 |  | #VALUE!
806 | 72131601-012 | Pintura interior al latex | Metros cuadrados | 195 |  | 0
807 | 72131601-012 | Pintura exterior al latex | Metros cuadrados | 195 |  | 0
808 | 72131601-012 | Pintura de baranda de escalera | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
809 | 72131601-009 | Piso de granito en los descansos y lozas | Metros cuadrados | 111 |  | 0
810 | 72131601-009 | Plancha de escalera c/ contra huellas | Metros cuadrados | 21,6 |  | #VALUE!
811 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 13,75 |  | #VALUE!
812 | 72131601-009 | Zocalo de granito | Metro lineal | 51,1 |  | #VALUE!
813 | 72131601-010 | Provision y colocacion de aislacion de techos de loza con aislante membrana de 5 mm, s/ piso aislado de cemento con pendiente | Metros cuadrados | 32,45 |  | #VALUE!
814 | 72131601-010 | Provision y colocacion de puertas cortafuegos de salida en PB, 1°, 2°, 3° lozas | Unidad | 8 |  | 0
815 | 72131601-010 | Baranda de escalera con base de metal y revestido c/ madera | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
816 | 72131601-010 | Electroductos, caja de conexion, llaves, cables, equipos fluorescentes, tableros y extensiones para escalera presurizada | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]