## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Soporte de UPS con ID: 308305
Mantenimiento y Soporte de UPS, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento Preventivo de UPS. (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 81111812-008 | Mantenimiento Correctivo de UPS. (Mano de obra) | Hora |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 81111812-008 | Reparación o cambio de UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 81111812-008 | Cambio de Baterías internas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 81111812-008 | Cambio de Baterías externas | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 81111812-008 | Calibración después del cambio de baterias | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 81111812-008 | Programación o configuración de los equipos o Tablero de transferencia automática. | Hora |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 81111812-008 | Soporte en caso de Rackear los equipos (ruedas y bandejas) | Hora |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 81111812-008 | Cambio de Fuente de UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 81111812-008 | Cambio de Bypass | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 81111812-008 | Cambio de Tarjeta de monitoreo remoto | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 81111812-008 | Cambio de ventiladores del UPS | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]