## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO con ID: 308359
LOTE NRO: 1
Lote N° 1 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado - Tipo Split - 12000 BTU - (7 unidades). Todos de la marca Tokyo, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza del condensador | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Limpieza del filtro y careta | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Carga de gas Refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Soldadura por perdida de gas | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Cambio de buje ventilador | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Cambio de paleta de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Cambio de turbina | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Cambio de solenoide | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Cambio de caretas | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Lote N° 2 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado - Tipo De Ventana - 18000 BTU - (7 unidades). 4 (cuatro) Unidades corresponden a la marca Mitsubishi Daiya y 3 (tres) Unidades corresponden a la marca Daikin, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza del condensador | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Limpieza del filtro y careta | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Carga de gas Refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Soldadura por perdida de gas | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Cambio de buje ventilador | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Cambio de paleta de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Cambio de turbina | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Cambio de solenoide | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Cambio de caretas | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Lote N° 3 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado - Tipo Split - 18000 BTU - (2 unidades). Todos de la marca Tokyo, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza del condensador | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Limpieza del filtro y careta | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Carga de gas Refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Soldadura por perdida de gas | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Rebobinado de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Cambio de buje ventilador | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Cambio de paleta de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Cambio de turbina | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Cambio de solenoide | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Cambio de caretas | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]