## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL con ID: 310502
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - PLURIANUAL, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-001 | Mantenimiento preventivo | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72101506-003 | Cambio de Contactor | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72101506-003 | Revisión y cambio de los rodamientos de motor | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72101506-003 | Ajuste del sistema de parada | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72101506-003 | Reparación del tablero de fuerza motriz | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72101506-003 | Cambio de guiadores de puerta | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72101506-003 | Cambio de resortes para choques | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72101506-003 | Cambio de guiadores de cabina | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72101506-003 | Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72101506-003 | Cambio de lámina de contacto de pavimento | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72101506-003 | Cambio de Placa Principal | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72101506-003 | Cambio de carretilla para puerta | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72101506-003 | Cambio de bobina para contactores | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72101506-003 | Cambio de cielo raso | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72101506-003 | Cambio de ventilador de cabina | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72101506-003 | Cambio de fusible | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72101506-003 | Cambio de piso para cabina | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72101506-003 | Reparación de puerta de cabina | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72101506-003 | Reparación de puerta de piso | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72101506-003 | Rebobinado de motor principal | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72101506-003 | Indicadores de cabina y de pavimento | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72101506-003 | Una barra electrónica | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72101506-003 | Control de falta de fase electrónica | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72101506-003 | Rebobinado de forzador de aire | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72101506-003 | Roletes guiadores de puerta | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72101506-003 | Base de botonera | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72101506-003 | Llave para ventilador | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72101506-003 | Alarma para cabina | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72101506-003 | Rulemán para polea de cabina | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72101506-003 | Pinza para puerta trampa | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72101506-003 | Fusibles ultra rápido | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72101506-003 | Cableado completo del ascensor | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72101506-003 | Fusible de vidrio | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72101506-003 | Reles | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72101506-003 | Placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
36 | 72101506-003 | Placa electrónica de tiempo | Unidad |  | 1 | 1
37 | 72101506-003 | Placa electrónica de memoria | Unidad |  | 1 | 1
38 | 72101506-003 | Buje para articulaciones | Unidad |  | 1 | 1
39 | 72101506-003 | Motor operador | Unidad |  | 1 | 1
40 | 72101506-003 | Correa para operador | Unidad |  | 1 | 1
41 | 72101506-003 | Cambio de aceite | Unidad |  | 1 | 1
42 | 72101506-003 | Reparación de operador puerta de cabina | Unidad |  | 1 | 1
43 | 72101506-003 | Instalación de pesador de carga | Unidad |  | 1 | 1
44 | 72101506-003 | Rectificación de polea desvio | Unidad |  | 1 | 1
45 | 72101506-003 | Instalación de sensor de velocidad y parada para Ascensor | Unidad |  | 1 | 1
46 | 72101506-003 | Reparación iluminación de cabina | Unidad |  | 1 | 1
47 | 72101506-003 | Reparación ventilador de cabina de Ascensor | Unidad |  | 1 | 1
48 | 72101506-003 | Guiador inferior de puertas | Unidad |  | 1 | 1
49 | 72101506-003 | Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa | Unidad |  | 1 | 1
50 | 72101506-003 | Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta | Unidad |  | 1 | 1
51 | 72101506-003 | Cambio de cuadro de comando | Unidad |  | 1 | 1
52 | 72101506-003 | Conjunto de suspensión de puerta | Unidad |  | 1 | 1
53 | 72101506-003 | Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta | Unidad |  | 1 | 1
54 | 72101506-003 | Cabo tensor de puerta | Unidad |  | 1 | 1
55 | 72101506-003 | Contacto de puerta de piso | Unidad |  | 1 | 1
56 | 72101506-003 | Contacto de puerta de cabina | Unidad |  | 1 | 1
57 | 72101506-003 | Reparación de fuga de aceite en manguera | Unidad |  | 1 | 1
58 | 72101506-003 | Instalación de sistema de recolección de aceite | Unidad |  | 1 | 1
59 | 72101506-003 | Ajuste de guiadores de puertas | Unidad |  | 1 | 1
60 | 72101506-003 | Reparación de barrera | Unidad |  | 1 | 1
61 | 72101506-003 | Fabricación e instalación de rampa | Unidad |  | 1 | 1
62 | 72101506-003 | Limpieza de Central Hidráulica | Unidad |  | 1 | 1
63 | 72101506-003 | Engrasadores | Unidad |  | 1 | 1
64 | 72101506-003 | Faldón de Cabina | Unidad |  | 1 | 1
65 | 72101506-003 | Manguera de central | Unidad |  | 1 | 1
66 | 72101506-003 | Cambio de reten para pistón | Unidad |  | 1 | 1
67 | 72101506-003 | Provisión y colocación de aceite Hidráulico al sistema del ascensor | Unidad |  | 1 | 1
68 | 72101506-003 | Cambio de Pistón hidráulico | Unidad |  | 1 | 1
69 | 72101506-003 | Provisión e instalación de aire acondicionado en sala de maquina | Unidad |  | 1 | 1
70 | 72101506-003 | Cambio de central Hidráulica | Unidad |  | 1 | 1
71 | 72101506-003 | Cambio de grupo de válvulas | Unidad |  | 1 | 1
72 | 72101506-003 | Cambio de mangueras flexibles | Unidad |  | 1 | 1
73 | 72101506-003 | Reparación de válvula | Unidad |  | 1 | 1
74 | 72101506-003 | Vaciado y limpieza de radiador de aceite | Unidad |  | 1 | 1
75 | 72101506-003 | Desmontaje y limpieza de grupo de valvulas | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]