## items
Ítems del llamado ADQUISICION, REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES con ID: 310519
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y RECARGA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46191601-001 | RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL | Unidad | TUBO | 25 |  |  |  | 0
2 | 46191601-001 | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 EN GARRAFA DE 13,6 KG. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
3 | 46191601-001 | RECARGA GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO A134 EN GARRAFA DE 13,6 KG. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
4 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 4 KG | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
5 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 8 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
6 | 46191601-001 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 10KG. | Unidad | TUBO | 5 |  |  |  | 0
7 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
8 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 4 KG. | Unidad | TUBO | 6 |  |  |  | 0
9 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
10 | 46191601-001 | RECARGA DE EXTINTORES DE PQS TIPO ABC, BC Y ACCESORIOS DE 4 KILOS | Unidad | TUBO | 98 |  |  |  | 0
11 | 46191601-001 | EXTINTORES PQS DE 06 KILOS PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO. | Unidad | TUBO | 8 |  |  |  | 0
12 | 46191601-001 | EXTINTORES PQS DE 10 KILOS PARA RECARGA CON PQS BC Y MANTENIMIENTO. | Unidad | TUBO | 7 |  |  |  | 0
13 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS DE 30 K. | Unidad | TUBO | 13 |  |  |  | 0
14 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE PQS BC DE 50 K. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
15 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SPLINKER HALLON DE 06 KILOS. | Unidad | TUBO | 15 |  |  |  | 0
16 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES SPLINKER HALLON DE 08 KILOS. | Unidad | TUBO | 15 |  |  |  | 0
17 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE GAS ECOLOGICO DE 04 KILOS | Unidad | TUBO | 5 |  |  |  | 0
18 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE GAS ECOLOGICO DE 06 KILOS | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
19 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CO2 DE 04 KILOS. | Unidad | TUBO | 6 |  |  |  | 0
20 | 46191601-001 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CO2 DE 10 KILOS. | Unidad | TUBO | 4 |  |  |  | 0
21 | 46191601-001 | RECARGA DE NITROGENO GASEOSO (N2) TIPO INDUSTRIAL. | Metros cúbicos | TUBO | 125 |  |  |  | 0
22 | 46191601-001 | RECARGA DE OXIGENO AL 99,5 % DE PUREZA (USO EXCLUSIVO PARA FINES MEDICINALES) | Metros cúbicos | TUBO | 30 |  |  |  | 0
23 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 3 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
24 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y CARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE 6 KILOS. | Unidad | TUBO | 3 |  |  |  | 0
25 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE 6 KG. | Gramos | TUBO | 4 |  |  |  | 0
26 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 3 |  |  |  | 0
27 | 46191601-001 | REACONDIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
28 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
29 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
30 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
31 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
32 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
33 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 3 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
34 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
35 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTATIL DE 6 KG. | Gramos | TUBO | 1 |  |  |  | 0
36 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
37 | 46191601-001 | REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KG. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
38 | 46191601-001 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDRAULICA DEL EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA MARCA DRAGUER DE 4500PSI. | Unidad | TUBO | 13 |  |  |  | 0
39 | 46191601-001 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDRAULICA DEL EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA MARCA DRAGUER DE 2500PSI. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
40 | 46191601-001 | PRUEBA HIDRAULICA DEL EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA MARCA SCOTT DE 4500PSI. | Unidad | TUBO | 9 |  |  |  | 0
41 | 46191601-001 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDRAULICA DEL EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA MARCA MSA DE 4500PSI. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
42 | 46191601-001 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDRAULICA DEL EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA MARCA PANTHER DE 6000PSI. | Unidad | TUBO | 2 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
ADQUISICION , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46191601-001 | EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO BC PK DE 6KG. | Gramos | TUBO | 2 |  |  |  | 0
2 | 46191601-001 | EXTINTOR CLASE ABC DE 2 KILOS. | Unidad | TUBO | 26 |  |  |  | 0
3 | 46191601-001 | EXTINTOR CLASE ABC DE 10 KILOS. | Unidad | TUBO | 17 |  |  |  | 0
4 | 46191601-001 | CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
5 | 46191601-001 | REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO MEDICINAL. | Unidad | TUBO | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]