## items
Ítems del llamado LCO 05/2016 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Esterilizadora de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS - Plurianual con ID: 311383
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS MARCA ECODAS., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control General del Recipiente | Unidad | EVENTO | 12
2 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control General del Sistema de Inflado de las Compuertas | Unidad | EVENTO | 12
3 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Regulación del Deflector del Triturador | Unidad | EVENTO | 12
4 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Limpieza de los Sensores de Temperatura | Unidad | EVENTO | 12
5 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Limpieza de los Sensores de Presión | Unidad | EVENTO | 12
6 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Limpieza de las Válvulas de Descompresión | Unidad | EVENTO | 12
7 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control del Sistema de Seguridad de Vapor y Presión | Unidad | EVENTO | 12
8 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control del Sistema de Enfriamiento | Unidad | EVENTO | 12
9 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control del Sistema de Drenaje | Unidad | EVENTO | 12
10 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control del Sistema de Filtrado de Descompresión | Unidad | EVENTO | 12
11 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control del Sistema de Seguridad de Compuertas | Unidad | EVENTO | 12
12 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Regulación de Sensores de Posición de Compuertas | Unidad | EVENTO | 12
13 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control de Sistema de Lubricación | Unidad | EVENTO | 12
14 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Limpieza del Sistema de Vacío | Unidad | EVENTO | 12
15 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control General del Sistema de PLC | Unidad | EVENTO | 12
16 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control General del Funcionamiento de la Caldera Eléctrica | Unidad | EVENTO | 12
17 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control de Impresora de Trazabilidad | Unidad | EVENTO | 12
18 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Control y Limpieza del Cesto de Esterilización | Unidad | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS MARCA ECODAS POR CONTRATO ABIERTO., Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 27.000.000 Máximo: 54.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora Tapa de carga, MR sensor AC80JC0006 | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tapa de carga, MR sensor AC80JC0006 | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tapa de descarga, goma sellado de la tapa MJ151312700 | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tapa de descarga, inductivo DM12 AC8500000 | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tanque, seguridad de presión MP801000020 | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tanque, sensor de temperatura AS150000100 | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tanque, sensor de presión AS100000015 | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Tanque, válvula de vapor MV100402500 | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, cierre mecánico MG1015070 | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, anillo de bronce MB300307027 | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, anillo viton MJ101106900 | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, 2 juntas toricas viton MJ101101900 | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, 2 juntas toricas viton MJ101101700 | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, acoplamiento MA200807485 | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, clave 20 x 12 MC200502022 | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Accesorios del triturador, anillos 701MC251007000 | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Cámara baja ensamble, FC303 MR sensor AC80JC00006 | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Cámara baja ensamble, medidor temperatura residuos AS200003535 | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Set panel de control y caja aire, distribuidor centro abierto GI AD35ON35018 | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Set panel de control y caja aire, distribuidor centro cerrado GI AD36ON35018 | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Set panel de control y caja aire, distribuidor monoestable GI/8 AD37ON52018 | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Set panel de control y caja aire, FC11 FC1023G interruptor de ADM35SM00010 | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Juntas puente interruptor, cierre mecánico 50 DM 45 MG101005045 | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Consumibles, grasa triturador MC901000131 | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - | Unidad | UNIDAD | 1
26 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Consumibles, cartucho filtro absoluto MF1000120000 | Unidad | UNIDAD | 1
27 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, resistencia eléctrica de 15 Kw. | Unidad | UNIDAD | 1
28 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, Sensor de temperatura | Unidad | UNIDAD | 1
29 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, contactores para 30 A | Unidad | UNIDAD | 1
30 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, relé de temperatura | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, luces de señalización | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, sensor de nivel | Unidad | UNIDAD | 1
33 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, ánodos de desgaste | Unidad | UNIDAD | 1
34 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, resorte inoxidable de válvula de seguridad | Unidad | UNIDAD | 1
35 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, terminales tipo pino p/ 10 mm² | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, llave selectora | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 81141804-036 | Reparacion de maquina esterilizadora - Mantenimiento de caldera, relé de seguridad | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]