## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 313902
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - VENTANA, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Limpieza y lubricaicón de paleta ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y cambio de irradiador de calor - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de alta - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave selectora - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de solenoide - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y cambio de caretas - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de perillas de mando - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de terminales - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Mantenimiento de llaves - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | Provisión y cambio de irradiador de calor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de alta - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave selectora - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | Provisión y cambio de solenoide - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | Provisión y cambio de caretas - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | Provisión y cambio de perillas de mando - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | Provisión y cambio de terminales - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | Mantenimiento de llaves - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72102305-001 | Provisión y cambio de irradiador de calor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de alta - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave selectora - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102305-001 | Provisión y cambio de solenoide - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72102305-001 | Provisión y cambio de caretas - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
83 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
84 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
85 | 72102305-001 | Provisión y cambio de perillas de mando - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
86 | 72102305-001 | Provisión y cambio de terminales - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
87 | 72102305-001 | Mantenimiento de llaves - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
88 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
89 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
90 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
91 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
92 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
93 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
94 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
95 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
96 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
97 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
98 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
99 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
100 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
101 | 72102305-001 | Provisión y cambio de irradiador de calor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
102 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
103 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de alta - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
104 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
105 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave selectora - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
106 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
107 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
108 | 72102305-001 | Provisión y cambio de solenoide - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
109 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
110 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
111 | 72102305-001 | Provisión y cambio de caretas - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
112 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
113 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
114 | 72102305-001 | Provisión y cambio de perillas de mando - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
115 | 72102305-001 | Provisión y cambio de terminales - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
116 | 72102305-001 | Mantenimiento de llaves - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SPLIT, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 9.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductor con hidrolavadora - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | Provisión y cambio de buje del ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
60 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
61 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
62 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
63 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
64 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
65 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
66 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 12.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
67 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
68 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
69 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
70 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
71 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
72 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
73 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
74 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
75 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
76 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
77 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
78 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
79 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
80 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
81 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
82 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
83 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
84 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
85 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
86 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
87 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
88 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
89 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
90 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
91 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
92 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
93 | 72102305-001 | Asilamiento con rubotex metro lineal - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
94 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
95 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
96 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
97 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
98 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
99 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Spli, incluído mano de obra y materiales necesarios - 18.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
100 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
101 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
102 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
103 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
104 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
105 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
106 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
107 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
108 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
109 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
110 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
111 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
112 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
113 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
114 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
115 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
116 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
117 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
118 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
119 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
120 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
121 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
122 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
123 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
124 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
125 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
126 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
127 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
128 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
129 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
130 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
131 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
132 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
133 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 24.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
134 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
135 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
136 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
137 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
138 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
139 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
140 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
141 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
142 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
143 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
144 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
145 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
146 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
147 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
148 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
149 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
150 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
151 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
152 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
153 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
154 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
155 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
156 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
157 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
158 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
159 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
160 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
161 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
162 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
163 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
164 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
165 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
166 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
167 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 36.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
168 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
169 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
170 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
171 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
172 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
173 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
174 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
175 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
176 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
177 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
178 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
179 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
180 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
181 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
182 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
183 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
184 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
185 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
186 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
187 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
188 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
189 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
190 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
191 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
192 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
193 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
194 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
195 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
196 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
197 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
198 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
199 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
200 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
201 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 48.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
202 | 72102305-001 | Limpieza del condensador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
203 | 72102305-001 | Limpieza del evaporador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
204 | 72102305-001 | Limpieza de la bandeja de drenaje - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
205 | 72102305-001 | Limpieza de filtro y careta - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
206 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de turbina - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
207 | 72102305-001 | Limpieza y lubricación de paleta ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
208 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
209 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
210 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
211 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
212 | 72102305-001 | Adaptación del ruleman del motor ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
213 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
214 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador de gas - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
215 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capilar - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
216 | 72102305-001 | Provisión y cambio del buje del ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
217 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
218 | 72102305-001 | Provisión y cambio de paleta del ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
219 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
220 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relai térmico - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
221 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
222 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de temperatura - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
223 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del evaporador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
224 | 72102305-001 | Provisión y cambio del sensor de congelamiento del condensador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
225 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
226 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del compresor - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
227 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor del motor ventilador - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
228 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
229 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
230 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
231 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
232 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control remoto - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
233 | 72102305-001 | Provisión y cambio de protectores térmicos - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
234 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
235 | 72102305-001 | Instalación y puesta en funcionamiento de Acondicionadores de Aire Split, incluído mano de obra y materiales necesarios - 60.000 BTU | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]