## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Split con ID: 316125
LOTE NRO: 1
Split de 12.000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Adaptación de rúleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de 24V y transformador 220V/24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto para equipo tipo split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierra. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa par a eje de turbina o aleta de ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE p/ split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistente en cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura, por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé falto de fase. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé térmico. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24 volts. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador de 220V a 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire de UE. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al motor ventilador o turbina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Split de 18.000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Adaptación de rúleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de 24V y transformador 220V/24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto para equipo tipo split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierra | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa par a eje de turbina o aleta de ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE p/ split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistente en cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura, por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé falto de fase. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé térmico. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24 volts. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador de 220V a 24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire de UE. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | MAdaptación de rulemán al motor ventilador o turbina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Split de 24.000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Adaptación de rúleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de 24V y transformador 220V/24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto para equipo tipo split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierra. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa par a eje de turbina o aleta de ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE p/ split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistente en cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura, por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé falto de fase. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé térmico. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24 volts. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador de 220V a 24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire de UE. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al motor ventilador o turbina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | MaCañería de drenaje por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Split de 36.000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | MLimpieza de careta y filtro. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | MProvisión y carga de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | MAdaptación de rúleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de placa electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de 24V y transformador 220V/24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | MProvisión de control remoto para equipo tipo split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | Mantenimiento y reparación de plaqueta electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | MaProvisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierra. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa par a eje de turbina o aleta de ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE p/ split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistente en cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura, por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de válvula o sistema de expansión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé falto de fase. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé térmico. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24 volts. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de transformador de 220V a 24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | MProvisión y colocación de válvula de servicio y robinetes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | MProvisión y colocación de filtro de aire de UE. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al motor ventilador o turbina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de filtro de gas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
Split de 60.000 BTU, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | MLimpieza de unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Limpieza de unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Limpieza de careta y filtro. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | MProvisión y carga de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | MAdaptación de rúleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de placa electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de 24V y transformador 220V/24V. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto para equipo tipo split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | MMantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de AA. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | MMantenimiento y reparación de plaqueta electrónica. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | MDetección de pérdida de gas y soldadura de cierra. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa par a eje de turbina o aleta de ventilador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de turbina UE p/ split. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | MaProvisión y cambio de moto ventilador de unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | MProvisión y montaje para el traslado de equipos split consistente en cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura, por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | ManProvisión y montaje de mensuras para unidad condensadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | Provisión y montaje de mensuras para unidad evaporadora. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de válvula o sistema de expansión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé falto de fase. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de relé térmico. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | MaProvisión y cambio de bobina de 24 volts. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | MProvisión y cambio de transformador de 220V a 24V | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | MProvisión y colocación de filtro de aire de UE. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán al motor ventilador o turbina. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima tensión. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal. | Unidad |  | 1 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]