## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS con ID: 317337
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS - REPARACIÓN DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. UBICACIÓN : LACTARIO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION PROVISION Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE CALEFACCION (DOS UNIDADES) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION PROVISION Y COLOCACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.4 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.5 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION INTERNA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.6 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION PROVISION Y CAMBIO DE TAPA DE AUTOCLAVE | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.7 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. REPARACION DE SISTEMA DE CIERRE DE TAPA DE CALDERA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.8 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. PROVISION Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE CAÑERIAS PARA DESAGUE | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.9 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION PROVISION Y COLOCACION DE CAMBIO DE BURLETE DE TAPA DE AUTOCALVE | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.10 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE AUTOCLAVE DE A VAPOR UBICACIÓN ESTERILIZACION CENTRAL PQC MARCA SAKURA SERIE 7099930 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE A VAPOR. CONFECCION Y COLOCACION DE UNA TAPA PARA LA CALDERA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS REPARACION DE AUTOCLAVE A VAPOR. PROVISIÓN Y COLOCACION DE ELEMENTOS COLECTORES (18 KWATTS), PARA CALDERA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE A VAPOR. PROVISION Y COLOCACION DE CONTACTOR DE FUERZA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.4 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE A VAPOR. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE AUTOCLAVE VERTICAL DE ESTERILIZACION. UBICACIÓN PQC MARCA SAKURA SERIE 7099931 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. PROVISIÓN Y CAMBIO DE 2 (DOS) UNIDADES DE ELEMENTOS DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. PROVISIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA, DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA, DE UN PRESOSTATO, DE MANOMENTRO DE PRESIÓN INTERNA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. REPARACION DE TAPA DE AUTOCLAVE, DEL SISTEMA DE CIERRE DE TAPA DE CALDERA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.4 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. CAMBIO COMPLETO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.5 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CAÑERIAS DE ENTRADA Y DESAGUE DE AGUA QUE CORRESPONDEN A LAS AUTOCLAVE | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.6 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE AUTOCLAVE DE VERTICAL DE ESTERILIZACION. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 (DOS) UNIDADES DE BURLETES DE CIERRE DE TAPA DE CALDERA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA GE. VERIFICACION PREVENTIVA (8 MAQUINAS) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA GE. CALIBRACIONES (8 MAQUINAS) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA GE. PROVISION Y REEMPLAZO DE ACCESORIOS (8 MAQUINAS) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE TORRE DE LAPAROSCOPIA - UBICACIÓN: GINECOLOGIA - MARCA: KARL STORZ | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA. PROVISION Y COLOCACION DE CALIBRADOR DE INSUFLADOR | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA CALIBRACIONES. PROVISION Y COLOCACION CABLE DE CAMARA MC 051177-10 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA. MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE EQUIPO PROCESADOR Y CABEZAL DE CAMARA UBICACIÓN OTORRINOLARINGOLOGIA PQC MARCA KARL STORZ SERIE 20200042 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE EQUIPO PROCESADOR Y CABEZAL DE CAMARA. PROVISION Y COLOCACION DE POWER SWITCH 250V, 16A | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE EQUIPO PROCESADOR Y CABEZAL DE CAMARA. PROVISION Y COLOCACION DE POWER SUPPLY | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE EQUIPO PROCESADOR Y CABEZAL DE CAMARA. TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE VIDEO DUODENOSCOPIO UBICACIÓN GASTROENTEROLOGIA MARCA OLYMPUS SERIE 2200917 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE EQUIPO DE VIDEO DUODENOSCOPIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE GUAYAS, CANAL | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE EQUIPO DE VIDEO DUODENOSCOPIO. MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
8 | 73171602-006 | REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES UBICACIÓN PEDIATRIA MARCA CARESTREAM SERIE K8501 6852 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
8.1 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES. PROVISION Y COLOCACION DE CLEAN PLATE SET-AUTO LOOP | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
8.2 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES. PROVISIÓN Y COLOCACION DE CARTUCHO DE 125 PLACAS DE 20 X 25 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
8.3 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES. PROVISIÓN Y COLOCACION DE CARTUCHO DE 125 PLACAS DE 35 X 43 | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
8.4 |  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS - REPARACION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES. PROVISION Y COLOCACION DE FLEX CABLE | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]