## items
Ítems del llamado Construccion y montaje de tanque de agua con ID: 318727
Construccion y montaje de tanque de agua, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-998 | Movilización- traslado de equipos y materiales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72102303-998 | Base para tanque elevado metalico de 100.000 litros, calculo estructural de armadura de hormigón armado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72102303-998 | Montaje de tanque y accesorios de conexión | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72102303-998 | Provisión e instalación de Pararrayos , accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72102303-998 | Provisión y coloc.de columna HºAº descargadores, seccionadores, obt.de neutro para soporte de transf. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72102303-998 | Provision , montaje y puesta en funcionamiento del conjunto transformador de 25 KVA monofásico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 72102303-998 | Electrobomba sumergible monofásica V 50 Hz, con tablero de arranque original con capa.acorde a lo requerido | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72102303-998 | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro con accesorios | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72102303-998 | Tablero de comando y control de funciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72102303-998 | Tuberia de educción 2 ½ PEAD 10 Kg/cm2 con accesorios de HºGº de bronce y caballete de maniobras con válvulas | Metros | 200 |  | 0
11 | 72102303-998 | Cable sumergible en agua tipo NYY 4 x10mm2 de seccion | Metros | 200 |  | 0
12 | 72102303-998 | Boya de nivel, piolas, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13 | 72102303-998 | Extensión de línea eléctrica en media tensión monofásica, acorde a normas ANDE | Metros | 100 |  | 0
14 | 72102303-998 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 72102303-998 | Tendido y montaje de la tubería con accesorios para la línea de educción cables | Metros | 200 |  | 0
16 | 72102303-998 | Tendido y montaje de cables, aisladores postes de H | Metros | 100 |  | 0
17 | 72102303-998 | Limpieza de predio y replanteo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
18 | 72102303-998 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta colo | Metros cúbicos | 1,42 |  | #VALUE!
19 | 72102303-998 | Mamposteria de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 2,37 |  | #VALUE!
20 | 72102303-998 | Aislacion horizontal de muro | Metros cuadrados | 3,15 |  | #VALUE!
21 | 72102303-998 | Relleno y compactación | Metros cuadrados | 2,3 |  | #VALUE!
22 | 72102303-998 | Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillocom | Metros cuadrados | 12,53 |  | #VALUE!
23 | 72102303-998 | Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo convoco | Metros | 2,8 |  | #VALUE!
24 | 72102303-998 | Techo de hormigón armado | Metros cúbicos | 0,87 |  | #VALUE!
25 | 72102303-998 | Membrana asfáltica, con aluminio (espesor _4 mm) | Metros cuadrados | 9,09 |  | #VALUE!
26 | 72102303-998 | Revoque filtrado de mampostería y techo | Metros cuadrados | 32,95 |  | #VALUE!
27 | 72102303-998 | Loseta de HºAº p/dosador (esp=0,07 ancho =0,40 m largo=1,00 m) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
28 | 72102303-998 | Provisión e instalación de tanque de solución de cloro(de 250.1 FV) | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72102303-998 | Contrapiso de hormigón 1:3:6(espesor=0,07m) | Unidad | 1 |  | 0
30 | 72102303-998 | Muro perimetral de mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 8,25 |  | #VALUE!
31 | 72102303-998 | Piso de HºAº de caseta y vereda perimetral(espeso) | Metros cúbicos | 1,21 |  | #VALUE!
32 | 72102303-998 | Provision y colocación de marco y puerta metalica (0,90x 2,10m) con todos sus accesorios , herrajes y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
33 | 72102303-998 | Pintura de paredes y techo a la cal | Metros cuadrados | 32,95 |  | #VALUE!
34 | 72102303-998 | Pintura de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 3,78 |  | #VALUE!
35 | 72102303-998 | Instalación eléctrica completa (llaves, cables) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
36 | 72102303-998 | Artefactos eléctricos completos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
37 | 72102303-998 | Tomacorrientes | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72102303-998 | Registro 0,50 x0,50 m c/tapa deHºAº | Unidad | 3 |  | 0
39 | 72102303-998 | Registro 0,60 x 0,60 m con tapa de HºAº) | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72102303-998 | Acometida y6 puesto de medición | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
41 | 72102303-998 | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
42 | 72102303-998 | Inst. hidráulica p sistema de dosificación de cloro | Unidad | 1 |  | 0
43 | 72102303-998 | Cartel de Obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
44 | 72102303-998 | Carca con vallado perimetral, según plano, porton vehicular de 3,60m x 1,80 m de dos hojas de caño de 1 1/2con herrajes candado | Metro lineal | 60 |  | 0
45 | 72102303-998 | Provision y Colocación de tanque metálico de 50.000 L. . | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]