## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN EN EL COLEGIO JUAN XXIII con ID: 319700
CONSTRUCCIÓN EN EL COLEGIO JUAN XXIII, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza | Metros cuadrados | 2.500 |  | 0
1.2 |  | Vallado Perimetral | Metro lineal | 150 |  | 0
1.3 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.4 |  | Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias de la obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.5 |  | Letrero de obra | Metros cuadrados | 12 |  | 0
1.6 |  | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 3.400 |  | 0
2 | 72131601-002 | Movimiento de Suelo | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Excavación | Metros cúbicos | 380 |  | 0
2.2 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 500 |  | 0
3 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Calculo estructural y Revisión | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.2 |  | Cimiento y muro de piedra | Metros cúbicos | 50 |  | 0
3.3 |  | PILOTES- barrenados | Metro lineal | 980 |  | 0
3.4 |  | Encepados | Metros cúbicos | 78 |  | 0
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Viga de Fundación | Metros cúbicos | 80 |  | 0
4.2 |  | Pilares | Metros cúbicos | 49 |  | 0
4.3 |  | Losas | Metros cúbicos | 614 |  | 0
4.4 |  | Vigas | Metros cúbicos | 414 |  | 0
4.5 |  | Tanque de agua y escalera | Metros cúbicos | 21 |  | 0
4.6 |  | Rampas | Metros cúbicos | 23 |  | 0
4.7 |  | Canalon | Metros cúbicos | 22 |  | 0
5 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m. | Metros cuadrados | 280 |  | 0
5.2 |  | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m. | Metros cuadrados | 3.160 |  | 0
5.3 |  | Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m. | Metros cuadrados | 420 |  | 0
5.4 |  | Dintel | Metro lineal | 900 |  | 0
6 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Techo metálico: Estructura de Chapa Plegada y Perfiles, con Cubierta de chapa galvanizada N° 26. Incluye aislación | Metros cuadrados | 1.500 |  | 0
7 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Aislación de terraza | Metros cuadrados | 180 |  | 0
7.2 |  | Aislación hidrófuga de piso de baños. | Metros cuadrados | 82 |  | 0
7.3 |  | Aislación hidrófuga de cimentación | Metros cuadrados | 450 |  | 0
7.4 |  | Aislación hidrófuga de losa | Metros cuadrados | 537 |  | 0
7.5 |  | Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior e inferior | Metros cuadrados | 112 |  | 0
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Revoque a dos capas de pared interior | Metros cuadrados | 4.400 |  | 0
8.2 |  | Revoque a dos capas de pared exterior | Metros cuadrados | 2.000 |  | 0
8.3 |  | Revoque peinado de pared interior. baños | Metros cuadrados | 260 |  | 0
8.4 |  | Revoque de Pilares | Metros cuadrados | 120 |  | 0
8.5 |  | Revoque de losas y vigas | Metros cuadrados | 1.814 |  | 0
8.6 |  | Revoque texturado | Metros cuadrados | 560 |  | 0
9 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Contrapiso sobre terreno natural. | Metros cuadrados | 2.850 |  | 0
9.2 |  | 1ER NIVEL - Contrapiso sobre losa. | Metros cuadrados | 1.371 |  | 0
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Piso de granito reconstituido gris | Metros cuadrados | 1.720 |  | 0
10.2 |  | Plancha de granito en escalera | Metros cuadrados | 47 |  | 0
10.3 |  | Piso de canto rodado en explanada y rampa | Metros cuadrados | 1.150 |  | 0
10.4 |  | 1ER NIVEL -Piso de granito reconstituido gris | Metros cuadrados | 1.400 |  | 0
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Zócalo de granito reconstituido gris | Metro lineal | 460 |  | 0
11.2 |  | 1ER NIVEL - Zócalo de granito reconstituido gris | Metro lineal | 430 |  | 0
11.3 |  | Zocalo de granito reconstituido en escalera | Metro lineal | 20 |  | 0
12 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Revestimiento cerámico 30x47cm en baños. Hasta 2m de altura | Metros cuadrados | 180 |  | 0
12.2 |  | Guardas | Metro lineal | 85 |  | 0
12.3 |  | Mesada de granito natural en cocina | Metro lineal | 9 |  | 0
12.4 |  | Mesada de granito natural en baños. | Metro lineal | 14 |  | 0
12.5 |  | Separador de mingitorio de granito 0,40x0,80 m | Unidad | 3 |  | 0
13 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Puerta placa vaivén de (0,90x2.10).con marco metálico y cerradura | Unidad | 1 |  | 0
13.2 |  | Puerta placa de (1,00x2,10). | Unidad | 2 |  | 0
13.3 |  | Puerta placa doble de (1,60x2.10). con marco metálico y cerradura | Unidad | 11 |  | 0
13.4 |  | Puerta placa de (0,80x2,10). | Unidad | 8 |  | 0
14 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Puerta contra Incendio - hoja doble de 1,00x 2,10 | Unidad | 2 |  | 0
14.2 |  | Rampa - escalera-terraza- Baranda | Unidad | 170 |  | 0
15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Mamparas de placas "Eucatex" en baños. | Metros cuadrados | 73 |  | 0
15.2 |  | Puertas de Eucatex en baños | Unidad | 14 |  | 0
16 | 72131601-002 | Cielorraso | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Cielorraso desmontable con estructura de aluminio | Metros cuadrados | 1.450 |  | 0
16.2 |  | Buña perimetral | Metro lineal | 520 |  | 0
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | Pintura acrílica con enduido de paredes.- Interior | Metros cuadrados | 4.615 |  | 0
17.2 |  | Pintura acrílica con enduido de paredes.- Exterior | Metros cuadrados | 2.730 |  | 0
17.3 |  | Pintura acrílica de cielorraso | Metros cuadrados | 1.450 |  | 0
17.4 |  | Esmalte sintético en aberturas de madera | Metros cuadrados | 120 |  | 0
17.5 |  | Esmalte sintético en aberturas de chapa doblada. | Metros cuadrados | 10 |  | 0
17.6 |  | Esmalte sintético en metálico | Metros cuadrados | 170 |  | 0
17.7 |  | Pintura texturada | Metros cuadrados | 270 |  | 0
18 | 73141502-001 | Servicio de vidrieria | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Vidrio fijo con puertas dobles y ventanas proyectantes - vidrio templado de 10mm-Auditorio | Metros cuadrados | 95 |  | 0
18.2 |  | Puertas doble -vidrio templado de 10mm - en acceso posterior | Unidad | 1 |  | 0
18.3 |  | Ventana de Aluminio con vidrio de 8mm(1,40x0.60).para baños | Unidad | 2 |  | 0
18.4 |  | Ventana corrediza de Aluminio con vidrio de 8mm(4,00x1.20) | Unidad | 6 |  | 0
18.5 |  | Ventana corediza de Aluminio con vidrio de 8mm(8,20x1.20). | Unidad | 1 |  | 0
18.6 |  | Ventana alta de Aluminio con vidrio de 8mm(69,40x1.00). | Metros cuadrados | 69 |  | 0
18.7 |  | Espejos float de 4mm con bordes biselados. | Metros cuadrados | 7 |  | 0
18.8 |  | Ventana de Aluminio con vidrio de 8mm(1,40x0.60).para baños | Unidad | 2 |  | 0
18.9 |  | 1ER NIVEL - Ventana corrediza de Aluminio con vidrio de 8mm (4,00x1,20) | Unidad | 12 |  | 0
18.10 |  | Ventana corrediza de Aluminio con vidrio de 8mm(8,20x1.20). | Unidad | 1 |  | 0
18.11 |  | Ventana alta de Aluminio con vidrio de 8mm(87,20x1.00). | Metros cuadrados | 87 |  | 0
18.12 |  | 1ER NIVEL - Espejos float de 4mm con bordes biselados. | Metros cuadrados | 7 |  | 0
19 | 72131601-011 | Instalación de desagüe cloacal | Unidad | 1 |  | 0
19.1 |  | SS.HH. Damas | Unidad | 9 |  | 0
19.2 |  | SS.HH. Caballero | Unidad | 10 |  | 0
19.3 |  | SS.HH. Discapacitados | Unidad | 3 |  | 0
19.4 |  | Cocina | Unidad | 2 |  | 0
19.5 |  | Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm | Unidad | 30 |  | 0
19.6 |  | Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm | Unidad | 50 |  | 0
19.7 |  | Tubería PVC Ø50 liviano para ventilación. | Metro lineal | 30 |  | 0
19.8 |  | Accesorios de PVC rígido (codos, tes, ramales, reducciones) y sifones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
19.9 |  | C.I. de 60x60cms con doble tapa de H° | Unidad | 4 |  | 0
19.10 |  | C.I. de 80x80cms con doble tapa de H° | Unidad | 2 |  | 0
19.11 |  | Cámara séptica 1,00x1,60x2,00 | Unidad | 1 |  | 0
19.12 |  | Pozo ciego 3,00 profundidad 1,50m de diámetro | Unidad | 1 |  | 0
19.13 |  | 1ER NIVEL - SS.HH. Damas. | Unidad | 9 |  | 0
19.14 |  | 1ER NIVEL - SS.HH. Caballeros. | Unidad | 10 |  | 0
19.15 |  | 1ER NIVEL - SS.HH. Discapacitado | Unidad | 3 |  | 0
20 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | Unidad | 1 |  | 0
20.1 |  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR - Alimentación, válvulas y accesorios del Tanque. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.2 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA Tuberías de PVC soldable de la red de distribución superior, desde el barrilete a las montantes del agua de consumo, llaves válvulas y accesorios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.3 |  | COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES - Tuberías de PVC, válvulas y accesorios. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.4 |  | BOMBAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR - Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior de 2 HP; accesorios; según especificaciones técnicas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.5 |  | BARRILETES EN TANQUE SUPERIOR - Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.6 |  | BARRILETES EN TANQUE SUPERIOR - Llaves esclusa, válvulas y accesorios galvanizados. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
20.7 |  | Acometida con caño de 1" | Metro lineal | 100 |  | 0
20.8 |  | RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas-Caballeros-Discapacitados | Unidad | 22 |  | 0
20.9 |  | RED INTERIOR DE AGUA CALIENTE - Cañerías de PVC. Termosoldable de 25mm. LLP. Accesorios - cocina | Unidad | 1 |  | 0
20.10 |  | Canilla de Patio, LLP. | Unidad | 2 |  | 0
20.11 |  | 1ER NIVEL - RED INTERIOR DE AGUA - SS.HH. - Damas - Caballeros - Discapacitados | Unidad | 22 |  | 0
21 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
21.1 |  | Inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 14 |  | 0
21.2 |  | Inodoro con cisterna baja y tapa para discapacitados | Unidad | 2 |  | 0
21.3 |  | Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado. | Unidad | 14 |  | 0
21.4 |  | Mingitorio sifonado con grifería . | Unidad | 3 |  | 0
21.5 |  | Lavatorio con soporte -discapacitado | Unidad | 2 |  | 0
21.6 |  | Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80m. | Unidad | 2 |  | 0
21.7 |  | Barra de apoyo fija de 1,00 m para discapacitados. | Unidad | 2 |  | 0
21.8 |  | Portarrollos de embutir. | Unidad | 14 |  | 0
21.9 |  | Jabonera de embutir. | Unidad | 16 |  | 0
21.10 |  | Expendedor de jabón líquido. | Unidad | 10 |  | 0
21.11 |  | Porta toalla metálico cromado para papel toalla | Unidad | 6 |  | 0
21.12 |  | Pileta doble se acero inoxidable de doble bacha con grifería para agua caliente de pico móvil | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
22.1 |  | Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 30x30 | Unidad | 14 |  | 0
22.2 |  | TECHOS - Tubo de bajada Ø200 en chapa galvanizada Nº26. | Metro lineal | 30 |  | 0
22.3 |  | TECHOS - Tubo de bajada Ø100 en chapa galvanizada Nº26 | Metro lineal | 144 |  | 0
22.4 |  | CAÑERÍAS COLECTORAS - Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios. | Metro lineal | 150 |  | 0
22.5 |  | CAÑERÍAS COLECTORAS - Tubería PVC Ø100 Serie R y accesorios. | Metro lineal | 200 |  | 0
22.6 |  | REGISTROS - Registro pluvial de 60x60cms. Con rejilla. | Unidad | 2 |  | 0
22.7 |  | REGISTROS - Registro pluvial de 40x40cm. | Unidad | 14 |  | 0
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
23.1 |  | Puesto de Medición Trifásico con acometida y llave limitadora de carga | Unidad | 1 |  | 0
23.2 |  | Puesto de Distribución de 150 KVA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23.3 |  | Transformador trifásico de potencia de 300 KVA. | Unidad | 1 |  | 0
23.4 |  | ANDE- derecho de instalación de transformador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
23.5 |  | Tablero general | Unidad | 1 |  | 0
23.6 |  | Tableros Seccionales | Unidad | 5 |  | 0
23.7 |  | Alimentación trifásica subterránea de cable NYY de 3 x 70mm2 y 1 x 50 mm2 para tablero principal desde el PD - | Metro lineal | 60 |  | 0
23.8 |  | Alimentación trifásica de NYY de 4X10mm para tableros. | Metro lineal | 40 |  | 0
23.9 |  | Cable CU DESNUDO 1 X 35 MM2 | Metro lineal | 60 |  | 0
23.10 |  | Cable CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | Metro lineal | 20 |  | 0
23.11 |  | Jabalina de CU Normal 5/8" 2,4 | Unidad | 3 |  | 0
23.12 |  | Const..de Registros | Unidad | 6 |  | 0
23.13 |  | Luces-Ductos Cableado-Llaves-Caja | Unidad | 316 |  | 0
23.14 |  | Tomas-Ductos Cableado-Llaves-Caja | Unidad | 120 |  | 0
23.15 |  | Tomas con tierra-Ductos Cableado-Llaves-Caja | Unidad | 26 |  | 0
23.16 |  | Bocas para ventiladores | Unidad | 52 |  | 0
23.17 |  | Circuitos especiales | Unidad | 26 |  | 0
23.18 |  | Bocas paracomputadora | Unidad | 26 |  | 0
23.19 |  | Bocas de Internet sin cablear | Unidad | 26 |  | 0
23.20 |  | Artefactos fluorescentes tipo luver 60x60cm de embutir-Auditorio | Unidad | 30 |  | 0
23.21 |  | Artefactos redondos de embutir luces larda vida | Unidad | 58 |  | 0
23.22 |  | Artefactos fluorescentes- 2x40 watts de colgar | Unidad | 96 |  | 0
23.23 |  | Artefactos fluorescentes- 2x40 watts de adosar | Unidad | 152 |  | 0
23.24 |  | Provisión y colocación de Ventilador de Techo | Unidad | 52 |  | 0
23.25 |  | Línea embutida para Aire Acondicionado trifásico-auditorio | Unidad | 4 |  | 0
24 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
24.1 |  | Provisión y colocación de artefactos tipo farolas para explanada | Unidad | 5 |  | 0
24.2 |  | Provisión y colocación de artefactos tipo gaviotas para terraza | Unidad | 4 |  | 0
24.3 |  | Alimentación de 2x4 NYY para Iluminación exterior. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.4 |  | Registro eléctrico de 40x40 | Unidad | 10 |  | 0
25 | 72131601-002 | Detectores de Incendio | Unidad | 1 |  | 0
25.1 |  | Detector de Humo-Calor | Unidad | 21 |  | 0
25.2 |  | Detector termovolemico | Unidad | 1 |  | 0
25.3 |  | Lámpara Señalización Salida de Emergencia en Acrílico con Batería Autónoma | Unidad | 8 |  | 0
25.4 |  | Provisión y colocación de Luces de Emergencia | Unidad | 18 |  | 0
25.5 |  | Pulsador Manual de Alarma | Unidad | 2 |  | 0
25.6 |  | Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica | Unidad | 2 |  | 0
25.7 |  | Central de Alarma para 8 Zonas | Unidad | 1 |  | 0
25.8 |  | Cables, Cajas y Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado | Unidad | 1 |  | 0
26.1 |  | A.A. Splits F/C techo 60.000 BTU/H c/control | Unidad | 4 |  | 0
26.2 |  | CAÑERÍA DE COBRE - Para equipos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26.3 |  | DRENAJE - Sistema de drenaje de agua de equipos de aire | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
27 | 72131601-002 | Previsión de incendio hidraulico | Unidad | 1 |  | 0
27.1 |  | PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS - Instalación hidráulica para combate a incendios. Incluye cañería de Ho. Go, BIE y BIS. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
27.2 |  | BIS | Unidad | 1 |  | 0
27.3 |  | BIE | Unidad | 4 |  | 0
28 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
28.1 |  | Perfilado y preparación de taludes perimetrales. | Metros cuadrados | 800 |  | 0
28.2 |  | JARDINERÍA - Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda. | Metros cuadrados | 800 |  | 0
28.3 |  | Cantero de mamposteria -relleno pasto y plantas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 |  | 0
29.1 |  | Limpieza periódica y final de obra. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]