## items
Ítems del llamado REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL con ID: 322001
REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102801-001 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1.1 |  | Replanteo de Obra | Metros cuadrados | 101 |  | 0
1.1.2 |  | Demolición Marco y Ventana | Unidad | 5 |  | 0
1.1.3 |  | Demolición Techo de Teja | Metros cuadrados | 60 |  | 0
1.1.4 |  | Demolición Pared 0,30 | Metros cuadrados | 30 |  | 0
1.1.5 |  | Demolición pared 0,20 | Metros cuadrados | 40 |  | 0
1.1.6 |  | Demolición pared 0,15 | Metros cuadrados | 30 |  | 0
1.2 |  | FUNDACIONES
1.2.1 |  | Excavación para zapata | Metros cúbicos | 73 |  | 0
1.2.2 |  | Excavación para Viga de Fundación | Metros cúbicos | 7 |  | 0
1.2.3 |  | Apertura pared 0,15 y cimiento Piedra Bruta | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.3 |  | HORMIGÓN ARMADO
1.3.1 |  | Zapata H° | Metros cúbicos | 9 |  | 0
1.3.2 |  | Viga Fundación | Metro lineal | 75 |  | 0
1.3.3 |  | Pilar | Metros cúbicos | 7 |  | 0
1.3.4 |  | Viga | Metros cúbicos | 8 |  | 0
1.3.5 |  | Losa | Metros cúbicos | 13,9 |  | #VALUE!
1.4 |  | MAMPOSTERÍAS
1.4.1 |  | Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 15 |  | 0
1.4.2 |  | Aislación 0,20 | Metro lineal | 50 |  | 0
1.4.3 |  | Aislación 0,15 | Metro lineal | 40 |  | 0
1.4.4 |  | Pared 0,15 | Metros cuadrados | 120 |  | 0
1.5 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
1.5.1 |  | Revoque pared grueso | Metros cuadrados | 280 |  | 0
1.5.2 |  | Revoque Cielo Raso | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.5.3 |  | Revoque Mocheta Viga H° 3 caras | Metro lineal | 95 |  | 0
1.5.4 |  | Revoque Mocheta Abertura | Metro lineal | 50 |  | 0
1.6 |  | CONTRAPISO Y PISOS
1.6.1 |  | Contra piso de 0,07 cm | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.6.2 |  | Piso Calcáreo 20x20 | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.6.3 |  | Zócalo | Metro lineal | 80 |  | 0
1.6.4 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 20 |  | 0
1.7 |  | VARIOS
1.7.1 |  | Escalón Acceso Principal | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
1.7.2 |  | Rampa H° | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.7.3 |  | Baranda para discapacitados | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.7.4 |  | Bajada Pluvial de 150 mm | Metro lineal | 28 |  | 0
1.7.5 |  | Pilar Falso 0,35x0,35 | Metro lineal | 28 |  | 0
1.7.6 |  | Contra piso azotea | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.7.7 |  | Carpeta azotea | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.7.8 |  | Aislación Membrana de 4 mm | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.7.9 |  | Bandeja de Chapa N° 24 45X45 | Unidad | 4 |  | 0
1.7.10 |  | Cañería Pluvial de 150 | Metro lineal | 30 |  | 0
1.8 |  | TANQUE RESERVORIO DE 20.000 LITROS
1.8.1 |  | Excavación | Metros cúbicos | 15 |  | 0
1.8.2 |  | Piso H° de 12 cm | Metros cúbicos | 2,1 |  | #VALUE!
1.8.3 |  | Viga Cadena 0,15x0,30 | Metros cúbicos | 2,2 |  | #VALUE!
1.8.4 |  | Pared 0,30 | Metros cúbicos | 30 |  | 0
1.8.5 |  | Envarillado dentro pared | Metro lineal | 50 |  | 0
1.8.6 |  | Tapa H° de 12 cm | Metros cúbicos | 2,1 |  | #VALUE!
1.8.7 |  | Tapa de metal 60x60 | Unidad | 1 |  | 0
1.8.8 |  | Revoque Aislación 2 Capa | Metros cuadrados | 40 |  | 0
1.8.9 |  | Azulejado | Metros cuadrados | 40 |  | 0
1.8.10 |  | Cañería PVC 3/4 Alimentación | Metro lineal | 150 |  | 0
1.8.11 |  | Motor de 2,5 HP | Unidad | 2 |  | 0
1.9 |  | ABERTURAS
1.9.1 |  | Provisión y Colocación de abertura de tipo templado de 10 mm incoloro con perfileria de Aluminio | Metros cuadrados | 44,2 |  | #VALUE!
1.9.2 |  | Provisión y Colocación de abertura tipo placa | Unidad | 6 |  | 0
1.9.3 |  | Mantenimiento de puertas existentes pintura y herrajes | Unidad | 16 |  | 0
1.9.4 |  | Provisión y Colocación Box para atención al cliente con divisoria de vidrio templado | Metros cuadrados | 40,5 |  | #VALUE!
1.10 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.10.1 |  | Tablero de 32 llaves TM | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10.2 |  | Pico llave con Ducto y Cableado | Unidad | 30 |  | 0
1.10.3 |  | Instalaciones Eléctricas pico de llave de encendido incluye ducto y cableado | Unidad | 38 |  | 0
1.10.4 |  | Toma especiales de piso para equipos informáticos con conexión a tierra | Unidad | 38 |  | 0
1.10.5 |  | Tomas convencionales con cableados integrado | Unidad | 38 |  | 0
1.10.6 |  | Mantenimiento General de Instalaciones eléctricas con Reparación de Artefactos Eléctricos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10.7 |  | Tablero Seccional en salón principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10.8 |  | Artefacto Tipo Fluorescente combinación cuadrado 2x40 para oficinas | Unidad | 5 |  | 0
1.10.9 |  | Artefactos de Fachada con doble Haz | Unidad | 6 |  | 0
1.10.10 |  | Lámparas de Pies tipo Plazoleta | Unidad | 4 |  | 0
1.10.11 |  | Artefactos Tipo Lámparas Cuadrangulares | Unidad | 3 |  | 0
1.10.12 |  | Mantenimiento Tablero General Existente con cambio de llave TM | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.11 |  | INSTALACIONES SEÑALES DEBILES
1.11.1 |  | Instalación de Redes Informáticas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.12 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
1.12.1 |  | Instalación de Sanitarios incluye lavatorio inodoro y ducha estándar | Unidad | 3 |  | 0
1.12.2 |  | SANITARIO despacho de Intendencia, azulejos, piso, sanitario nuevo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.12.3 |  | Pozo Ciego 3x3 | Unidad | 2 |  | 0
1.12.4 |  | Registro Cloacal 50x50 | Unidad | 2 |  | 0
1.12.5 |  | Cañería Cloacal de 100 | Metro lineal | 30 |  | 0
1.13 |  | DESAGÜES PLUVIALES
1.13.1 |  | Canaleta de Chapa Galvanizada N° 24 para alero techo existente | Metro lineal | 20 |  | 0
1.14 |  | PINTURAS
1.14.1 |  | Pintura pared al LÁTEX interiores y exteriores | Metros cuadrados | 1.000 |  | 0
1.14.2 |  | Pintura Cielo raso previo enduído | Metros cuadrados | 125 |  | 0
1.14.3 |  | Pintura Techo con Barniz terminación brillante | Metros cuadrados | 350 |  | 0
2 | 56101520-002 | MOBILIARIOS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Asiento tipo TANDEN 4x1 | Unidad | 13 |  | 0
2.2 |  | Escritorio estándar para atención al cliente | Unidad | 5 |  | 0
2.3 |  | Escritorio tipo recepción | Unidad | 1 |  | 0
2.4 |  | Escritorio tipo Caja | Unidad | 3 |  | 0
2.5 |  | Sillón Giratorio tipo Recepcionista | Unidad | 2 |  | 0
2.6 |  | Sillón Giratorio tipo Escritorio | Unidad | 5 |  | 0
2.7 |  | Sillón Fijo tipo Escritorio | Unidad | 10 |  | 0
2.8 |  | Sillón Giratorio Tipo Caja | Unidad | 3 |  | 0
2.9 |  | Banco tipo placa con hierro fundido tipo 3x1 | Unidad | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]