## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES con ID: 323381
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadore de Aire Split, de pared, de 12.000 BTU, frio/calorcionado | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
1.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
1.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
1.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
2 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadore de Aire Split, de pared, de 18.000 BTU, frio/calor | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
2.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
2.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
2.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 12 |  | 0
3 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadore de Aire Split, de pared, de 24.000 BTU, frio/calor | Unidad | UNIDAD | 22 |  | 0
3.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 22 |  | 0
3.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 22 |  | 0
3.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 22 |  | 0
4 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadore de Aire Split, de pared, de 36.000 BTU, frio/calor | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
4.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
4.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
4.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
4.4 |  | Limpieza de evaporador | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
4.5 |  | Limpieza de drenaje | Unidad | UNIDAD | 26 |  | 0
5 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadore de Aire Split, de pared, de 48.000 BTU, frio/calor | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
5.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
5.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
5.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
5.4 |  | Limpieza de evaporador | Unidad |  | 25 |  | 0
5.5 |  | Limpieza de drenaje | Unidad | UNIDAD | 25 |  | 0
6 | 72102305-001 | Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire, tipo Split, de 36.000 BTU, calor/frio | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.1 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.2 |  | Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.3 |  | Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.4 |  | Cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.5 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.6 |  | Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20ml | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.7 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.8 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.9 |  | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.10 |  | Provisión y cambio de aislación térmica | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.11 |  | Provisión y cambio de protector térmico | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.12 |  | Provisión y cambio de capacitor de Arranque | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.13 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.14 |  | Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.15 |  | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.16 |  | Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.17 |  | Provisión y cambio de transformador 220 volts 24 wats 2 amp. | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.18 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por kilo | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
6.19 |  | Detección de perdida de gas con Nitrógeno, Soldadura y cierre | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]