## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES con ID: 323950
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 200 KVA TRIFASICO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 315 KVA TRIFASICO SEDE: FIUNA  SAN LORENZO. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
2.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
3 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 315 KVA TRIFASICO - SEDE: CITEC, Isla Bogado  Luque. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
3.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 500 KVA TRIFASICO SEDE: FIUNA  SAN LORENZO. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.17 |  | Mantenimiento del tablero General | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.18 |  | Cambio de llave general 800 A regulable | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
4.19 |  | Verificaci?n y medici?n de puesta a tierra | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 500 KVA TRIFASICO - SEDE: CITEC, Isla Bogado  Luque. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.17 |  | Reposicion de fusible para celda metal | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.18 |  | Mantenimiento del tablero general | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.19 |  | Mantenimiento y reparacion del tablero de transferencia automatica | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.20 |  | Mantenimiento del panel del grupo electrogeno de 200 KVA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.21 |  | Mantenimiento del panel de Rectificadores | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.22 |  | Mantenimiento de la Malla Metalica para la Proteccion de los ventiladores | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.23 |  | Cambio de filtros (aceite, aire, combustible) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.24 |  | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.25 |  | Cabio de Correa | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.26 |  | Cambio de mangueras de combustibles | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.27 |  | Verificacion y limpieza del radiador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.28 |  | Verificacion y limpieza del tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.29 |  | Limpieza general del grupo generador y tablero de transferencia | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.30 |  | Limpieza y ajuste de terminales y conexiones electricas | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.31 |  | Puesta a punto del tablero de transferencia (reparacion) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.32 |  | Verificacion y medicion de baterias | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.33 |  | Prueba y chequeo de funcionamiento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.34 |  | Verificacion y limpieza por cada elemento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.35 |  | Medicion de densidad | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.36 |  | Medicion de tensi?n por cada elemento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.37 |  | Medicion de agua destilada | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.38 |  | Verificacion, limpieza y medicion de rectificador | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.39 |  | Limpieza de las borneras | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.40 |  | Mantenimiento del panel de control | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.41 |  | Nivel del electrolitico y llenado de agua destilada | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.42 |  | Apretar los conductores | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.43 |  | Mantenimiento y/o cambio de bateria | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.44 |  | Potencia : 70,6 KVA | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.45 |  | U PRIN -380 + 15 por ciento | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.46 |  | U SEC -380 V | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.47 |  | Verificacion y limpieza de aisladores | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.48 |  | Cambio de silicagel | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.49 |  | Filtrado o cambio de aceite | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.50 |  | Mediciones de rutina | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.51 |  | Verificacion , limpieza y ajustes de terminales | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.52 |  | Verificacion, limpieza ajustes y pruebas del seccionador MT bajo carga | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.53 |  | Reposicion de elementos fusibles a expulsion tipo encapsulado | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.54 |  | Cambio de T.P. para medicion averiado | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
5.55 |  | Verificacion, limpieza y ajuste en los paneles de BT | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 63 KVA TRIFASICO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
6.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR 300 KVA TRIFASICO | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.1 |  | Desencubado / encubado de bobinado. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.2 |  | Verificacion completa de conexion de MT y BT observando las condiciones mecanicas y electricas de partes moviles del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.3 |  | Revision de Aisladores del lado de MT y BT. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.4 |  | Medicion de aislamiento del transformador (MT/masa y MT/BT) | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.5 |  | Medicion de la relacion del transformador en todas las posiciones del conmutador. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.6 |  | Muestreo del aceite. Prueba de nivel de ruptura del dialectrico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.7 |  | Deshidratacion, desgasificacion y filtrado del aceite aislante por el sistema termo vacio, antes y despues del tratamiento. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.8 |  | Secado del Horno de la parte activa. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.9 |  | Sustitucion de juntas de hermeticidad. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.10 |  | Limpieza general de accesorios y componentes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.11 |  | Tratamiento interior y exterior de la cuba. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.12 |  | Pintura general sintetica. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.13 |  | Ensayos de laboratorio. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.14 |  | Informe tecnico. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.15 |  | Prestamo de similar potencia. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
7.16 |  | Mano de Obra especializada para realizar los desmontes y montajes. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]