## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION con ID: 325527
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHILLER DE CONVENCIONES Y TERRAZAS DEL CULTURAL Y BANCO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Servicio de Mantenimiento General de Chiller de 50 TR | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Reparación de motor compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.2 |  | Reparación de panel de control general | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.3 |  | Reparación de tablero de mando y fuerza ? 380/440 V | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.4 |  | Mantenimiento de controles y dispositivos de seguridad. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.5 |  | Reparación de fugas de refrigerante en toda la máquina | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.6 |  | Mantenimiento de los ventiladores del condensador con sus motores. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.7 |  | Cambio de rulemanes | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.8 |  | Mantenimiento de contactores del arrancador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.9 |  | Comprobar el aislamiento de los devanados del motor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.10 |  | Comprobar el consumo de corriente del motor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.11 |  | Cambio de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.12 |  | Cambio de filtros de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.13 |  | Cambio de filtros de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.14 |  | Realizar un análisis de vibraciones. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.15 |  | Comprobar y ajustar el flujo de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.16 |  | Comprobar y ajustar los interruptores de enclavamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.17 |  | Pintar la carcasa | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.18 |  | Otros trabajos, ajustes, informe técnico y puesta en Marcha | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | Servicio de Mantenimiento General de Chiller de 70 TR | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.1 |  | Mantenimiento de controles y dispositivos de seguridad. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.2 |  | Reparación de fugas de refrigerante en toda la máquina. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.3 |  | Mantenimiento de los ventiladores del condensador con sus motores | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.4 |  | Cambio de rulemanes | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.5 |  | Mantenimiento del motor compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.6 |  | Mantenimiento de contactores del arrancador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.7 |  | Comprobar el aislamiento de los devanados del motor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.8 |  | Comprobar el consumo de corriente del motor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.9 |  | Cambio de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.10 |  | Cambio de filtros de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.11 |  | Cambio de filtros de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.12 |  | Realizar un análisis de vibraciones. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.13 |  | Comprobar y ajustar el flujo de agua | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.14 |  | Comprobar y ajustar los interruptores de enclavamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.15 |  | Pintar la carcasa. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2.16 |  | Otros trabajos, ajustes, informe técnico y puesta en Marcha | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | Servicio de Mantenimiento General de Chiller de 100 TR | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.1 |  | Reparación de motor compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.2 |  | Reparación de panel de control general | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.3 |  | Reparación de tablero de mando y fuerza ? 380/440 V | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.4 |  | Mantenimiento de controles y dispositivos de seguridad. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.5 |  | Repara fugas de refrigerante en toda la máquina. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.6 |  | Mantenimiento de los ventiladores del condensador con sus motores. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.7 |  | Cambio de rulemanes | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.8 |  | Mantenimiento de los contactores del arrancador. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.9 |  | Comprobar el aislamiento de los devanados del motor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.10 |  | Comprobar el consumo de corriente del motor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.11 |  | Realizar cambio del aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.12 |  | Cambio de filtros de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.13 |  | Cambio de filtros de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.14 |  | Realizar un análisis de vibraciones. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.15 |  | Comprobar y ajustar el flujo de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.16 |  | Comprobar y ajustar los interruptores de enclavamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.17 |  | Pintar la carcasa. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.18 |  | Otros trabajos, ajustes, informe técnico y puesta en Marcha | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | Servicio de Mantenimiento General de Chiller de 150 TR | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.1 |  | Mantenimiento de controles y dispositivos de seguridad | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.2 |  | Reparación de fugas de refrigerante en toda la máquina. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.3 |  | Mantenimiento de los ventiladores del condensador con sus motores. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.4 |  | Cambio de rulemanes | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.5 |  | Mantenimiento del motor compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.6 |  | Mantenimiento de contactores del arrancador. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.7 |  | Comprobar el aislamiento de los devanados del motor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.8 |  | Comprobar el consumo de corriente del motor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.9 |  | Cambio de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.10 |  | Cambio de filtros de aceite | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.11 |  | Cambio de filtros de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.12 |  | Realizar un análisis de vibraciones. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.13 |  | Comprobar y ajustar el flujo de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.14 |  | Comprobar y ajustar los interruptores de enclavamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.15 |  | Pintar la carcasa | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.16 |  | Otros trabajos, ajustes, informe técnico y puesta en Marcha | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: - Máximo: - , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Servicio de mantenimiento preventivo general del sistema de climatización | Mes | UNIDAD | 12
2 | 72102305-001 | Mantenimiento Correctivo | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Rúleman de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Rúleman de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Rúleman de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Rúleman de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Rúleman de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Rúleman de Motobomba de agua de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Rúleman de Motobomba de agua de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Rúleman de Motobomba de agua de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Rúleman de Motobomba de agua de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Reposición de Bomba de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Reposición de Bomba de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | Reposición de Bomba de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.23 |  | Bomba de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.24 |  | Bomba de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.25 |  | Motobomba de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.26 |  | Motobomba de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.27 |  | Motobomba de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.28 |  | Motobomba de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.29 |  | Rebobinado de Motor de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.30 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.31 |  | Rebobinado de Motor de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.32 |  | Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.33 |  | Rebobinado de Motor de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.34 |  | Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.35 |  | Rebobinado de Motor de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.36 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.37 |  | Rebobinado de Motor de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.38 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.39 |  | Rebobinado de Motor de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.40 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.41 |  | Rebobinado de Motor de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.42 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.43 |  | Rebobinado de Motor de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.44 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.45 |  | Rebobinado de Motor de 5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.46 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.47 |  | Rebobinado de Motor de 3 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.48 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 3 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.49 |  | Rebobinado de Motor de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.50 |  | Renovación de Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.51 |  | Rebobinado de Motor de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.52 |  | Instalación eléctrica de mando y potencia de Motor de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.53 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Válvulas de 12" | Unidad | EVENTO | 1
2.54 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Válvulas de 10" | Unidad | EVENTO | 1
2.55 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Válvulas de 08" | Unidad | EVENTO | 1
2.56 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Válvulas de 06" | Unidad | EVENTO | 1
2.57 |  | Cilindro perforado para Filtro de 12" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.58 |  | Válvula de 12" para cañería de agua | Unidad | EVENTO | 1
2.59 |  | Válvula de 10" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.60 |  | Válvula de 08" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.61 |  | Válvula de 06" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.62 |  | Válvulas de 3" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.63 |  | Válvulas de 2" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.64 |  | Válvulas de 1 1/2" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.65 |  | Válvulas de 1" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.66 |  | Válvulas de 3/4" para cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.67 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 24". | Metros | EVENTO | 1
2.68 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 16". | Metros | EVENTO | 1
2.69 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 12". | Metros | EVENTO | 1
2.70 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 10". | Metros | EVENTO | 1
2.71 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 8". | Metros | EVENTO | 1
2.72 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 6". | Metros | EVENTO | 1
2.73 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 4". | Metros | EVENTO | 1
2.74 |  | Pintura anticorrosiva y aislación térmica de cañería de agua de 3". | Metros | EVENTO | 1
2.75 |  | Cañería de agua de alta presión de 12" con pintura anticorrosiva y aislación térmica | Metros | EVENTO | 1
2.76 |  | Cañería de agua de alta presión de 10" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.77 |  | Cañería de agua de alta presión de 8" con pintura anticorrosiva y aislación térmica | Metros | EVENTO | 1
2.78 |  | Cañería de agua de alta presión de 6" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.79 |  | Cañería de agua de alta presión de 4" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.80 |  | Cañería de agua de alta presión de 3" con pintura anticorrosiva y aislación térmica | Metros | EVENTO | 1
2.81 |  | Cañería de agua de alta presión de 2" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.82 |  | Cañería de agua de alta presión de 1 1/2" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.83 |  | Cañería de agua de alta presión de 1" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.84 |  | Cañería de agua de alta presión de 3/4" con pintura anticorrosiva y aislación térmica. | Metros | EVENTO | 1
2.85 |  | Aislación térmica para ductos de aire. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.86 |  | Provisión y montaje de 10 m de ducto flexible de 10" de diámetro con su rejilla de 30 x30 cm para insuflamiento de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1
2.87 |  | Unión flexible para cañería de agua de 12". | Unidad | EVENTO | 1
2.88 |  | Unión flexible para cañería de agua de 10". | Unidad | EVENTO | 1
2.89 |  | Unión flexible para cañería de agua de 8". | Unidad | EVENTO | 1
2.90 |  | Pintura y aislación térmica de Climatizadores zonales de 30 TR | Unidad | EVENTO | 1
2.91 |  | Rúleman de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.92 |  | Correas de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.93 |  | Poleas de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.94 |  | Pintura y aislación térmica de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.95 |  | Rúleman de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.96 |  | Correas de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.97 |  | Poleas de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.98 |  | Pintura y aislación térmica de equipos Fancoil de 18.000 Btu. | Unidad | EVENTO | 1
2.99 |  | Motor de equipos Fancoil de 18.000 Btu. 1/6 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.100 |  | Llave selectora y termostato de equipos Fancoil de 18.000 Btu. | Unidad | EVENTO | 1
2.101 |  | Rúleman de Extractores de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.102 |  | Polea de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.103 |  | Correas de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.104 |  | Motor de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.105 |  | Turbina de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.106 |  | Rúleman de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.107 |  | Polea de Extractores de 5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.108 |  | Correas de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.109 |  | Motor de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.110 |  | Turbina de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.111 |  | Compresor para Cámara Frigorífica de 6 HP con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.112 |  | Presostato para Cámara Frigorífica. | Unidad | EVENTO | 1
2.113 |  | Válvula de Expansión para Cámara Frigorífica | Unidad | EVENTO | 1
2.114 |  | Compresor para Cámara Frigorífica de 4HP con sus protecciones | Unidad | EVENTO | 1
2.115 |  | Compresor para Cámara Frigorífica de 3 HP con sus protecciones | Unidad | EVENTO | 1
2.116 |  | Motor ventilador para Condensador de equipos enfriadores de Cámara Frigorífica. | Unidad | EVENTO | 1
2.117 |  | Equipo enfriador de Cámara Frigorífica de 6HP con gas ecológico. | Unidad | EVENTO | 1
2.118 |  | Equipo enfriador de Cámara Frigorífica de 4HP con gas ecológico. | Unidad | EVENTO | 1
2.119 |  | Equipo enfriador de Cámara Frigorífica de 3HP con gas ecológico. | Unidad | EVENTO | 1
2.120 |  | Climatizadores zonales de 30 TR incluyendo protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.121 |  | Climatizadores zonales de 20 TR incluyendo protecciones | Unidad | EVENTO | 1
2.122 |  | Fancoil de 18.000 Btu. Incluyendo protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.123 |  | Motor de 5 HP para Climatizador con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.124 |  | Motor de 3 HP para Climatizador con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.125 |  | Compresor de Aire de 12.000-24.000 BTU/h | Unidad | EVENTO | 1
2.126 |  | Compresor de Aire de 36.000-60.000 BTU/h | Unidad | EVENTO | 1
2.127 |  | Placa electrónica de control para Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.128 |  | Sensores para placas electrónicas de Split | Unidad | EVENTO | 1
2.129 |  | Válvula inversora f/c para Split de 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.130 |  | Válvula inversora f/c para Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.131 |  | Llave de paso de alta y baja para Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.132 |  | Presostato para Split (Mantenimiento Correctivo) | Unidad | EVENTO | 1
2.133 |  | Capacitor para motor de Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.134 |  | Turbina de Evaporador para Split de 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.135 |  | Turbina de Evaporador para Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.136 |  | Ventilador para condensador de Split de12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.137 |  | Ventilador para condensador de Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.138 |  | Motor para condensador 12.000/24.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
2.139 |  | Motor para condensador 36.000/60.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
2.140 |  | Motor para evaporador 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.141 |  | Motor para evaporador 36.000/60.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
2.142 |  | Aceite para reductor y bombas | Litros | EVENTO | 1
2.143 |  | Reten para Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1
2.144 |  | Mecanizado, Ajuste y Balanceo de ejes | Unidad | EVENTO | 1
2.145 |  | Mecanizado, Ajuste y Balanceo de Turbinas | Unidad | EVENTO | 1
2.146 |  | Retoque de pintura de motores, bombas y válvulas | Unidad | EVENTO | 1
2.147 |  | Gas refrigerante Ecológico en kg. | Kilogramos | EVENTO | 1
2.148 |  | Gas refrigerante R 22 en kg | Kilogramos | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]