## items
Ítems del llamado MANTENIMIETO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS con ID: 326406
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionados | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Mantenimiento general preventivo a 10 Equipos de AA tipo Cassette Central Marca Goodweather - visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.2 |  | Mantenimiento general preventivo de14 AA tipo Split Piso/Techo, de 36.000 BTU marca Goodweather -- visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.3 |  | Mantenimiento general preventivo a 6 Equipos de AA tipo Split Pared Marca Jam ? visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.4 |  | Mantenimiento general preventivo a 6 Equipos de AA tipo individual o de ventana, Marca Springer - visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.5 |  | Mantenimiento general Preventivo a 13 Equipos de AA tipo Centrales marca Goodweather - visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.6 |  | Mantenimiento General Preventivo a 15 Equipos de AA tipo Casette, marca Goodweather , visita cada 3 meses (total 6 visitas) | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.7 |  | Mantenimiento General Preventivo a 19 Equipos de AA tipo Split ?Piso/Pared de 18.000 BTU/h, marca Midea - visita cada 3 meses (total 6 visitas) | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.8 |  | Mantenimiento General Preventivo a 13 Equipos de AA tipo Mini Split-Pared - de 12000 BTU/h marca Midea. visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.9 |  | Mantenimiento General Preventivo a 5 Equipos de AA tipo ventana de 18.000 BTU/h, Marca Springer - visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.10 |  | Provisión y cambio de motores comprensores de 36.000 BTU/h Marca Toshiba, a Equipos de AA tipo Split Piso/Techo, marca Goodweather. | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.11 |  | Provisión y cambio de placa central controlador electrónico a aires tipo Split de 36.000 BTU/h marca Goodweather. | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.12 |  | Provisión y cambio de válvula de alta y baja presión a 8 equipos de aire de 36.000 BTU/h tipo Split piso pared marca Springer. | Unidad | EVENTO | 8 |  | 0
1.13 |  | Provisión y cambio de motores compresores marca Toshiba de 24.000 BTU/h a aire tipo Split pared marca Jam, con cambio de 4 capacitores de arranque de 55 MF. | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.14 |  | Provisión y cambio de turbina para unidad evaporadora a equipos de aire mini Split pared de 12.000 BTU/h marca Midea. | Unidad | EVENTO | 9 |  | 0
1.15 |  | Provisión y montaje de termostato manual de 220 volt. y cambio de cable sensor conector a equipos de aire Split de 36.000 BTU/h, marca Springer. | Unidad | EVENTO | 12 |  | 0
1.16 |  | Provisión y cambio de motores comprensores marca Bristol de 18.000 BTU/h. a aires Marca Midea. | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.17 |  | Provisión y cambio de motores compresores Marca Huayi a equipos de 12.000 BTU /h marca Midea. | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
1.18 |  | Provisión y cambio de filtro de aire a equipos de Aire tipo Split piso/pared, marca Midea. | Unidad | EVENTO | 16 |  | 0
1.19 |  | Provisión de control remoto a equipos de aire Split, marca Springer. | Unidad | EVENTO | 11 |  | 0
1.20 |  | Provisión y cambio de paleta ventilador a y de turbina de motor ventilador a equipos de aire tipo ventana, marca Springer. | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.21 |  | Cambio cañeria de cobre AA tipo split marca Goodweather tipo cassete central a 10 equipos y carga de gas ecologico | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
1.22 |  | Provisión y cambio de contactores trifásicos a 11 equipos de AA tipo central. | Unidad | EVENTO | 11 |  | 0
1.23 |  | Provisión y cambio de capacitores de arranque de 35 MF a 6 equipos de AA tipo split de 12.000 BTU. visita cada 3 meses (total 6 visitas). | Unidad | EVENTO | 6 |  | 0
1.24 |  | Provisión cambio de motores compresores 3 equipos AA tipo ventana de 18.000 BTU. Marca Sprnger y carga de gas refrigerante ecológico. | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.25 |  | Provisión cambio de motores compresores 3 equipos AA tipo ventana de 18.000 BTU. Marca Sprnger y carga de gas refrigerante ecológico. | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]