## items
Ítems del llamado TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS con ID: 328470
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 4,45 |  | #VALUE!
2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 3 |  | 0
3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | 0,9 |  | #VALUE!
4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | 1,5 |  | #VALUE!
5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | 0,7 |  | #VALUE!
6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | 0,9 |  | #VALUE!
7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | 1,3 |  | #VALUE!
8 | 72102802-001 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho | Metros cuadrados | 28 |  | 0
9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | 16,3 |  | #VALUE!
10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | 14 |  | 0
11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | 14 |  | 0
12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | 11,5 |  | #VALUE!
13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | 6 |  | 0
14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | 14 |  | 0
15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | 14 |  | 0
16 | 72102802-001 | Reparacion DME y puesta a punto | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | 2 |  | 0
19 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | 2 |  | 0
20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | 4 |  | 0
21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | 1 |  | 0
23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
25 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad | 1 |  | 0
27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30 | 72102802-001 | Excavación para base de contrantena | Metros cúbicos | 1 |  | 0
31 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena | Metros cúbicos | 1,6 |  | #VALUE!
32 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho | Unidad | 4 |  | 0
33 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 6 |  | 0
2 | 72102802-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 6 |  | 0
3 | 72102802-001 | Zapatas de Ho Ao | Metros cúbicos | 1,8 |  | #VALUE!
4 | 72102802-001 | Vigas de fundación | Metro lineal | 3 |  | 0
5 | 72102802-001 | Pilar de Ho Ao | Metro lineal | 1,4 |  | #VALUE!
6 | 72102802-001 | Vigas tipo cadena superior | Metros cúbicos | 1,8 |  | #VALUE!
7 | 72102802-001 | Losa de Ho Ao | Metros cúbicos | 2,6 |  | #VALUE!
8 | 72102802-001 | Mampostería de 0,15 | Metros cuadrados | 30 |  | 0
9 | 72102802-001 | Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa | Metros cuadrados | 16,3 |  | #VALUE!
10 | 72102802-001 | Revoque interior | Metros cuadrados | 28 |  | 0
11 | 72102802-001 | Revoque exterior | Metros cuadrados | 28 |  | 0
12 | 72102802-001 | Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso | Metros cuadrados | 23 |  | 0
13 | 72102802-001 | Canaleta en piso | Metro lineal | 12 |  | 0
14 | 72102802-001 | Pintura tipo Látex interior | Metros cuadrados | 28 |  | 0
15 | 72102802-001 | Pintura tipo Sintética exterior | Metros cuadrados | 28 |  | 0
16 | 72102802-001 | Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura | Unidad | 2 |  | 0
17 | 72102802-001 | Provisión y colocación de marcos para equipos de AA | Unidad | 4 |  | 0
18 | 40101701-001 | Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU | Unidad | 4 |  | 0
19 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | 8 |  | 0
20 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40) | Unidad | 2 |  | 0
21 | 72102802-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | 2 |  | 0
22 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de detección de incendio | Unidad | 2 |  | 0
23 | 72102802-001 | Provisión y colocación de extintor de incendio | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
24 | 72102802-001 | Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
25 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
26 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
27 | 72102802-001 | Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA) | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72102802-001 | Sistema puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 72102802-001 | Excavación para base de torre de soporte de antena | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30 | 72102802-001 | Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena | Metros cúbicos | 1 |  | 0
31 | 72102802-001 | Colocación de pilar para contrantena | Metros cúbicos | 1 |  | 0
32 | 72102802-001 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
33 | 72102802-001 | Equipo DMEasociado al ILS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
34 | 72102802-001 | Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]