## items
Ítems del llamado RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS EN COLEGIOS - FONACIDE con ID: 330832
LOTE NRO: 1
REPARACIÓN DE SS.HH, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra de 1,50x2,00 metros de chapa con parantes metalicos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Demolición de techo(retiro de tejas y tejuelones) | Metros cuadrados | 43 |  | 0
3 | 72131601-002 | Demolición de azulejo y revoque base | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
4 | 72131601-002 | Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 22 |  | 0
5 | 72131601-002 | Demolicion de cañeria, artefactos sanitarios y aacesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72101601-001 | Techo:renovacion con tejuelones y tejas prensadas a maquina | Metros cuadrados | 43 |  | 0
7 | 72101607-006 | Revoque:interior/exterior a una capa | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
8 | 72131601-009 | Piso :contrapiso de hormigon de cascotes | Metros cuadrados | 22 |  | 0
9 | 72131601-009 | Alisada de cemento para base de piso ceramico | Metros cuadrados | 22 |  | 0
10 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada de 30x30 | Metros cuadrados | 22 |  | 0
11 | 72131601-010 | Aberturas de madera(colocacion incluida)-Hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes incluidos(reutilizacion de marco existente) | Unidad | 3 |  | 0
12 | 72131601-010 | Aberturas de madera(colocacion incluida)hoja tipo placa de 0,60x1,80 pasantes incluido(reutilizacion de marco existente) | Unidad | 5 |  | 0
13 | 72131601-010 | Aberturas metalicas(colocacion incluida) colocacion de vidrios en balancines existentes | Milímetros cuadrados | 3,5 |  | #VALUE!
14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
15 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: agua corriente completo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: desague cloacal completo hasta registro | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: registro de inspeccion de 100x60 con tapa de HºAº | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:registro de inspección de 60x60 con tapa de HºAº | Unidad | 1 |  | 0
19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:registro de inspección de 40X40 CON TAPA DE Hº Aº | Unidad | 2 |  | 0
20 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Camara septica de 1,50x3,00x1,50m | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:pozo absorvente d:2,50m h:3,00m con tapa de inspeccion | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:inodoro con cisterna alta (incluye todos los accesorios) | Unidad | 6 |  | 0
23 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio:con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla tipo clasica marca fv) | Unidad | 6 |  | 0
24 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:ducha electrica para baños de docentes (incluye todos los accesorios) | Unidad | 1 |  | 0
25 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:mingitorios(incluye todos los accesorios) | Unidad | 3 |  | 0
26 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias:accesorios(jabonera, portarollo,percha y toallero) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
27 | 72131601-001 | Instalacion electrica:extension de linea hasta tablero general de baño | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
28 | 72131601-001 | Instalacion electrica: tablero general | Unidad | 1 |  | 0
29 | 72131601-001 | Instalacion electrica general por bocas (electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc.) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30 | 72102201-003 | Artefactos electricos(colocacion incluida) plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 26w luz blanca | Unidad | 11 |  | 0
31 | 72131601-012 | Pintura: de paredes al agua sin enduido | Metros cuadrados | 66 |  | 0
32 | 72131601-012 | Pintura: de ladrillos a la vista con pintura ceramica | Metros cuadrados | 48 |  | 0
33 | 72131601-012 | Pintura:de aberturas de madera con barniz | Metros cuadrados | 24,2 |  | #VALUE!
34 | 72131601-012 | Pintura:de aberturas metalicas con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 3,36 |  | #VALUE!
35 | 72131601-012 | Pintura:barnizado de techo (maderamen y tejuelones) | Metros cuadrados | 43 |  | 0
36 | 72131601-013 | Retiro de escombros y otros residuos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
37 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
RECONSTRUCCIÓN DE TECHO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra de 1,50x2,00 metros de chapa con parantes metalicos | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72103003-001 | Demolición de tejas, tejuelas y maderamen deteriorado | Metros cuadrados | 246,7 |  | #VALUE!
3 | 72103003-001 | Retiro de vigas de madera - viga cumbrera de salas a reparar | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72103003-001 | Retiro temporal de artefactos eléctricos colgantes - por cada aula | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
5 | 72131601-004 | Pilar de 45x45 de ladrillos comunes a la vista con nucleo de hormigon armado | Metro lineal | 16,8 |  | #VALUE!
6 | 72131601-004 | Viga cumbrera de hormigon armado 20x40 segun especificaciones tecnicas del MEC - ver detalle en planos referente a construccion de aulas | Metros cúbicos | 2,8 |  | #VALUE!
7 | 72101601-001 | Colocación de nuevas tejas y tejuelas prensadas a máquina - compensado para cambio de maderamen deteriorado en sectores (tirantes y alfajías) | Metros cuadrados | 246,7 |  | #VALUE!
8 | 72131601-008 | Revoque de bocatejas | Metro lineal | 39,4 |  | #VALUE!
9 | 72102201-003 | Instalacion electrica: colocacion de artefactos electricos por cada aula (el costo incluye reposicion de lamparas faltantes y deterioradas | Unidad Medida Global | 5 |  | 0
10 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes con esmalte sintético | Metros cuadrados | 246,7 |  | #VALUE!
11 | 72153507-002 | Retiro de escombros y otros residuos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]