## items
Ítems del llamado Lp1318-17.Construcción de Nuevos Alimentadores emergentes del Centro de Distribución Barrio Molino, Distritos de Luque, Fernando de la Mora, y San Lorenzo, Departamento Central con ID: 332618
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. | Unidad | 1
2 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. | Unidad | 4
3 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. | Unidad | 63
4 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. | Unidad | 10
5 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. | Unidad | 137
6 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. | Unidad | 70
7 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf. | Unidad | 12
8 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante. | Unidad | 181
9 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 2. | Unidad | 27
10 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 3. | Unidad | 12
11 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 4. | Unidad | 3
12 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 5. | Unidad | 12
13 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 6. | Unidad | 4
14 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 7. | Unidad | 7
15 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 8. | Unidad | 2
16 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero. | Unidad | 8
17 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores. | Unidad | 6
18 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición. | Unidad | 6
19 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores. | Unidad | 988
20 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores. | Unidad | 6
21 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPSFT 1-DH - Montaje de estructura seccionadores con descargadores. | Unidad | 4
22 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo. | Unidad | 67
23 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas. | Unidad | 13
24 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P - Pasante con 3 aisladores perno recto poliméricos. | Unidad | 6
25 | 72102201-010 | Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist. | Unidad | 61
26 | 72102201-010 | Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). | Metros | 9.312
27 | 72102201-010 | Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 70 mm² (incluye el flechado). | Metros | 180
28 | 72102201-010 | Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). | Metros | 9.492
29 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8. | Unidad | 7
30 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 17
31 | 72102201-010 | Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas). | Unidad | 25
32 | 72102201-010 | Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo. | Unidad | 12
33 | 72102201-010 | Retiro y recolocación de PD en pórtico aéreo trifásico hasta 315 kVA, completo. | Unidad | 1
34 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1 | Unidad | 30
35 | 72102201-010 | Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje. | Unidad | 1
36 | 72102201-010 | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. Incluye colocación de 3 caños PEAD de 160 mm. | Metros | 108
37 | 72102201-010 | Excavación de zanja en calzada o pavimento 0,60 x 1,40 m, posterior relleno, compactación y reposición de capa asfálica, de H°A° o pétrea, con todos los materiales incluídos. | Metros | 46
38 | 72102201-010 | Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas. | Metros cúbicos | 19
39 | 72102201-010 | Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m. según EE.TT. ANDE N° 03.40.17. | Metros | 108
40 | 72102201-010 | Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.(#) | Metros | 462
41 | 72102201-010 | Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4 de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo. | Unidad | 4
42 | 72102201-010 | Construcción de registro p/lineas subterráneas. | Unidad | 3
43 | 72102201-010 | Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. | Metros | 8.802
44 | 72102201-010 | Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo. | Unidad | 385
45 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9. | Unidad | 68
46 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6. | Unidad | 5
47 | 72102201-010 | Montaje de puesta a tierra en BT. | Unidad | 87
48 | 72102201-010 | Montaje de AP de todo tipo. | Unidad | 209
49 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 12 m. | Unidad | 20
50 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. | Unidad | 30
51 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. | Unidad | 41
52 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. | Unidad | 7
53 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 9 m. | Unidad | 30
54 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. | Unidad | 67
55 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. | Unidad | 37
56 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. | Unidad | 6
57 | 72102201-010 | Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. | Unidad | 25
58 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 7,5 m. | Unidad | 2
59 | 72102201-010 | Retiro de poste de Palma de 7 m. | Unidad | 38
60 | 72102201-010 | Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados. | Metros | 55.200
61 | 72102201-010 | Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados. | Metros | 678
62 | 72102201-010 | Retiro de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante. | Unidad | 1
63 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 3
64 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8. | Unidad | 118
65 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 63
66 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4. | Unidad | 9
67 | 72102201-010 | Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2. | Unidad | 7
68 | 72102201-010 | Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje. | Unidad | 4
69 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1 | Unidad | 10
70 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8. | Unidad | 320
71 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6. | Unidad | 57
72 | 72102201-010 | Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. | Unidad | 4
73 | 72102201-010 | Retiro de rienda de BT de todo tipo. | Unidad | 7
74 | 72102201-010 | Retiro de AP de todo tipo. | Unidad | 72
75 | 72102201-010 | Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo. | Unidad | 54
76 | 72102201-010 | Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV | Unidad | 26
77 | 72102201-010 | Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V | Unidad | 312
78 | 72102201-010 | Aislador polimerico de retención MT L. Protegida | Unidad | 304
79 | 72102201-010 | Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido | Unidad | 223
80 | 72102201-010 | Alambre preformado de Retención para 35 mm². | Unidad | 289
81 | 72102201-010 | Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm². | Unidad | 450
82 | 72102201-010 | Alambre preformado de Tope para 35 mm². | Unidad | 26
83 | 72102201-010 | Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8 889 MME EP | Unidad | 120
84 | 72102201-010 | Alambre preformado para aislador roldana 35 mm² | Unidad | 80
85 | 72102201-010 | Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm². | Unidad | 228
86 | 72102201-010 | Arandela lisa cuadrada de 2 x 2 x 11/16 AC-5 | Unidad | 1.614
87 | 72102201-010 | Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico | Unidad | 78
88 | 72102201-010 | Artefacto AP 100 W Vapor de Sodio cerrado | Unidad | 209
89 | 72102201-010 | Brazo para AP cerrado de 2" x 2m BR2 | Unidad | 209
90 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16x1 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 24
91 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8x 3, con tuerca y arandela | Unidad | 11
92 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 2 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 776
93 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 3, con tuerca y arandela | Unidad | 384
94 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 4, con tuerca y arandela | Unidad | 24
95 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 4 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 298
96 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 5 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 48
97 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 1 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 450
98 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x2, con tuerca y arandela | Unidad | 21
99 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x2 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 73
100 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x3, con tuerca y arandela | Unidad | 86
101 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x3 1/2, con tuerca y arandela | Unidad | 780
102 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 5, con tuerca y arandela | Unidad | 53
103 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 7, con tuerca y arandela | Unidad | 56
104 | 72102201-010 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 9, con tuerca y arandela | Unidad | 749
105 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 25 mm² | Metros | 1.044
106 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 35 mm² | Metros | 100
107 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 50 mm² | Metros | 1
108 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 70 mm² | Metros | 11
109 | 72102201-010 | Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV | Metros | 192
110 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm² | Metros | 8.721
111 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT | Metros | 644
112 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT | Metros | 92
113 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 3x16+1x16 mm² BT | Metros | 250
114 | 72102201-010 | Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm² | Metros | 1.127
115 | 72102201-010 | Cabo de Acero 3/8 T.2 para mensajeria y rienda | Metros | 9.707
116 | 72102201-010 | Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT | Unidad | 12
117 | 72102201-010 | Caño de polietileno tipo PEAD de 6 mm con accesorios | Metros | 738
118 | 72102201-010 | Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm² | Unidad | 199
119 | 72102201-010 | Conector a compresión para Acom. Al/Al 35/70 - 35/70 mm² | Unidad | 32
120 | 72102201-010 | Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm² | Unidad | 28
121 | 72102201-010 | Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm² | Unidad | 418
122 | 72102201-010 | Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm² | Unidad | 72
123 | 72102201-010 | Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm² | Unidad | 104
124 | 72102201-010 | Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación | Unidad | 84
125 | 72102201-010 | Conector tipo cuña 70/35 mm² EP | Unidad | 12
126 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3x4x1 m para HºAº M.T. | Unidad | 2
127 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3x4x2,4 m MT Kurupay | Unidad | 140
128 | 72102201-010 | Cruceta de madera 2x3x1 m BT | Unidad | 13
129 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm² | Unidad | 130
130 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 70 mm² | Unidad | 186
131 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm² | Unidad | 12
132 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm² | Unidad | 84
133 | 72102201-010 | Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT | Unidad | 147
134 | 72102201-010 | Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT | Unidad | 276
135 | 72102201-010 | Descargador de sobretensión 23 kV MT | Unidad | 123
136 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija | Unidad | 51
137 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 5A SF Aéreo Cabeza Fija | Unidad | 51
138 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 6A SF Aéreo Cabeza Fija | Unidad | 3
139 | 72102201-010 | Estribo para brazo tipo L EP MT | Unidad | 256
140 | 72102201-010 | Guardacabo en ángulo para mensajero EP | Unidad | 33
141 | 72102201-010 | Guardacabo para cabo de acero de 3/8 | Unidad | 78
142 | 72102201-010 | Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8 | Unidad | 228
143 | 72102201-010 | Guardacabo retensión reforzado para mensajero | Unidad | 116
144 | 72102201-010 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4 x 3 m. | Unidad | 172
145 | 72102201-010 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8 x 2 m. | Unidad | 87
146 | 72102201-010 | Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T. | Unidad | 280
147 | 72102201-010 | Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8 | Unidad | 113
148 | 72102201-010 | Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 10 | Unidad | 15
149 | 72102201-010 | Perno todo rosca de 5/8 x 16 | Unidad | 105
150 | 72102201-010 | Perno recto de 3/4 x 11 para aislador de porcelana | Unidad | 26
151 | 72102201-010 | Perno recto de 5/8 x 8 para aislador polimérico | Unidad | 186
152 | 72102201-010 | Perno recto de 5/8 x 13,5 para aislador polimérico | Unidad | 19
153 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. | Unidad | 2
154 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. | Unidad | 4
155 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. | Unidad | 63
156 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. | Unidad | 10
157 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. | Unidad | 137
158 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. | Unidad | 70
159 | 72102201-010 | Poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf. | Unidad | 12
160 | 72102201-010 | Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm² | Unidad | 328
161 | 72102201-010 | Prensa línea viva para estribo L Prot. | Unidad | 84
162 | 72102201-010 | Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm² | Unidad | 193
163 | 72102201-010 | Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm² | Unidad | 16
164 | 72102201-010 | Prensa paralela Al/Al 150/150 mm² | Unidad | 102
165 | 72102201-010 | Protector para cabo mensajero EP MT | Unidad | 52
166 | 72102201-010 | Soporte caja terminal intemperie | Unidad | 12
167 | 72102201-010 | Percha separadora tipo diamante EP MT | Unidad | 1.244
168 | 72102201-010 | Soporte Tipo C para EP Angulo MT | Unidad | 46
169 | 72102201-010 | Soporte Tipo C mas perfil L para EP MT | Unidad | 20
170 | 72102201-010 | Soporte brazo antibalanceo para EP | Unidad | 75
171 | 72102201-010 | Soporte brazo Tipo L para cabo mensajero para EP | Unidad | 263
172 | 72102201-010 | Soporte horizontal para EP MT | Unidad | 6
173 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable Cu 35 mm² | Unidad | 108
174 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable Cu 70 mm² | Unidad | 84
175 | 72102201-010 | Tuerca ojal de 5/8 | Unidad | 280
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]