## items
Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES con ID: 333012
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72103003-001 | DEMOLICIONES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Tala palmeras | Unidad | 7
1.1.8 |  | EXTERIOR - DEMOLICION DE JARDINES Y VEREDAS
1.2 |  | Tala de arboles grandes | Unidad | 3
1.3 |  | Tala de arboles pequeños y arbustos | Unidad | 47
1.4 |  | Demolicion de veredas de Hº en el perimetro del estadio actual | Metros cuadrados | 1.754
1.5 |  | Demolicion de jardineras y areas de empastado perimetral | Metros cuadrados | 452
1.6 |  | Demolicion de jardines para explana principal | Metros cuadrados | 1.860
1.7 |  | Demolicion de gradas de veredas | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | Desbroce y demolicion de pavimento de estacionamiento este (piso de adoquin) con recuperacion. | Metros cuadrados | 2.772
1.9 |  | Demolicion de piso de parquet con recuperacion. | Metros cuadrados | 1.250
1.9.44 |  | INTERIOR - PLANTA BAJA - ESPACIO CENTRAL Y CERRAMIENTO GENERAL
1.10 |  | Demolicion de piso base y contrapiso | Metros cuadrados | 1.250
1.11 |  | Escalera frente de H°A° (17 peldaños de 1,90m x 0,36m) + baranda - pb 5- p1er piso 30 | Unidad Medida Global | 2
1.12 |  | Ventanas de frente | Unidad | 4
1.13 |  | Puerta doble al balcon | Unidad | 1
1.14 |  | Balcon | Unidad Medida Global | 1
1.15 |  | Balcon interno | Unidad Medida Global | 1
1.16 |  | Pared de 0,15 | Metros cuadrados | 9,6
1.17 |  | Puertas de acceso a balcon interno | Unidad | 3
1.18 |  | Columnas sosten de cenefa lado derecho + cenefa | Unidad | 22
1.19 |  | Columnas de H°A° lado Derecho de Sosten de Techo | Unidad | 12
1.20 |  | Ventanas de Boletería fondo (1 unidad de 5,00m x 0,55m) | Unidad | 1
1.21 |  | Escalera fondo de H°A° (17 peldaños de 1,90m x 0,36m) + baranda - pb 26- p1er piso 39 | Unidad Medida Global | 2
1.22 |  | Puerta doble y mamposteria de depósito | Unidad | 1
1.23 |  | Abrir vano para puerta doble en Vestuario Atletas fondo | Metros cuadrados | 3,57
1.24 |  | Demolición de escaleras de acceso desde cancha | Unidad Medida Global | 1
1.25 |  | Columnas sosten de cenefa lado izquierdo + cenefa | Unidad | 22
1.26 |  | Columnas de H°A° lado Izquierdo de Sosten de Techo | Unidad | 12
1.27 |  | Puertas de doble hoja lado izquierdo + techito - A04/1 | Unidad | 2
1.28 |  | Pared de 0,15 lado izquierdo y derecho | Metros cuadrados | 1.134
1.29 |  | Porton con perciana y Reja (1,40x3,60m) + Techo lado izquierdo | Unidad Medida Global | 1
1.30 |  | Chiller + Ductos lado izquierdo | Unidad Medida Global | 4
1.31 |  | Extractores lado izquierdo con recuperacion | Unidad | 2
1.32 |  | Demolicion de Palco Principal | Unidad Medida Global | 1
1.33 |  | Demolicion de Palcos izquierdo y derecho | Unidad Medida Global | 2
1.34 |  | Puerta doble que va a terraza | Unidad | 1
1.35 |  | Demolición de Terraza | Unidad Medida Global | 1
1.36 |  | Ventanas de frente (5.00m x 0,85m) - A01/1 | Unidad | 4
1.37 |  | Ventanas de fondo (5.00m x 0,85m) - A01/1 | Unidad | 4
1.38 |  | Chiller + Ductos lado derecho | Unidad Medida Global | 4
1.39 |  | Extractores lado derecho con recuperacion | Unidad | 2
1.40 |  | Puerta doble de salida + techo + escalera + baranda de ladrillos lado derecho | Unidad Medida Global | 2
1.41 |  | Ducto Perimetral interno metálico de AA | Unidad Medida Global | 1
1.42 |  | Ventanas lado derecho (1,40x3,60m) campo de juego | Unidad | 8
1.43 |  | Ventanas lado izquierdo (1,40x3,60m) | Unidad | 8
1.44 |  | Ventanas Vestuario atletas (3 ventanas en cada uno de los 4 vestuarios) 1,50x0,60 mtrs plata baja | Unidad | 12
1.45 |  | Desmonte de techo metalico actual en planta (incluye sujeciones, correas etc.) con recuperacion | Metros cuadrados | 2.328
1.45.45 |  | Ventanas Vestuario atletas (3 ventanas en cada uno de los 4 vestuarios) 1,50x0,60 mtrs plata baja
1.46 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 64
1.46.57 |  | Baños Publicos damas y caballeros frente
1.47 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.48 |  | Lavatorio | Unidad | 4
1.49 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.50 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.51 |  | Ventanas de Boletería frente (1 unidad de 5,00m x 0,55m) | Unidad | 1
1.52 |  | Puertas de Boletería frente - A03/1 | Unidad | 2
1.53 |  | Puerta de Pasillo frente, una simple - A03/1 | Unidad | 1
1.54 |  | Puerta de Pasillo frente, una doble - A05/2 | Unidad | 1
1.55 |  | Pared de 0,30 pasillo | Metros cuadrados | 3
1.56 |  | Pared de 0,15 pasillo | Metros cuadrados | 4,5
1.57 |  | Pared de 0,30 Boleteria, Depósito, vestuario Arbitro | Metros cuadrados | 13,5
1.58 |  | Lavatorio | Unidad | 1
1.58.65 |  | VESTUARIO ARBITROS frente
1.59 |  | Inodoro | Unidad | 1
1.60 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.61 |  | Duchas | Unidad | 2
1.62 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 24,6
1.63 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.64 |  | Ventanas de Baño de Arbitros frente (4,20 x 0,55m) | Unidad | 2
1.65 |  | Puertas de Vestuarios Arbitros frente - A03/1 | Unidad | 2
1.66 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.66.73 |  | Vestuario Atletas frente
1.67 |  | Puertas - A03/1 | Unidad | 1
1.68 |  | Ventanas - A06/1 | Unidad | 2
1.69 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.70 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 74,1
1.71 |  | Duchas | Unidad | 4
1.72 |  | Inodoro | Unidad | 2
1.73 |  | Tinas | Unidad | 2
1.74 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.74.83 |  | Vestuario Atletas fondo izquierda
1.75 |  | Puertas - A03/1 | Unidad | 1
1.76 |  | Ventanas - A06/1 | Unidad | 1
1.77 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.78 |  | Duchas | Unidad | 4
1.79 |  | Inodoro | Unidad | 2
1.80 |  | Tinas | Unidad | 2
1.81 |  | Puertas dobles - A05/1 | Unidad | 2
1.82 |  | Pared de 0,30 interna | Metros cuadrados | 34,8
1.83 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 39,6
1.84 |  | Lavatorio | Unidad | 1
1.84.90 |  | VESTUARIO ARBITROS fondo
1.85 |  | Inodoro | Unidad | 1
1.86 |  | Duchas | Unidad | 2
1.87 |  | Pared de 0,30 interna | Metros cuadrados | 27,6
1.88 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 18,3
1.89 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.90 |  | Ventanas de Baño de Arbitros fondo (4,20 x 0,55m) | Unidad | 2
1.91 |  | Pared de 0,30 interna | Metros cuadrados | 24,45
1.91.96 |  | Baños Publicos damas y caballeros fondo derecha
1.92 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 30,9
1.93 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.94 |  | Lavatorio | Unidad | 4
1.95 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.96 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.97 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.97.104 |  | Vestuario Atletas fondo derecha
1.98 |  | Puertas | Unidad | 1
1.99 |  | Ventanas - A03/1 | Unidad | 6
1.100 |  | Mingitorios | Unidad | 1
1.101 |  | Duchas | Unidad | 4
1.102 |  | Inodoro | Unidad | 2
1.103 |  | Tinas | Unidad | 2
1.104 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 45,45
1.105 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 18
1.105.110 |  | PLANTA 1er. PISO - Baños Publicos damas y caballeros frente derecha
1.106 |  | Pared de 0,30 interna | Metros cuadrados | 13,8
1.107 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.108 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.109 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.110 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.111 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 43,2
1.111.115 |  | Baños Publicos damas y caballeros frente izquierda
1.112 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.113 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.114 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.115 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.116 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 18
1.116.121 |  | Baños Publicos damas y caballeros fondo derecha
1.117 |  | Pared de 0,30 interna | Metros cuadrados | 13,8
1.118 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.119 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.120 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.121 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.122 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 43,2
1.122.126 |  | Baños Publicos damas y caballeros fomdo izquierda
1.123 |  | Mingitorios | Unidad | 4
1.124 |  | Lavatorio | Unidad | 2
1.125 |  | Inodoro | Unidad | 4
1.126 |  | Puertas - A02/1 | Unidad | 2
1.127 |  | Ventanas de frente (2 de 5,10x1,50m) | Unidad | 2
1.127.141 |  | PLANTA 2do. PISO
1.128 |  | Ventanas de frente (3 de 5,10x0,55m) | Unidad | 3
1.129 |  | Ventanas de frente (2 de 5,10x1,10m) | Unidad | 2
1.130 |  | Ventanas de fondo (2 de 5,10x1,50m) | Unidad | 2
1.131 |  | Ventanas de fondo (2 de 5,10x1,10m) | Unidad | 2
1.132 |  | Ventanas de Cabinas de transmision (2 de 5,10x1,50m) | Unidad | 2
1.133 |  | Ventanas de Cabinas de transmision (1 de 3,40x0,80) | Unidad | 1
1.134 |  | Ventanas trapezoidales (1,20x1,30x0,60 mtrs) en baños publicos damas y caballeros 2do piso | Unidad | 8
1.135 |  | Ventanas trapezoidales (0,43x0,60x0,15 mtrs) en baños publicos damas 2do piso | Unidad | 4
1.136 |  | Demolicion de Palco Principal | Unidad Medida Global | 1
1.137 |  | Pared de 0,15 interna | Metros cuadrados | 8,1
1.138 |  | Demolicion de baño de cabinas de transmisión (lavatorio, migitorio, inodoro) | Unidad Medida Global | 1
1.139 |  | Puerta doble de entrada a cabinas | Unidad Medida Global | 1
1.140 |  | Puente y Tarima desde calle posterior a palco actual | Unidad Medida Global | 1
1.141 |  | Vereda en rampa de bloques de cemento entre hotel y polideportivo | Metros cuadrados | 303
2 | 72131601-998 | ESTRUCTURAS | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.388,65
2.1.6 |  | Trabajos Preliminares
2.2 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 2.190,76
2.3 |  | Excavación | Metros cúbicos | 354,36
2.4 |  | Cartel de obra | Unidad | 2
2.5 |  | Vallado de obra | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | Obrador, baño de personal, depositos (area aprox. 120m2) | Unidad Medida Global | 1
2.7 |  | Pilotes de 0,3 x 4 m | Unidad | 360
2.7.15 |  | Fundaciones (ver detalles)
2.8 |  | Cabezal tipo 1: 0,6 x 0,6 x 1,6 m | Unidad | 24
2.9 |  | Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 1 | Unidad | 24
2.10 |  | Cabezal tipo 2: 0,6 x 1,6 x 1,6 m | Unidad | 42
2.11 |  | Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 2 | Unidad | 42
2.12 |  | Cabezal tipo 3: 0,6 x 7,6 x 5 m (ver detalle) | Unidad | 4
2.13 |  | Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 3 | Unidad | 4
2.14 |  | Viga de fundación 0.20 x 0.45 | Metros cúbicos | 6,34
2.15 |  | Viga de fundación 0.30 x 0.45 | Metros cúbicos | 46,59
2.16 |  | Columna 0,35 x0,65 m | Metros cúbicos | 35,24
2.16.31 |  | Estructuras de H.A. (ver detalles)
2.17 |  | Columna 0,35 x0,80 m | Metros cúbicos | 91,78
2.18 |  | Pantalla de H.A. | Metros cúbicos | 323,6
2.19 |  | Viga 0,2 x 0,5 m | Metros cúbicos | 12,82
2.20 |  | Viga 0,35 x 0,5 m | Metros cúbicos | 4,87
2.21 |  | Viga 0,35 x 0,85 m | Metros cúbicos | 72,34
2.22 |  | Viga 0,2 x 0,65 m | Metros cúbicos | 4,08
2.23 |  | Viga 0,2 x 0,4 m | Metros cúbicos | 2,5
2.24 |  | Viga 0,3 x 0,4 m | Metros cúbicos | 3,75
2.25 |  | Viga 0,15 x 0,13 m | Metros cúbicos | 0,4
2.26 |  | Viga 0,2 x 0,6 m | Metros cúbicos | 8,03
2.27 |  | Viga 0,2 x 0,35 m | Metros cúbicos | 1,43
2.28 |  | Losas | Metros cúbicos | 2.209,7
2.29 |  | Graderias | Metros cúbicos | 966,23
2.30 |  | Escalera | Metros cúbicos | 3,7
2.31 |  | Tornillos (RAMPAS DE ACCESO) | Metros cúbicos | 91,12
2.32 |  | V-1 Vigas metalicas tipo puente de 4,30m de altura - 3689-DC-MDO154 | Metro lineal | 140
2.32.37 |  | Techo
2.33 |  | V-2 Vigas metalicas tipo puente de 2,00m de altura - 3689-DC-MDO155 | Metro lineal | 112
2.34 |  | Pasarelas tecnicas en techo con piso y baranda - 3689-DC-MDO156 | Metro lineal | 280
2.35 |  | Pasarelas tecnicas en techo con piso y baranda en vigas perimetrales - 3689-DC-MDO156 | Metro lineal | 240
2.36 |  | Estructura de techo (cabriadas ycorreas) - 3689-DC-MDO155 | Metros cuadrados | 5.684,42
2.37 |  | Estructura de soporte para revestido de ACM - 3689-DC-MDO158/9 | Metros cuadrados | 2.700
3 | 72131601-002 | OBRAS CIVILES | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Replanteo y marcación (topografico y caballetes de ejes) | Metros cuadrados | 2.387,62
3.1.3 |  | OBRAS CIVILES - TRABAJOS PRELIMINARES
3.2 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 2.190,76
3.3 |  | Excavación | Metros cúbicos | 354,36
3.4 |  | Panel de Chapa trapezoidal c/ núcleo aislacion de polieretano 50mm | Metros cuadrados | 5.684,42
3.4.5 |  | TECHO Y REVESTIDO EXTERIOR
3.5 |  | Revestido de ACM | Metros cuadrados | 2.700
3.6 |  | Replanteo y marcación de albañileria en interiores | Metros cuadrados | 2.387,62
3.6.7 |  | ALBAÑILERIA
3.7 |  | Replanteo y marcación de albañileria en exteriores | Metros cuadrados | 2.387,62
3.8 |  | Aislación hidrófuga horizontal de mampostería de elevación de 0,30m (muro doble con cámara de aire) | Metros cuadrados | 126,12
3.8.10 |  | AISLACIONES
3.9 |  | Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 58,11
3.10 |  | Aislación hidrófuga losa de H°A° y piso de PB | Metros cuadrados | 150
3.11 |  | Mamposteria de ladrillo común de 0,15 m y juntas de 2cm | Metros cuadrados | 1.259,05
3.11.14 |  | MAMPOSTERIA DE ELEVACION
3.12 |  | Mamposteria de ladrillo común de 0,20 m y juntas de 2cm | Metros cuadrados | 3.184,91
3.13 |  | Mamposteria de ladrillo común de 0,30 m y juntas de 2cm | Metros cuadrados | 1.821,76
3.14 |  | Mamposteria de ladrillo común de 0,35 m y juntas de 2cm | Metros cuadrados | 72
3.15 |  | contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm. Incluye barrera de vapor Manta de 200 micrones | Metros cuadrados | 3.839,58
3.15.15 |  | CONTRAPISO
3.16 |  | carpeta para piso de porcelanato | Metros cuadrados | 470,8
3.16.16 |  | CARPETAS
3.17 |  | HªAº | Metros cuadrados | 4.225,7
3.17.21 |  | PISOS Y ZOCALOS
3.18 |  | B01/1 Porcelanato tipo comercial mate 60x60 PEI 4 | Metros cuadrados | 470,8
3.19 |  | B01/2 Piso de hormigon enlucido acabado pulido | Metros cuadrados | 4.225,7
3.20 |  | B01/3 Zocalo de porcelanato | Metro lineal | 55
3.21 |  | B01/4 Zocalo curvo de Hº tipo media caña | Metro lineal | 1.301,6
3.22 |  | Cieloraso desmontable de yeso acartonado con soporte de hierro galv. | Metros cuadrados | 1.120,83
3.22.22 |  | CIELORASOS
3.23 |  | revoque de pared 1cap. s/ hidrof | Metros cuadrados | 6.262,3
3.23.25 |  | REVOQUES
3.24 |  | revoque de pared 1cap. c/ hidrof | Metros cuadrados | 3.129,05
3.25 |  | revoque de pared salpicado | Metros cuadrados | 903,25
3.26 |  | De Porcelanato tipo B01/1 | Metros cuadrados | 1.085,15
3.26.26 |  | REVESTIDOS
3.27 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna alta | Unidad | 16
3.27.33 |  | EQUIPAMIENTOS DE BAÑOS - ARTEFACTOS SANITARIOS
3.28 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna baja | Unidad | 4
3.29 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros para discapacitados | Unidad | 6
3.30 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Mingitorio oval | Unidad | 14
3.31 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Lavatorio discapacitado | Unidad | 6
3.32 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha con pedestal | Unidad | 2
3.33 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha oval en mesada | Unidad | 16
3.34 |  | Grifería - Provisión y colocación Grifería para bacha con pedestal | Unidad | 2
3.34.38 |  | GRIFERIA
3.35 |  | Grifería - Provisión y colocación Grifería para mesada | Unidad | 16
3.36 |  | Grifería - Provisión y colocación Grifería para mingitorios | Unidad | 14
3.37 |  | Grifería - Provisión y colocación Grifería para discapacitado | Unidad | 6
3.38 |  | Grifería - Provisión y colocación Juego para ducha | Unidad | 26
3.39 |  | Espejos flotados de 3mm con soportes, en baños | Metros cuadrados | 23
3.39.39 |  | ESPEJOS
3.40 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Jabonera | Unidad | 6
3.40.44 |  | ACCESORIOS DE BAÑO
3.41 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Portarollo | Unidad | 26
3.42 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Asidero discapacitados | Unidad | 10
3.43 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Barra de baño para discapacitado | Unidad | 10
3.44 |  | Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Asiento discapacitado | Unidad | 4
3.45 |  | Provisión y colocación Tabiques de separación | Unidad | 18
3.45.46 |  | GRANITOS
3.46 |  | Provisión y colocación Mesada de granito | Metros cuadrados | 11,15
3.47 |  | ASCENSOR EN HOTEL DE DEPORTISTAS (PROVISION E INSTALACION); capacidad para 400 kg. | Unidad Medida Global | 1
3.47.47 |  | ASCENSOR
3.48 |  | V1-Ventana de 6 hojas proyetantes de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3.00X0.40m. - V1 | Unidad | 27
3.48.53 |  | ABERTURAS DE ALUMINIO - VENTANAS
3.49 |  | V2-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3.00X2.10m. - V2 | Unidad | 2
3.50 |  | V3-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2.00X2.10m. V3 | Unidad | 2
3.51 |  | V4-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 1,40X1,60m. V4 | Unidad | 7
3.52 |  | V5-Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3,00X1,10m. V5 | Unidad | 3
3.53 |  | V6-Perciana metalica, metalica 3,00X0,40m. V6 | Unidad | 21
3.54 |  | PB8 Puerta de madera tipo placa lisa enchapada petereby 0,75X2.10m. PB8 | Unidad | 2
3.54.54 |  | ABERTURAS DE MADERA
3.55 |  | P1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven de 0,90x2,10 | Unidad | 8
3.55.72 |  | CARPINTERIA METALICA
3.56 |  | P2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 1,00x2,10 | Unidad | 6
3.57 |  | P3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10 | Unidad | 6
3.58 |  | P4 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,80x2,10 | Unidad | 18
3.59 |  | P6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,70x2,10 | Unidad | 12
3.60 |  | P7 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10 | Unidad | 6
3.61 |  | PB1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2 | Unidad | 4
3.62 |  | PB2 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 4,15x4,50 | Unidad | 2
3.63 |  | PB3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,75x2,10x2 | Unidad | 11
3.64 |  | PB4 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 1,00x2,10 | Unidad | 2
3.65 |  | PB5 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 3,00x2,80 | Unidad | 1
3.66 |  | PB6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2 | Unidad | 2
3.67 |  | PB7 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 2,00x2,80 | Unidad | 1
3.68 |  | PV1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 1,1x2,10x2 | Unidad | 4
3.69 |  | PV2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 0,9x2,10x2 | Unidad | 8
3.70 |  | Entramado metalico en galeria de acceso según detalle LAMINAS 3869 -DC-MD061/4 (NORTE/ SUR/ ESTE) | Metros cuadrados | 742,12
3.71 |  | Cenefa de borde de entramado metalico en galerias de acceso | Metros cuadrados | 201,74
3.72 |  | Puente de conexión entre Hotel y graderia Oeste (zona VIP) | Unidad Medida Global | 1
3.73 |  | Mamparas de Eucatex | Metros cuadrados | 150,81
3.73.74 |  | EUCATEX
3.74 |  | Puerta Eucatex 0,60 x 1,80 | Unidad | 57
3.75 |  | Pintura en estructuras de H.A. con enduido cementicio y sellador acrilico | Metros cuadrados | 16.643,92
3.75.81 |  | PINTURA
3.76 |  | Pintura de techo metalico con antixoido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 5.684,42
3.77 |  | Pintura de cielorraso interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.256,96
3.78 |  | Pintura al latex en paredes con enduido | Metros cuadrados | 9.060,21
3.79 |  | Texturado en paredes con enduido | Metros cuadrados | 3.129,05
3.80 |  | pintura de aberturas | Metros cuadrados | 547,33
3.81 |  | canaletas y bajadas | Metros cuadrados | 614,4
4 | 72131601-011 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Alimentación tanque inferior cañeria 3/4" con accesorios | Metro lineal | 10
4.1.3 |  | Instalación de tanques
4.2 |  | Provisión e instalación de sistema de bombeo | Unidad Medida Global | 1
4.3 |  | Provisión e instalación de tanque tipo copa de 15.000 lts | Unidad | 1
4.4 |  | Cañerías de alimentación DN ¾", | Metro lineal | 59
4.4.7 |  | INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE ALIMENTACIÓN HORIZONTALES y columnas - Provisión e instalación de:(incluye accesorios y elementos necesarios)
4.5 |  | Cañerías de alimentación DN 1" | Metro lineal | 123
4.6 |  | Cañerías de alimentación DN 1¼" | Metro lineal | 110
4.7 |  | Cañerías de alimentación DN 1½" | Metro lineal | 49
4.8 |  | Agua fría en baño de prensa, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(1inod+1lavat) | Unidad | 1
4.8.9 |  | SEGUNDO PISO
4.9 |  | Agua fría en pileta de cocina, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1
4.10 |  | Agua fría en baño tipo1, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(3 Inod+2 lavat) | Unidad | 2
4.10.16 |  | PRIMER PISO
4.11 |  | Agua fría en baño tipo 2, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(2 inod+4 ming+2 lavat) | Unidad | 2
4.12 |  | Agua fría en baño tipo3, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+4 lavat) | Unidad | 2
4.13 |  | Agua fría en baño tipo4, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(2inod+4 lavat+4ming) | Unidad | 2
4.14 |  | Agua fría en baño tipo5, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+5 lavat) | Unidad | 1
4.15 |  | Agua fría en baño tipo6, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+5 lavat+5ming) | Unidad | 1
4.16 |  | Agua fría en pileta de cocina | Unidad | 3
4.17 |  | Agua fría en baño tipo 7, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(1inod+1lavat) | Unidad | 8
4.17.20 |  | PLANTA BAJA
4.18 |  | Agua fría en baño jugadores tipo 8, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos (4inod+3lavat+3ming+6duchas) | Unidad | 4
4.19 |  | Agua fría en baño arbitro damas tipo 9, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos (1inod+2lavat+1ducha) | Unidad | 1
4.20 |  | Agua fría en baño arbitro caballeros tipo 10, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos (1inod+2lavat+2 ming+1ducha) | Unidad | 1
4.21 |  | Agua caliente en duchas en baño jugadores, incluyendo tubos termofusión, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad Medida Global | 1
4.21.23 |  | INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE - PLANTA BAJA
4.22 |  | Agua caliente en duchas en baño arbitros, incluyendo tubos termofusión, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos | Unidad | 2
4.23 |  | Termocalefones | Unidad | 14
5 | 72101510-006 | INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Cañerías de PVC soldable 100 | Metro lineal | 67
5.1.2 |  | INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE BAJADAS
5.2 |  | Cañerías de PVC soldable 75 | Metro lineal | 154
5.3 |  | Desague en baño de prensa, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(1inod+1lavat) | Unidad | 1
5.3.4 |  | SEGUNDO PISO
5.4 |  | Desague en pileta de cocina, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 1
5.5 |  | Desague en baño tipo1, incluyendo cañerías,, uniones y accesorios, conforme a planos(3 Inod+2 lavat) | Unidad | 2
5.5.11 |  | PRIMER PISO
5.6 |  | Desague en baño tipo 2, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(2 inod+4 ming+2 lavat) | Unidad | 2
5.7 |  | Desague en baño tipo3, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+4 lavat) | Unidad | 2
5.8 |  | Desague en baño tipo4, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(2inod+4 lavat+4ming) | Unidad | 2
5.9 |  | Desague en baño tipo5, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+5 lavat) | Unidad | 1
5.10 |  | Desague en baño tipo6, incluyendo cañerías,uniones y accesorios, conforme a planos(5inod+5 lavat+5ming) | Unidad | 1
5.11 |  | Desague en pileta de cocina | Unidad | 3
5.12 |  | Desague en baño tipo 7, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos(1inod+1lavat) | Unidad | 8
5.12.19 |  | PLANTA BAJA - Provisión e instalación de:
5.13 |  | Desague en baño jugadores tipo 8, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos (4inod+3lavat+3ming+6duchas) | Unidad | 4
5.14 |  | Desague en baño arbitro damas tipo 9, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos (1inod+2lavat+1ducha) | Unidad | 1
5.15 |  | Desague en baño arbitro caballeros tipo 10, incluyendo cañerías, uniones y accesorios, conforme a planos (1inod+2lavat+2 ming+1ducha) | Unidad | 1
5.16 |  | Cañerías de PVC soldable 100(cañerias entre registros) | Metro lineal | 255
5.17 |  | Registros 50x50 con excavación | Unidad | 14
5.18 |  | Registros 60x60 con excavación | Unidad | 7
5.19 |  | Registros 60x100 con excavación | Unidad | 11
6 | 72101510-005 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Canaleta metalica desarrollo 200cm. | Metro lineal | 145,5
6.1.3 |  | TECHO METALICO PRINCIPAL Y SUS BAJADAS - Provisión e instalación de canaleta:
6.2 |  | Boqueta metalica con salida para tubo de 150mm | Unidad | 18
6.3 |  | Boqueta metalica con salida para dos tubos de 150mm | Unidad | 4
6.4 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 556
6.4.4 |  | Provisión e instalación de tuberías:
6.5 |  | Ramal Y PVC 150x150 mm | Unidad | 78
6.5.8 |  | Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:
6.6 |  | Tapon PVC 150mm | Unidad | 78
6.7 |  | Codo 45º PVC 150mm | Unidad | 26
6.8 |  | Codo 90º PVC 150mm | Unidad | 26
6.9 |  | Canaleta metalica desarrollo 60cm. | Metro lineal | 76,1
6.9.10 |  | TECHO GRADERIAS ESTE/OESTE Y SUS BAJADAS - Provisión e instalación de canaleta:
6.10 |  | Boqueta metalica con salida para tubo de 100mm | Unidad | 8
6.11 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 136
6.11.11 |  | Provisión e instalación de tuberías:
6.12 |  | Codo 45º PVC 100mm | Unidad | 16
6.12.14 |  | Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:
6.13 |  | Tee de inspección PVC 100x100 mm | Unidad | 8
6.14 |  | Codo 90º PVC 100mm | Unidad | 8
6.15 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 117
6.15.15 |  | TECHO RAMPAS Y SUS BAJADAS - Provisión e instalación de tuberías:
6.16 |  | Tee de inspección PVC 150x150 mm | Unidad | 8
6.16.22 |  | Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:
6.17 |  | Codo 90º PVC 150mm | Unidad | 8
6.18 |  | Ramal Y PVC 150x150 mm | Unidad | 4
6.19 |  | Tapon PVC 150mm | Unidad | 4
6.20 |  | Codo 45º PVC 150mm | Unidad | 4
6.21 |  | Rejilla de piso 150mm | Unidad | 8
6.22 |  | Plato 25x25 | Unidad | 8
6.23 |  | Canaleta metalica desarrollo 60cm. | Metro lineal | 161,6
6.23.24 |  | TECHO PASILLOS DE ACCESO Y SUS BAJADAS - Provisión e instalación de canaleta:
6.24 |  | Boqueta metalica con salida para tubo de 100mm | Unidad | 16
6.25 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm | Metro lineal | 68
6.25.25 |  | Provisión e instalación de tuberías:
6.26 |  | Codo 45º PVC 100mm | Unidad | 32
6.26.28 |  | Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:
6.27 |  | Tee de inspección PVC 100x100 mm | Unidad | 16
6.28 |  | Codo 90º PVC 100mm | Unidad | 16
6.29 |  | Rejilla de piso 150mm | Unidad | 8
6.29.30 |  | DESAGUE GRADERIAS
6.30 |  | Registro pluvial 30x30 con tapa | Unidad | 13
6.31 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 164
6.31.31 |  | Provisión e instalación de tuberías:
6.32 |  | Codo 45º PVC 150mm | Unidad | 4
6.32.34 |  | Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:
6.33 |  | Ramal Y PVC 150x150 mm | Unidad | 4
6.34 |  | Codo 90º PVC 150mm | Unidad | 6
6.35 |  | TS-PVC-100 | Metro lineal | 54
6.35.36 |  | PLANTA BAJA - Provisión e instalación de tuberías:
6.36 |  | TS-PVC-150 | Metro lineal | 156
6.37 |  | Registro pluvial 400x40 con rejilla corrida | Unidad | 2
6.37.41 |  | Registros
6.38 |  | Registro pluvial 360x40 con rejilla corrida | Unidad | 4
6.39 |  | Registro pluvial 1600x40 con rejilla corrida | Unidad | 2
6.40 |  | Tapa bandeja 40x40 | Unidad | 14
6.41 |  | Canalon para desague. Ancho 40cm. | Metro lineal | 60
7 | 72131601-001 | INSTALACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Equipo acondicionador de aire tipo Compacto para ductos de 300.000 BTU/h, frío calor, 380/3/50 | Unidad | 8
7.1.27 |  | Materiales
7.2 |  | Equipo acondicionador de aire tipo Compacto para ductos de 280.000 BTU/h, frío calor, 380/3/50 (EXISTENTE) | Unidad | 8
7.3 |  | Equipo acondicionador de aire tipo split para ductos de 60.000 BTU/h, frío calor, condensador con descarga vertical, evaporador tipo "air handler" 380/3/50 | Unidad | 8
7.4 |  | Equipo acondicionador de aire tipo split tipo Piso/Techo de 60.000 BTU/h, frío calor, condensador con descarga vertical, 380/3/50 | Unidad | 6
7.5 |  | Equipo acondicionador de aire tipo split tipo Piso/Techo de 36.000 BTU/h, frío calor, condensador con descarga vertical, 380/3/50 | Unidad | 2
7.6 |  | Equipo acondicionador de aire tipo split de pared de 30.000 BTU/h, frío calor 220/1/50 | Unidad | 2
7.7 |  | Equipo acondicionador de aire tipo split de pared de 12.000 BTU/h, frío calor 220/1/50 | Unidad | 3
7.8 |  | Extractor axial o axial/tubular de 575 m³/h | Unidad | 6
7.9 |  | Extractor axial o axial/tubular de 930 m³/h | Unidad | 8
7.10 |  | Cañerías y accesorios de PVC 25 mm. | Unidad Medida Global | 1
7.11 |  | Ductos de insuflamiento en chapa panelizada MPU | Metro lineal | 1.000
7.12 |  | Ductos de retorno en chapa panelizada MPU | Metro lineal | 80
7.13 |  | Rejillas y difusores | Unidad | 143
7.14 |  | Rejillas de retorno de aire y paso de extracción | Unidad | 30
7.15 |  | Cañerías de cobre aisladas de 3/8" | Metro lineal | 130
7.16 |  | Manguitos aislantes de neopreono 3/8" | Metro lineal | 130
7.17 |  | Cañerías de cobre aisladas de 1/2" | Metro lineal | 102
7.18 |  | Manguitos aislantes de neopreono 1/2" | Metro lineal | 102
7.19 |  | Cañerías de cobre aisladas de 5/8" | Metro lineal | 45
7.20 |  | Manguitos aislantes de neopreono 5/8" | Metro lineal | 45
7.21 |  | Cañerías de cobre aisladas de 3/4" | Metro lineal | 10
7.22 |  | Manguitos aislantes de neopreono 3/4" | Metro lineal | 10
7.23 |  | Cañerías de cobre aisladas de 7/8" | Metro lineal | 75
7.24 |  | Manguitos aislantes de neopreono 7/8" | Metro lineal | 75
7.25 |  | Cañerías de cobre aisladas de 1.1/8" | Metro lineal | 102
7.26 |  | Manguitos aislantes de neopreono 1.1/8" | Metro lineal | 102
7.27 |  | Accesorios e instrumentos | Unidad Medida Global | 1
7.28 |  | Interconexión eléctrica entre evaporadores y | Metro lineal | 250
7.28.41 |  | Servicios
7.29 |  | Montaje equipos AA Splits | Unidad | 21
7.30 |  | Montaje equipos Extractores | Unidad | 14
7.31 |  | Montaje ductos | Metro lineal | 1.080
7.32 |  | Montaje rejas | Unidad | 173
7.33 |  | Montaje cañerías | Metro lineal | 232
7.34 |  | Pruebas de presión de las cañerías con nitrógeno equipos splits | Unidad | 21
7.35 |  | Cargas de gas y puestas en marcha equipos splits | Unidad | 21
7.36 |  | Servicio de Mantenimiento equipos compactos existentes | Unidad | 8
7.37 |  | Puesta en marcha de nuevos equipos compactos | Unidad | 8
7.38 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
7.39 |  | Transporte de equipos y materiales | Unidad Medida Global | 1
7.40 |  | Alzamiento de los equipos compactos | Unidad Medida Global | 1
7.41 |  | Montaje y verificación final de la instalación, balanceamiento total del sistema y ensayo de conexionamiento para la puesta en marcha y todos los servicios y Mano de Obra de apoyo y especialización necesaria | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | MEDIA TENSION Y PUESTO DE DISTRIBUCION | Unidad Medida Global | 2
8.1.4 |  | INSTALACION ELECTRICA
8.2 |  | TRANSFOMADOR TIPO PEDESTAL 500/550 kva | Unidad Medida Global | 2
8.3 |  | GRUPOS GENERADORES CON TABLERO DE TRANSFERENCIA | Unidad Medida Global | 2
8.4 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.5 |  | CABLE COBRE DESNUDO 1 X 95 MM2 | Metros | 400
8.5.11 |  | Sistema de Tierra
8.6 |  | JABALINA DE COBRE DE 3/4" X 3 MTS | Unidad | 60
8.7 |  | CONJUNTO DE SOLDADURA | Unidad | 60
8.8 |  | MEJORADOR DE TIERRA | Unidad | 60
8.9 |  | EXCAVACION DE ZANJAS | Metros | 350
8.10 |  | SISTEMA DE PARARRAYOS | Unidad Medida Global | 1
8.11 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.12 |  | Cable unipolar de 150mm2 | Metros | 1.560
8.12.20 |  | Alimentacion a Tableros Electricos
8.13 |  | Cable Multipolar de 4x10mm2 | Metros | 650
8.14 |  | Cable Multipolar de 4x16mm2 | Metros | 145
8.15 |  | CABLE COBRE DESNUDO 1 X 10 MM2 | Metros | 800
8.16 |  | CABLE COBRE DESNUDO 1 X 95 MM2 | Metros | 700
8.17 |  | TERMINAL CU 10 MM2 | Unidad | 50
8.18 |  | TERMINAL CU 25 MM2 | Unidad | 30
8.19 |  | TERMINAL CU 150 MM2 | Unidad | 50
8.20 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.21 |  | PANEL METALICO DE 2000X800X350 MM | Unidad | 4
8.21.33 |  | Cajas con Elementos de Proteccion de Circuitos
8.22 |  | Banco de Capacitores | Unidad Medida Global | 2
8.23 |  | TABLERO ADOSAR METALICO 1,000X800X250 MM | Unidad | 12
8.24 |  | DISYUNTOR TRIF. 1,200 AMP. REG. 50 kA EATON EATON | Unidad | 2
8.25 |  | DISYUNTOR TRIF. 630/252 AMP. REG. 50 kA EATON | Unidad | 2
8.26 |  | DISYUNTOR TRIF. C60N 80 AMP. C 10kA EATON | Unidad | 22
8.27 |  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. C 10kA EATON | Unidad | 12
8.28 |  | DISYUNTOR TRIF. C60N 25 AMP. C 6kA EATON | Unidad | 2
8.29 |  | DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. C 6kA EATON | Unidad | 38
8.30 |  | DISYUNTOR MONOF. C60N 16 AMP. C 6kA EATON | Unidad | 120
8.31 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40 AMP EATON | Unidad | 10
8.32 |  | INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 32 AMP. EATON | Unidad | 45
8.33 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.34 |  | CABLE MULTIFILAR UNIPOLAR DE 2 MM2 | Metros | 9.000
8.34.64 |  | Alimentacion a Circuitos Electricos
8.35 |  | CABLE MULTIFILAR UNIPOLAR DE 4 MM2 | Metros | 6.000
8.36 |  | CABLE MULTIFILAR UNIPOLAR DE 6 MM2 | Metros | 3.000
8.37 |  | CABLE INPAVINIL BIPOLAR DE 1,00 MM2 | Metros | 2.500
8.38 |  | CABLE INPAVINIL BIPOLAR DE 2,00 MM2 | Metros | 600
8.39 |  | CABLE INPAVINIL TETRAPOLAR DE 10,00 MM2 | Metros | 200
8.40 |  | CABLE INPAVINIL TETRAPOLAR DE 16,00 MM2 | Metros | 400
8.41 |  | Caño PVC 100 mm 6mts. | Metros | 500
8.42 |  | Caño PVC 50 mm 6mts. | Metros | 600
8.43 |  | Caño 4P 1" negro liso | Metros | 600
8.44 |  | Caño 4P 3/4" negro liso | Metros | 500
8.45 |  | Caño 4P 1/2" negro liso | Metros | 400
8.46 |  | Caño currugado 1" antillama | Metros | 1.000
8.47 |  | Caño currugado 3/4" antillama | Metros | 4.000
8.48 |  | Caño Metalico 1" antillama | Metros | 500
8.49 |  | Curva Metalico 1" antillama | Metros | 100
8.50 |  | Caño Metalico 3/4" antillama | Metros | 500
8.51 |  | Curva Metalico 3/4" antillama | Metros | 100
8.52 |  | Caño Conduit 1" antillama | Metros | 500
8.53 |  | Curva Conduit 1" antillama | Metros | 100
8.54 |  | Caño Conduit 3/4" antillama | Metros | 800
8.55 |  | Curva Conduit 3/4" antillama | Metros | 300
8.56 |  | ABRAZADERA METALICA PARA CAÑO DE 1" | Metros | 2.500
8.57 |  | ABRAZADERA METALICA PARA CAÑO DE 3/4" | Metros | 2.500
8.58 |  | Caja de llaves 10x5 cm metalica | Unidad | 100
8.59 |  | Caja de llaves 10x10 cm metalica | Unidad | 100
8.60 |  | Caja de llaves 10x5 cm embutida plastica | Unidad | 250
8.61 |  | Caja de llaves 10x10 cm embutida plastica | Unidad | 200
8.62 |  | Caja octogonal con anillo deslizable | Unidad | 1.500
8.63 |  | Registros subterraneos | Unidad | 30
8.64 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.65 |  | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AMP. | Unidad | 90
8.65.71 |  | Mecanismos de Encendido y Tomas
8.66 |  | TOMA 2X16 UNIVERSAL SIN TIERRA | Unidad | 140
8.67 |  | TOMA SCHUKO 2P+T 16A BL | Unidad | 40
8.68 |  | PLACA DE 1 MODULO | Unidad | 70
8.69 |  | PLACA DE 2 MODULOS | Unidad | 100
8.70 |  | PLACA DE 3 MODULOS | Unidad | 16
8.71 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.72 |  | TABLERO METALICO DE PASO 500X500 MM | Unidad | 2
8.72.86 |  | Alimentacion a Circuitos de Señales Telefonia, Datos y TV
8.73 |  | TABLERO METALICO DE PASO 300X300 MM | Unidad | 3
8.74 |  | TABLERO METALICO DE PASO 150X150 MM | Unidad | 3
8.75 |  | CAÑO PLASTICO RIGIDO DE 2" | Metros | 500
8.76 |  | TUBO CONDUIT 3 MTS 25 MM2 | Unidad | 400
8.77 |  | TUBO CONDUIT 3 MTS 40 MM2 | Unidad | 100
8.78 |  | UNION CONDUIT 25 MM | Unidad | 800
8.79 |  | CURVA CONDUIT 25 MM | Unidad | 200
8.80 |  | ABRAZADERA METALICA PARA CAÑO DE 1" | Unidad | 800
8.81 |  | ABRAZADERA METALICA PARA CAÑO DE 1-1/2" | Unidad | 200
8.82 |  | EXCAVACION DE ZANJAS | Metros | 800
8.83 |  | CONSTRUCCION DE REGISTRO 600X600X400 MM | Unidad | 30
8.84 |  | CAJA DE LLAVE 100X50 MM PLAST. | Unidad | 100
8.85 |  | TARUGO PLASTICO C/TORNILLO | Unidad | 1.000
8.86 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.87 |  | TOMA RJ11 | Unidad | 100
8.87.91 |  | Tomas para Telefonia, Datos, TV
8.88 |  | TOMA RJ45 CAT.5 UTP NO APANTAL | Unidad | 100
8.89 |  | PLACA DE 1 MODULO | Unidad | 100
8.90 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.91 |  | UPS 10 kva | Unidad Medida Global | 2
8.92 |  | BANDEJA PORTACABLES ESCALERILLA DE 450 MM 3 MTS | Unidad | 8
8.92.98 |  | Bandejas para Circuitos, Alimenadores, Señales
8.93 |  | BANDEJA PORTACABLES ESCALERILLA DE 300 MM 3 MTS | Unidad | 40
8.94 |  | BANDEJA PORTACABLES ESCALERILLA DE 150 MM 3 MTS | Unidad | 45
8.95 |  | PERFIL 380X380 MM 3MTS | Unidad | 200
8.96 |  | ACCESORIOS PARA UNION Y BULONERIA | Unidad Medida Global | 1
8.97 |  | SOPORTES PARA BANDEJA | Unidad | 150
8.98 |  | MATERIALES MENORES | Unidad Medida Global | 1
8.99 |  | Bañador de pared Adozar Dirigible LED RGB 45º 48w - | Unidad | 109
8.99.101 |  | LUNMINARIAS DE ADOZAR POR PARED
8.100 |  | Controlador RGB | Unidad | 1
8.101 |  | Proyector Adozar Dirigible LED Blanco 30W | Unidad | 30
8.102 |  | Guia de sendero Embutir Fijo LED (2x 1w) 3.000°K P.B. a 1°N | Unidad | 64
8.102.102 |  | LUNMINARIAS DE EMBUTIR POR PARED
8.103 |  | Spot cuadrado Embutir Dirigible LED (DICROICA GU 10)3.000°K 7W | Unidad | 9
8.103.108 |  | LUMINARIAS DE EMBUTIR POR CIELO RASO
8.104 |  | Panel cuadrado Embutir Fijo LED 4000°K 12W | Unidad | 38
8.105 |  | Panel cuadrado Embutir Fijo LED 4000°K 18W | Unidad | 240
8.106 |  | Panel circular Embutir Fijo LED 4000°K 18W | Unidad | 2
8.107 |  | Downlight circular Embutir Fijo LED 3.000°K 20W | Unidad | 51
8.108 |  | Panel cuadrado Embutir Fijo LED 4000°K 48W | Unidad | 21
8.109 |  | Colgante con 6 spot Suspendido Dirigible LED (6 Spot de 25 W) 3.000°K 6x25w | Unidad | 8
8.109.115 |  | LUMINARIAS DE SUSPENDER DEL TECHO (Y FUENTES)
8.110 |  | Colgante de 2m (con fuente de 24v y 1,5A como minimo) Suspendido Fijo Alternativa LED ( cinta de 2 lineas) 3.000°K 2m x 18w | Unidad | 20
8.111 |  | Colgante de 3m(Con fuente de 24v y 2,25A como minimo) Suspendido Fijo Alternativa LED ( cinta de 2 lineas) 3.000°K 3M x 18w | Unidad | 20
8.112 |  | Colgante proyector Suspendido Fijo LED 5.000°K 170w | Unidad | 116
8.113 |  | Colagante proyector Suspendido Fijo LED 5.000°K 100w | Unidad | 22
8.114 |  | Colagante Suspendido Fijo LED 3.000°K 8w | Unidad | 18
8.115 |  | Colagante Suspendido Fijo LED 3.000°K 8w | Unidad | 7
8.116 |  | Spot Cubo AdosarFijoLED (Dicroica GU10)3.000°K 7W | Unidad | 15
8.116.121 |  | LUMINARIAS DE ADOSARPOR LA LOSA
8.117 |  | Spot AdosarFijoLED ( Par 30)3.000°K 12W | Unidad | 12
8.118 |  | Panel circular AdosarFijoLED 4.000°K 12W | Unidad | 24
8.119 |  | Panel cuadrado Adosar Fijo LED 4.000°K 12W | Unidad | 108
8.120 |  | Panel circular AdosarFijoLED 4.000°K 18W | Unidad | 26
8.121 |  | Estanco AdosarFijoFluorescente (TB 2 x 36W)4.000°K 72W | Unidad | 76
8.122 |  | Panel cuadrado Adosar Fijo LED 4.000°K | Unidad | 99
8.122.124 |  | LUMINARIAS DE ADOSAR POR BANDEJA PORTA CABLES O LOSA
8.123 |  | Panel cuadrado Adosar Fijo LED 4.000°K | Unidad | 122
8.124 |  | Bandeja portacables Adosar o suspender | Metros | 113
8.125 |  | Perfil de aluminio con tapa (cinta led adherencia en el interior) de adosar 14,4w/m led (cinta de 1 linea) RGB * con fuentes de 12v. | Metros | 562,06
8.125.131 |  | PERFILES Y FUENTES
8.126 |  | fuentes de 30 A | Unidad | 16
8.127 |  | fuentes de 20 A | Unidad | 18
8.128 |  | fuentes de 15 A | Unidad | 6
8.129 |  | CONTROLADOR SUNLITE | Unidad | 1
8.130 |  | DMX UNIVERSAL | Unidad | 12
8.131 |  | AMPLIFICADOR DE SEÑAL | Unidad | 4
8.132 |  | CINTA FLEXIBLE DE ADHERIR 14W/m LED (cinta de 1 linea) 3000ºk *fuentes de 12v | Metros | 392
8.132.134 |  | CINTAS Y FUENTES
8.133 |  | fuentes de 30 A | Unidad | 16
8.134 |  | fuentes de 15 A | Unidad | 8
9 | 92121702-002 | INSTALACION SISTEMA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO - INSTALACION DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI) | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Provisión e instalación de Cañería de HºGº 3" | Metro lineal | 252
9.1.9 |  | Instalación Hidráulica para incendios
9.2 |  | Provisión e instalación de Cañería de HºGº 2 ½" | Metro lineal | 61
9.3 |  | Excavación de zanja para cañeria enterrada | Metro lineal | 42
9.4 |  | Fabricación y colocación de soporte metálico , para tubería de prevención de combate a incendio, para tubos HºGº 3" y 2 ½" | Unidad | 140
9.5 |  | Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevención de combate a incendio | Unidad Medida Global | 1
9.6 |  | Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S | Unidad | 1
9.7 |  | Provisión e instalación de bocas de incendio equipadas | Unidad | 11
9.8 |  | Indicadores de presencia de BIE | Unidad | 11
9.9 |  | Provisión e instalación del sistema de bombeo para BIE (bomba principal de 20 HP + bomba jockey de 1 HP+tablero electrico) | Unidad Medida Global | 1
9.10 |  | Panel Central de Incendio | Unidad | 1
9.10.22 |  | PLANILLA DE PCI DETECCION - PLANTA BAJA - Bloques deteccion de Incendios
9.11 |  | Detector de Humo/Calor | Unidad | 25
9.12 |  | Detector Termovelocimetrico | Unidad | 4
9.13 |  | Alarma Audio Visual | Unidad | 7
9.14 |  | Pulsador Manual de Mando | Unidad | 7
9.15 |  | Iluminacion de Emergencia | Unidad | 41
9.16 |  | Cartel de Salida de Emergencia | Unidad | 9
9.17 |  | Cartel de Salida | Unidad | 7
9.18 |  | Cartel de Salida con Flecha | Unidad | 6
9.19 |  | Panel central Extincion de Incendios | Unidad | 1
9.20 |  | Detector de Humo/Calor E.I | Unidad | 2
9.21 |  | Alarma audio Visual E.I | Unidad | 1
9.22 |  | Pulsador Manual de Mando E.I | Unidad | 1
9.23 |  | Detector de Humo/Calor | Unidad | 6
9.23.28 |  | PRIMER NIVEL - Bloques deteccion de Incendios
9.24 |  | Detector Termovelocimetrico | Unidad | 17
9.25 |  | Alarma Audio Visual | Unidad | 3
9.26 |  | Pulsador Manual de Mando | Unidad | 3
9.27 |  | Iluminacion de Emergencia | Unidad | 16
9.28 |  | Cartel de Salida | Unidad | 4
9.29 |  | Detector de Humo/Calor | Unidad | 2
9.29.35 |  | SEGUNDO NIVEL - Bloques deteccion de Incendios
9.30 |  | Detector Termovelocimetrico | Unidad | 3
9.31 |  | Alarma Audio Visual | Unidad | 2
9.32 |  | Pulsador Manual de Mando | Unidad | 2
9.33 |  | Iluminacion de Emergencia | Unidad | 5
9.34 |  | Iluminacion de Emergencia industrial | Unidad | 13
9.35 |  | Cartel de Salida | Unidad | 3
9.36 |  | Rociador | Unidad | 96
9.36.40 |  | PLANTA BAJA - Bloques Combates de Incendios
9.37 |  | Boca de Incendio Equipada | Unidad | 6
9.38 |  | Boca de Incendio Siamaesa | Unidad | 2
9.39 |  | Panel Central Sistema de Extincion | Unidad | 1
9.40 |  | Agente Extintor | Unidad | 2
9.41 |  | Boca de Incendio Equipada | Unidad | 4
9.41.41 |  | PRIMER NIVEL - Bloques Combates de Incendios
9.42 |  | Rociador | Unidad | 8
9.42.43 |  | SEGUNDO NIVEL - Bloques Combates de Incendios
9.43 |  | Boca de Incendio Equipada | Unidad | 1
10 | 72131601-998 | OBRAS EXTERIORES | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 43,42
10.1.1 |  | BOLETERIA - TRABAJOS PRELIMINARES
10.2 |  | Losa | Metros cuadrados | 43,42
10.2.3 |  | ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES
10.3 |  | Cimiento PBC colocada con cal (1/2:1/4) | Metros cúbicos | 11,99
10.4 |  | Nivelación 0.30m con cemento Tipo 1 | Metro lineal | 39,97
10.4.6 |  | MAMPOSTERIA
10.5 |  | Elevación 0.15 ladrillo comun y Tipo 1 | Metros cuadrados | 60,79
10.6 |  | Elevación 0.20 ladrillo comun y Tipo 1 | Metros cuadrados | 48,89
10.7 |  | Aislación horizontal 0.15 con hidrofugo y asfalto | Metro lineal | 39,97
10.7.9 |  | Elevación 0.20 ladrillo comun y Tipo 1
10.8 |  | Aislación de losa | Metros cuadrados | 43,42
10.9 |  | Dintel sobre aberturas/Envarillado de mamposteria | Metro lineal | 39,97
10.10 |  | Contrapiso de H° de cascotes 10cm | Metros cuadrados | 43,42
10.10.10 |  | CONTRAPISO
10.11 |  | Revoque 1 capa sin hidrófugo (1:4;16) interiores | Metros cuadrados | 142,35
10.11.14 |  | REVOQUES
10.12 |  | Revoque 1 con hidrófugo (1:4:16) exteriores | Metros cuadrados | 76,72
10.13 |  | Azotada impermeable 0.5cm | Metros cuadrados | 20,55
10.14 |  | Revoque de cielorraso a 1 capa | Metros cuadrados | 43,42
10.15 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 35,89
10.15.17 |  | CARPETAS / PISOS / REVESTIDOS
10.16 |  | Porcelanato tipo comercial mate 60x60 PEI4 | Metros cuadrados | 35,89
10.17 |  | Porcelanato tipo comercial mate 30x60 PEI4 | Metros cuadrados | 16
10.18 |  | Zócalo porcelanato | Metro lineal | 42,9
10.18.18 |  | ZOCALOS
10.19 |  | Tubos metalicos de diametro 0.15m | Metro lineal | 43,2
10.19.20 |  | CARPINTERIA METALICA
10.20 |  | Techo metalico y estructura exterior | Metros cuadrados | 88,97
10.21 |  | P6-Puerta metalica 0.70x2.10 | Unidad | 2
10.21.24 |  | ABERTURAS
10.22 |  | PV3- Puerta corrediza metalica 1.50x2.10 | Unidad | 2
10.23 |  | V7-Ventana vidriera fija de vidrio templado 10mm, perfileria de aluminio 1,20X1,00m. | Unidad | 7
10.24 |  | V8-Ventana vidriera proyectante de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 0,5X0,40m. | Unidad | 1
10.25 |  | Desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 1
10.25.29 |  | INSTALACIONES Y ARTEFACTOS
10.26 |  | Desagüe pluvial | Unidad Medida Global | 1
10.27 |  | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
10.28 |  | Colocación artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
10.29 |  | Instalación electrica | Unidad Medida Global | 1
10.30.31 |  | GRANITOS
10.31 |  | Mesadas de granito | Metros cuadrados | 10,77
10.32 |  | Trampa pasa dinero emutida en mesada de granito | Unidad | 5
10.32 |  | Texturado exterior | Metros cuadrados | 76,72
10.32.35 |  | PINTURAS
10.33 |  | Pintura latex interior | Metros cuadrados | 142,35
10.34 |  | Pintura de aberturas | Metros cuadrados | 18,48
10.35 |  | Pintura de cielo raso | Metros cuadrados | 35,89
10.36 |  | Limpieza final y retiro de escombros (0,8%) | Unidad Medida Global | 1
10.36.36 |  | TRABAJOS FINALES
10.37 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.021,03
10.37.37 |  | OBRAS EXTERIORES - TRABAJOS PRELIMINARES
10.38 |  | Nivelacion del terreno (el desbroce y las demoliciones de veredas asi como arboles estan en la planilla de demoliciones) | Metros cuadrados | 2.021,03
10.38.38 |  | MOVIMIENTO DE SUELO
10.39 |  | Empastado | Metros cuadrados | 189,57
10.39.39 |  | JARDINERIA
10.40 |  | Contrapiso para vereda | Metros cuadrados | 2.021,03
10.40.41 |  | CONTRAPISO
10.41 |  | Contrapiso para rampas en veredas | Metros cuadrados | 177,02
10.42 |  | Adoqui prefabricado de hormigon 10x20x8 | Metros cuadrados | 2.273
10.42.47 |  | PISOS
10.43 |  | B01/2 Piso de hormigon enlucido acabado pulido explanadas | Metros cuadrados | 2.021,03
10.44 |  | Rampas de Hº Aº | Metros cuadrados | 177,02
10.45 |  | Piso de canto rodado en veredas | Metros cuadrados | 643
10.46 |  | Limpieza final y retiro de escombros (0,8%) | Unidad Medida Global | 1
10.47 |  | Cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]