## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación del Servicio de Esterilización con ID: 333929
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Remoción de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro (para reponer en muro 0,07 de mampostería). | Metros cuadrados | 60 |  | 0
2 | 72131601-002 | Remoción de Muro de 0,15. | Metros cuadrados | 10 |  | 0
3 | 72131601-002 | Desmonte de artefactos sanitarios. | Unidad | 8 |  | 0
4 | 72131601-002 | Desmonte de bachas. | Unidad | 4 |  | 0
5 | 72131601-002 | Remoción de piso cerámico de 10 x 10 cm existente, con recuperación.- | Metros cuadrados | 420 |  | 0
6 | 72131601-002 | Remoción de cielorraso de aluminio. | Metros cuadrados | 420 |  | 0
7 | 72131601-002 | Remoción de aberturas existentes (puertas y ventanas). | Unidad | 20 |  | 0
8 | 72131601-002 | Remoción de zócalo cerámico de 10 x 10 cm existente, Con recuperación.- | Metro lineal | 420 |  | 0
9 | 72131601-002 | Remoción de cañerías de agua corriente existente c/retiro de material.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72131601-002 | Remoción de cañerías de desagüe cloacal existente c/ retiro de material.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72131601-005 | Provisión y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete) | Metros cuadrados | 80 |  | 0
12 | 72101607-001 | Revoque hidrófugo, de muro interior. | Metros cuadrados | 80 |  | 0
13 | 72101607-001 | Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos-previo Remoción del existente de azulejo | Metros cuadrados | 380 |  | 0
14 | 72102508-002 | Provisión y colocación de azulejos 15 x 15, baños h/ 2,10 mts y en las sala de trabajo 1,60 mts .- | Metros cuadrados | 380 |  | 0
15 | 72101607-004 | Provisión de zócalos y reposición de zócalos faltantes (10x10 cm, cerámico color beige). | Metro lineal | 120 |  | 0
16 | 72102508-001 | Reposición piso de granito cargado in situ, montado y pulido, incluye trabajos de preparación de la base. | Metros cuadrados | 420 |  | 0
17 | 72101607-004 | Reposición zócalo de granito, colocado y pulido, incluye trabajos de preparación. | Metro lineal | 400 |  | 0
18 | 72102602-001 | Puerta Placa de cedro 0,8x2,1 con antepecho de vidrio, marco de chapa doblada, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle.-incluye pintura | Unidad | 4 |  | 0
19 | 72102602-001 | Puerta corta fuego con barra anti pánico y cerradura externa, instalado, cartel indicador de salida de emergencia.- incluye pintura ignifuga. | Unidad | 1 |  | 0
20 | 72102602-001 | Ventana con marco de chapa doblada, vidrio fijo de 5 mm, 1,10m x 1,00m.- | Unidad | 3 |  | 0
21 | 72102602-004 | Vidrio de 5mm, colocado | Metros cuadrados | 1 |  | 0
22 | 72102602-001 | Reposición Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado c/ remoción de la existente.- | Unidad | 15 |  | 0
23 | 72102802-005 | Provisión e instalación, de mezcladora para Lavamanos FV.- | Unidad | 3 |  | 0
24 | 72102802-005 | Provisión y colocación de Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con grifería a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado) | Unidad | 4 |  | 0
25 | 72102802-005 | Provisión y Colocación de Inodoros blanco ídem al existente incluido cañito de conexión de alta presión.- | Unidad | 3 |  | 0
26 | 72102802-005 | Provisión y Colocación de Lavamanos blanco ídem al existente incluido cañito de conexión de alta presión, soporte nuevo, etc.- | Unidad | 3 |  | 0
27 | 72102802-005 | Provisión y colocación de Canilla pico móvil alto (frio, caliente), con mezcladora, para mesada de A°I°.- | Unidad | 4 |  | 0
28 | 72102802-005 | Instalación de Bachas de acero inoxidable tipo Hospitalar con grifería incluido c/provisión de desagües de los mismos e incluye todos los accesorios para su puesta en funcionamiento | Unidad | 4 |  | 0
29 | 72102802-005 | Provisión y colocación de cañerías de agua corriente necesarias para la puesta en funcionamiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
30 | 72102802-005 | Provisión y colocación de cañerías de desagües cloacales.- | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
31 | 72101601-002 | Cielorraso de fibra mineral antiflama c/ perfileria de aluminio de base | Metros cuadrados | 420 |  | 0
32 | 72131601-012 | Pintura sintética color a definir | Metros cuadrados | 550 |  | 0
33 | 72131601-012 | Pintura látex color a definir | Metros cuadrados | 300 |  | 0
34 | 72131601-012 | Pintura especial ignifuga interior y pasillo | Metro lineal | 60 |  | 0
35 | 72102602-009 | Mampara de placas de yeso acartonado c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp. | Metros cuadrados | 60 |  | 0
36 | 72102602-009 | Mampara ciega de placas de cartón prensado | Metros cuadrados | 45 |  | 0
37 | 72102602-009 | Mampara vidrioada de placas de cartón prensado | Metros cuadrados | 45 |  | 0
38 | 72102602-009 | Puertas de Mampara de placas de cartón prensado incluye cerradura | Unidad | 5 |  | 0
39 | 72131601-002 | Remoción de cielorraso de aluminio | Metros cuadrados | 20 |  | 0
40 | 72131601-002 | Remoción de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro (para reponer en muro 0,07 de mampostería). | Metros cuadrados | 20 |  | 0
41 | 72131601-002 | Remoción de piso cerámico existente | Metros cuadrados | 20 |  | 0
42 | 72131601-005 | Provisión y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete) | Metros cuadrados | 20 |  | 0
43 | 72101607-001 | Revoque hidrófugo, de muro interior. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
44 | 72101601-002 | Cielorraso de fibra mineral antiflama c/ perfileria de aluminio de base. | Metros cuadrados | 20 |  | 0
45 | 72102602-001 | Puerta Placa de cedro 0,8x2,1 con antepecho de vidrio, marco de chapa doblada, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, incluye pintura.- | Unidad | 2 |  | 0
46 | 72131601-012 | Pintura látex color a definir. | Metros cuadrados | 40 |  | 0
47 | 72102508-999 | Mesada de trabajo de granito natural, zócalo y pollera incluye colocación completa | Metros cuadrados | 4 |  | 0
48 | 72102508-999 | Mesada de trabajo de granito natural de 1,80x 0,60 con bacha con grifería y todos los accesorios para la puesta en funcionamiento. | Metros cuadrados | 4 |  | 0
49 | 72102602-004 | Provisión de vidrio de 6 mm templado con colocación en áreas requeridas, con remoción de material existente | Metros cuadrados | 20 |  | 0
50 | 72102801-001 | Placar embutido para vestidor de chapa doblada c/ puertas del mismo material y repisas de chapa doblada | Metros cuadrados | 7 |  | 0
51 | 72102801-001 | Mueble bajo mesada de chapa doblada c/ puertas del mismo material y repisas de chapa doblada | Metro lineal | 8 |  | 0
52 | 72102801-001 | Mueble alto tipo alacena s/ mesada de chapa doblada de c/ puertas del mismo material y repisas de chapa doblada | Metro lineal | 8 |  | 0
53 | 72102801-001 | Soportes metálicos para equipos especiales tipo colgador | Metro lineal | 10 |  | 0
54 | 72131601-002 | Remoción con retiro de equipos de iluminación; tomas eletc. Y otros completo incluso cableado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
55 | 72102801-001 | Guarda camilla de madera de cedro de 0,20 en acceso de esterilización y conector a lavandería; incluye pintura y colocación completa | Metro lineal | 20 |  | 0
56 | 72131601-002 | Remoción de tablero con retiro del existente y reparación de área afectada por remoción | Unidad | 1 |  | 0
57 | 72131601-002 | Remoción con retiro de equipo de Termo calefón existente | Unidad | 4 |  | 0
58 | 72131601-002 | Retiro y cerramiento de equipo de desinfección de Formol en desuso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
59 | 72131601-002 | Retiro y cerramiento de equipo de lavado de instrumentales en desuso | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
60 | 72131601-9984 | Rampa de H° para salida de emergencia 1,5° de pendiente incluye relleno necesario | Metros cuadrados | 15 |  | 0
61 | 72131601-002 | Remoción y Retiro de calderas existentes en área compartida en esterilización y lavandería | Unidad | 8 |  | 0
62 | 72102801-001 | Reparación de anden existente c/ cerco de protección metálica y señalización adecuada | Metros cuadrados | 125 |  | 0
63 | 72131701-019 | Baranda de protección de caños de hierro de 4" como parantes y pilares de base y de 2" horizontales incluye pintura antioxido y sintético.- | Metro lineal | 40 |  | 0
64 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final con retiro de escombros.- | Metros cuadrados | 420 |  | 0
65 | 72102201-003 | Bocas para acondicionadores de aire incluye cableado necesario para su funcionamiento.- | Unidad | 6 |  | 0
66 | 72102201-003 | Bocas para luces con cableado correspondiente | Unidad | 25 |  | 0
67 | 72102201-003 | Bocas para ventiladores con cableado correspondiente | Unidad | 25 |  | 0
68 | 40101609-001 | Ventiladores de techo de 8 velocidades c/ sus correspondientes llaves c/motor pesado | Unidad | 25 |  | 0
69 | 72101511-001 | Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 12000 BTU 220VAC-50HZ -instalado incluye todos los accesorios para su funcionamiento | Unidad | 5 |  | 0
70 | 72101511-001 | Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 36000 BTU 220VAC-50HZ -instalado incluye todos los accesorios para su funcionamiento | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72101511-001 | Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 60000 BTU 220VAC-50HZ-instaladoinstalado incluye todos los accesorios para su funcionamiento | Unidad | 2 |  | 0
72 | 72102201-003 | Reposición Artefactos fluorescentes 2x40w de aplicar al Co Ro, con protector de acrílico trasparente.- | Unidad | 25 |  | 0
73 | 72102802-001 | Termo calefón de 100 litros, tanque A°I°, instalado c/ colocación; puesta en funcionamiento c/ todos los accesorios necesarios incluye bocas independientes por artefacto | Unidad | 4 |  | 0
74 | 72102201-012 | Reposición de llave termo magnética de 3 x 80 Amp-previo remoción de los existentes | Unidad | 5 |  | 0
75 | 72102201-012 | Reposición de llave termo magnética de 3 x 30 Amp remoción de los existentes | Unidad | 5 |  | 0
76 | 72102201-012 | Reposición de llave termo magnética de 25 Amp remoción de los existentes | Unidad | 5 |  | 0
77 | 72102201-012 | Reposición de llave termo magnética de 16 Amp remoción de los existentes | Unidad | 8 |  | 0
78 | 72102201-012 | Provisión e instalación de toma tipo shuko con tierra, con cable de 4mm, circuito independiente.-previo remoción de los existentes | Unidad | 10 |  | 0
79 | 72102201-012 | Reposición de cable tipo NYY 4x16mm incluye instalación y colocación completa | Metro lineal | 250 |  | 0
80 | 72102201-012 | Tablero especial 1,50 x1,20 para Esterilización; deberán estar incluidas las llaves descriptas párrafos mas arriba; con las llaves adecuadas para luces y tomas simples y especiales. Previo calculo de cargas segun consumo. | Unidad | 1 |  | 0
81 | 72102802-001 | Termocalefon tipo industrial de 3,000 lts (como caldera) con accesorios especiales y cañerías adecuadas para la producción de vapor, incluye todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento y puesta a punto C/ instalación eléctrica. | Unidad | 1 |  | 0
82 | 92121702-002 | Panel Central de Alarma detección de incendio, instalado con todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye cableado.- | Unidad | 1 |  | 0
83 | 92121702-002 | Extractores de aire tipo axial de pared de 20 " industrial c/ puesta en funcionamiento con todos los accesorios necesarios, incluye cableado | Unidad | 4 |  | 0
84 | 92121702-002 | Ductos metálicos para extractores de aire industrial c/ puesta en funcionamiento con todos los accesorios necesarios, incluye cableado | Unidad | 40 |  | 0
85 | 92121702-002 | Alarma audio visual, instalado con todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye cableado completo al tablero de control | Unidad | 3 |  | 0
86 | 92121702-002 | Pulsador manual de Alarma, instalado con todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye cableado completo al tablero de control | Unidad | 6 |  | 0
87 | 92121702-002 | Sensores Humo-calor, instalados con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. incluye cableado (incluye los pasillos)INCLUYE cableado completo al tablero de control | Unidad | 35 |  | 0
88 | 92121702-002 | Sensores termovelocimetrico, instalado con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. incluye cableado (incluye los pasillos)INCLUYE cableado completo al tablero de control | Unidad | 30 |  | 0
89 | 92121702-002 | Cartel de salida de Emergencia, instalado. INCLUYE cableado completo al tablero de control | Unidad | 10 |  | 0
90 | 92121702-002 | Carteleria necesaria para indicador de áreas | Unidad | 10 |  | 0
91 | 92121702-002 | Cartel de señalización "BIE" según diseño, instalado. | Unidad | 2 |  | 0
92 | 92121702-002 | Provisión y colocación de BIS ; incluye cañería de H° galvanizado de 1" conectadas a la red para su puesta en marcha | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
93 | 92121702-002 | Provisión y colocación de BIE; incluye cañería de H° galvanizado de 1", desde la red mas próxima | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
94 | 92121702-002 | Provisión y colocación de BIE; incluye cañería de H° galvanizado de 1", desde la red mas próxima en pasillo | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
95 | 92121702-002 | Extinguidores de Incendio de 4 Kg ABC con caja metálica y vidrio con la inscripción de "Rompa el vidrio en caso de incendio", montado en la pared según indicación.- | Unidad | 10 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]