## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE INCENDIO con ID: 334106
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - movilizacion, obrador | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-008 | Revoques - Revoque impermeabilizante interior de tanque, a tress capas | Metros cuadrados | 60 |  | 0
3 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura impermeabilizante exterior de tanque | Metros cuadrados | 50 |  | 0
4 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Caño de acero galvanizado de 2" | Metros | 12 |  | 0
5 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - accesorios (valvulas, exclusa, tee, flotador) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 2" para venteo | Metros | 3 |  | 0
7 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 3" para rebose | Metros | 4 |  | 0
8 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios (codos de 90°, alma doble) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS-bomba principal autocebante de 30HP de potencia nominal como minimo | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-bomba jockey de 1 (un) HP de potencia nominal | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72141125-001 | Servicio de construcción de estaciones de bombeo-tanque hidroneumatico de 100 litros de capacidad con accesorios (manometro, presostato, tubo flexible,5 vias) | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios (juego de accesorios para la bomba principal: manometro, presostato, 5 vias) | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-boya de corte superior-inferior para evitar que la bomba trabaje en vacio | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-tablero de mando y proteccion para dos motores | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 4" | Metros | 136 |  | 0
16 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 3" | Metros | 30 |  | 0
17 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-caño de acero galvanizado de 2 1/2" | Metros | 22 |  | 0
18 | 72154402-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías-accesorios de conexion de tuberias de 4", 3" y 2 1/2" (codos de 90°, codos de 45°, reducciones, manguitos) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
19 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios- caja de BIE de 60x55x17 cm, externa incluye señalizacion | Unidad | 9 |  | 0
20 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios-válvula globo de 2 1/2" | Unidad | 9 |  | 0
21 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios-manguera de 1 1/2" (SY) x 30 metros | Unidad | 16 |  | 0
22 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - adaptador de 2 1/2" a 1 1/2" (SY), adaptador de 2 | Unidad | 9 |  | 0
23 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - lanza chorros regulable | Unidad | 9 |  | 0
24 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - boca de incendio siamesa (BIS) de 2 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
25 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - verificación del calculo hidráulico | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
26 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - montaje y puesta en marcha de la RPI - tramo 1 | Unidad | 1 |  | 0
27 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - aislamiento de caños enterrados y/o soporte tipo mensulas para cañerias externas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
28 | 92101603-001 | Servicios de prevencion de incendios - Imprevistos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
29 | 72131601-013 | Limpieza de obra - desmovilizacion y limpieza final | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]