## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Datacenter - Plurianual con ID: 334592
Mantenimiento de Datacenter - Plurianual , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 30.000.000 Máximo: 60.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Verificación general del estado de funcionamiento de la unidad | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102305-001 | Mantenimiento general del Acondicionador de Aire de Precisión Liebert-Emerson modelo HPM S10 de 10KW | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102305-001 | Verificación y registro de los parámetros de operación configurados. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102305-001 | Medición y registro de la presión del gas, y la intensidad de corriente eléctrica. Recarga de gas refrigerante ecológico R407C en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102305-001 | Verificación del estado del filtro de toma de retorno de aire de la unidad interna. Limpieza o reemplazo del filtro en caso de ser necesario | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102305-001 | Verificación de los ductos de alimentación de agua corriente y de drenaje de la unidad interna. | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102305-001 | Limpieza general tanto de la Unidad interna como del Condensador | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102305-001 | Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador, desde el tablero eléctrico hasta los equipos. Etiquetado correcto de circuitos. | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72102305-001 | Mantenimiento general de un Acondicionador de aire de confort Split de respaldo del Datacenter. | Unidad | EVENTO | 1
10 | 81111812-008 | Verificación general del estado de funcionamiento de las dos unidades UPS | Unidad | EVENTO | 1
11 | 81111812-008 | Mantenimiento general del Sistema de Energía UPS 10KVA, compuesto de 2(dos) equipos UPS marca KEHUA modelo KR1110-J de 10KVA cada uno. | Unidad | EVENTO | 1
12 | 81111812-008 | Verificación y registro de los parámetros de operación. | Unidad | EVENTO | 1
13 | 81111812-008 | Verificación del estado de las baterías de los dos equipos UPS de 10KVA. Reemplazo de las baterías 7AH 12V en caso de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
14 | 81111812-008 | Verificación del estado de operación de los switches ATS. Pruebas de funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
15 | 81111812-008 | Limpieza general de los dos equipos UPS, módulos de baterías, y switches ATS. | Unidad | EVENTO | 1
16 | 81111812-008 | Revisión y chequeo de los circuitos eléctricos estabilizados, desde el Tablero Eléctrico Estabilizado hasta las cargas. Etiquetado correcto de circuitos. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]