## items
Ítems del llamado Reparaciones Mayores de Oficinas con ID: 335450
LOTE NRO: 1
REPARACION DE OFICINA DE ASESORIA LEGAL -SEDE CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 23 |  | 0
1.2 |  | Demolicion de aberturas (puerta de madera de dos hojas 1,50x2,10) | Unidad | 2 |  | 0
1.3 |  | Demolion de aberturas (puerta de madera una hoja 0,70x2,10 - baño) | Unidad | 1 |  | 0
1.4 |  | Demolion de aberturas (puerta de madera una hoja 0,80x2,10 - oficina) | Unidad | 1 |  | 0
1.5 |  | Demolion de aberturas (ventanas altas) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.6 |  | Demolion de aberturas (ventanas 3,30 x 1,80 ) | Unidad | 2 |  | 0
1.7 |  | Demolicion de piso ceramico con zocalo | Metros cuadrados | 120 |  | 0
1.8 |  | Demolicion de mamparas completo incluye aberturas herrajes, etc | Metros cuadrados | 28 |  | 0
1.9 |  | Demolicion de azulejos en baño | Metros cuadrados | 13,44 |  | #VALUE!
1.10 |  | Demolicion de artefactos sanitarios | Unidad | 3 |  | 0
1.11 |  | Demolicion de equipo de Aire Acondicionado de ventana | Unidad | 5 |  | 0
2 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Zanja para cimiento 0,30m de ancho X 0,30m de profundidad | Metros cúbicos | 3 |  | 0
2.2 |  | Cimiento tipo nivelacion 0,30m x 0,30m de ladrillo comun con envarillado de 4 Ø de 8 | Metros cuadrados | 3 |  | 0
2.3 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 45 |  | 0
3 | 72131601-006 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Aislacion Horizontal | Metro lineal | 13,14 |  | #VALUE!
4 | 72131601-005 | ENVARILLADO | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Envarillado sobre las aberturas, puertas | Metro lineal | 13,14 |  | #VALUE!
5 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 102 |  | 0
6 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Piso de porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 120 |  | 0
6.2 |  | Zocalo de porcelanato | Metro lineal | 103 |  | 0
7 | 72131601-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en baños y kichinet | Metros cuadrados | 30 |  | 0
7.2 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 30 |  | 0
7.3 |  | Provision y Colocacion de area de cocina | Metro lineal | 4 |  | 0
7.4 |  | Provision y Colocacion de rejas en ventana (5 und de 1,60x1,20m - 2 und de 0,60x0,60m y 1 ventana de 3,30x1,80m) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
7.5 |  | Provision y Colocacion de estructura met?lica, rejas plegable hasta una altura de 2,10 m en acceso principal con rejas fijas en la parte superior (completo incluye cerradura y herrajes) | Metros cuadrados | 14 |  | 0
8 | 72131601-011 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Provision y colocacion mesada de mamposteria de ladrillo comun revocado con revestimiento de porcelanato en cocina | Metros cuadrados | 2 |  | 0
8.2 |  | Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable una bacha | Unidad | 1 |  | 0
8.3 |  | Provision y colocacion Inst Agua corriente para pileta cocina | Unidad | 1 |  | 0
8.4 |  | Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina | Unidad | 1 |  | 0
8.5 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador) | Unidad | 1 |  | 0
8.6 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños | Unidad | 2 |  | 0
8.7 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños | Unidad | 2 |  | 0
8.8 |  | Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm. | Metro lineal | 15 |  | 0
8.9 |  | Caño PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 25 |  | 0
8.10 |  | Construccion de camara septica | Unidad | 1 |  | 0
8.11 |  | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1 |  | 0
9 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plástico | Unidad | 2 |  | 0
9.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 cm enmarcado en marco de madera | Unidad | 2 |  | 0
9.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 2 |  | 0
9.5 |  | Barra Toallera | Unidad | 2 |  | 0
9.6 |  | Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
9.7 |  | Percha simple | Unidad | 2 |  | 0
9.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
9.9 |  | llave de paso cromado con campana Ø 1/2" | Unidad | 3 |  | 0
10 | 72131601-001 | INSTALACION DE SEÑALES DEBILES | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Boca de Telefono (cableado y accesorios) | Unidad | 3 |  | 0
10.2 |  | Boca Internet (cableado y accesorios) | Unidad | 6 |  | 0
10.3 |  | Provision y Colocacion de Rack | Unidad | 1 |  | 0
10.4 |  | Provision y Colocacion de Switch de 16 puertos | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico | Unidad | 15 |  | 0
11.2 |  | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico | Unidad | 13 |  | 0
12 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56" | Unidad | 7 |  | 0
13 | 40101701-002 | PROVISION, COLOCACION E INSTALACION DE AA | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente | Unidad | 5 |  | 0
14 | 72131601-011 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal con tapa de H° | Unidad | 2 |  | 0
14.2 |  | Registro 60x60x60 para desague cloacal con tapa de H° | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 3 |  | 0
15.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts. | Unidad | 2 |  | 0
15.3 |  | Contramarco 7 ctms | Metro lineal | 30 |  | 0
15.4 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80 | Unidad | 3 |  | 0
15.5 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.70 | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72152402-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Ventana corrediza vidrio templado color oscuro polarizado, de espesor 8 mm de 1,60x1,20 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 5 |  | 0
16.2 |  | Ventana vidrio templado color oscuro polarizado de espesor 8 mm de 3,30x1,80 mts (completo incluye cerradura y herrajes) | Unidad | 1 |  | 0
16.3 |  | Puerta de abrir de vidrio templado color oscuro polarizado de 10 mm de 1,60x2,10 mts (completo incluye cerradura, freno y herrajes) en acceso | Unidad | 1 |  | 0
16.4 |  | Ventana de vidrio templado color oscuro polarizado tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños y cocina (completo) | Unidad | 3 |  | 0
16.5 |  | Paño de vidrio templado color oscuro polarizado fijo (completo) Acceso Principal según detalle | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | De paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 732 |  | 0
17.2 |  | De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas) | Metros cuadrados | 13 |  | 0
17.3 |  | De rejas metalicas al sintetico (ventanas y acceso) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
17.4 |  | De borde de techo - voladizo | Metros cuadrados | 60 |  | 0
18 | 92101603-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 7 |  | 0
18.2 |  | Extintor PQS | Unidad | 3 |  | 0
19 | 72153507-002 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1 |  | 0
19.1 |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
REPARACION DE BLOQUE COMISION INTERINSTITUCIONAL - SEDE CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Demolicion de parapeto sobre chapa | Metro lineal | 10 |  | 0
1.2 |  | Demolicion de parapeto sobre voladizo | Metro lineal | 9 |  | 0
1.3 |  | Demolion de canaleta de bajada | Metro lineal | 8 |  | 0
1.4 |  | Demolicion de revoque | Metros cuadrados | 20 |  | 0
2 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Levantamiento de parapeto sobre chapa, revocado | Metro lineal | 10 |  | 0
2.2 |  | Levantamiento de parapeto sobre voladizo, revocado | Metro lineal | 9 |  | 0
2.3 |  | Levantamiento de techo de chapa n°20 con estructura metalica en acceso lateral | Metros cuadrados | 6 |  | 0
2.4 |  | Provision y colocacion de chapa N° 20 sobre techo existente con colocacion de ca?os 40x50mm | Metros cuadrados | 240 |  | 0
2.5 |  | Provision y colocacion de canaletas de bajada desarrollo 100mm | Metro lineal | 8 |  | 0
3 | 72101507-001 | MANTENIMIENTO | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Mantenimiento y reparacion de voladizo de H°A° | Metros cuadrados | 75 |  | 0
3.2 |  | Mantenimiento y reparacion de fisuras con impacril y tela | Metro lineal | 8 |  | 0
3.3 |  | Mantenimiento y pulido de piso granito | Metros cuadrados | 235 |  | 0
3.4 |  | Revoque de pared | Metros cuadrados | 20 |  | 0
4 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | De paredes interior y exterior al latex con enduido | Metros cuadrados | 1.426 |  | 0
4.2 |  | De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas) | Metros cuadrados | 65 |  | 0
4.3 |  | De aberturas de chapa doblada con rejas metalicas al sintetico (ventanas y acceso) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
4.4 |  | De estructura metalica (techo acceso lateral) | Metros cuadrados | 6 |  | 0
5 | 72153507-002 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
REPARACIONES DE BLOQUES ARCHIVO Y SSHH, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Demolision y Remocion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 37 |  | 0
3 | 72131601-006 | AISLACION DE LOSA - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Aislacion Asfaltica | Metros cuadrados | 123,9 |  | #VALUE!
4 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y Losa - terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 527,64 |  | #VALUE!
5 | 72101601-001 | COLOCACION DE TECHO - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 148,4 |  | #VALUE!
6 | 72131601-009 | PISO - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Piso Ceramica Esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 16,7 |  | #VALUE!
6.2 |  | Zocalo de Ceramica | Metro lineal | 36 |  | 0
7 | 72102503-001 | PROVISION Y COLOCACION - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en baños | Metros cuadrados | 102,8 |  | #VALUE!
8 | 72131601-011 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños del primer registro a la camara septica | Unidad | 1 |  | 0
8.2 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños | Unidad | 7 |  | 0
8.3 |  | Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm. | Metro lineal | 6 |  | 0
8.4 |  | Caño PVC Ø100 mm | Metro lineal | 24 |  | 0
8.5 |  | Construccion de camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20 m | Unidad | 1 |  | 0
8.6 |  | Construccion de pozo ciego 2,50 dm x 3,00 h | Unidad | 1 |  | 0
8.7 |  | Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 y bajadas de 150 PVC | Metro lineal | 59 |  | 0
8.8 |  | Provision y colocacion de caños PVC 75 mm - Desague Losa | Metro lineal | 5 |  | 0
9 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de pl?stico | Unidad | 2 |  | 0
9.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 m | Unidad | 2 |  | 0
9.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 4 |  | 0
9.5 |  | Barra Toallera | Unidad | 4 |  | 0
9.6 |  | Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
9.7 |  | Percha simple | Unidad | 2 |  | 0
9.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2" | Unidad | 4 |  | 0
9.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
9.10 |  | llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana | Unidad | 2 |  | 0
9.11 |  | llave de paso cromado con campana Ø 1/2" | Unidad | 2 |  | 0
9.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 2 |  | 0
10 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico | Unidad | 3 |  | 0
10.2 |  | Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico | Unidad | 14 |  | 0
11 | 72131601-011 | CONSTRUCCION DE REGISTRO - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Registro 40x40x60 para desague cloacal con tapa de H° | Unidad | 2 |  | 0
12 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA - SS.HH. | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts | Unidad | 2 |  | 0
12.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.60 x 2.10 mts. | Unidad | 4 |  | 0
12.3 |  | Contramarco 7 ctms | Metro lineal | 59,6 |  | #VALUE!
13 | 72102602-004 | VIDRIO - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Vidrio templado ahumado de 8 mm fijo y movil (completo) | Metros cuadrados | 8,5 |  | #VALUE!
14 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA - AMBOS BLOQUES | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | De paredes interior y exterior al latex | Metros cuadrados | 527,64 |  | #VALUE!
14.2 |  | De techo de chapa-estructura de hierro, anticorrosiva y aislante | Metros cuadrados | 148,4 |  | #VALUE!
14.3 |  | De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas) | Metros cuadrados | 32 |  | 0
14.4 |  | De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva | Metro lineal | 59 |  | 0
15 | 72153507-002 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
REPARACION DE BLOQUE IMPRESIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Demolision y Remocion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-005 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 25 |  | 0
3 | 72131601-006 | AISLACION DE LOSA | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Aislacion Asfaltica | Metros cuadrados | 151,5 |  | #VALUE!
4 | 72131601-005 | ENVARILLADO | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Envarillado de pared 2 Ø 8 | Metro lineal | 4 |  | 0
5 | 72131601-008 | REVOQUE DE PARED | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro | Metros cuadrados | 750 |  | 0
6 | 72101601-001 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA | Metros cuadrados | 160,71 |  | #VALUE!
7 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Contrapiso de cascote apisonado 0,08 | Metros cuadrados | 120 |  | 0
7.2 |  | Piso de porcelanato con carpeta | Metros cuadrados | 120 |  | 0
7.3 |  | Zocalo de porcelanato | Metro lineal | 190 |  | 0
8 | 72102503-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Provision y colocacion de azulejo 25x40 en baños | Metros cuadrados | 31,5 |  | #VALUE!
9 | 72131601-011 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños | Unidad | 1 |  | 0
9.2 |  | Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio | Unidad | 2 |  | 0
9.3 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños hasta primer registro | Unidad | 1 |  | 0
9.4 |  | Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm. | Metro lineal | 5 |  | 0
9.5 |  | Caño PVC Ø100 mm | Metro lineal | 12 |  | 0
9.6 |  | Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 y bajadas de 150 PVC | Metro lineal | 70,5 |  | #VALUE!
9.7 |  | Provision y colocacion de caños PVC 75 mm - Desague Losa | Metro lineal | 4 |  | 0
10 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico | Unidad | 1 |  | 0
10.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 1 |  | 0
10.3 |  | Espejo 1,20 x 0, 50 m enmarcado en marco de madera | Unidad | 1 |  | 0
10.4 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 1 |  | 0
10.5 |  | Barra Toallera | Unidad | 1 |  | 0
10.6 |  | Portarrollo | Unidad | 1 |  | 0
10.7 |  | Percha simple | Unidad | 1 |  | 0
10.8 |  | Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
10.9 |  | Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
10.10 |  | llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana | Unidad | 1 |  | 0
10.11 |  | llave de paso cromado con campana Ø 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
10.12 |  | Ducha electrica | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico | Unidad | 14 |  | 0
11.2 |  | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico | Unidad | 14 |  | 0
12 | 40101604-001 | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56" | Unidad | 6 |  | 0
13 | 72102601-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra Dos hojas (completo incluye cerradura) 1,20 x 2.10 mts | Unidad | 1 |  | 0
13.2 |  | Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.60 x 2.10 mts. | Unidad | 2 |  | 0
13.3 |  | Contramarco 7 ctms | Metro lineal | 30,4 |  | #VALUE!
13.4 |  | Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 1,20 x 2.10 alto de ybyrapyta | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72102602-004 | VIDRIO | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Puerta de abrir de vidrio temp de 10 mm de 1,50x2,10 mts (completo incluye cerradura, freno y herrajes) | Unidad | 2 |  | 0
14.2 |  | Vidrio templado ahumado de 8mm fijo y movil (completo) | Metros cuadrados | 71,5 |  | #VALUE!
15 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | De paredes interior y exterior al latex y Losas | Metros cuadrados | 750 |  | 0
15.2 |  | De techo de chapa-estructura de hierro, anticorrosiva y aislante | Metros cuadrados | 160 |  | 0
15.3 |  | De aberturas de madera al barniz (Marco/ contramarco/hojas) | Metros cuadrados | 120 |  | 0
15.4 |  | De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva | Metro lineal | 70,5 |  | #VALUE!
15.5 |  | De puertas metálicas en Accesos | Metros cuadrados | 20 |  | 0
16 | 92101603-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Luz de emergencia | Unidad | 6 |  | 0
16.2 |  | Extintor PQS | Unidad | 6 |  | 0
17 | 72153507-002 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]