## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS con ID: 336617
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza y calibrado de focos, ajuste de lente de precisión. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 73171605-001 | Estufa de precisión: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
2.1 |  | Placa central de control de temperatura con variaciones y calibración. | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
3 | 73171605-001 | Absorción Atómica: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.1 |  | Mantenimiento; limpieza, limpieza de lámparas. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 73171605-001 | Phmetro: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4.1 |  | Limpieza y calibración, ajuste. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | 73171605-001 | Conductivimetro: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5.1 |  | Limpieza y calibración, ajuste para lecturas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
6 | 73171605-001 | Fotometro de llama: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
6.1 |  | Instalación, Limpieza y calibración, ajuste para lecturas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 73171605-001 | Baño Maria Quimis; Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.1 |  | Mantenimiento, cambio de componentes para mejor funcionamiento | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
8 | 73171605-001 | Microscopios: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
8.1 |  | Cambio de lámparas. Limpieza de lentes y mantenimiento en general. | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
9 | 73171605-001 | Estetoscopio: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
9.1 |  | Cambio de lámparas. Limpieza de lentes y mantenimiento en general. | Unidad | UNIDAD | 6 |  | 0
10 | 73171605-001 | Balanza de precisión: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10.1 |  | Reparación del sistema eléctrico de la balanza. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
11 | 73171605-001 | Centrifuga: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
11.1 |  | Mantenimiento, implementación de potes para colocar muestras | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 73171605-001 | Turbimetro: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.1 |  | Limpieza y mantenimiento en general. Calibración para lectura | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
13 | 73171605-001 | Medidor de oxigeno disuelto: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
13.1 |  | Limpieza y mantenimiento en general. Calibración para lectura | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
14 | 73171605-001 | Destilador de agua:Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
14.1 |  | Instalación y mantenimiento en general | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]