## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 336988
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 41105101-003 | Bomba de Vacio (Bomba rotativa, para producir vacío de back up y ayudar a las bombas turbo molecular en los cuadrupolos y detector para Espectrómetro de masas, 220 voltios y toma shuko. Con 3 litros de aceite de recambio.) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
2 | 41104512-9999 | Controlador para Termoboton para Estufa (Interface y software para monitoreo de 4 o más termo botón.) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
3 | 46181810-001 | Lavaojos de Emergencia para Laboratorio (Ducha y Lavaojos combinados de Emergencia para Laboratorio. | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
4 | 41101701-999 | Molinos Triturador de laboratorio(Molino triturador para muestras de laboratorio.El molino de mortero tritura, mezcla y pulveriza por presión y fricción.) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
5 | 41113630-006 | Multimetro Digital (Multimetro digital de máxima precisión, con medidor de Voltaje, corrientes alterna y directa de valor eficaz y resistencia eléctrica) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
6 | 41104512-9999 | Termoboton para Estufa(Termo Botón. Datalogger de temperatura para la trazabilidad) | Unidad | UNIDAD | No | 50 |  |  |  | 0
7 | 41112213-002 | Termometro digital (Termómetro digital de contacto. Portatil para medición y control de temperatura) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
8 | 41112210-001 | Termometro infrarojo (Termómetro infrarrojo con escala de temperatura de -30 a + 500°C, presición de 1,5°C, puntero láser, resolución de pantalla 0,1°C) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
9 | 41111502-9997 | Balanza analitica (Balanza de carga superior de 410 gr, de 3 dígitos, 220V, balanza con calibración interna. Con un servicio de calibración en el INTN) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
10 | 41103011-998 | Freezer para Laboratorio (Refrigerador de -80 º C Control de temperatura,Control por microprocesador) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
11 | 10131601-001 | Jaula (Jaulas entomologicas,con armazon de madera y malla antiafida y puerta con cierre hermetico de 60 x 60 cm y mangas de tela adheridas a la jaula) | Unidad | UNIDAD | No | 10 |  |  |  | 0
12 | 41102506-001 | Caja entomologica (Cajas entomologicas de 30 cm de ancho x 50 cm de largo por 7,5 cm de alto base madera tapa con vidrio) | Unidad | UNIDAD | No | 12 |  |  |  | 0
13 | 41103011-998 | Freezer para Laboratorio (Refrigerador de -20 º C Control de temperatura,Control por microprocesador, pantalla digital ) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
14 | 41115406-001 | Espectrofotometro (Equipo espectrofotómetro UV-Visible Nano Drop, especial para cuantificación de ADN) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
15 | 21102001-9999 | Soplador de Semillas (Tensión de 220V 50 Hz, motor de 1/3 Hp, operación a 3450 rpm, tubo de plexiglas de 1 1/2, 3 y 4 pulgadas) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
16 | 41104018-003 | Cuarteador (Homogeinizador tipo divisor de suelos, CUARTEADOR ) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
17 | 41104018-003 | Cuarteador (Homogeinizador tipo divisor de suelos, CUARTEADOR ) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
18 | 41112106-001 | Determinador de humedad (Rango de 0,01 a 100,0% de humedad, temperatura de funcionamiento de 10 a 40°C,Pantalla táctil programable a todo color) | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
19 | 41113308-005 | Electrodo Para conductivimetro conresolución de por lo menos 0.1 uscm 1 para lectura de bajas conductividdes. | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
20 | 41105002-999 | Tamiz metalico. Juego de zarandas con base y cubierta. | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
21 | 41112301-001 | Termohigrometro. Digital Rando Humedad 10 a 99% Temperatura 10 a 50 Cº | Unidad | UNIDAD | No | 5 |  |  |  | 0
22 | 41115407-001 | Equipo de Absorsion Atomica.Con horno de grafito automuestreador y generador de hidruro | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
23 | 41111705-001 | Objetivo para microscopio. Dispositivo para contraste de fases para Microscopio marca Seizz modelo Axio. | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  |  |  | 0
24 | 41102406-002 | Plancha calefactora para laboratorio con perilla de 0 a 400 ºC con base enlozada. | Unidad | UNIDAD | No | 4 |  |  |  | 0
25 | 41104018-002 | Calador de acero inoxidable diametro interior del tubo 20,5 mm longitud total 500mm, ancho del agujero 17,3 mm y longitud del agujero 43mm. | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
26 | 41104018-002 | Calador tipo sonda de acero inoxidable de alta resistencia Medidas 2600 mm 18 celdas diametro 38mm | Unidad | UNIDAD | No | 2 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]