## items
Ítems del llamado REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO con ID: 338967
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO INTENDENCIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
1,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
2,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
3,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE GABINETE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
4,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE GABINETE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
5,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPÓSITO DE MEDIO AMBIENTE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
6,9 |  | Cambio de capacitor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
7,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO INTENDENCIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
8,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO SECRETARIA GENERAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
9,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
9,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO SECRETARIA GENERAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
10,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
10,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO TESORERIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
11,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
11,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO INFORMATICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
12,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
12,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
13,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
13,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO ASESORIA JURÍDICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
14,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
14,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
15,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
15,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
16,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
16,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECIÓN DE MEDIO AMBIENTE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
17,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
17,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
18,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
18,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE OBRAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
19,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
19,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DESARROLLO URBANO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
20,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
20,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CLÍNICA PAZ DEL CHACO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
21,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
21,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
22,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
22,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
23,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
23,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
24,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
24,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. DE TRANSPORTE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
25,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,9 |  | Cambio de capacitor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
25 |  | Reparaci?n de p?rdida de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. TÉCNICO DE OBRAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
26,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
26,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 36000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MESA DE ENTRADA SECRETARIA GENERAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
27,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
27,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRÁNSITO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
28,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
28,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAJA TESORERIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
29,9 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
29,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
30,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
30,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFORMÁTICA CENTRAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
31,9 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
31,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFORMÁTICA CENTRAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
32,9 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
32,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
33,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
33,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO SECRETARIA DE TRÁNSITO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
34,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
34,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO URBANO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
35,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
35,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
36,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
36,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO INTENDENCIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
37,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
37,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CHUNLAN DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO RECAUDACIONES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
38,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
38,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 36000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE UOC | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
39,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
39,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 36000 BTU  MANTENIMIENTO AUDITORIA INTERNA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
40,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
40,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 36000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE COMUNICACIONES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
41,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
41,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 36000 BTU  MANTENIMIENTO UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
42,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
42,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO SALA DE ESPERA DE TALENTO HUMANO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
43,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
43,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO SALÓN CRISTAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
44,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
44,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE CONTABILIDAD | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
45,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
45,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46 | 72102305-001 | SPLIT MARCA WHITE WESTINGHOUSE DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
46,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
46,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MATSUI DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
47,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
47,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO MESA DE ENTRADA SECRETARIA GENERAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
48,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
48,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRÁNSITO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
49,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
49,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
50,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
50,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
51,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
51,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE COMERCIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
52,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
52,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE UNIDAD Y SALUBRIDAD | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
53,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
53,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE NOTIFICACIONES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
54,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
54,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO JUZGADO DE FALTAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
55,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
55,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
56,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
56,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
57,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
57,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE CATASTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
58,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
58,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO CENTRO DE CAPACITACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
59,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
59,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAM DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO CODENI | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
60,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
60,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61 | 72102305-001 | SPLIT MARCA FRIGIDARIE DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO INTENDENCIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
61,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
61,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62 | 72102305-001 | SPLIT MARCA VCP DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE CATASTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
62,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
62,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63 | 72102305-001 | SPLIT MARCA SPEED DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE SUMINISTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
63,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
63,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64 | 72102305-001 | SPLIT MARCA GREE DE 60000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
64,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
64,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65 | 72102305-001 | SPLIT MARCA TOKYO DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE ARCHIVO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
65,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
65,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDEA DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
66,9 |  | Cambio de placa | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
66,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
67,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
67,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
68,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
68,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
69,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
69,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
70,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
70,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
71,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
71,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
72,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
72,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
73,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
73,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
74,1 |  | cambio de ventilador del condensador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,9 |  | cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
74,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA CONSUL 12000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
75,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
75,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA CONSUL 12000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
76,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
76,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA CONSUL 12000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
77,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
77,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA CONSUL 12000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
78,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
78,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA SPRINGER DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE COMERCIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
79,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
79,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80 | 72102305-001 | SPLIT MARCA JAMES DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO CLÍNICA VILLA POLICIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
80,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
80,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA SPRINGER DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE MUJER Y POLÍTICAS DE EQUIDAD | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
81,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
81,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA SPRINGER DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
82,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
82,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA SPRINGER DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO CODENI | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
83,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
83,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO NECRÓPOLIS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
84,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
84,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO NECRÓPOLIS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
85,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
85,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
86,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
86,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE EVENTOS Y PROTOCOLO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
87,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
87,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DEPÓSITO DE SUMINISTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
88,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
88,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
89,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
89,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO CODENI | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
90,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
90,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO CODENI | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
91,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
91,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA WESTPOINT DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
92,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
92,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA PHILCO DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
93,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
93,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA PHILCO DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO TRÁNSITO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
94,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
94,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA PHILCO DE 24000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE CATASTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
95,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
95,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA JAMES DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
96,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
96,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA JAMES DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO JUNTA MUNICIPAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
97,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
97,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA PHILCO DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. DE SUMINISTRO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
98,9 |  | cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
98,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99 | 72102305-001 | SPLIT MARCA TOKYO DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE DEPORTES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
99,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
99,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100 | 72102305-001 | SPLIT MARCA TOKYO DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE SERVICIOS GENERALES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
100,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
100,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101 | 72102305-001 | SPLIT MARCA AIR WAY DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
101,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
101,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102 | 72102305-001 | SPLIT MARCA WHIRPOOL DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO ADULTOS MAYORES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
102,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
102,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MATSUI DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
103,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
103,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104 | 72102305-001 | PORTÁTIL MARCA TOKYO DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE MANTENIMIENTO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
104,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
104,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105 | 72102305-001 | PORTÁTIL MARCA TOKYO DE 12000 BTU  MANTENIMIENTO DPTO. DE MANTENIMIENTO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
105,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
105,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA MIDAS DE 18000 BTU  MANTENIMIENTO HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
106,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
106,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107 | 72102305-001 | SPLIT MARCA TOKYO DE 9000 BTU  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
107,9 |  | cambio de capacitor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
107,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108 | 72102305-001 | SPLIT MARCA CONFORTSTAR DE 60000 BTU  PARA REPARACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
108,9 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
108,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109 | 72102305-001 | SPLIT MARCA MIDAS DE 18000 BTU  PARA REPARACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
109,9 |  | Cambio de compresor | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
109,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  PARA REPARACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
110,9 |  | Cambio de motor de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
110,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111 | 72102305-001 | AIRE DE VENTANA MARCA GIBSON DE 18000 BTU  PARA REPARACIÓN | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  | 0
111,9 |  | Cambio de motor de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,8 |  | en caso necesario recarga de gas | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,7 |  | control de funcionamiento de todos los equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,6 |  | control de termostato de pared | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,5 |  | Control de presi?n del gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,4 |  | Lubricaci?n de motores, ventiladores y sistemas de rodajes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,3 |  | limpieza del filtro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,2 |  | Desarme y limpieza de equipos | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
111,1 |  | Limpieza del sistema de ca?er?a de drenaje | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]