## items
Ítems del llamado REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES con ID: 342679
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nro 1 - Sector CMI - 123 KVA - San Lorenzo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.1 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.2 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DEL CEREBRO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.3 |  | PR0VISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
1.4 |  | CHEQUEO Y AJUSTES DEL SISTEMA DEL MOTOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nro 2 - Sector UPA - 140 KVA - San Lorenzo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.1 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.2 |  | REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.3 |  | PR0VISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
2.4 |  | CHEQUEO Y AJUSTES DEL SISTEMA DEL MOTOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nro 3 Sector UCIP TOMOGRAFIA 60 KVA San Lorenzo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.1 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.2 |  | PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO GENERAL | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.3 |  | PR0VISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
3.4 |  | CHEQUEO Y AJUSTES DEL SISTEMA DEL MOTOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nro 4 Sector FORTALECIMIENTO 350 KVA San Lorenzo | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.1 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12v/180ah. | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.2 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DEL CEREBRO Y GOBERNOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.3 |  | PR0VISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
4.4 |  | CHEQUEO Y AJUSTES DEL SISTEMA DEL MOTOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5 | 72102201-006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nro 5 Sector Sajonia 219 KVA Asunción | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.1 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.2 |  | PROVISIÓN Y CAMBIO DEL CEREBRO | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.3 |  | PR0VISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
5.4 |  | CHEQUEO Y AJUSTES DEL SISTEMA DEL MOTOR | Unidad | UNIDAD | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]