## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO con ID: 343208
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121619-006 | Aislador para BT con bulon marron | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 6 | 12 |  |  |  | 0
2 | 39121619-006 | Aislador Tipo Campana Porcelana paraMT roscable | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
3 | 39121619-003 | Aislador tipo exposi con accesorios de fijacion de 400 A | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
4 | 39111501-002 | Arrancador para tubo fluorescente | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 2.750 | 5.500 |  |  |  | 0
5 | 46171507-002 | Artefacto para baliza LED de base roscada con capucha roja de plastico encendido automatico de 24V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
6 | 39111818-001 | Artefacto reflector con porta foco rosca E40 | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
7 | 39111818-001 | Artefacto reflector 1000 W iodo cuarzo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 3 | 5 |  |  |  | 0
8 | 39111603-001 | Artefacto tipo alumbrado publico con brazo y pantalla | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 18 | 35 |  |  |  | 0
9 | 25181709-043 | Bulom con cabeza Roscable para aislador de MT roscable de 5 cinco 8 octavos de pulgadas | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
10 | 39121308-001 | Caja de conexion plastico | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 13 | 25 |  |  |  | 0
11 | 39121308-001 | Caja de llave plastico | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 13 | 25 |  |  |  | 0
12 | 39121303-001 | Caja metalica externo con riel para 3 TM en chapa numero 18 c neutro | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 3 | 5 |  |  |  | 0
13 | 39121303-001 | Caja metalica externo para 6TM con rielera | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 8 | 15 |  |  |  | 0
14 | 39121303-001 | Caja plastico externo para 6 TM con rielera | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
15 | 39121303-001 | Caja metalica para intemperie para medidor y limitadora con visor y cerradura con porta suncho para fijacion | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 5 | 10 |  |  |  | 0
16 | 39121303-001 | Caja metalica tipo externo para 12 TM | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 8 | 15 |  |  |  | 0
17 | 39121303-001 | Caja para tablero externo rielera para 18 TM | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 5 | 10 |  |  |  | 0
18 | 39121205-001 | Canaleta plastica de 4 x 6 x 200 cm | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
19 | 39121205-001 | Canaleta plastica de 2 coma 5 x 2 coma 5 x 200 cm | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
20 | 39121715-001 | Cano corrugado Flex naranja de 3 tres 4 cuartos de pulgada 25 cm | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
21 | 40141705-011 | Cano PVC de 12 pulgadas x 6 metros soldable | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
22 | 40141705-011 | Cano PVC de 3 tres 4 cuartos de pulgadas x 6 metros soldable | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
23 | 32121502-001 | Capacitor de 10 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
24 | 32121502-001 | Capacitor de 15 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
25 | 32121502-001 | Capacitor de 25 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
26 | 32121502-001 | Capacitor de 35 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 23 | 45 |  |  |  | 0
27 | 32121502-001 | Capacitor de 45 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
28 | 32121502-001 | Capacitor de 5 microfaradio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
29 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 1 x 20 W | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
30 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 1 x 40 W | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
31 | 39111501-001 | Chapa para tubo fluorescente acanaladito de 2 x 40 W | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
32 | 31201502-002 | Cinta aisladora grande Diferentes colores | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
33 | 31201502-001 | Cinta de goma autovulcanizante | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 75 | 150 |  |  |  | 0
34 | 40141705-005 | Columna galvanizada de 2 y media pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 4 | 8 |  |  |  | 0
35 | 40141705-005 | Columna galvanizada de 3 pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 3 | 5 |  |  |  | 0
36 | 26121644-001 | Cable de aluminio desnudo de 50 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
37 | 26121644-001 | Cable de aluminio desnudo de 35 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
38 | 26121645-001 | Cable de cobre desnudo de 35 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
39 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 1 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
40 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 2 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 800 | 1.600 |  |  |  | 0
41 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 4 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
42 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 6 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
43 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 10 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 450 | 900 |  |  |  | 0
44 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 16 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 350 | 700 |  |  |  | 0
45 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 25 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 350 | 700 |  |  |  | 0
46 | 26121635-012 | Cable de cobre multifilar de 35 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
47 | 26121635-012 | Cable multifilar para tierra de 4mm cuadrados Verde Amarillo | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
48 | 26121635-012 | Cable multifilar para tierra de 6mm cuadrados Verde Amarillo | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
49 | 26121635-012 | Cable multifilar para tierra de 10mm cuadrados Verde Amarillo | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
50 | 26121635-001 | Cable tipo cordon 2 x 1 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
51 | 26121635-001 | Cable tipo cordon 2 x 2 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 350 | 700 |  |  |  | 0
52 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 2 x 6 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
53 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 2 x 10 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
54 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 4 x 25 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
55 | 26121635-997 | Cable tipo NYY de 4 x 35 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
56 | 26121629-001 | Cable tipo plastiplomo de 2 x 2 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 300 | 600 |  |  |  | 0
57 | 26121629-001 | Cable tipo plastiplomo de 2 x 4 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
58 | 26121635-009 | Cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
59 | 26121635-009 | Cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
60 | 26121635-009 | Cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
61 | 26121635-009 | Cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 35 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
62 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 2 x 2 mm cuadrados hasta 2 x 2.5 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 300 | 600 |  |  |  | 0
63 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 2 x 4 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 400 | 800 |  |  |  | 0
64 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 2 x 6 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 350 | 700 |  |  |  | 0
65 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 2 x 10 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
66 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 3 x 1 mm cuadrados hasta 3 x 1.5 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
67 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 3 x 2 mm cuadrados hasta 3 x 2.5 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
68 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 4 x 2 mm cuadrados hasta 4 x 2.5 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
69 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 4 x 4 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
70 | 26121635-006 | Cable tipo taller de 4 x 6 mm cuadrados | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
71 | 26121544-001 | Cable de bajada de acero 3 tres 8 octavos de pulgadas galvanizado 1X7 9 MM | Metros | BOLSA | Por Cantidad | 750 | 1.500 |  |  |  | 0
72 | 39121409-002 | Conector dentado para pre ensamblado Mediano y Grande | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
73 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 5 Hp Bobina 220V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
74 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 7 coma 5 Hp Bobina 220V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
75 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 10 Hp Bobina 220V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 20 | 40 |  |  |  | 0
76 | 39121529-003 | Contactor trifasico para 10 Hp Bobina 24 V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
77 | 26121630-015 | Cruceta de Madera trifasico para media tension 2 coma 4 m | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 30 | 60 |  |  |  | 0
78 | 26121630-015 | Cruseta trifasica para cano de 3 pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 5 | 10 |  |  |  | 0
79 | 40142309-999 | Curva de PVC de 1 y media pulgadas roscable | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 9 | 18 |  |  |  | 0
80 | 40142309-999 | Curva de PVC de 2 pulgadas roscable | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 9 | 18 |  |  |  | 0
81 | 39121619-009 | Descargador atmosferico para baja tension a riel 40 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
82 | 39121619-009 | Descargador atmosferico para baja tension a riel 15 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 75 | 150 |  |  |  | 0
83 | 39121619-008 | Descargador de Media Tension | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
84 | 39131702-001 | Electroducto rigido de 1 y media pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
85 | 39131702-001 | Electroducto rigido de 1 pulgada | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
86 | 39131702-001 | Electroducto rigido de 3 tres 4 cuartos de pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
87 | 39131702-001 | Electroducto rigido de 5 cinco 8 octavos de pulgadas | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
88 | 39121402-004 | Ficha macho comun | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
89 | 39121402-005 | Ficha hembra comun | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
90 | 39101601-9998 | Focos Led de 8.5 a 9 W Temperatura de color fria | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
91 | 39101601-9998 | Focos Led de 8.5 a 9 W Temperatura de color calida | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
92 | 32111701-001 | Fotocelula | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
93 | 39121705-001 | Grampa plastica Numero 15 redonda | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
94 | 39121405-007 | Horquilla de retencion para 2 y media pulgadas con aislador | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 8 | 15 |  |  |  | 0
95 | 39121405-007 | Horquilla de retencion para 3 pulgadas con aislador | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 5 | 10 |  |  |  | 0
96 | 39121605-001 | Jabalina de cobre de 5 cinco 8 octavos de pulgadas x 2 coma 4 metros | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
97 | 39101601-001 | Lampara de bajo consumo de 12 W a rosca | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
98 | 39101601-001 | Lampara de bajo consumo de 18 W a rosca | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
99 | 39101601-001 | Lampara de bajo consumo de 25 W a rosca | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 150 | 300 |  |  |  | 0
100 | 39101601-001 | Lampara de bajo consumo de 60 W a rosca | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 100 | 100 |  |  |  | 0
101 | 39101601-001 | Lampara de bajo consumo de 85 W a rosca | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
102 | 39101601-001 | Lampara de vapor de mercurio de 250 W | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
103 | 39101615-001 | Lampara luz mixta de 160 W | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 60 | 120 |  |  |  | 0
104 | 39101615-001 | Lampara luz mixta de 250 W Rosca Goliat | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
105 | 39111812-999 | Llave Bipolar embutir 25 a 26 Amp | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
106 | 39111812-999 | Llave Bipolar externo 25 a 26 Amp | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
107 | 39111812-001 | Llave de 1 punto con toma y placa de embutir con fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
108 | 39111812-999 | Llave de 1 punto de embutir con placa y fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
109 | 26101302-017 | Llave de 1 punto externo en caja moldeada | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
110 | 39121308-999 | Llave de 2 puntos con toma y placa de embutir con fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
111 | 39121308-999 | Llave de 2 puntos con placa de embutir con fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
112 | 39121308-999 | Llave de 3 puntos con placa de embutir con fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
113 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 10 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
114 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 16 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
115 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 20 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
116 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 25 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
117 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 32 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
118 | 39121602-009 | Llave TERMOMAGNETICA de 1 x 40 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
119 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 25 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
120 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 32 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
121 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 40 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
122 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 50 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
123 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 63 A 6 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
124 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 80 A 10 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
125 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA de 3 x 100 A 10 KA | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
126 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA industrial de 3 x 125 A | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 2 | 4 |  |  |  | 0
127 | 39121602-007 | Llave TERMOMAGNETICA industrial de 3 x 160 A | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 2 | 4 |  |  |  | 0
128 | 39121404-001 | Manguito de empalme para conductor de 70 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
129 | 31162504-003 | Mano Francesa | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 60 | 120 |  |  |  | 0
130 | 23171529-002 | Molde de grafito con pinza para soldadura exotermica GTC 1V 1V | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1 | 2 |  |  |  | 0
131 | 23171529-002 | Molde de grafito con pinza para soldadura exotermica GTC 2C 2C | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1 | 1 |  |  |  | 0
132 | 39111812-999 | Pico de llave comun | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
133 | 39121402-006 | Pico de toma corriente comun | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
134 | 39121402-006 | Pico toma polarizado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
135 | 39111501-004 | Porta arrancador colgante | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
136 | 39111803-001 | Porta lampara de baquelita con rosca para niple | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
137 | 39111803-001 | Porta lampara tipo ceramico con rosca normal | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
138 | 39111803-001 | Porta lampara tipo ceramico con rosca goliat | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
139 | 27113201-009 | Prensa paralela de Cu Cu de 6 a 70 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
140 | 39121613-001 | Punta Franklin de pararrayo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 5 | 10 |  |  |  | 0
141 | 39111501-003 | Reactancia de 20 W | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
142 | 39111501-003 | Reactancia de 40 W | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
143 | 39111501-008 | Reactancia electronica para artefacto de 2 x 40 W | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 75 | 150 |  |  |  | 0
144 | 39121015-002 | Reactor para vapor de mercurio de 250 W Con Porta Fotocelula | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
145 | 40101701-993 | Rele de proteccion falta de fase para riel con 2 contacto auxiliar | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 35 | 70 |  |  |  | 0
146 | 40101701-993 | Rele de proteccion para 10 Hp 9 15A | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
147 | 39121103-003 | Riel para base de llave TM Tira 2 m | Unidad | UNIDAD | Por Cantidad | 4 | 7 |  |  |  | 0
148 | 39121619-013 | Seccionador con cartucho de Media Tension | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
149 | 31162806-004 | Tarugo plastico Numero 6 con tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
150 | 31162806-004 | Tarugo plastico Numero 8 con tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
151 | 31162806-004 | Tarugo plastico Numero 10 con tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
152 | 31162806-004 | Tarugo plastico Numero 12 con tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 250 | 500 |  |  |  | 0
153 | 39121523-003 | Temporizador para montaje a riel 220V Hasta 5 min con dos contacto auxiliar | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
154 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 4 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
155 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 6 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
156 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 10mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
157 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 16 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
158 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 25 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
159 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 35 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 200 | 400 |  |  |  | 0
160 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 50 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
161 | 39121405-013 | Terminal de cobre de 70 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
162 | 39121708-998 | Tilla de retencion para pre ensamblado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
163 | 39121311-001 | Tira bornera de 10 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
164 | 39121311-001 | Tira bornera de 16 mm cuadrados | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 15 | 30 |  |  |  | 0
165 | 39121402-006 | Toma corriente de embutir con fijacion a tornillo | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
166 | 39121402-006 | Toma corriente externo comun universal con caja moldeada | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
167 | 39121402-006 | Toma corriente polarizado externo con caja moldeada | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
168 | 39121402-006 | Toma corriente Tipo Schuko en caja moldeada | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
169 | 39121001-004 | Transformador 220 a 24 V 5 Amp | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
170 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 6 mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
171 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 10 mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
172 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 16 mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
173 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 25 mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
174 | 39121718-015 | Tubito de empalme de Cu de 35 mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
175 | 39121718-015 | Tubo de empalme de 50mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
176 | 39121718-015 | Tubo de empalme de 70mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
177 | 39121718-015 | Tubito de empalme de 90 a 95mm cuadrado | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 40 | 80 |  |  |  | 0
178 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 20 W | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 750 | 1.500 |  |  |  | 0
179 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 40 W | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 3.000 | 6.000 |  |  |  | 0
180 | 39101701-001 | Tubo fluorescente circular de 32 W | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 25 | 50 |  |  |  | 0
181 | 39101601-9997 | Tubo fluorescente led de 9w | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
182 | 39121205-008 | Union de reducción de 3 pulgadas a 2 pulgadas | Unidad | CAJA | Por Cantidad | 3 | 5 |  |  |  | 0
183 | 39121205-008 | Union de reduccion galvanizada de 2 y media pulgadas a 1 y media pulgadas | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 6 | 12 |  |  |  | 0
184 | 40101604-001 | Ventilador de techo de 56 pulgadas motor pesado Caja de llave metalica | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 6 | 12 |  |  |  | 0
185 | 39121402-002 | Zapatillas de tomas polarizados para equipos informaticos con sist tierra | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 10 | 20 |  |  |  | 0
186 | 39111501-007 | Zocalo colgante para tubo fluorescente X par | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 100 | 200 |  |  |  | 0
187 | 39111501-007 | Zocalo comun para tubo fluorescente Antivibratorio | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
188 | 31162406-001 | Zuncho metalico con hevillas de 25 m | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 3 | 6 |  |  |  | 0
189 | 31162406-001 | Zuncho plastico de 26 cm | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
190 | 31162406-001 | Zuncho plastico de 36 cm | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
191 | 23171529-002 | Cartucho de Numero 90 para soldadura exotermica | Unidad | BOLSA | Por Cantidad | 50 | 100 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]