## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO con ID: 343600
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 32.000.000 Máximo: 68.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Servicio de Mantenimiento de Acondicionado de Aire, tipo Split 12.000 BTU.
1.1.1 |  | Limpieza de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.1.2 |  | Serpentina | Unidad | EVENTO | 1
1.1.3 |  | Bandejas drenaje | Unidad | EVENTO | 1
1.1.4 |  | Lubricación de motores y ventiladores. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.5 |  | Revisión de pérdidas de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.1.6 |  | Medición de Carga del motor ventilador y del compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.1.7 |  | Revisión del estado Físico y del funcionamiento de con tractores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
1.1.8 |  | Lavado y/o aspirado de Compresores y evaporadores | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Servicio de Mantenimiento de Acondicionado de Aire, tipo Split 18.000 BTU
1.2.1 |  | Limpieza de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.2.2 |  | Serpentina | Unidad | EVENTO | 1
1.2.3 |  | Bandejas drenaje | Unidad | EVENTO | 1
1.2.4 |  | Lubricación de motores y ventiladores. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.5 |  | Revisión de pérdidas de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.2.6 |  | Medición de Carga del motor ventilador y del compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.2.7 |  | Revisión del estado Físico y del funcionamiento de con tractores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
1.2.8 |  | Revisión del estado Físico y del funcionamiento de con tractores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Servicio de Mantenimiento de Acondicionado de Aire, tipo Split 24.000 BTU.
1.3.1 |  | Limpieza de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.3.2 |  | Serpentina | Unidad | EVENTO | 1
1.3.3 |  | Bandejas drenaje | Unidad | EVENTO | 1
1.3.4 |  | Lubricación de motores y ventiladores. | Unidad | EVENTO | 1
1.3.5 |  | Revisión de pérdidas de refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.3.6 |  | Medición de Carga del motor ventilador y del compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.3.7 |  | Revisión del estado Físico y del funcionamiento de con tractores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja | Unidad | EVENTO | 1
1.3.8 |  | Lavado y/o aspirado de Compresores y evaporadores | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72101511-001 | Servicio de Reparación de Acondicionadores de Aire | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Servicio de Reparación de Acondicionado de Aire, tipo Split de 12.000 BTU
2.1.1 |  | Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.2 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.1.3 |  | Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
2.1.4 |  | Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor | Unidad | EVENTO | 1
2.1.5 |  | Cambio de filtro de Gas ¼ | Unidad | EVENTO | 1
2.1.6 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
2.1.7 |  | Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.8 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.1.9 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.1.10 |  | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.1.11 |  | Provisión y Cambio de aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.1.12 |  | Provisión y Cambio de protector térmico | Unidad | EVENTO | 1
2.1.13 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.1.14 |  | Provisión y cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
2.1.15 |  | Provisión y cambio de turbina del Evaporador | Unidad | EVENTO | 1
2.1.16 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.1.17 |  | Provisión y cambio de capacitor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1
2.1.18 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
2.1.19 |  | Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.1.20 |  | Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.1.21 |  | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad | EVENTO | 1
2.1.22 |  | Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro | Unidad | EVENTO | 1
2.1.23 |  | Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.24 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad | EVENTO | 1
2.1.25 |  | Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha) | Unidad | EVENTO | 1
2.1.26 |  | Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Servicio de Reparación de Acondicionado de Aire, tipo Split de 18.000 BTU
2.2.1 |  | Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.2 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.2.3 |  | Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
2.2.4 |  | Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor | Unidad | EVENTO | 1
2.2.5 |  | Cambio de filtro de Gas ¼ | Unidad | EVENTO | 1
2.2.6 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
2.2.7 |  | Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.8 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.2.9 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.2.10 |  | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.2.11 |  | Provisión y Cambio de aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.2.12 |  | Provisión y Cambio de protector térmico | Unidad | EVENTO | 1
2.2.13 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.2.14 |  | Provisión y cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
2.2.15 |  | Provisión y cambio de turbina del Evaporador | Unidad | EVENTO | 1
2.2.16 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.2.17 |  | Provisión y cambio de capacitor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1
2.2.18 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
2.2.19 |  | Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.2.20 |  | Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.2.21 |  | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad | EVENTO | 1
2.2.22 |  | Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm | Unidad | EVENTO | 1
2.2.23 |  | Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.24 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad | EVENTO | 1
2.2.25 |  | Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha) | Unidad | EVENTO | 1
2.2.26 |  | Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Servicio de Reparación de Acondicionado de Aire, tipo Split de 24.000 BTU
2.3.1 |  | Provisión y cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz. | Unidad | EVENTO | 1
2.3.2 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.3.3 |  | Rebobinado de motor ventilador del evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 1
2.3.4 |  | Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/ calor | Unidad | EVENTO | 1
2.3.5 |  | Cambio de filtro de Gas ¼ | Unidad | EVENTO | 1
2.3.6 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1
2.3.7 |  | Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave T.M. Europea, cable de 2x4mm2 hasta 20 ml. | Unidad | EVENTO | 1
2.3.8 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del Condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.3.9 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.3.10 |  | Provisión y cambio de Robinete de Alta Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 1
2.3.11 |  | Provisión y Cambio de aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.3.12 |  | Provisión y Cambio de protector térmico | Unidad | EVENTO | 1
2.3.13 |  | Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 1
2.3.14 |  | Provisión y cambio de aleta del condensador | Unidad | EVENTO | 1
2.3.15 |  | Provisión y cambio de turbina del Evaporador | Unidad | EVENTO | 1
2.3.16 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.3.17 |  | Provisión y cambio de capacitor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1
2.3.18 |  | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
2.3.19 |  | Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 volt | Unidad | EVENTO | 1
2.3.20 |  | Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | EVENTO | 1
2.3.21 |  | Provisión y cambio de válvula de expansión | Unidad | EVENTO | 1
2.3.22 |  | Sustitución de cableado de interconexión eléctrica, unidad interior ? exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm | Unidad | EVENTO | 1
2.3.23 |  | Provisión y cambio de transformador 220 volts 24wats 2 amp. | Unidad | EVENTO | 1
2.3.24 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos | Unidad | EVENTO | 1
2.3.25 |  | Desmonte e instalación con Provisión de hasta 10 metros de cañería de cobre (puesta en marcha) | Unidad | EVENTO | 1
2.3.26 |  | Detección de pérdida de gas con Nitrógeno, soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]