## items
Ítems del llamado Adquisición de Articulos Eléctricos con ID: 344483
Adquisicion de Materiales Electricos, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente-Arrancador p/ fluorescente de 40 w, transparente, | Unidad | UNIDAD | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
2 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable de 1 mm, 14 filamentos de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
3 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable de 10 mm, 79 filamentos de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 300 | 600 |  |  |  | 0
4 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable de 2 mm 15 filamento de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
5 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable de 4 mm 30 filamentos de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
6 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable de 6 mm, 45 filamentos de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
7 | 26121635-010 | Cable plastiplomo-Cable plastiplomo 2 x 2 de 15 filamentos , de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 100 | 200 |  |  |  | 0
8 | 26121635-010 | Cable plastiplomo-Cable plastiplomo 2 x 4 de 30 filamentos, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 100 | 200 |  |  |  | 0
9 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable porta tierra de 10 mm, 79 filamentos, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 200 | 400 |  |  |  | 0
10 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable porta tierra de 2 mm., 15 filamento, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 350 | 700 |  |  |  | 0
11 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable porta tierra de 4 mm, 30 filamentos, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 350 | 700 |  |  |  | 0
12 | 26121635-006 | Cable multifilar-Cable porta tierra de 6 mm, 45 filamentos, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 350 | 700 |  |  |  | 0
13 | 26121635-999 | Cable Taller-Cable taller 2 x 2 de 15 filamento , de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 200 | 400 |  |  |  | 0
14 | 26121616-003 | Cables enrulado p/ telefono-Cable telefónico de 20 pares externo, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 50 | 100 |  |  |  | 0
15 | 26121616-003 | Cables enrulado p/ telefono-Cable telefónico de dos pares, de 100 mts. x paquete | Metros | PAQUETE | 250 | 500 |  |  |  | 0
16 | 26121616-005 | Cable telefonico de bajada-Cable tipo bajada de telefono, negro, de 100 mts x paquete | Metros | PAQUETE | 400 | 800 |  |  |  | 0
17 | 26121609-001 | Cable UTP para redes-Cable UTP Categoria 5 E, p/ exterior, por 300 mts por paquete | Metros | PAQUETE | 1.000 | 2.000 |  |  |  | 0
18 | 26121609-001 | Cable UTP para redes-Cable UTP N° 5, p/ interior, por 300 mts por paquete | Metros | PAQUETE | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
19 | 26121609-001 | Cable UTP para redes-Cable UTP N° 6 p/ interior, por 300 mts por paquete | Metros | PAQUETE | 500 | 1.000 |  |  |  | 0
20 | 26121609-001 | Cable UTP para redes-Cable UTP Nº 6, p/ exterior, por 300 mts por paquete | Metros | PAQUETE | 950 | 1.900 |  |  |  | 0
21 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja de llave plastica externa p/ cuatro TM | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
22 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja de llave plastica externa p/ dos TM | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
23 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja de llave plastica externa p/ tres TM | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
24 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja de llave plastica externa p/ una TM | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
25 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja plastica externa p/ seis picos de 19 long. X 8 ancho x 5,7 cms altura. | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
26 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con cable de 2,5 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
27 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con cable de 3 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
28 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con cable de 4 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
29 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con cable de 8 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
30 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con ficha de 2,5 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
31 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con ficha de 3 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
32 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con ficha de 4 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
33 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador /Capacitor 25 MF | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
34 | 32121509-001 | Capacitor de aire-Condensador /Capacitor para AA con ficha de 8 MF, 450 VAC | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
35 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador/Capacitor de 32 MF | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
36 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador/Capacitor de 35 MF | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
37 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador/Capacitor de 45 MF | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
38 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador/Capacitor de 30 MF | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
39 | 40101604-006 | Condensador para ventilador-Condensador/Capacitor para ventilador de techo de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 55 | 110 |  |  |  | 0
40 | 39121414-001 | Conector coaxial -Conector Adatador 12 v para CCTV | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
41 | 39121414-001 | Conector coaxial -Conector Balum para cable CCTV | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
42 | 39121529-003 | Contactor trifasico-Contactor DILM 115 - RAC -240 - 55 kw 400v | Unidad | UNIDAD | 2 | 4 |  |  |  | 0
43 | 39121529-003 | Contactor trifasico-Contactor DILM 25 - 11 kw 400v | Unidad | UNIDAD | 3 | 5 |  |  |  | 0
44 | 39121529-003 | Contactor trifasico-Contactor 3P 018A 7,5 Kw 220 VCA | Unidad | UNIDAD | 3 | 5 |  |  |  | 0
45 | 30181503-001 | Ducha electrica-Ducha eléctrica, 5500 w de potencia como minimo, 130 mm de diametro como minimo de la regadera | Unidad | UNIDAD | 8 | 15 |  |  |  | 0
46 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | Unidad | UNIDAD | 250 | 500 |  |  |  | 0
47 | 39121402-005 | Ficha hembra-Ficha hembra de 16 amper, caja color marfil c/ borde verde | Unidad | UNIDAD | 30 | 60 |  |  |  | 0
48 | 39121402-004 | Ficha macho-Ficha macho de 10 amper, caja plastica color marfil c/ borde negro | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
49 | 39121402-004 | Ficha macho-Ficha macho de 16 amper, caja color marfil c/ borde verde | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
50 | 39121311-005 | Ficha RJ11 | Unidad | UNIDAD | 100 | 200 |  |  |  | 0
51 | 39121311-006 | Ficha RJ 9 | Unidad | UNIDAD | 100 | 200 |  |  |  | 0
52 | 40101701-013 | Filtro para acondicionador de aire-Filtro de cobre para Aire Acondicionado de 48.000 BTU, según muestra | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
53 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad | UNIDAD | 800 | 1.600 |  |  |  | 0
54 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | Unidad | UNIDAD | 25 | 50 |  |  |  | 0
55 | 39101601-001 | Foco comun-Foco de 60 w, clara, 220 volt, 1 año de duracion, rosca E27 | Unidad | UNIDAD | 100 | 200 |  |  |  | 0
56 | 39101601-001 | Foco comun-Foco de bajo consumo de 85 W, rosca E40, 6000 horas de vida util | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
57 | 39101601-001 | Foco comun-Foco de bajo consumo de 85 W, rosca E27, 6000 horas de vida util | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
58 | 39101601-005 | Foco vela-Focos de 250 w p/alumbrado publico, rosca E27 | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
59 | 39101601-005 | Foco vela-Focos de 250 w p/alumbrado publico, rosca E40 | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
60 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots-Focos de 60 w. tipo Spot de intensidad regulable | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
61 | 39121011-003 | Fuente de alimentacion electrica-Fuente 12 V 30 amp para CCTV | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
62 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico-Ignitor HQI-T | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
63 | 39121605-002 | Jabalina Cilindrica Cobreada-Jabalina de Cobre de 2 metros, con bornera | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
64 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots-Lampara tubular para reflector HQI-T 400W/D E40 | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
65 | 39101601-019 | Lampara halogena-Lampara halogena E13T. AR111. 50w. 12v -50/60HZ.FL | Unidad | UNIDAD | 25 | 50 |  |  |  | 0
66 | 39111812-999 | Llave de luz con punto-Llave de 1 punto con caja plastica,de 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms. de altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
67 | 39111812-999 | Llave de luz con punto-Llave de 1 punto de embutir de 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
68 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 punto y 1 toma c/ caja plastica, 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms. de altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
69 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 punto y dos tomas c/ caja plastica, externa, 11,3 largo x 7,9 ancho x 5,6 cms altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
70 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 punto y toma de embutir de 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
71 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 toma de embutir,de 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
72 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 toma p/ computadora con caja plastica, 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms. de altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
73 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 toma universal con caja plastica, 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
74 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 1 toma y dos puntos c/ caja plastica externa, 11,3 largo x 7,9 ancho x 5,6 cms altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
75 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 tomas c/ caja plastica, externa, 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms. de altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
76 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 punto y 1 toma, de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
77 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 puntos c/caja plastica, externa, 7,9 largo x 6,5 ancho x 5,5 cms. de altura | Unidad Medida Global | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
78 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 puntos de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
79 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 tomas de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
80 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 2 tomas y un punto, de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
81 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 punto de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
82 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 puntos c/ caja plastica, externa, 11,3 largo x 7,9 ancho x 5,6 cms altura | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
83 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 toma de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
84 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 toma p/ computadora c/ caja plastica, externa | Unidad | UNIDAD | 8 | 15 |  |  |  | 0
85 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 toma p/ computadora, de embutir de, 11,4 x 7,5 x 0,7 cm de grosor, borde recto | Unidad | UNIDAD | 8 | 15 |  |  |  | 0
86 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma-Llave de 3 tomas c/ caja plastica, externa, 11,3 largo x 7,9 ancho x 5,6 cms altura | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
87 | 39121602-9999 | Llave de Transferencia Automatica-Llave de intensidad de luz | Unidad | UNIDAD | 3 | 5 |  |  |  | 0
88 | 39121602-012 | Llave termografica monofasica-Llave TM 10 amper, monofasico | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
89 | 39121602-012 | Llave termografica monofasica-Llave TM 15 amper, monofasico | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
90 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM 160, trifasico industrial para corte principal | Unidad | UNIDAD | 2 | 4 |  |  |  | 0
91 | 39121602-012 | Llave termografica monofasica-Llave TM 20 amper, monofasico | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
92 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifasica de 15 amp c/ contactor | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
93 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifasico 20 amp c/ contactor a 220 volt. | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
94 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifasico 20 amp c/ contactor a 24 volt. | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
95 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifásico, 100 amper | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
96 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifasico, 120 amper | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
97 | 39121602-007 | Llave termomagnética trifasica-Llave TM Trifásico, 80 amper | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
98 | 26121630-012 | Gancho de suspension para mordaza de alineacion-Mordaza para Union de cables pre-ensamblado 4 x 16 | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
99 | 32141107-008 | Zocalo aereo para tubo fluorescente-Par de zocalo para fluorescente, que no sea a presión | Unidad | UNIDAD | 250 | 500 |  |  |  | 0
100 | 26111702-002 | Pilas alcalina AA -Pila AA, alkalina | Unidad | UNIDAD | 150 | 300 |  |  |  | 0
101 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V-Pila AAA, alkalina | Unidad | UNIDAD | 150 | 300 |  |  |  | 0
102 | 41113630-004 | Pinza amperometrica digital-Pinza Amperometrica digital | Unidad | UNIDAD | 1 | 2 |  |  |  | 0
103 | 40101701-015 | Plaqueta electronica para acondicionador de aire-Placa Universal de 3 Velocidades para Aire Acondicionado Split de 48,000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 | 8 |  |  |  | 0
104 | 39111803-002 | Portafoco-Porta lampara colgante | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
105 | 39111803-002 | Portafoco-Porta lampara de adosar | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
106 | 26121609-009 | Punto de red-Puntos de red RJ45 (toma)con caja plastica, externo. Categ. 5 | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
107 | 39111501-008 | Reactancia electronica-Reactancia 40 w , electronica | Unidad | UNIDAD | 15 | 30 |  |  |  | 0
108 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente-Reactancia 40 w. | Unidad | UNIDAD | 50 | 100 |  |  |  | 0
109 | 39121015-001 | Reactor-Reactor HQI-T | Unidad | UNIDAD | 4 | 8 |  |  |  | 0
110 | 39121015-001 | Reactor-Reactores de 400 w HPTI | Unidad | UNIDAD | 4 | 8 |  |  |  | 0
111 | 30181503-002 | Resistencia de ducha-Resistencia para ducha, 5500 w de potencia como minimo | Unidad | UNIDAD | 5 | 10 |  |  |  | 0
112 | 39121402-002 | Supresor de pico con prolongador-Supresor de pico, 6 salidas, cable de 3", interruptor de circuito, receptaculo p/ PC, medida de 23,5 x 3,8 x 2,3 cms.c/ prolongador de cable TPR 2 x 1 mm de 3 mts. p/conección a tierra | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
113 | 41113637-002 | Tester -Tester para capacitor | Unidad | UNIDAD | 1 | 2 |  |  |  | 0
114 | 39121402-008 | Pico para toma-Toma externa schuko c/ caja plastica con adaptador universal | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
115 | 23171512-001 | Varilla de bronce | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
116 | 23171512-002 | Varilla de plata | Unidad | UNIDAD | 10 | 20 |  |  |  | 0
117 | 39121414-001 | Conector coaxial -Conector Balum para cable CCTV | Unidad | UNIDAD | 30 | 60 |  |  |  | 0
118 | 39121414-001 | Conector coaxial -Conector P4 para fuente de CCTV | Unidad | UNIDAD | 50 | 100 |  |  |  | 0
119 | 39121011-003 | Fuente de alimentacion electrica-Fuente 12 V 30 amp para CCTV | Unidad | UNIDAD | 6 | 12 |  |  |  | 0
120 | 39121308-001 | Caja de llave plastica externa -Caja de conexión plastica p/CCTV | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
121 | 26121609-9999 | Cable HDMI-Cable HDMI de 20 mts | Unidad | UNIDAD | 8 | 15 |  |  |  | 0
122 | 26121635-008 | Cable canal-Cable polarizado para fuente 0,50 x rollo de 100mts | Unidad | ROLLO | 3 | 6 |  |  |  | 0
123 | 39121402-9998 | Supresor de pico sin cable-Supresor de pico sin cable y/o Zapatilla para alargue | Unidad | UNIDAD | 20 | 40 |  |  |  | 0
124 | 26121635-012 | Cable de cobre-Cable de cobre para aterramiento de 10 mm | Metros | ROLLO | 20 | 40 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]