## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 344917
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 2 aire acondicionado maca carrier de 24.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.3 |  | reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.4 |  | verificación de instalación electrica | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
2 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 4 aire acondicionado marca carrier de 36.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
2.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
2.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
2.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
2.4 |  | verificación de instalación electrica y puesta en funcionamiento | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
2.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
3 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 1 aire acondicionado marca Gotze de 12.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.4 |  | Verificación de instalación electrica y puesta en funcionamiento | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3.5 |  | Limpieza y mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 4 aire acondicionado marca Gotze de 24.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
4.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
4.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
4.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
4.4 |  | Verificación de instalación electrica | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
4.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
5 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 2 aire acondicionado marca Gotze de 36.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
5.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
5.2 |  | Limpieza de Evaporador y Compresor | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
5.3 |  | Reparaciones Menores de Equipo | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
5.4 |  | Verificación de Instalación Electrica | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
5.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
6 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 4 aire acondicionado marca JAM de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
6.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
6.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
6.3 |  | Reparaciones menores de equipos | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
6.4 |  | Verificación de Instalación Electrica | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
6.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
7 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 1 aire acondicionado marca JAM de 24.000 | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.1 |  | Recarga de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.3 |  | Reparaciones Menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.4 |  | Verificación de Instalación electrica | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
8 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado marca Maruti de 12.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8.2 |  | Limpieza de Evaporador y Compresor | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8.4 |  | Verificación de Instalación electrica y puesta en funcionamiento | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
8.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
9 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 1 aire acondicionado MIDAS de 18.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9.3 |  | Reparaciones Menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9.4 |  | Verificación de Instalación Electrica | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 4 aire acondicionado Speed de 12.000BTU | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10.4 |  | Verificación de Instalación electrica y puesta en funcionamiento | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
10.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
11 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 5 aire acondicionado de la marca Speed de 24.000 | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
11.1 |  | Recarga de Gas | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
11.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
11.3 |  | Reparaciones menores de equipo | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
11.4 |  | Verificación de Instalación electrica | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
11.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 5 |  | 0
12 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de 1 aire acondicionado DE 18.000 BTU marca Yair | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.1 |  | Recarga de gas | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.2 |  | Limpieza de evaporador y compresor | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.3 |  | Reparaciones menores de equipos | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.4 |  | Verificación de Instalación electrica | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12.5 |  | Limpieza y Mantenimiento de desague | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
13 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado traslado de compresor | Unidad | UNIDAD | 4 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]