## items
Ítems del llamado REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO con ID: 345239
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Exterior ambos bloques, aire luz y pasador | Metros cuadrados | 1.450 |  | 0
1.2 |  | Exterior pintura texturada | Metros cuadrados | 600 |  | 0
1.3 |  | Interior ambos bloques | Metros cuadrados | 6.917 |  | 0
1.4 |  | Interior Pintura texturada | Metros cuadrados | 120 |  | 0
1.5 |  | Pintura caja de escalera ambos bloques | Metros cuadrados | 636 |  | 0
1.6 |  | Pinturas cañerías de agua contra incendio | Metro lineal | 50 |  | 0
1.7 |  | Pintura de puertas y marcos ambos bloques | Unidad | 56 |  | 0
1.8 |  | Pinturas verjas metálicas de escaleras ambas caras | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.9 |  | Pintura de Canaleta de desagüe pluvial bloque B | Metro lineal | 120 |  | 0
2 | 72101607-001 | Reparacion de revoque afectado por Humedad | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | EXTERNO | Metros cuadrados | 800 |  | 0
2.2 |  | INTERNO | Metros cuadrados | 1.250 |  | 0
3 | 72131601-008 | Revoques texturado | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | externo | Metros cuadrados | 300 |  | 0
3.2 |  | interno | Metros cuadrados | 120 |  | 0
4 | 72101607-003 | Enduido de pared | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | interno | Metros cuadrados | 700 |  | 0
5 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | Cambio total del techo con aislación de membrana de 4mm | Metros cuadrados | 320 |  | 0
5.2 |  | Cambio de chapas techo bloque A | Metros cuadrados | 180 |  | 0
5.3 |  | Aislar el techo con membrana de 5mm Bloque A | Metros cuadrados | 180 |  | 0
5.4 |  | Cambio de Membrana de Techo oficina seguridad | Metros cuadrados | 13 |  | 0
5.5 |  | Reparación total del techo quincho cambio total | Metros cuadrados | 136 |  | 0
5.6 |  | Reparación total de los Baños sexados | Unidad | 2 |  | 0
5.7 |  | Reparación techo baño de bloque A, con extractores | Unidad | 9 |  | 0
6 | 72152402-001 | Reparación Ventanas de Blindex | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Cambio de Apertura y cerramiento de ventana bloque A, Blindex Pivotante | Unidad | 9 |  | 0
7 | 72101603-002 | Cambio de canaletas de desagües Pluvial | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | bloque B | Metro lineal | 128 |  | 0
8 | 81141804-9991 | Reparación de bomba de Agua | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | Reparación de Bomba de Agua bloque A | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 92121702-001 | Reparación de las Bocas de agua contra incendio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | Cambio de mangueras contra incendio con sus accesorios | Unidad | 8 |  | 0
10 | 72101703-011 | Reparación de patio y estacionamiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Reparación del Revoque de la muralla texturada | Metros cuadrados | 520 |  | 0
10.2 |  | Reparación del revoque texturado de pilares de la muralla | Unidad | 22 |  | 0
10.3 |  | Reparación de piso del patio por el acceso de Amancio González | Metros cuadrados | 450 |  | 0
10.4 |  | Reparación de piso del patio bajo los mangos | Metros cuadrados | 320 |  | 0
10.5 |  | Traslado de portón, reparación de muralla y verjas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.6 |  | Reparación de vereda hacia el acceso de Amancio González, contrapiso, carpeta y canto rodado en obra | Metros cuadrados | 40 |  | 0
11 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | Reparación de las Instalaciones eléctricas de ambos bloques a fin de conectar con el transformador propio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.2 |  | Reparación de las instalaciones eléctricas de los baños sexados | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]