## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ÑEMBY con ID: 345369
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 294 |  | 0
2 | 72131601-002 | Cartel de Obra (2,50mx1,50m) | Unidad | 1 |  | 0
3 | 72131601-002 | Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal. | Metros cuadrados | 25 |  | 0
4 | 72131601-003 | Excavacion y cargado de pilotes de HºAº de Ø30 cm | Metro lineal | 176 |  | 0
5 | 72131601-003 | Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m | Metro lineal | 102,91 |  | #VALUE!
6 | 72131601-003 | Viga de fundacion 0.56m x 0.30m | Metro lineal | 6,8 |  | #VALUE!
7 | 72131601-003 | Base de pilares de ladrillos vistos 60X60X60cm | Metros cúbicos | 0,43 |  | #VALUE!
8 | 72131601-003 | Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m. | Metro lineal | 86 |  | 0
9 | 72131601-003 | Viga cadena de HºAº altura de losa. | Metro lineal | 100,15 |  | #VALUE!
10 | 72131601-003 | Losas de HºAº. | Metros cúbicos | 43,65 |  | #VALUE!
11 | 72131601-005 | Nivelación de 0,45 con ladrillo común. | Metros cuadrados | 49 |  | 0
12 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galeria exterior (Frente) y baños | Metros cuadrados | 31 |  | 0
13 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,15m armada | Metros cúbicos | 32 |  | 0
14 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras. | Metros cuadrados | 188 |  | 0
15 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo común interior | Metros cuadrados | 254,3 |  | #VALUE!
16 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio | Metros cuadrados | 85 |  | 0
17 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo común en cantero | Metros cuadrados | 85 |  | 0
18 | 72131601-005 | Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle). | Metro lineal | 72 |  | 0
19 | 72131601-005 | Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle). | Metro lineal | 72 |  | 0
20 | 72131601-005 | Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano). | Metro lineal | 5,6 |  | #VALUE!
21 | 72131601-005 | Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior). | Metro lineal | 8 |  | 0
22 | 72131601-005 | Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle). | Metro lineal | 17,1 |  | #VALUE!
23 | 72131601-006 | Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 76 |  | 0
24 | 72131601-006 | Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 138,9 |  | #VALUE!
25 | 72131601-006 | Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | Metro lineal | 78,7 |  | #VALUE!
26 | 72131601-006 | Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro. | Metros cuadrados | 34,2 |  | #VALUE!
27 | 72131601-006 | Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm | Metros cuadrados | 44,3 |  | #VALUE!
28 | 72131601-006 | Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas. | Metros cuadrados | 34,2 |  | #VALUE!
29 | 72131601-006 | Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura. | Metros cuadrados | 44,3 |  | #VALUE!
30 | 72131601-999 | Envarillado continuo de mamposteria de nivelación de 45 - a la altura de contrapiso - con 2 varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, en mampostería ladrillos comunes | Metro lineal | 62 |  | 0
31 | 72131601-999 | Envarillado continuo de mamposteria de nivelación de 30 - a la altura de contrapiso - con 2 varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, en mampostería ladrillos comunes | Metro lineal | 39 |  | 0
32 | 72131601-999 | Envarillado continuo de mamposteria de nivelación - a la altura de contrapiso - con una varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, en mampostería ladrillos comunes | Metro lineal | 40 |  | 0
33 | 72131601-999 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo semi prensado 1 cara vista (completo lado externo) | Metro lineal | 74,7 |  | #VALUE!
34 | 72131601-999 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. | Metro lineal | 92,2 |  | #VALUE!
35 | 72131601-999 | Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto. | Metro lineal | 17,1 |  | #VALUE!
36 | 72131601-999 | Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles. | Metro lineal | 71 |  | 0
37 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos). | Metros cuadrados | 235 |  | 0
38 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento piso porcelanato | Metros cuadrados | 235 |  | 0
39 | 72131601-008 | Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 240 |  | 0
40 | 72131601-008 | Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette | Metros cuadrados | 68,3 |  | #VALUE!
41 | 72131601-008 | Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -. | Metros cuadrados | 171,5 |  | #VALUE!
42 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 167,5 |  | #VALUE!
43 | 72131601-008 | Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 34,2 |  | #VALUE!
44 | 72131601-008 | Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | Metro lineal | 30 |  | 0
45 | 72131601-007 | Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes. | Metros cuadrados | 235 |  | 0
46 | 72131601-007 | Tapa cumbrera y baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache | Metro lineal | 47 |  | 0
47 | 72131601-007 | Placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. | Metros cuadrados | 205,5 |  | #VALUE!
48 | 72131601-007 | Placas de yeso a junta tomada con buñas perimetrales en baños | Metros cuadrados | 16,1 |  | #VALUE!
49 | 72131601-005 | Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm. | Metros cuadrados | 25 |  | 0
50 | 72131601-005 | Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - en cantero | Metros cuadrados | 5,1 |  | #VALUE!
51 | 72131601-005 | Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal. | Metros cuadrados | 15,8 |  | #VALUE!
52 | 72131601-005 | Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y kitchenette tipo monoquema. | Metros cuadrados | 68,3 |  | #VALUE!
53 | 72131601-005 | Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios. | Metro lineal | 24 |  | 0
54 | 72131601-009 | Porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir | Metros cuadrados | 232 |  | 0
55 | 72131601-009 | Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris en aberturas | Metro lineal | 7 |  | 0
56 | 72131601-009 | Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color gris en hall de acceso principal | Metro lineal | 7,5 |  | #VALUE!
57 | 72131601-009 | De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir. | Metro lineal | 80 |  | 0
58 | 72131601-011 | En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
59 | 72131601-011 | En sanitario familiar hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
60 | 72131601-011 | En sanitario publico hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
61 | 72131601-011 | En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
62 | 72131601-011 | Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - . | Unidad | 4 |  | 0
63 | 72131601-011 | Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo. | Metro lineal | 24 |  | 0
64 | 72131601-011 | Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros) | Unidad | 9 |  | 0
65 | 72131601-011 | En sanitario funcionarios. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
66 | 72131601-011 | En sanitario familiar. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
67 | 72131601-011 | En sanitario publico. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
68 | 72131601-011 | En pileta kitchenette. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
69 | 72131601-011 | Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm. | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
70 | 72131601-011 | Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
71 | 72131601-011 | Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm, | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
72 | 72131601-011 | Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. | Unidad | 2 |  | 0
73 | 72131601-011 | Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno. | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-011 | Mesada para kitchenette en granito natural 1,90 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
75 | 72131601-001 | Bocas de Luces incluye llaves interruptores | Unidad | 55 |  | 0
76 | 72131601-001 | Bocas de Tomas comunes incluye placas completas | Unidad | 28 |  | 0
77 | 72131601-001 | Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas | Unidad | 9 |  | 0
78 | 72131601-001 | Bocas tomas de AA (monofásicas) | Unidad | 9 |  | 0
79 | 72131601-001 | Bocas Tomas seca manos eléctrico. | Unidad | 4 |  | 0
80 | 72131601-001 | Bocas Tomas para teléfono | Unidad | 8 |  | 0
81 | 72131601-001 | Equipos de 12000 BTU | Unidad | 8 |  | 0
82 | 72131601-001 | Equipos de 24000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
83 | 72131601-001 | Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W. | Unidad | 4 |  | 0
84 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
85 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp. | Unidad | 1 |  | 0
86 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp. | Unidad | 15 |  | 0
87 | 72131601-001 | Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente | Unidad | 36 |  | 0
89 | 72131601-001 | Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios y kitchenette, lamparas 1x26w bajo consumo. | Unidad | 7 |  | 0
90 | 72131601-001 | Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA | Unidad | 12 |  | 0
91 | 72131601-001 | Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección. | Metro lineal | 46 |  | 0
92 | 72131601-001 | Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3). | Unidad | 4 |  | 0
93 | 72131601-001 | Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4). | Unidad | 1 |  | 0
94 | 72131601-001 | Puerta tipo persiana de 1,90x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce. | Unidad | 1 |  | 0
95 | 72131601-001 | Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1). | Unidad | 1 |  | 0
96 | 72131601-001 | Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. ( Ver detalle P2). | Unidad | 1 |  | 0
97 | 72131601-001 | Ventana - V1 - 1,80mx1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y seis hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1). | Unidad | 2 |  | 0
98 | 72131601-001 | Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2). | Unidad | 4 |  | 0
99 | 72131601-001 | Ventana - V3 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3). | Unidad | 2 |  | 0
100 | 72131601-001 | Ventana - V4 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V4). | Unidad | 5 |  | 0
101 | 72131601-012 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 237 |  | 0
102 | 72131601-012 | Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico. | Metros cuadrados | 85 |  | 0
103 | 72131601-012 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 25 |  | 0
104 | 72131601-012 | De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico. | Metros cuadrados | 34,2 |  | #VALUE!
105 | 72131601-012 | Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico. | Metros cuadrados | 240 |  | 0
106 | 72131601-012 | De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA. | Metros cuadrados | 240 |  | 0
107 | 72131601-012 | De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos | Metros cuadrados | 10 |  | 0
108 | 72102602-007 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | Metros cuadrados | 30 |  | 0
109 | 72102602-007 | Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-. | Unidad | 10 |  | 0
110 | 72102602-007 | Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle) | Unidad | 4 |  | 0
111 | 72131601-001 | Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
112 | 72131601-001 | Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo. | Unidad | 1 |  | 0
113 | 72131601-001 | Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso - | Unidad | 6 |  | 0
114 | 72131601-001 | Detector Humo Calor. | Unidad | 14 |  | 0
115 | 72131601-001 | Sirena acústica de alarma contra incendios | Unidad | 2 |  | 0
116 | 72131601-001 | Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg. | Unidad | 6 |  | 0
117 | 72131601-001 | Luz autónoma de emergencia. | Unidad | 12 |  | 0
118 | 72131601-001 | Alarma audiovisual, incluye pulsador manual. | Unidad | 2 |  | 0
119 | 72131601-001 | Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
120 | 72131601-001 | Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo) | Unidad | 1 |  | 0
121 | 72131601-001 | Sirena para control de siniestro. | Unidad | 1 |  | 0
122 | 72131601-001 | Sensor de detección de movimientos. | Unidad | 13 |  | 0
123 | 72131601-001 | Chip de apertura de puerta y ventanas. | Unidad | 30 |  | 0
124 | 72131601-001 | Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración) | Unidad | 1 |  | 0
125 | 72131601-001 | Manijones para acceso principal - según diseño. | Unidad | 2 |  | 0
126 | 72131601-001 | Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 8 |  | 0
127 | 72131601-001 | Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
128 | 72131601-001 | Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
129 | 72131601-001 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 14 |  | 0
130 | 72131601-001 | Cartel 1,50mx0,25m interior colgante | Unidad | 2 |  | 0
131 | 72102602-9999 | Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos | Unidad | 2 |  | 0
132 | 72131601-002 | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 910 |  | 0
133 | 72131601-002 | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 730 |  | 0
134 | 72131601-002 | Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones. | Metros cúbicos | 8,8 |  | #VALUE!
135 | 72131601-002 | Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6 | Metros cúbicos | 1,54 |  | #VALUE!
136 | 72131601-002 | Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m | Metro lineal | 43,2 |  | #VALUE!
137 | 72131601-002 | Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m. | Metro lineal | 56 |  | 0
138 | 72131601-002 | De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm. | Metros cuadrados | 16,4 |  | #VALUE!
139 | 72131601-002 | De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 125,3 |  | #VALUE!
140 | 72131601-002 | Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -. | Metro lineal | 56 |  | 0
141 | 72131601-002 | Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas acanaladas. (Ver detalle). | Metro lineal | 73,2 |  | #VALUE!
142 | 72131601-002 | Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio | Metro lineal | 54,5 |  | #VALUE!
143 | 72131601-002 | Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3. | Metro lineal | 54,5 |  | #VALUE!
144 | 72131601-002 | Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 250 |  | 0
145 | 72131601-002 | Pintura de paredes revocadas con látex acrílico. | Metros cuadrados | 250 |  | 0
146 | 72131601-002 | Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metro lineal | 122 |  | 0
147 | 72131601-009 | Movimiento de suelo y nivelación. | Metros cuadrados | 430 |  | 0
148 | 72131601-009 | Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris. | Metros cuadrados | 11,2 |  | #VALUE!
149 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 308 |  | 0
150 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de Cascote de 10cm para piso de granito reconstituido en área de estacionamiento | Metros cuadrados | 122 |  | 0
151 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 390 |  | 0
152 | 72131601-009 | Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm | Metro lineal | 266 |  | 0
153 | 72131601-011 | Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
154 | 72131601-011 | Cañería PVC roscable de 3/4". | Metro lineal | 49 |  | 0
155 | 72131601-011 | Cañería PVC roscable de 1/2". | Metro lineal | 9,2 |  | #VALUE!
156 | 72131601-011 | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -. | Unidad | 2 |  | 0
157 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC 100mm. | Metro lineal | 37 |  | 0
158 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC 75mm. | Metro lineal | 8 |  | 0
159 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC 50mm. | Metro lineal | 5,7 |  | #VALUE!
160 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC 40mm. | Metro lineal | 1,6 |  | #VALUE!
161 | 72131601-011 | Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40. | Unidad | 4 |  | 0
162 | 72131601-011 | Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -. | Unidad | 1 |  | 0
163 | 72131601-011 | Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -. | Unidad | 1 |  | 0
164 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC blanco de 100mm. | Metro lineal | 165 |  | 0
165 | 72131601-011 | Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal | Unidad | 4 |  | 0
166 | 72131601-011 | Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm. | Unidad | 10 |  | 0
167 | 72131601-001 | Puesto de medición incluye pilastra 60X60X200cm caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada nicho p/medidor trifásico tapa metálica ANDE caja presintable con llave TM de 3x50Amp. cable p/acometida 4x10mm cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm jabalina de cobre p/tierra registro c/tapa | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
168 | 72131601-001 | Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero . | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
169 | 72131601-001 | Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y muralla. | Unidad | 24 |  | 0
170 | 72131601-001 | Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. | Unidad | 5 |  | 0
171 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Fotocelulas 10A. | Unidad | 10 |  | 0
172 | 72131601-001 | Registro electrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A° | Unidad | 21 |  | 0
173 | 72131601-001 | Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público | Unidad | 2 |  | 0
174 | 72131601-001 | Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE. | Unidad | 9 |  | 0
175 | 72131601-001 | Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m. | Unidad | 2 |  | 0
176 | 72131601-001 | Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada . | Unidad | 4 |  | 0
177 | 72131601-001 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño | Unidad | 15 |  | 0
178 | 72131601-001 | Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil . | Unidad | 1 |  | 0
179 | 72131601-001 | Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,58mx2.00m de hoja. | Metros cuadrados | 6,2 |  | #VALUE!
180 | 72131601-001 | Puerta metálica acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja. | Metros cuadrados | 2 |  | 0
181 | 72131601-001 | Pintura de portones metálicos esmalte sintetico al agua o equivalente | Metros cuadrados | 8,2 |  | #VALUE!
182 | 72131601-001 | Reja de protección para reflector del mástil | Unidad | 1 |  | 0
183 | 72131601-004 | Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado | Metros cúbicos | 3 |  | 0
184 | 72131601-004 | Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m | Unidad | 6 |  | 0
185 | 72131601-004 | Revestimiento de Piedras | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
186 | 72131601-004 | Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
187 | 72131601-004 | Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica | Metros cuadrados | 30 |  | 0
188 | 72102601-001 | Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -. | Metro lineal | 21,2 |  | #VALUE!
189 | 72102601-001 | Pintura de la baranda ambos lados con esmalte sintetico base agua. | Metros cuadrados | 38,2 |  | #VALUE!
190 | 72131601-999 | Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m - | Metros cúbicos | 0,44 |  | #VALUE!
191 | 72131601-999 | Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4", 3" Y 2", altura libre 5,00m. Con tapon galbanizado de 2", terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. | Unidad | 2 |  | 0
192 | 72131701-023 | Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético. | Metros cuadrados | 66 |  | 0
193 | 72131701-023 | Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación. | Metros cúbicos | 6,8 |  | #VALUE!
194 | 72131701-023 | Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm | Metros cuadrados | 12,6 |  | #VALUE!
195 | 72131701-023 | Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior | Metros cuadrados | 25,2 |  | #VALUE!
196 | 72131701-023 | Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca. | Metros cuadrados | 12,6 |  | #VALUE!
197 | 72131701-023 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico. | Metros cuadrados | 66 |  | 0
198 | 72131701-023 | Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico | Metros cuadrados | 66 |  | 0
199 | 72131701-023 | Provisión y colocación de pasto sintético. | Metros cuadrados | 66 |  | 0
200 | 72131701-023 | Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro. | Metros cuadrados | 37,8 |  | #VALUE!
201 | 72131701-023 | Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintetica - según planos y detalles - | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
202 | 72131701-023 | Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles. | Unidad | 2 |  | 0
203 | 72131701-023 | Provisión y colocación de Balancín. Ver lamina de detalles. | Unidad | 3 |  | 0
204 | 72131701-999 | Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. - | Metros cuadrados | 496 |  | 0
205 | 72131701-999 | Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes. | Metros cuadrados | 496 |  | 0
206 | 72131701-999 | Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
207 | 72131701-999 | Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo. | Unidad | 4 |  | 0
208 | 72131701-999 | Plantación de árboles nativos | Unidad | 2 |  | 0
209 | 72131701-022 | Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético. | Metros cuadrados | 59,7 |  | #VALUE!
210 | 72131701-022 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico. | Metros cuadrados | 59,7 |  | #VALUE!
211 | 72131701-022 | Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico | Metros cuadrados | 59,7 |  | #VALUE!
212 | 72131701-022 | Provisión y colocación de pasto sintético. | Metros cuadrados | 59,7 |  | #VALUE!
213 | 72131701-022 | Provisión y colocación de Juego de volantes. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
214 | 72131701-022 | Provisión y colocación de Polea alta. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
215 | 72131701-022 | Provisión y colocación de Senderismo. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
216 | 72131701-022 | Provisión y colocación de Articulador de cintura. Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
217 | 72131701-022 | Provisión y colocación de Bicicleta. Ver detalle | Unidad | 2 |  | 0
218 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) | Unidad | 4 |  | 0
219 | 72102601-001 | Cartel modulo auto portante, medidas: interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
220 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios | Unidad | 1 |  | 0
221 | 72102601-001 | Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
222 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS) | Unidad | 1 |  | 0
223 | 72102601-001 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño. | Unidad | 1 |  | 0
224 | 72131701-023 | Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris | Unidad | 1 |  | 0
225 | 72131701-023 | Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo a imagen referencial | Unidad | 1 |  | 0
226 | 72131701-023 | Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial. | Unidad | 3 |  | 0
227 | 72131701-023 | Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]